## Slide 1: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Кафедра ортопедичної стоматології
д. мед. н., проф. Костенко Є.Я.
Реабілітація пацієнтів незнімними ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати.

## Slide 2: Імплантація
Те, що робить імплантаційну стоматологію унікальною, - це здатність досягти ідеальної мети, не дивлячись на атрофію, хворобу або травму зубо-щелепної системи. (Carl E.Misch)

## Slide 3: Імплантат
Дентальний імплантат – це аллопластичний матеріал, який вводиться хірургічним шляхом в резидуальний кістковий гребінь, насамперед як основа для протезування.

## Slide 4: Покази до імплантації
Односторонні або двосторонні кінцеві дефекти зубних рядів;
Включені дефекти зубних рядів малої , середньої і великої протяжності;

## Slide 5: Покази до імплантації
Необхідність ортодонтичного лікування (міні-імплантат слугує опорою для ортодонтичних апаратів );
Повна відсутність зубів.

## Slide 6: Загальні протипокази до імплантації
Абсолютні загальні:
Порушення коагуляції та гомеостазу;
ВІЧ та інші серопозитивні інфекції;
Психічні захворювання.
Відносні загальні:
Хронічні інфекційні захворювання (туберкульоз, актиномікоз);
Вагітність;
Недавно перенесені інфаркт та інсульт;
Високий ризик бактеріємії (пацієнти з протезами клапанів серця, перенесений ендокардит, ревматизм);
Лікування препаратами, які погіршують регенерацію тканин.

## Slide 7: Місцеві протипокази до імплантації
Абсолютні місцеві:
Хронічні запальні і пухлинні процеси кісткової тканини (остеомієліт, злоякісні пухлини, херувізм);
Злоякісні пухлини СОПР;
Відносні місцеві:
Зменшення об’єму кісткової тканини;
Неврологічні синдроми (невралгія трійчастого нерва, нейропатія, неврит, плексалгія);
Наявність кіст, доброякісних пухлин;

## Slide 8: Класифікація імплантатів
За матеріалом виготовлення:
Титанові;
Діоксид цирконієві (керамічні);
Кобальто-хромові;
На основі сплавів заліза;
Танталові.
За біосумісністю:
Біотолерантні (КХС, нержавіюча сталь);
Біоінертні (титанові, керамічні);
Біоактивні (покриття титанових імплантатів гідроксиапатитом, трикальційфосфатною керамікою).
За формою:
Конусоподібні (коренеподібні);
Циліндричні;
Листовидні (пластинчасті).

## Slide 9: Класифікація імплантатів
За структурою матеріалу:
Безпористі;
Поверхнево-пористі;
З наскрізною пористістю;
Комбіновані.
За локалізацією:
Внутрішньокісткові (ендоосальні);
Піднадокісні (субперіостальні);
Внутрішньослизові;
За сприйняттям жувального навантаження:
З амортизатором (позакістковим, внутрішньокістковим, комбі-нованим);
Без амортизатора.

## Slide 10: Класифікація імплантатів
За конструкцією:
Розбірні (двохетапні);
Гібридні розбірні;
Нерозбірні (одноетапні);
За способом виготовлення:
Стандартні;
Індивідуальні;
За терміном жувального навантаження:
Для застосування в умовах негайного навантаження;
Для застосування в умовах віддаленого навантаження.
За способом з’єднання імплантат-абатмент:
Зовнішній многогранник;
Внутрішній многогранник;
Конус Морзе;
Трилистник Nobel Biocare.

## Slide 11: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ
Алгоритм проведення ідентифікації внутрішньокісткового ендоосального імплантата за даними рентгенологічного обстеження:
Визначення форми імплантата
Визначення форми різьби
Описання апікальної частини імплантату
Описання шийки (перехід шийки у тіло, з’єднання з абатментом, відношення до окістя)
Визначення розміру

## Slide 12: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ
Визначаємо форму різьби:
С1 ( V-форми)
С2 (V-форми)
Встановлюємо вид апікальної частини:
С1 (плоска)
С2 (випукла)
С1 (прямий перехід
від тіла імпланта)
С2 (шийка вужча
від тіла імпланта)
По формі тіла імплантів, визначаємо їх конічну форму:

## Slide 13: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ
З метою оптимізації процесу пошуку було розроблено адаптоване програмне забезпечення, яке дозволяє:
Атоматизувати процес ідентифікації дентальних імплантатів
Виключити можливість для суб’єктивної інтерпритації результатів
Підвищити достовірність ідентифікації в діапазоні 95-100%

## Slide 14: Класифікація кісткової тканини (Lekholm U., Zarb G., 1985)
D-I (кортикальна) – кісткова тканина щелепи представлена майже повністю гомогенним компактним шаром.
D-ІІ (щільна кортикально-губчаста) – товстий компактний шар, який оточує високорозвинений губчатий шар;
D-ІІІ (рихла кортикально-губчаста) – тонкий компактний шар оточує високорозвинений губча-тий шар;
D-ІV (губчаста) – тонкий компактний шар оточує губчатий шар з малою щільністю табекулярної кістки.

## Slide 15: Класифікація кісткової тканини (Lekholm U., Zarb G., 1985)

## Slide 16
Оцінка щільності кісткової тканини (шкала Хаунсфільда)
Показник 0 (HU) в даній шкалі відповідає щільності води, від’ємні величини відповідають повітрю і жировій тканині, а позитивні – м’яким тканинам, кістці і більш щільним речовинам. Різні типи кісткової тканини мають щільність 226 – 3071 HU.
Структура організму | Щільність за Хаунсфільдом (HU)
Повітря, жирова тканина | ≤ 0 HU
Вода | 0 HU
D-I (кортикальна) | ≥ 1250 HU
D-ІІ (щільна кортикально-губчаста) | 850 - 1250 HU
D-ІІІ (рихла кортикально-губчаста) | 350 - 850 HU
D-ІV (губчаста) тип кістки | 150 - 350 HU

## Slide 17: Класифікація кісткової тканини (Lekholm U., Zarb G., 1985)
За біологічними особливостями (остеоінтеграція):
З високим потенціалом регенерації кістки (ПЗК-1);
З нормальним потенціалом регенерації кістки (ПЗК-2);
З низьким потенціалом регенерації кістки (ПЗК-3).

## Slide 18: Структурні особливості імплантату
Внутрішньокістковий імплантат;
Абатмент;
Ортопедична конструкція;
Гвинт-заглушка.

## Slide 19: Класифікація методів імплантації
За терміном установки імплантата після видалення зуба;
За ознакою контакту з порожниною рота в момент остеоінтеграції;
За термінами оклюзійного навантаження.

## Slide 20: За терміном установки імплантата після видалення зуба
Безпосередня імплантація
імплантація безпосередньо в лунку видаленого зуба зразу після його видалення.
Відстрочена імплантація
імплантація проводиться після повної регенерації м’яких тканин або після часткової мінералізації альвеоли (12-16 тижнів) або через 4-8 місяців після видалення зуба.
Віддалена імплантація
методика, суть якої полягає в формування штучної лунки (кісткового ложа) для імплантації після кінцевої регенерації кісткової тканини після видалення зуба (6 місяців).

## Slide 21: За ознакою контакту з порожниною рота в момент остеоінтеграції
Одноетапна імплантація
методика, при якій коронкова частина імплантата (формувач ясни, абатмент) виступає над рівнем ясни і відсутня необхідність розкриття імплантата.
Двоетапна імплантація
методика, яка передбачає постановку тільки внутрішньокісткової частини імплантату в умовах ізоляції від ротової порожнини. Після 3-6 місяців приступають до другого хірургічного етапу – видалення заглушки і постановці формувача ясни.

## Slide 22: За термінами оклюзійного навантаження
Імплантація з безпосереднім навантаженням
варіант імплантологічної реабілітації, який передбачає безпосередню або в найближчі терміни (1-3 дні) фіксацію провізорної конструкції.
Імплантація з відтермінованим навантаженням
Імплантація з протокольним навантаженням
метод, при якому функціональне протезування проводиться через 1 місяць після постановки імплантата.
метод, при якому функціональне протезування забезпечується згідно типу кісткової тканини (3-6 місяців).

## Slide 23: Діагностичний етап імплантації: ОПТГ
Ортопантомограма – панорамний рентгенівський знімок зубів, верхньої та нижньої щелепи.
Ортопантомограма в імплантології найчастіше використовується для проведення контролю імплантації.

## Slide 24: Діагностичний етап імплантації: КТ
Використання КТ-діагностики забезпечує можливість віртуального планування імплантації, можливість виготовлення хірургічних шаблонів, можливість отримати інформацію про щільність кісткової тканини, можливість пошарового перегляду тканин.

## Slide 25: Діагностичний та плановий етап імплантації:
За допомогою використання КТ-діагностики лікар-стоматолог має можливість попередити виникнення ускладнень під час проведення імплантації.

## Slide 26: Планування імплантації:
При проведенні планування імплантації лікар-стоматолог повинен визначити такі фактори: висота кісткового ложа, ширина кісткового ложа, розміщення нижньощелепного каналу та пазух, напрямок майбутніх імплантатів, кількість майбутніх імплантатів, види майбутніх імплантатів і так далі.

## Slide 27: Планування імплантації:

## Slide 28: Планування імплантації: безпечна зона нижньоальвеолярного нерва
Безпечна відстань до нижньоальвеолярного нерва складає 2 мм

## Slide 29: Класифікація резорбції альвеолярного відростка та альвеолярної частини (Misch and Judy, 1985)
Типи А, В, С та D відповідають стадіям природної резорбції кістки щелепи.
w - недостатня ширина;
h – недостатня висота.

## Slide 30: Планування імплантації: оцінка наявного резидуального кісткового гребня
Класифікація резорбції альвеолярного відростка та альвеолярної частини (Misch and Judy, 1985)

## Slide 31: Класифікація атрофії щелеп (J. Cawood та R. Howell) НИЖНЯ ЩЕЛЕПА
КЛАС I — щелепа зі збереженим зубним рядом;
КЛАС II — щелепа безпосередньо після видалення зубів;
КЛАС III — округлий гребінь щелепа, адекватна висота та ширина кістки;
КЛАС IV — гребінь щелепи у вигляді леза ножа, адекватна висота та недостатня ширина кістки;
КЛАС V — плоский гребінь щелепа, недостатня висота та ширина кістки;
КЛАС VI — депресія гребеня, втрата кісткової тканини тіла щелепи
Фронтальна
частина
Дистальна
частина

## Slide 32: Класифікація атрофії щелеп (J. Cawood та R. Howell) ВЕРХНЯ ЩЕЛЕПА
КЛАС I — щелепа зі збереженим зубним рядом;
КЛАС II — щелепа безпосередньо після видалення зубів;
КЛАС III — округлий гребінь щелепа, адекватна висота та ширина кістки;
КЛАС IV — гребінь щелепи у вигляді леза ножа, адекватна висота та недостатня ширина кістки;
КЛАС V — плоский гребінь щелепа, недостатня висота та ширина кістки;
КЛАС VI — депресія гребеня, втрата кісткової тканини тіла щелепи
Фронтальна
частина
Дистальна
частина

## Slide 33: Планування імплантації: позиціонування імплантата

## Slide 34: Планування імплантації: позиціонування імплантата

## Slide 35: Діагностичний етап імплантації: розрахункові схеми протезів з опорою на імплантати
Сила (Р), яка виникає при жувальному навантаженні і впливає на протез.
Значення даної сили зазвичай знаходиться в межах 50 – 700 N.
Вектор сили, який впливає на протез:
Вертикальний (направлений по вертикальній осі до імплантату);
Горизонтальний (направлений перпендикулярно до імплантату);
Направлений по дотичній (під різними кутами відносно вертикальної осі).
Момент сили (М) – це негативний ефект, який збільшує рівень механічно-го навантаження в імплантаті та оточуючій тканині.
Напруження – внутрішні сили, які виникають в деформуючому тілі під впливом зовнішніх сил.
Мікрорухливість – рухливість в межах 50-100 мкм ортопедичної конструк-ції, компонентів імплантату під впливом сили відносно первинного положення.

## Slide 36: Підготовчий етап імплантації:
В залежності від типу наявного резидуального кісткового гребня проводить додаткові хірургічні заходи для покращення функціональних та естетичних характеристик майбутнього імплатату
Фронтальна частина в/щ
контурування
хірургія м’яких тканин
аугментація
імплантат
Дистальна частина в/щ
імплантат
аугментація
хірургія м’яких тканин
контурування

## Slide 37: Підготовчий етап імплантації:
В залежності від типу наявного резидуального кісткового гребня проводить додаткові хірургічні заходи для покращення функціональних та естетичних характеристик майбутнього імплатату
Фронтальна частина н/щ
контурування
хірургія м’яких тканин
аугментація
імплантат
Дистальна частина н/щ
імплантат
аугментація
хірургія м’яких тканин
контурування

## Slide 38: Аугментація
Аугментація – застосування за показаннями додаткових заходів, спрямованих на поліпшення якісних і кількісних характеристик ділянки кісткової тканини для підвищення стабільності імплантації.
Види аугментації
За допомогою аутогенного кісткового матеріалу
За допомогою кісткових замінників
За допомогою мембран, самостійно або в поєднанні з верхніми методами
За допомогою остеодистракції

## Slide 39: Аугментація

## Slide 40: Синус-ліфтинг
Синус-ліфтинг (англ. Sinus lift - піднімати пазуху) - процедура збільшення обсягу кістки верхньої щелепи, за рахунок скорочення величини гайморової пазухи.
Відкритий
синус-ліфтинг
Закритий
синус-ліфтинг

## Slide 41: Синус-ліфтинг

## Slide 42: Пластика м’яких тканин:
Тимчасова відсутність зубів є причиною деформації ясен.
Тому після імплантологічного лікування призначають м'якотканинну пластику.
Вона дозволяє вирівняти лінію ясен, що важливо не тільки з естетичного боку, але й для здоров'я.
Адже ясеневі тканини захищають імпланти від пошкоджень, попереджають розвиток периімплантита, запобігають оголенню коренів, їх руйнуванню, а також збільшенню гіперчутливості зубів.

## Slide 43: Хірургічний етап імплантації: розріз і відшарування слизово-надкісного клаптя
Варіанти здійснення розрізу слизової оболонки:
По центру альвеолярного гребня;
Орально;
Вестибулярно;
Зигзагоподібно.
Можливе використання мукотома для проведення мінімально-інвазивного доступу до кісткової тканини.

## Slide 44: Хірургічний етап імплантації: створення кісткового ложа
Для створення кісткового ложа використовують двома способами:
За допомогою остеотома;
За допомогою сверління.
Сверління кісткової тканини можна проводити:
За допомогою пьєзоскальпеля;
За допомогою фізіодиспенсера.
Сверління за допомогою фізіодиспенсера прово-
диться на низьких обертах із швидкістю обер-тання сверла 400-1000 об/хв. В якості охолоджуючої рідини використовується 0,9% р-н натрію хлориду (фізіологічний розчин).
В даній презентації ми розглянемо створення кісткового доступу за допомогою сверління з використанням фізіодиспенсера.

## Slide 45
Препарування направляючого каналу здійснюється за допомогою сверла діаметром 2 мм. Препарування здійс-нюється на глибину, яка дорівнює довжині внутрішньокісткового елементу (імплантату).
Особлива увага приділяється нахилу сверла, який визначає оптимальний нахил імплантату.
Направляючий канал забезпечує орієнтири розташування і направлення вертикальної осі імплантату, який встановлюється.
Хірургічний етап імплантації: препарування направляючого каналу
2 мм

## Slide 46
Хірургічний етап імплантації: препарування направляючого каналу

## Slide 47
Розширення направляючого каналу проводять за допомогою сверла діаметром 2,8 - 3,2 мм.
При діаметрі внутрішньокісткової частини більше 3,75 мм проводиться додаткове препарування сверлом відповідного діаметру.
Розширення проводиться сверлами із збільшенням діаметра кожного наступного інструмента на 0,5 – 1 мм.
Хірургічний етап імплантації: розширення направляючого каналу
2 мм
3,2 мм

## Slide 48
Хірургічний етап імплантації: розширення направляючого каналу

## Slide 49
Хірургічний етап імплантації: розширення направляючого каналу

## Slide 50
Хірургічний етап імплантації: розширення направляючого каналу

## Slide 51
Хірургічний етап імплантації: визначення глибини ложа

## Slide 52
Хірургічний етап імплантації: введення імплантату
Введення імплантату можливе за допомогою 2-х способів:
За допомогою імплантоводу;
За допомогою машинного вкручування.

## Slide 53
Хірургічний етап імплантації: введення імплантату
Машинне введення імпланту із допомогою фізіодиспенсера.

## Slide 54
Хірургічний етап імплантації: введення імплантату
Ручне введення імплантату в сформоване кісткове ложе здійснюється за допомогою імплантоводу.

## Slide 55
Хірургічний етап імплантації: вкручення імплантату

## Slide 56
Хірургічний етап імплантації: встановлення винта-заглушки
Винт-заглушка встановлюється для попередження вростання тканин епітелію у внутрішній різьбовий канал імплантату.

## Slide 57
Хірургічний етап імплантації: ушивання рани
Ушивання рани здійснюється при використанні розрізу слизової оболонки альвеолярного гребня. При застосуванні мукотома необхідність в ушиванні рани зникає. Якщо ж шви накладаються, то необхідною умовою є відсутність натягу слизової оболонки.
Зняття накладених швів проводиться на 7-10 день після імплантації.

## Slide 58
Хірургічний етап імплантації: відкриття імплантату
Відкриття імплантату проводять згідно протоколу через 3-4 місяці після заживлення на нижній щелепі, і 4-8 місяців відповідно на верхній щелепі.
Але найбільш признаною є класифікація початку протезування згідно типу кістки (Lekholm U., Zarb G., 1985):
Тип кістки | Терміни протезування
D-I (кортикальна) | 3-6 місяців
D-ІІ (щільна кортикально-губчаста) | 3-6 місяців
D-ІІІ (рихла кортикально-губчаста) | 4-6 місяців
D-ІV (губчаста) | 6-8 місяців

## Slide 59
Хірургічний етап імплантації: відкриття імплантату
Після розрізання м’яких тканин видаляється винт – заглушка, очищається внутрішня частина імплантату та ставиться формувач ясен на термін 2-4 тижні.

## Slide 60
Хірургічний етап імплантації: видалення гвинта - заглушки

## Slide 61
Хірургічний етап імплантації: постановка формувача ясен

## Slide 62
Хірургічний етап імплантації: зняття формувача ясен
Постановка формувача ясен здійснюється з метою:
Хорошої колової адаптації навколо тканин імплантату;
Можливості збільшення вестибулярного об’єму м’яких тканин;
Формування міжзубних сосочків між імплантатом і зубом, або ж між імплантатами;
Створення фестончастого ясенного контуру.

## Slide 63
Ортопедичний етап імплантації: етапи зняття відбитків закритою ложкою
1.Встановлений імплантат
2. Постановка трансфера
1.
3. Зняття відбитку
2.
3.
4.
4. Виймання відбитку
5.
5. Виймання трансферу і постановка його у відбиток
Додаткові маніпуляції з трансфером після постановки його у відбиток погіршують точність відбитку. Тому цей метод є менш точним, ніж метод відкритої ложки.

## Slide 64
Ортопедичний етап імплантації: етапи зняття відбитків відкритою ложкою
1. Постановка трансфера
2. Фіксація трансфера за допомогою винта

## Slide 65
Ортопедичний етап імплантації: етапи зняття відбитків відкритою ложкою
3. Нанесення відбитковго матеріалу навколо трансферу
4. Зняття відбитку

## Slide 66
Ортопедичний етап імплантації: етапи зняття відбитків відкритою ложкою
5. Відкручення винта
6. Виймання відбиткової ложки та оцінка відбитку

## Slide 67
Ортопедичний етап імплантації: етапи зняття відбитків відкритою ложкою
5. Встановлення у відбиток аналогів імплантатів
6. Виготовлення моделей

## Slide 68
Ортопедичний етап імплантації: варіанти ортопедичної реабілітації
З використанням стандартного абатменту:
з препарування стандартного абатменту в клініці;
з препаруванням стандартного абатменту в лабораторії.
2. З використанням індивідуального абатменту або фрезованого стандартного.

## Slide 69
Ортопедичний етап імплантації: вибір абатменту для конкретної клінічної ситуації
стандартний абатмент.
Кутовий
тимчасовий (інакше він називається формувач десни)
Кульковий

## Slide 70
Ортопедичний етап імплантації: методика отримання одоетапного двошарового відбитку
2. Нанесення адгезиву на поверхню ложки (для кращої фіксації маси)
1. Фіксація абатменів

## Slide 71
Ортопедичний етап імплантації: методика отримання одоетапного двошарового відбитку
3. Нанесення відбиткової маси на ложку
4. Нанесення корегуючої маси

## Slide 72
Ортопедичний етап імплантації: методика отримання одоетапного двошарового відбитку
3. Нанесення корегуючої маси в ділянці абатмену
4. Зняття відбитку

## Slide 73
Ортопедичний етап імплантації: виготовлення робочих моделей та постановка в артикулятор
Постановка в артикулятор забезпечується з метою виявлення супраконтактів, оцінки трансверзальних та сагітальних співвідношень зубів і зубних рядів, глибини різцевого перекриття, вираженості бугрів бокових зубів, вісьових співвідношень беззубих відділів альвеолярних відділів.

## Slide 74
Ортопедичний етап імплантації: виготовлення ясенної маски
МАСКА ЯСЕННА — спеціальний силіконовий матеріал, який використовується для імітації слизової оболонки на гіпсовій моделі під час виготовлення протеза.

## Slide 75
Ортопедичний етап імплантації: постановка абатменту та нанесення маркувань
1.Постановка абатменту
2. Нанесення маркування для препарування абатменту

## Slide 76
Ортопедичний етап імплантації: препарування абатменту та перевірка оклюзійних співвідношень
3.Препарування абатменту
4. Перевірка оклюзійних співвідношень

## Slide 77
Ортопедичний етап імплантації: лиття металевих каркасів та нанесення керамічних мас
5.Відливання каркасів
6. Нанесення керамічних мас та спікання кераміки

## Slide 78
Ортопедичний етап імплантації: виготовлення незнімної конструкції
Виготовлення коронки (або мостоподібного протезу) з опорою на імплантати не відрізняється від класичного виготовлення металокерамічної коронки з опорою на культю зуба (або куксо-кореневу вкладку).

## Slide 79
Ортопедичний етап імплантації: фіксація положення абатменту та видалення супраструктури
7.Фіксація положення абатментів
8. Видалення винта-заглушки / або формувача ясен

## Slide 80
Ортопедичний етап імплантації: очищення імплантату та фіксація абатменту
7.Очищення внутрішньої поверхні імплантату
8. Постановка та фіксація абатменту

## Slide 81
Ортопедичний етап імплантації: фіксація абатменту винтом та фіксація конструкції
9. Фіксація абатменту винтом
10. Цементна фіксація конструкції

## Slide 82: Клінічний випадок

## Slide 102: Дякую за увагу!