МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Мальцева О. Б., Ляховець Л. О.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КЛІНІКО – ЛАБОРАТОРНА

ДІАГНОСТИКА

Навчальний посібник

Ужгород 2022

УДК 616 – 071 (075.8)

М 21

Мальцева О. Б., Ляховець Л. О.  Функціональна та клініко-лабораторна діагностика: навчальний посібник м.Ужгород, Вид. ТОВ Прінтлайн, 2022. - 213 С.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з функціональної та клініко-лабораторної діагностики, а також питання для організації контролю знань.

У посібнику наведені основні відомості з проблеми проведення діагностичної діяльності основних систем організму. Відображено важливість деталізації, обов’язковості етапів опитування, уточнення анамнезу хвороби (або часу появи перших ознак нездоров’я) не залежно від системи (частини організму), яка досліджується. Представлено легкі та доступні у повсякденному житті, традиційні  методики загального огляду, пальпації, перкусії, аускультації.

Посібник складено з метою допомоги студентам, майбутнім спеціалістам  з фізіотерапії та ерготерапії, у самостійній підготовці до лабораторних занять, організаційна структура посібника адаптована до тематики занять. Композиціна особливість сприятиме організації студента до вивчення навчального матеріалу, сприятиме активізації поза аудиторної підготовки до кожного заняття і в процесі його проведення.

Теоретичний матеріал представлений в кожному розділі, включає окремі схеми і таблиці, що є зручною формою для знайомства студентів з основними поняттями, знаннями, в кожному розділі дисципліни. Посібник включає лабораторні роботи, що стосуються основ функціональної та клініко-лабораторної діагностики, доступних та легких у виконанні тестів та проб, методик встановлення початкових порушень в організмі людини, контрольні питання, тестовий контроль. В окремих розділах деталізовано хід проведення лабораторного дослідження.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу «Функціональна та клініко-лабораторна діагностика» для студентів факультетів здоров’я та фізичного виховання, медичних факультетів підготовки спеціалістів освітнього ступеня бакалавр, магістр, аспірант.

Автори:

Мальцева О. Б., кандидат медичних наук, доцент кафедри основ медицини факультету здоров’я та фізичного виховання, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород;

Ляховець Л. О, старший викладач кафедри фізичної реабілітації факультету здоров’я та фізичного виховання, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Рецензенти:

Фабрі Золтан Йожефович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії і фармакології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Грибовська Ірина Борисівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри фітнесу та рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «УжНУ»

протокол № 7 від 21 жовтня 2022 року

ЗМІСТ

Вступ..................................................................................................................5

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів........ 7

Розділ 1. Основи функціональної діагностики

1.1.Загальна характеристика сукупності методів та прийомів вимірювань при обстеженні організму людини.Умови проведення функціонаьної та клініко лабораторної діагностики..........................................................................................9

1.2. Соматоскопія, соматометрія, методики проведення.............................16

1.4. Антропометрія, значення при проведенні досліджень фізичного

розвитку................................................................................................................ ..26

Розділ 2.Функціональна та клініко лабораторна діагностика бронхо-

легеневої системи....................................................................................................33

2.1. Характеристика клінічних методів обстеження дихальної системи....................................................................................................................33

2.2. Функціональнці методи дослідження бронхо-легеневої системи.......45

2.3. Апаратні методи дослідження бронхо-легеневої системи...................48

2.4.Загальна характеристика методики проведення дослідження мокротиння, плеврального вмісту.........................................................................55

2.5. Особливість інструментальних та хвильових методів дослідження бронхо-легеневої системи.......................................................................................59

Розділ 3. Функціональна та клініко лабораторна діагностика серцево-судинноїсистеми......................................................................................................65

3.1. Клінічні, фізикальні методики дослідження, основи перкусії та аускультації..............................................................................................................65

3.2. Методики дослідження судин (частота серцевих скорочень, артеріальний тиск)  у функціональній діагностиці серцево-судинної системи...71

3.3. Функціональні проби, методики, оцінка результатів............................78

3.4. Дослідження електичної активності серця. Електрокардіографія.......87

3.5. Методи променевого дослідження серцево-судинної системи..........105

Розділ 4. Клінічні, лабораторні методи дослідження функціонального

стану нервової  системи (НС). Функціональні проби, методи оцінки...............115

4.1. Дослідження центральної та периферійної нервової систем, етапи

функціональної діагностики..................................................................................115

4.2. Дослідження вегетативної нервової системи основних методичних

підходів до оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи......123

Розділ 5. Функціональна та клініко лабораторна діагностика

сечоутворюючої та сечовидільної систем..........................................................133

5.1. Клінічні методи дослідження  сечоутворюючої та сечовидільної

систем....................................................................................................................133

5.2. Пальпація та перкусія нирок і сечового міхура...................................143

5.3. Загальний аналіз сечі в діагностичних дослідженнях змін стану

норми та при захворюваннях внутрішніх органів..............................................147

5.4. Променеві методи діагностики сечоутворюючої та сечовидільної

систем..................................................................................................................160

Розділ 6. Лабораторні заняття

6.1. Послідовність обстеження людини при проведенні функціональної

та клінічної діагностики......................................................................................170

6.2.Визначення адаптаційного потенціалу людини, теоретичне

обґрунтування при використанні методики......................................................178

6.3. Фізичний розвиток і стан здоров'я населення різних вікових

груп......................................................................................................................181

6.4. Мікроскопічне дослідження мокротиння. Дослідження плевральної

рідини..................................................................................................................189

6.5. Риси вдачі, властиві людям з різним типом вищої нервової

діяльності (темпераменту).................................................................................191

6.6. Особливості алгоритму обстеження хворих при окремих

патологіях сечовидільної та сечоутворюючої систем.......................................193

6.7.Загальний аналіз сечі...........................................................................199

Еталони правильних відповідей................................................................209

Список використаної літератури...............................................................210

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Функціональна та клініко-лабораторна діагностика" є загальнопрофесійною дисципліною, яка встановлює знання для отримання загальних професійних навичок і викладається за напрямком підготовки за спеціальністю  6. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності  6. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» розроблений відповідно до робочої програми з дисципліни "Функціональна та клініко-лабораторна діагностика", відповідає вимогам Державного освітнього стандарту вищих навчальних закладів МОЗ України. За навчальним планом з дисципліни на самостійну роботу студентів відводиться 64 год.

Метою навчального посібника для самостійної роботи студентів є організація і управління самостійною роботою студентів у процесі вивчення даної дисципліни. Посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про те, скільки і які теми виносяться на самостійне вивчення, основну та додаткову літературу, питання для самоперевірки. До кожної теми запропонований план, питання для перевірки і самоперевірки, що дає можливість студенту зорієнтуватися у досліджуваній темі, дозволяє набути не тільки знання, але й уміння, навички, необхідні при майбутньому працевлаштуванні.

Різними авторами в різні періоди часу пропонувалися числені переліки методів функціональної діагностики, більшість  них є актуальними і в наш час, адже вони дозволяють у більшості випадків представити програму та методики досліджень фізіологічних систем організму. Однак питання формування не тільки комплексного, але і простого, доступного для пересічного громадянина обстеження людини продовжує привертати пильну увагу фахівців в області медицини, фізичної терапії, фізичної реабілітації, лікарсько-педагогічного контролю тощо.

Діагностика функціонального стану організму людини має важливе значення для оцінки ступеня впливу різноспрямованих навантажень (психоемоційних, фізичних), встановлення функціональних можливостей особи для адекватної відповіді на різні за об’ємом та інтенсивністю психічні та фізичні навантаження (на роботі, навчанні, у побуті), внесення відповідних заходів корекції з метою оптимізації рівня здоров’я населення загалом.

Серед численних визначень поняття “функціональна діагностика” найбільш влучним, на думку більшості дослідників, є таке: функціональна діагностика – комплексна система аналітико методичних підходів до визначення й оцінки функціонального стану органів і систем організму. Беручи до уваги це визначення, необхідно чітко відмежувати особливості функціональної діагностики людей, які є практично здоровими (з оптимальним функціональним станом основних фізіологічних систем), від осіб (теоретично теж практично здорових), що перебувають у стані перед хвороби, у так званому «третьому стані», та осіб, що вже мають  порушення функціонування організму, різного ступеня втраженості (хворобу).

Комплексний підхід до оцінки функціонального стану організму має велике значення на різних етапах життєдіяльності, для оцінки рівня функціонування основних фізіологічних систем організму (апаратів кровообігу, зовнішнього дихання, центральної нервової системи тощо.), наявністю або відсутністю перед- і патологічних змін в організмі, психоемоційний стан загалом. Вчасно проведений комплекс  досліджень дозволить встановити причини виникнення, механізми розвитку окремих порушень, розробити рекомендації щодо недопущення (ліквідації) формування передпатологічних та патологічних станів, захворювань чи ушкоджень, що розвиваються, забезпечити їх профілактику.

Посібник доволить студентам оволодіти методами функціональної діагностики. Вміти: - виявляти зовнішні  та внутрішні ознаки різних ступенів відхилень від показників норми; - проводити діагностику перенапруження  організму різного генезу, формування окремих захворювань і ушкоджень. В процесі оволодіння практичними навичками - вміти самостійно проводити діагностику функціонування окремих органів та систем організму людини на основі клінічних, функціональних, лабораторних методів дослідження, самостійно діагностувати ранні ознаки перед хвороби, хвороби.

Перелік умовних позначень, символів,

одиниць скорочень і термінів

Скорочена            Повна                    Одиниці

назва                    назва                   вимірювання

АТс             артеріальний            мм рт.ст.

тиск систолічний

АТд             артеріальний               мм рт.ст

тиск діастолічний.

АТп             артеріальний               мм рт.ст.

тиск пульсовий

АТср           артеріальний               мм рт.ст.

тиск середній

АГ               артеріальна гіпертензія

ІР                індекс Робінсона              у.о.

ІС                індекс Скібінського         у.о.

КЕК            коефіцієнт                        у.о.

економічності

кровообігу

ХОК           хвилинний                       л/хв

об’єм крові

ПЯР           показник                           у.о.

якості реакції

СОК           систолічний                       мл

об’єм крові

ЧСС           частота серцевих               пошт./хв.

скорочень

нЖЕЛ        належна життєва               л, мл

ємність легень

ДО              дихальний об’єм               л, мл

ЧД              частота дихання

ЖЕЛ           життєва ємність                 л, мл

легень

ІГ               індекс гіпоксії                    у.о.

МВЛ           максимальна                      л/хв

вентиляція легень

ХОД           хвилинний об’єм               л/хв.

дихання

РД           резерв дихання                  л, мл

РОвид.        резервний                           л, мл

об’єм видиху

РОвд.          резервний                           л, мл

об’єм вдиху

фЖЕЛ        фактична життєва     л, мл

ємність легень

ОФВ1         об´єм форсованого видиху

за 1 сек.

ФЗД           функція зовнішнього дихання

ДД             діурез денний

ДН             діурез нічний

ГН              гломерулонефрит

ПН             пієлонефрит

СКХ            сечокам’яна хвороба

ХНН           хронічна ниркова

недостатність

ПВ              питома вага

аPWC170    абсолютна загальна

фізична працездатність                   Вт

вPWC170    відносна загальна                            вт/кг;

фізична працездатність                   кгм/хв.

ІГСТ          індекс Гарвардського

степ тесту

ІПр             індекс працездатності

РФС           рівень фізичного стану                    у.о.

РФП           рівень функціональної                     у.о

підготовленості

кілограми                                          кг

кілограмометр в хвилину                кгм/хв

кілограмометр у хвилину

на кілограм                                       кгм/хв/кг

літр                                                   л

метр                                                  м

хвилина                                            хв.

міллілітр                                          мл

секунд                                              сек.

година                                              год.

сантиметр                                        см

міліметрів ртутного стовпа            мм рт.ст.

поштовхів за хвилину                     пошт./хв.

умовні одиниці                                у.о.

швидкість осідання

еритроцитів                                     ШОЕ

Розділ 1. Основи функціональної діагностики. Загальна характеристика

сукупності методів та прийомів вимірювань

при обстеженні організму людини

  - Основи функціональної діагностики

Для підтримки нормальної життєдіяльності необхідно забезпечення клітин організму енергією, живильними речовинами, а зазначене, враховуючи і видалення продуктів обміну, може бути досягнуто тільки адекватним лімфо- та кровообігом всіх органів та систем, при визначеному рівні фізичної активності. Невідповідність кровообігу потребам організму призводить до глибокого порушення функцій та суттєвих морфологічних змін через нестачу необхідних речовин та накопичення надлишкової кількості шлаків. Навіть нераціональне застосування фізичних навантажень може стати причиною виникнення різноманітних патологічних змін в організмі.

Розробка оздоровчих або реабілітаційних програм вимагає здійснення обстеження людини для визначення функціональних порушень та обмежень, а також проведення аналізу результатів обстеження з метою встановлення рівня порушень особи як загалом, так і в окремих системах, органах.

В основі діяльності фахівця – залучення здорових осіб різного віку до використання методик попередження виникнення хвороби, розробка та впровадження програм відновлення здоров’я для певного контингенту населення (діти різного віку, працездатні особи, пенсіонери, тощо) – осіб, які потребують поступової адаптації до фізичних і психологічних навантажень професійного та побутового характеру, праці з меншим обсягом навантажень чи перекваліфікації, розвиток навичок самообслуговування, вироблення компенсації при незворотних змінах. Окремий контингент -  особи, які потребують специфічних підходів до проведення реабілітаційних заходів - це вагітні жінки, немовлята, люди похилого віку, спортсмени, тощо.

Фахівець повинен досконало володіти методиками обстеження як здорових осіб, так і хворих, навичками функціонального обстеження різних органів і систем, вміти трактувати й аналізувати їх результати, застосовувати отримані показники для розробки індивідуальної програми (оздоровлення, відновлення, реабілітації тощо), оцінки результатів виконання запропонованої методики особою, а також її корекції при виникненні такої необхідності.

Англійський нейрохірург Людвіг Гуттман стверджував: «Важливо не те, що втрачено, а важливо те, що залишилося». Тому, тільки володіючи певною мірою методиками обстеження здорової людини (або пацієнта), можливо оцінити її оздоровчий (реабілітаційний) потенціал, розробити адекватну оздоровчу (реабілітаційну) програму, контролювати ефективність її впровадження.

Основні завдання функціональної діагностики:

1. Визначення і оцінка ступеня і характеру реакції органів та систем на фактор впливу.

2. Виявлення механізмів адаптації (пристосування) організму до умов, що змінюються.

3. Виявлення прихованих порушень функції, об`єму і ступеня цих порушень.

4. Комплексна оцінка функціонального стану організму в цілому.

Будь-яке обстеження людии завершується аналізом отриманих даних, не тільки фізичних порушень (можуть бути виявлені і при обстеженні особи, що вважає себе здоровою), але і впливу цих порушень (дефектів) на життєдіяльність загалом.

Функціональна та клініко-лаборатонна діагностика ґрунтується на загально визнаних методах, включаючи:

- опитування (з’ясування скарг хворого);

- ретельний збір анамнезу життя та анамнезу захворювання;

- об’єктивну оцінку життєво важливих систем організму;

- об’єктивне обстеження: загальний огляд і фізичне обстеження (пальпація, перкусія, аускультація);

- використання додаткових методів дослідження (рентгенографія), лабораторні (загальний аналіз крові та сечі, біохімічне дослідження крові), інструментальні методи дослідження, тощо;

- проведення спеціальних психологічних або неврологічних тестів (громадська активність, обмеження у спілкуванні з оточуючими тощо).

Особливої уваги слід надавати розпитуванню. Це пов’язано з тим, що в даний час саме суб’єктивна оцінка людиною свого стану і можливостей, тобто оцінка обумовленої станом здоров’ям якості життя, розглядається як найважливіша відправна точка для подальшого використання оздоровчих або відновлюючих методик.

Збір скарг і анамнезу необхідно побудувати так, щоб не пропустити найістотніших штрихів початку розвитку захворювання (травми) і суб’єктивного сприйняття особою його наслідків. З’ясувати питання, які стосуються отриманого лікування (оздоровлення) і його ефективності, виявлення наявності супутніх порушень і алергії; попросити людину охарактеризувати стиль її життя (спосіб життя) загалом, щоб оцінити наявний (нанесений) збиток організму.

Вивчення функціонального стану організму, клініко – лабораторні дослідження, необхідні для оцінки стану здоров’я, виявлення особливостей функціонування організму загалом та в процесі поглибленого обстеження.

Функціональні проби – це точно дозований вплив на організм різних факторів, який дозволяє вивчити реакцію фізіологічних систем на той чи інший вплив і дає змогу отримати уявлення про стан організму в умовах активної життєдіяльності. Вивчення функціонального стану різних систем організму проводяться в умовах спокою, а також після фізичного навантаження, при проведенні різних функціональних проб (тестів). Дані порівнюються з нормальними стандартами, отриманими при обстеженні великих контингентів здорових людей. У процесі такого порівняння встановлюється або відповідність нормальним стандартам, або відхилення від них.

Основними завданнями функціонального дослідження є визначення та оцінка ступеня і характеру реакції органів і систем на фактор впливу, виявлення механізмів адаптації (пристосування) організму до мінливих умов і прихованих порушень функції визначених органів або систем, ступеня цих порушень (наприклад, у спортсменів, для окремих категорій професійної діяльності, проведення загальних та спеціальних функціональних проб є обов’язковими для адекватної оцінки функціонального стану організму, рівня тренованості, фізичної працездатності, витривалості тощо.

Більшість функціональних проб характеризує діяльність не однієї окремо взятої системи, а організму людини в цілому. Однак, часто функціональні проби використовують для оцінки переважної реакції певної системи організму у відповідь на зовнішній вплив. Тому вони можуть бути розділені на 2 великі групи:

1) проби, що застосовуються для дослідження функціонального стану окремих систем організму (напр., ССС, нервової і т.д.);

2) проби, що дозволяють оцінити функціональний стан організму в цілому, з урахуванням комплексу реакцій різних систем організму на зовнішні впливи (наприклад при визначенні фізичної працездатності).

Класифікація функціональних проб (без фізичного навантаження)

І. Проби з фізичним навантаженням.

ІІ. Проби, що пов`язані зі змінами оточуючого середовища.

1. Дихальні проби:

1) з затримкою дихання після виконання вдиху (проба Штанге);

2) з затримкою дихання після виконання видиху (проба Генчі);

3) із змінами газового складу повітря, що вдихається.

2. Температурні проби:

1) холодова;

2) теплова.

ІІІ. Проби, що пов`язані із змінами венозної реверсії крові до серця:

1. Проби зі змінами положення тіла у просторі:

1) ортостатична (активна, пасивна);

2) кліностатична.

2. Проби з напружуванням (проба Вальсальви, проби Флека і Бюргера).

ІV. Фармакологічні проби (з калієм, ß-блокаторами, атропіном та ін.).

V. Харчові проби (аліментарні).

1) на толерантність стосовно глюкози;

2) на виведення (рідини) та ін.

Класифікація функціональних проб (з фізичним навантаженням)

1. В залежності від часу реєстрації показників:

1) проби на відновлення;

2) тести на зусилля.

2. В залежності від кількості виконаних навантажень:

1) одномоментні (проба Мартіне-Кушелевського; 15-ти сек.. біг та ін.)

2) двомоментні (проба Короткова);

3) комбіновані (3-х моментна проба Летунова та ін).

3. В залежності від характеру виконуваних рухів:

1) неспецифічні (використовуються рухи, що характерні практично всім видам спорту – біг, присідання);

2) специфічні (використовуються рухи, що імітують конкретний вид спорту, наприклад, в боксі - “бій з тінню” тощо).

4. В залежності від інтенсивності виконуваних навантажень:

1) максимальні;

2) субмаксимальні (75% і менш від максимальних).

5. В залежності від умов проведення тестування:

1) тестування в лабораторних умовах з використанням різних видів ергометрів;

2) тестування в звичайних умовах спортивної діяльності або під час оздоровчого тренування Відхилення найчастіше є наслідком тих функціональних змін, що розвиваються в процесі фізичного навантаження.. Однак у деяких випадках воно може бути пов'язане з втомою (фізичною або психічною), перетренованістю або захворюванням.

При проведенні функціональних проб вирішуються 2 основні завдання:

1) вивчення реакції організму і ступеня його адаптації до тих чи інших впливів (за даними дослідження найбільш інформативних показників) і

2) вивчення відновних процесів після припинення впливу (навантаження, введення медикаментів тощо).

При проведенні функціональної проби розрізняють вхідний вплив - фактор, яким діють на організм, і вихідні сигнали - фізіологічні показники діяльності організму, які реєструють у відповідь на вхідний вплив (присідання, підскоки, біг на місці, зміна положення тіла у просторі, зміни дихання, прийом медикаментів тощо). Реєстрація вихідних сигналів при проведенні функціональних проб здійснюється диференційовано, у залежності від того, яка система організму дає найбільш об'єктивну оцінку реакції на той або інший тип вхідного впливу. Враховується також і доступність одержання фізіологічної інформації при тестуванні. Найчастіше у функціональних пробах досліджуються показники серцево-судинної системи (ССС): частота серцевих скорочень ( ЧСС), артеріальний тиск (АТ), дані електрокардіографії (ЕКГ). Це пов'язано з тим, що ССС досить тонко реагує на найрізноманітніші види впливів. Стан інших систем також досліджується, але рідше.

Функціональні проби можуть бути розділені на дві великі групи, у залежності від того, коли досліджуються реакції організму: - безпосередньо під час впливу або відразу після його припинення (напр., реакція організму на дозоване фізичне навантаження); - у відновному періоді.

Мета проведення та послідовність етапів функціональної діагностики: - профілактичне або спеціальне обстеження;

- загальне оздоровлення;

- визначення тренувального режиму при заняттях фізичними вправами;

- оцінка ефективності використання методів реабілітації або оздоровлення, їх вплив на організм.

Якими б не були функціональні проби, вони повинні відповідати визначеним вимогам, а саме – бути однотипними, стандартними і дозованими. Тільки при таких умовах можливо порівнювати дані, які отримані у різних осіб, або у однієї людини, але в різні періоди часу, тобто в динаміці. Крім того, функціональні проби повинні бути цілком безпечними і водночас достатньо інформативними, а також простими і доступними, не вимагати особливих навичок для їх виконання. Проби з фізичним навантаженням повинні забезпечувати включення в роботу якомога більшої кількості м’язів та давати змогу вимірювати й змінювати інтенсивність навантажень в необхідних межах.

Загальна схема проведення функціональних проб. При проведенні більшості функціональних проб, особливо з фізичним навантаженням, необхідно дотримуватися наступної схеми:

- визначення і оцінка вихідних (тобто у стані спокою) даних показників, що досліджуються;

- вивчення характеру і ступеню змін цих показників під впливом функціональної проби;

- аналіз тривалості і характеру відновлюваного періоду, протягом якого досліджувані показники повертаються до вихідного рівня.

Враховуються особливості реєстрації окремих показників при проведенні функціональних проб, головним чином це стосується частоти пульсу (частоти серцевих скорочень), в окремих випадках і показників артеріального тиску. Для того, щоб вивчити реакцію частоти серцевих скорочень (ЧСС), його підраховують не за одну хвилину (хв.), а за коротші інтервали часу, найчастіше це 10, 15 або 30 секунд (при умові, що пульс ритмічний).

Умови проведення функціонаьної та клініко-лабораторної діагностики:

1.Оптимальний мікроклімат приміщення (температура повітря – комфортна 18-22°; вологість не більше 60%; достатня вентиляція).

2.Приміщення повинно мати естетичний вигляд, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

3.Обладнання (апаратура, інструментарій) повинно бути чистим,  заземленим, без громіздкого накопичення дротів.

4.Правила підготовки до тестування та хід виконання дослідження мають бути відомі обстежуваному (як і необхідні запобіжні заходи в процесі виконання).

5.В день дослідження не рекомендується вживання кави, міцного чаю; паління слід припинити мінімум за 1 годину (год.) до початку тестування; повністю виключити вживання алкоголю не менш як за 3 доби до дня тестування; особа, яка підлягає тестуванню, повинна мати зручний для рухів одяг та взуття.

6.Дослідження рекомендовано проводити в ранкові години, краще натще або не раніше ніж через 1,5-2 год. після сніданку (не допускати переїдання); Напередодні та в день проведення тесту необхідно виключити надмірні фізичні або емоційні навантаження, що призводять до перевтоми; безпосередньо перед дослідженням бажано відпочити 30-60 хв.

В процесі проведення досліджень, пов’язаних з виконанням різноспрямованих фізичних вправ, обов’язково враховуються причини появи передпатологічних та патологічних станів, що виникають в процесі занять фізичними вправами, вони поділяють на групи:

1. Не пов’язані безпосередньо із заняттями фізичними вправами:

- негативні впливи зовнішнього середовища (переохолодження, перегрівання, висока вологість та ін.);

- наявність вогнищ хронічної інфекції (хронічного тонзиліту, гаймориту, холециститу, каріозних зубів та ін.), які послаблюють захисні сили організму і погіршують адаптацію організму до фізичних навантажень;

- допуск до занять фізичними вправами осіб з наявністю граничних станів або прихованої патології внаслідок недостатньо точної їх діагностики чи недооцінки лікарем виявлених порушень, особливо таких як передгіпертонічні стани, синдроми з’єднувально-тканинної дисплазії (в т.ч. аневризми серця і крупних судин; вади серця, тощо.

2. Пов’язані із заняттями фізичними вправами:

- неправильна організація та методика тренувань, насамперед, застосування надмірних фізичних навантажень;

- недостатнє відновлення після тренувань чи змагань;

- початок виконання комплексу фізичних вправ (тренувань) без попереднього лікарського обстеження; допуск до тренувань у хворобливому стані або нехтування рекомендаціями лікаря;

- не дотримання термінів відновлення занять з фізичного виховання (тренувань, змагань) після перенесених захворювань, особливо таких, як грип, ангіна та ін.; наслідки закритих травм (навіть незначних) голови, грудної клітки, черевної порожнини;

- не правильна поведінка осіб, що займаються фізичною культурою та спортом (порушення режиму тренувань і відпочинку, неякісне харчування), шкідливі звички (зловживання алкоголем, паління та ін.), дисимуляція (прихованість) скарг при захворюваннях, поєднання інтенсивних тренувань з напруженою фізичною чи розумовою діяльністю або навчанням, іспитами тощо;

- не сприятливі санітарно-гігієнічні умови місця проведення уроку з фізичної підготовки, тренування, місця активного відпочинку (галявини, площадки, доріжки тощо);

- погане матеріально-технічне забезпечення навчально-тренувального процесу.

При проведенні досліджень особливостей адаптації особи до фізичних навантажень при формуванні заключення зазначається:

– тип реакції системи кровообігу на фізичне навантаження (нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, гіперреактивний, дістонічний, східчастий);

– період відновлення (нормальний, уповільнений, значно уповільнений (незадовільний);

– показники фізичної працездатності (якщо визначались).

Оцінка функціонального стану (на основі даних, отриманих під час збору анамнезу, обстеження у стані спокою та функціональних досліджень: – незадовільний; – задовільний; – добрий;

Функціональна діагностика обов’язково проводиться у випадках фіксації передпатологічних станів, що виникають в процесі занять фізичними вправами: перевтома і перенапруга провідних систем організму.

Перевтома – стан, що виникає при накопиченні явищ втоми, коли організм людини протягом певного часу повністю не відновлюється від одного тренувального заняття або змагання до іншого. Перевтома характеризується більш тривалішим, ніж звичайно, збереженням після фізичних навантажень відчуттям втоми, супроводжується погіршенням самопочуття, сну, нестійким настроєм, небажанням виконувати фізичні вправи, тренуватися. Фізична працездатність може в цілому залишатися без істотних змін або трохи знижуватися, проте стають помітними окремі ускладнення, наприклад, при виконанні дрібних рухових функцій.

Перенапруга – порушення функції органів і систем організму внаслідок дії неадекватних, насамперед, надмірних навантажень. Будь-яку фізичну перенапругу слід вважати не самостійною патологією, а лише етіологічним фактором, що призводить до розвитку патологічних станів. Фізична перенапруга має три клінічні форми: - гостра фізична перенапруга; - хронічна фізична перенапруга; - хронічно виникаючі гострі прояви фізичної перенапруги.

Загальний перелік питань по темі:

1. Поняття про функціональну діагностику.

2. Значення методів оцінки фізичного розвитку в процесі проведення

функціональної діагностики.

3. Функціональні проби, загальна характеристика.

4. Класифікація функціональних проб.

5. Причини виникнення ускладнень при проведенні функціональних проб.

6. Втома, перенапруга, характеристика.

Методична розробка до лабораторного заняття включає тестові завдання з курсу, складені у відповідності до навчальної програми з даної дисципліни. Навчальна мета: ознайомити студентів з етапами проведення функціональної діагностики при обстеженні населення різних вікових груп та статі. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів методологічним особливостям застосування системного підходу при обстеженні в нормі та при патології, як сукупності методів та прийомів вимірювань морфологічно-функціональних особливостей організму людини.

Функціональні проби, загальна характеристика.

Тестовий контроль

1. Лабораторна діагностика при обстеженні людини включає:

1.Проведення рентгенографії, ультразвукове обстеження.

2.Опитування,  дослідження анамнезу.

3.Фізикальне обстеження.

4. Загальний аналіз крові та сечі, біохімічне дослідження.

2. Фізикальне обстеження людини ґрунтується на методах:

1.Лабораторне обстеження.

2. Опитування.

3. Пальпація, перкусія, аускультація.

4.Рентгенографія, гастрографія, зондування.

3. До суб’єктивних показників при обстеженні людини відносяться:

1. Пальпація, перкусія, аускультація.

2. З’ясування стану, загального самопочуття, скарг хворого.

3. Загальний аналіз крові та сечі.

4. Результати функціональних проб.

4. До об’єктивних показників при обстеженні людини відносяться:

1. Загальний огляд, пальпація, перкусія, аускультація.

2. З’ясування ознак загального самопочуття або скарг хворого.

3. Загальний аналіз крові та сечі.

4. Результати функціональних проб.

5. В залежності від кількості виконаних навантажень функціональні проби поділяють на:

1.Тільки одномоментні.

2. Тільки двомоментні.

3. Одномоментні, двомоментні та комбіновані.

4. Комбіновані та не комбіновані.

1.2. Соматоскопія, соматометрія, методики проведення.

Початок функціональної діагностики неможливий без проведення збору загального і спеціального (спортивного, професійного, виробничого) анамнезу, дослідження показників фізичного здоров’я, визначення рівня фізичного розвитку на основі прийомів соматоскопії та соматометрії, методів антропометрії.

Фізичний розвиток – це комплекс морфо-функціональних показників, які визначають фізичний стан особи, рівень вікового біологічного розвитку індивідууму в момент обстеження.

Соматоскопія (зовнішній огляд) – дозволяє вивчити особливості статури і постави (положення плечей, лопаток, форму спини і хребта, грудної клітини), стану опорно-рухового апарату, оцінити розвиток м’язового апарату тощо. Постава – це звична поза людини, що невимушено стоїть або сидить, визначається формою хребта, може бути правильною (нормальною) або патологічною.

Постава – це звична поза людини, звичка триматися стоячи і сидячи. Постава зазвичай оцінюється в положенні стоячи. Постава залежить від стану хребта – вираженості його фізіологічної кривизни в передньозадній (сагітальній) площині. Хребет має чотири кривизни: дві опуклістю вперед – шийний і поперековий лордози, і дві опуклістю назад – грудний і крижово-куприковий кіфози. Традиційно поставу оцінюють за станом природних вигинів хребта (по Ф. Штаффелю): нормальна постава; кругла спина; плоска спина; плоско-ввігнута спина; ввігнуто-кругла спина.

Розглядають такі характерні ознаки правильної постави:

- пряме розташування голови (лоб і підборіддя знаходяться  в одній площині, перпендикулярній до підлоги, а мочка вух розташовані на одному рівні);

- симетричність плечового поясу (плечі опущені, дещо відведені назад і знаходяться на одній лінії, паралельній підлозі);

- симетричність  обох лопаток ( нижні кути лопаток розташовані на одному рівні);

- однакова довжина рук і ніг;

- однакова форма трикутників талії - простору що утворюються боковою поверхнею  тулуба та внутрішньою поверхнею опущених рук;

- симетричне розташування тазу (гребені клубових кісток знаходяться на одному рівні; сідничні складки також розташовані на одному рівні);

- помірно окреслені фізіологічні вигини хребтового стовпа (живіт злегка підтягнутий, груди незначно виступають уперед, лордози шийного та  поперекового  відділів знаходяться, відповідно, у межах до 2 та до 5 см);

- ноги в положенні стоячи помірно розігнуті  в кульшових і колінних суглобах.

Для  перевірки власної постави необхідно стати біля вертикальної площини, торкаючись її одночасно потилицею, лопатками,  плечима, сідницями, литками та п’ятками. Якщо таке положення тіла є звичним для вас, то постава у вертикальній (сагітальній) площині є правильною. Щоб перевірити правильність постави у фронтальній площині, накресліть на дзеркалі вертикальну лінію. Станьте перед дзеркалом так, щоби така лінія проходила через середину тіла і оцініть симетричність лівої і правої його половин.

При дослідженні хребта обстежуваного потрібно поставити боком до себе в половину оберту так, щоб була видна спина. При нормально вираженій фізіологічній кривизні хребта лінія спини має красиву хвилясту форму. Найбільш виступаючі точки грудного і крижово-куприкового кіфозів зазвичай розташовуються на одній вертикалі. Глибина шийного і поперекового лордозів не має перевищувати 4–6 см. Глибину лордозів вимірюють за допомогою кіфосколіозометрів. При використанні ростоміру лінійкою вимірюють глибину лордозів від вертикальної стійки. При використанні металевої лінійки глибина лордозу моделюється по остистих відростках хребців, а потім схема накладається на спеціальну сантиметрову сітку.

Плечовий пасок. При огляді спереду визначається, чи на одному рівні знаходяться плечі (іноді нерівномірний розвиток м’язів плечового паску на правій і лівій половинах тіла приховує істинне розташування плечей). У цих випадках необхідно повернути обстежуваного спиною до себе, поставити великі пальці під кути лопаток, при цьому руки дослідника повинні бути випрямлені в ліктях. За допомогою цього прийому виразно визначають, яка лопатка і, відповідно, яке плече вище або нижче за інше. При огляді з боку спини одночасно визначають, чи немає крилоподібності лопаток, тобто такого їх положення, при якому кут лопатки настільки відстає від грудної клітки, що під нього можна підвести кінчики пальців або навіть долоню. Відставання кута лопатки звичайно спостерігається у людей зі слабкими м’язами спини. Від істинної криловидності лопаток потрібно уміти відрізняти помилкову, коли враження про криловидність створюється за рахунок сильного розвитку окремих груп м’язів, наприклад, у гімнастів. В цьому випадку під кут лопаток пальці провести не можна. При огляді в профіль визначається, розгорнені плечі або подані вперед. Праве й ліве плече можуть бути подані вперед неоднаково. Щоб це визначити, потрібно встати обличчям до обстежуваного на відстані витягнутих рук і покласти великі пальці під його ключиці в області ключично-акроміальних зчленовувань. За положенням великих пальців дослідник виразно бачить, однаково розташовані плечі або одне з них дещо висунуте вперед.

При дослідженні хребта треба також визначити, чи немає бічних викривлень – сколіозів.     Виділяють правобічні й лівобічні сколіози. Це значить, що дуга сколіозу своєю опуклістю спрямована вправо або вліво. Крім того, визначається, в якому відділі хребта сколіоз: у грудному або поперековому. Викривлення хребта в грудній частині вліво чи вправо часто викликає компенсаторне його викривлення в поперековому відділі відповідно вправо або вліво, так звані S-подібні сколіози.

Методика. Дослідник стає позаду обстежуваного і пропонує йому нахилити голову вперед і звести плечі. Остисті відростки хребців при цьому ніби підводять шкіру. Потім дослідник прикладає кінцеві фаланги вказівного і середнього пальців по обидва боки остистого відростка сьомого шийного хребця і, сильно притискуючи до тіла обстежуваного, проводить ними зверху вниз уздовж остистих відростків від шиї до крижів. Від тиску на остисті відростки на фоні двох рожевих смуг виходить біла смуга, що дає чітке уявлення про можливі викривлення.

При сколіозі змінюється також величина так званих «трикутників талії» – щільовидних просвітів трикутної форми, розташованих між тулубом і внутрішньою поверхнею вільно звисаючих рук з вершиною трикутників на рівні талії. Для визначення «трикутників талії» потрібно повернути обстежуваного спиною і перевірити, чи розслаблені у нього руки. Після цього визначають симетричність «трикутників талії». При сколіозі на опуклій його стороні «трикутник» зменшується аж до його зникнення, а на ввігнутій – збільшується.

Особливого значення набувають дослідження постави при формуванні дефектів. Дефекти постави можуть бути у сагітальній і фронтальній площинах. У сагітальній площині розрізняють порушення зі збільшенням і зменшенням фізіологічних викривлень хребта. До перших відносять:

- сутулість: збільшення грудного кіфозу зі зменшенням поперекового лордозу;

- кругла спина (тотальний кіфоз): збільшення грудного кіфозу з майже повною відсутністю поперекового лордозу;

- кругловвігнута спина: збільшення викривлень хребта як кіфозу, так і лордозу та кута нахилу таза.

При сутулості  і круглій спині голова нахилена вперед, дугоподібна спина, звисаючі плечі і зведені вперед крилоподібні лопатки, запала передня грудна стінка, вип’ячене черево, ноги трохи зігнуті у колінах. При таких дефектах постави зв’язки і м’язи спини розтягнуті, а грудні м’язи вкорочені. Це разом з ослабленими м’язами живота впливає на дихальну екскурсію грудної клітки та діафрагми, зменшують присмоктуючу силу грудної клітки і утруднюють роботу серця.

При кругловвігнутій спині у верхній частині тіла спостерігаються майже такі самі зміни, що і при круглій спині. Разом з тим у нижній частині через занадто збільшений поперековий вигин хребта спричинює збільшення нахилу тазу, передня черевна стінка відвисає (її м’язи розтягуються), коліна максимально розігнуті; м’язи задньої поверхні стегон, що кріпляться до сідничного горба, розтягнуті (у порівнянні з м’язами передньої поверхні стегна).

До порушень постави зі зменшенням фізіологічних викривлень хребта відносяться: - плоска спина: грудний кіфоз згладжений, а поперековий лордоз

сплощений; плоскоувігнута спина: зменшення грудного кіфозу при нормальному або дещо збільшеному поперековому лордозі.

При плоскій спині грудна клітка сплощена, вузька, плечі звисають, лопатки крилоподібні, нахил таза зменшений, низ черева вип’ячений. Через зменшення вигинів порушується ресорна функція хребта, що негативно відбивається на його амортизаційних властивостях і збільшує стрясіння головного та спинного мозку при стрибках, бігу та інших пересуваннях.

До дефектів постави у фронтальній площині відноситься асиметрична постава. Вона характеризується змінами симетрії між правою і лівою половинами тулуба. Хребет являє собою дугу, повернену вершиною вправо або вліво, плече і лопатка з одного боку опущені, трикутники талії нерівномірні.

Перелічені порушення постави є не захворюваннями, а функціональними розладами, насамперед, опорно-рухового апарату. Однак вони змінюють стійкість хребта до деформуючих впливів, ослаблюють окремі групи м’язів, порушують взаєморозсташування внутрішніх органів і несприятливо діють на їх функцію, що робить хребет та організм у цілому схильними до різних захворювань. Детальний опис огляду, пальпації окремих складових опорно-рухового апарату представлено в розділі 6.1.

Грудна клітка. У нормі вона може мати циліндрічну, конічну або плоску форму. Якщо міжреберний кут дорівнює 90°, то грудна клітка має циліндрічну форму, якщо кут більше 90° – конічну, а при куті менше 90° – плоску.

Стопи. Опорна і ресорна функції стопи забезпечуються її склепінчастою будовою – подовжнім і поперечним зведеннями. При дослідженні стоп обстежуваний стає босими ногами на тверду опору (підлогу, лаву, табурет) і встановлює стопи параллельно, на відстані 10–15 см. Візуально визначається положення п’яткової кістки відносно гомілки (вигляд ззаду). При нормальній стопі осі гомілки і п’яти збігаються, при подовжній плоскостопості утворюють кут, відкритий назовні – так звана вальгусна установка п’яти. Нормальне подовжнє внутрішнє зведення в такому положенні добре видиме у вигляді ніші від кінця першої плюснової кістки до п'яти. У цю нішу можна вільно ввести кінці пальців. У разі вираженої плоскостопості внутрішнє зведення притиснуте до опорн ої поверхні.

Найпоширенішим методом діагностики морфологічних параметрів стопи (застосовується у лікарсько-педагогічній практиці багатьох країн) є плантографія. Плантографія - ефективний і не шкідливий спосіб дослідження стоп, що дозволяє об’єктивно встановити, на основі розрахунків спеціальних показників, наявність та ступінь поздовжньої та (або) поперечної плоскостопості. Плантограма — це відбиток стопи (можна використовувати і спеціальний прилад – плантограф). Через ослаблення суглобово-зв’язкового апарату стоии у людини виникають: біль у нижніх кінцівках, швидка стомлюваність до кінця дня та після фізичного навантаження, больві відчуття в різних відділах стопи, п’яткової кістки, в гомілці, стегні і навіть попереку. Змінюються хода, постава.

За походженням плоскостопість буває вроджена, травматична, паралітична, рахітична, статична. Найчастіше трапляється статична плоскостопість, пов’язана з носінням нераціонального взуття, професією, збільшенням маси тіла, фізіологічним старінням, спадково-конституційними особливостями організму.

Детальна методика проведення соматометрії, плантографії представлена в матеріалах лабораторного заняття, роділ 6.2.

Рухливість суглобів. При обстеженні визначається рухливість суглобів: кульшових, колінних, гомілковостопних, плечових, ліктьових і променевозап’ястних. З цією метою обстежуваному пропонують продемонструвати ступінь максимально можливого згинання і розгинання в цих суглобах. При цьому необхідно відзначити:

а) надмірне розгинання («перерозгинання») суглобів, особливо

колінного і ліктьового, що частіше буває у жінок;

б) зменшення амплітуди руху, пов’язане з індивідуальними анатомічними особливостями, підвищеним тонусом м’язів або наслідками травми (захворювання) суглобу;

в) «розпущеність» суглобу, що супроводжується частими підвивихами і вивихами (слабкість сухожильної складової суглобу). При обмеженні рухливості амплітуда руху суглобу вимірюється кутоміром (гоніометром).

Розвиток м’язів оцінюється шляхом  їхнього огляду і пальпації, при цьому визначається їх об’єм, пропорційність, рельєфність, рівномірність розвитку, симетричність розвитку основних груп м’язів. Рельєф м’язів залежить і від величини підшкірної жирової клітковини. (м’язи худої людина завжди здаються більшими, ніж повної). Розвиток м’язів може бути слабким, середнім, значним, рівномірним або нерівномірним. Слабкий розвиток м’язів: рельєф не помітний, «малюнок» м’язів через шкіру не проглядається, об’єм незначний, тонус знижений. Середній розвиток м’язів: об’єм помірно виражений, при слабко вираженому рельєфі тонус м’язів задовільний. Значний розвиток м’язів: добре виражені рельєф, об’єм і тонус м’язів. При формулюванні висновків зазначається також: розвиток м’язів значний або не значний, рівномірний або не рівномірний (і яких груп м’язів, при необхідності).

Ступінь розвитку підшкірної жирової клітковини (тучність) оцінюють як слабкий, помірний або значний. Кількість відкладеного жиру та його топографію (розподіл) визначають спеціальним циркулем-каліпером, або за величиною жирової складки на спині під кутом лопатки та на животі (на рівні пупка, справа і зліва). Беруть пальцями складку шкіри і підшкірної клітковини площею 5 см. При зниженій тучності великий і середній палець дослідника легко дотикаються через п’яти сантиметрову шкірну складку. Кістковий (ребра, ключиці) і м’язовий рельєфи виразно проглядаються. При нормальній тучності - шкірна складка береться вільно, але кінчики пальців прощупуються не чітко, кістковий і м’язовий рельєфи злегка згладжені. При підвищеній тучності шкірну складку взяти важко, м’язовий рельєф згладжений.

Шкірні покриви можуть бути нормального кольору, блідими, смаглявими, жовтяничними, тощо Визначаються місцеві зміни кольору шкіри, їхня локалізація, поверхня: гладка, шорстка, присутність лущення, висипання, рубців, мозолів (ступінь, локалізація). Губи — рожеві, бліді, синюшні; кон’юнктива - нормальна, бліда, гіперемована.

Волосяний покрив: місцевий розвиток волосатості (локалізація), вираженість (значно, нормально). Тургор шкіри (пружність): нормальний (шкірна складка швидко зникає), знижений (складки недостатньо швидко розгладжуються). Вологість шкіри може бути суха, нормальна, підвищена, в нормі шкіра гладенька, блідо-рожевого кольору, чиста, суха, еластична.

Дослідження фізичного розвитку неможливі без урахування особливостей статури та конституції людини. Під статурою розуміють розміри, форми, пропорції і особливості взаємного розташування частин тіла, а також особливості розвитку кісткової, жирової і м’язової тканин.

Тип статури людини (конституціональний тип) визначається на основі комплексу описових ознак фізичного розвитку. Статура – це розміри, форми, пропорції і особливості взаємного розміщення частин тіла, а також особливості розвитку кісткової, жирової і м’язової тканин.

Гармонійність статури визначають за формулою: ГС = ,

де: ГС – гармонійність статури, %, А – обвід грудної клітки в паузі, см,

ЗР – зріст, см. Оцінка результатів: ГС в межах 50-55% - гармонійна; ГС < 50% - дисгармонійна, слабкий розвиток; ГС > 55% - дисгармонійна, надлишковий розвиток.

Конституція людини - це сукупність функціональних і морфологічних особливостей організму, що склались на основі спадкових властивостей, які визначають темпи онтогенезу   організму, з урахуванням зовнішніх і внутрішніх впливів. Термін "конституція" охоплює особливості будови і функцій організму. Основним фактором, який визначає конституцію людини, є спадковість. Однак, певне значення мають і такі фактори, як:  особливості харчування, умови життя, рівень фізичної активності, заняття спортом.

Існує ще поняття "соматотип". "Соматотип" -   це зовнішній морфологічний прояв конституції. При підборі у різноманітні спортивні секції, при дозуванні фізичних навантажень, плануванні засобів комплексу оздоровлення (реабілітації, фізичної терапії тощо) важливо враховувати конституцію людини, оскільки від неї залежать гемпи онтогенезу (в тому числі терміни статевого дозрівання) і особливості реакції організму на фізичні навантаження.

Визначення типу конституції - складний процес. Існує багато класифікацій, кожна з існуючих класифікацій має свої недоліки і не є універсальною, тому що рідко зустрічаються чітко виражені чисті типи конституції. М.В.Чорноруцький (1927) у своїй класифікації основну увагу приділив морфологічним ознакам, при визначенні типів конституцій використовував індекс Піньє:   ІП = L – (P + T),  де: L - ріст, см Р – вага (кг), Т - обвід грудної клітки у спокої (см).

Залежно від величини індекса Піньє, автор визначив три типи конституції: астенік, нормостенік, гіперстенік. Оцінка індексу Піньє (ІП): 30 і більше умовни одиниць (у.о.) - астенік, 10-30 у.о. - нормостенік, 10 і менше у.о. - гіперстенік.

Астенік - ріст тіла вищий за середній, стрункість і легкість фігури, слабий загальний розвиток, довгі кінцівки, поздовжні розміри більші за поперечні, більш довгі легені, мале серце, понижений артеріальний тиск, прискорений обмін речовин, посилена функція статевих, щитоподібної залози, гіпофіза, послаблена функція наднирників.

Гіперстенік - як правило середнього росту, більші поперечні розмір тіла, міцна кремезна фігура, короткі кінцівки, високе положення діафрагми, горизонтальне розташування серця, підвищений артеріальний тиск, гіперсекреція наднирників.

Нормостенік - проміжний тип між астеніком і гіперстеніком. Гармонійний пропорційний розвиток всіх частин тіла. Череп помірно видовжений, шия середньої довжини, грудна клітка широка, епігастральний кут майже прямий, живіт овальної форми, пружний, злегка випнутий; плечі широкі, кінцівки довгі, долоні і стопи широкі, підшкірна основа розвинена помірно, м’язи тіла розвинені добре, пружні.

Соматометрія, особливості  проведення вимірювання окремих показників.

Використання прийомів досліджень стану здоров’я людини неможливе без оцінки стану окремих показників, при проведенні різного роду вимірювань різних частин тіла (соматометрії).

Довжина ніг визначається при вимірюванні сантиметровою стрічкою відстані від великого вертела стегна до площини стояння з точністю до 0,5 см. Досліджуваний стоїть "струнко", ноги прямі.

Довжина рук вимірюється також сантиметровою стрічкою, від верхнього краю акроміального відростка лопатки (плечова точка) до кінця середнього пальця опущеної з випрямленими пальцями руки, з точністю до 0,5 см.

Маса тіла визначається за допомогою медичної ваги з точністю до 50 г. Стояти необхідно точно посередині площадки ваги.

Поперечні розміри тіла визначаються наступним чином. Усі діаметри тіла вимірюють товстотним циркулем з точністю до 0,5 см. При визначенні діаметру (ширини) плечей ніжки циркуля ставлять на праву і ліву плечові точки. Циркуль встановлюють горизонтально, фіксують великим і вказівним пальцями. Для знаходження плечової точки проводять пальцями по гребеню лопатки до зовнішнього кінця, на якому вона розміщується. Для перевірки правильності знаходження плечової точки можна порухати плечем. Точка при цьому залишається нерухомою.

Діаметр грудної клітки вимірюється в положенні «руки на рівні плечей», у період дихальної паузи. Спочатку вимірюють передньо-задній діаметр (сагітальний). Для цього ніжки циркуля ставлять спереду  по середині грудини (рівень 4-го ребра) і ззаду на відповідний хребець при горизонтальному положенні приладу. Для виміру фронтального (поперечного) діаметра ніжки приладу ставлять на рівні середини грудини,  по середніх пахвових лініях, при цьому руки відведені в сторони. Діаметр тазу вимірюється тазоміром між найбільш віддаленими одна від одної точками гребенів клубових кісток.

Окружності (периметри) тіла вимірюються сантиметровою стрічкою з точністю до 0,5 см, яка повинна прилягати до тіла, а нульова поділка стрічки повинна бути спереду, у полі зору дослідника.

Окружність шиї вимірюють під щитовидним хрящем (кадик).

Окружність грудної клітки (ОГК), або обхват, вимірюють при накладанні стрічки ззаду під нижніми кутами лопаток, а спереду - по нижньому краю навколососкових кружків (чоловіки, діти), у жінок - над грудними залозами, на рівні четвертого ребра. При накладанні сантиметрової стрічки обстежуваний відводить руки в сторони. Вимірювання проводять при опущених руках. ОГК вимірюється на максимальному вдиху, повному видиху і під час паузи. Щоб вловити момент паузи, обстежуваному задають яке-небудь питання і під час відповіді проводять вимірювання. Стрічка при всіх вимірюваннях не знімається. Екскурсія грудної клітки - це різниця вимірів на вдиху і видиху, визначає ступінь рухомості грудної клітки.

При вимірюванні окружності талії сантиметрову стрічку накладають горизонтально на талії (на 3-4 см вище гребенів хребтових кісток і дещо вище пупка).

Окружність плеча вимірюють у напруженому й у спокійному стані. Спочатку - у стані напруження. Рука піднята до горизонтального рівня, зігнута в лікті, максимально напружені м’язи плеча. Вимірюють у найбільш широкому місці. Не знімаючи стрічки, руку опускають і знову вимірюють без напруження.

Окружність передпліччя вимірюють у стані спокою у верхній третині на найбільш розвитому рівні м’язів.

Для вимірювання окружностей стегна і гомілки досліджуваний стає, ноги на ширині плечей, маса тіла рівномірно розподілена на обох ніг. Вимір окружності стегна здійснюється на рівні сідничної складки, а гомілки - у місці найбільшого розвитку литкового м’язу.

Дослідження м’язів – це в основному тонус м’язів (еластичний опір здавлюванню при пальпації), що обстежується в напруженому і розслабленому стані, а також наявність ущільнень, біль у м’язах. Сила м'язів кисті визначається в положенні стоячи, ручним динамометром, при відведенні руки убік, без ривків. Виміри проводять 2-3 рази і записують кращий результат. Станова сила вимірюється становим динамометром. Ноги знаходяться на площадці приладу, коліна розігнуті, рукоятка приладу знаходиться на рівні колін (у дітей і підлітків можна не вимірювати).

Рухливість у суглобах визначається гоніометром, за максимально можливим згинанням, розгинанням, обертанням в суглобах, лабораторне заняття 6.2.

Дослідження стопи. Найпоширенішим методом діагностики морфологічних параметрів стопи (застосовується у лікарсько-педагогічній практиці багатьох країн) є плантографія. Плантографія - ефективний і не шкідливий спосіб дослідження стоп, що дозволяє об’єктивно встановити, на основі розрахунків спеціальних показників, наявність та ступінь поздовжньої та (або) поперечної плоскостопості. Плантограма — це відбиток стопи (можна використовувати і спеціальний прилад – плантограф). Після проведення розрахунків  на одержаному відбитку можна встановити ступінь плоскостопості, малюнок 1.3.1, малюнок1.3.2.

Малюнок 1.3.1.    а – нормальна               Малюнок1.3.2.  Плантограма

стопа; б, в, г, д – патологічні види                   розрахунок типу стопи за

стопи (Дубровський, 2005,                               індексом Чижина

Земцова І.І., 2010)                                             (Мелега К.П., 2004)

Методика дослідження стопи. Щоб отримати плантограму (кольоровий відбиток стопи), випробуваний сідає на стілець, треба нанести на підошву барвник (розчин синьки, діамантової зелені, таніну тощо), і запропонувати обстежуваному стати на напір. Для розрахунку індексу Чижина необхідно на отриманому відбитку стопи провести відповідні лінії та позначити їх. Лінія ВГ - дотична до краю відбитка стопи з боку великого пальця; лінія АБ - від основи другого пальця до середини сліду п'яти; лінія ЖД - перпендикуляр до середини лінії АБ. На лінії ЖД позначити ширину затемненої ділянки – ЕД та ширину світлої ділянки підошви стопи – ЖЕ.

Індекс Чижина = ЕД, мм / ЕЖ, мм. Оцінка індексу: 0-1 - стопа нормальна; 1-2 - стопа сплощена; 2 і більше – стопа плоска.

Через ослаблення суглобово-зв’язкового апарату стоии у людини виникають: біль у нижніх кінцівках, швидка стомлюваність до кінця дня та після фізичного навантаження, больві відчуття в різних відділах стопи, п’яткової кістки, в гомілці, стегні і навіть попереку. Змінюються хода, постава.

За походженням плоскостопість буває вроджена, травматична, паралітична, рахітична, статична. Найчастіше трапляється статична плоскостопість, пов’язана з носінням нераціонального взуття, професією, збільшенням маси тіла, фізіологічним старінням, спадково-конституційними особливостями організму.

Розвиток м’язів може бути слабким, середнім, значним, рівномірним або нерівномірним. Розвиток м’язів оцінюють як:

- слабкий (рель’єф їх не помітний, «рель’єф» м’язів не проглядається через шкіру, незначний об’єм, тонус знижений);

- середній (об’єм помірно виражений, задовільний тонус м’язів при слабко вираженому рель’єфі);

- значний (добре виражені рель’єф, об’єм і тонус м’язів).

Загальний перелік питань по темі:

1.Окружність грудної клітки, методика вимірювання.

2.Екскурсія грудної клітки, послідовність розрахунків.

3.Дослідження суглобів та хребта, інструментарій, методика.

4.Динамометрія, методика визначення сили кистей.

5. Вимірювання окремих окружностей тіла, особливості проведення.

6.Конституція, характеристика, методи дослідження. Типи статури людини (конституціональний тип).

7. Плантографія, методика проведення.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з особливостями соматоскопії, умовами проведення обстеження. Послідовністю  проведення соматометричних вимірювань при обстеженні населення різних вікових груп та статі. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів методологічним особливостям застосування системного підходу при обстеженні людини.  Сукупності методів та прийомів вимірювань морфологічно-функціональних особливостей організму людини, типів конституції.

Тестовий контроль

1.Якою точкою людина повинна торкатися ростоміра при вимірюванні росту стоячи?

1.П’ятами

2.П’ятами, сідницями, міжлопатковою ділянкою спини

3.Потилицею.

4.Сідницями.

2.Де розміщується стрічка при вимірюванні обхвату грудної клітки у чоловіків?

1.Під кутом лопаток і над сосками

2.Над лопатками і над сосками

3.Під кутом лопаток і під сосками

4.Посередині лопаток і сосків.

3.При соматоскопії вивчають:

1. Зріст тіла.

2.Межі розмаху ніг та рук при ходінні.

3. Форму грудної клітки та спини, поставу.

4. Форму хребта, кінцівок, рухливість в суглобах.

4.За допомогою якого приладу та як правильно виміряти поперечний діаметр грудної клітини?

1.За допомогою каліпера, при цьому ніжки приладу ставлять на рівні середньогрудинної точки по середніх пахвових лініях.

2. За допомогою сантиметрової стрічки  (показник на вдиху і видиху).

3.За допомогою товстотного циркуля, при цьому ніжки приладу ставлять на рівні середньогрудинної точки по середніх пахвових лініях, руки відведені в сторони.

4.За допомогою динамометра (при відведених в сторону руках).

5.Фізіологічні вигини хребта – це:

1. Шийний кіфоз.

2. Грудний кіфоз.

3.Поперековий лордоз.

4. Крижово-копчиковий лордоз.

1.3. Антропометрія, значення при проведенні досліджень фізичного розвитку

Оцінка рівня фізичного розвитку проводиться у декілька етапів, цей процес включає в себе три складових:

- вимірювання антропометричних показників за певними методиками;

- оцінка отриманих даних шляхом порівняння з показниками  середніх величин;

- формування висновків-заключень.

Отримані антропометричні результати порівнюються з популяційними або біологічними віковими показниками. В практиці застосовують два основних методи порівняння: орієнтовних розрахунків та антропометричних стандартів. Крім того, результати вимірів можуть піддаватися математичній обробці з вирахуванням антропометричних індексів, стандартизацією показників тощо.

Антропометричні вимірювання є важливим початковим етапом функціональної діагностики, що дає можливість точніше визначити рівень фізичного розвитку обстежуваного за показниками:

1) ріст (довжина) тіла в сантиметрах (см) – визначається стоячи і сидячи – ростоміром;

2) маса тіла (вимірюється  в кг на медичній вазі, з точністю до 50 г);

3) діаметри – ширина плечей, передньо-задній і поперечний діаметри грудної клітки, ширина тазу (визначаються в см за допомогою товстотного циркуля, з точністю до 1 мм);

4) окружність шиї, грудної клітки, плеча, стегна і гомілки (вимірюється сантиметровою стрічкою з точністю до 0,5 см);

5) довжина кінцівок і їх окремих сегментів (см);

6) сила м’язів в кілограмах (кг) кисті (визначається динамометром) і спини (визначається становим динамометром).

Оцінка індивідуального фізичного розвитку у більшості випадків ( при проведенні масових обстежень окремих груп населення) здійснюється  методом сигмальних відхилень від середньо арифметичних показників з графічним зображенням профілю фізичного розвитку.

Суть методики полягає в тому, що показники фізичного розвитку особи (М): наприклад, зріст, маса, обвід грудної клітки тощо, і  порівнюють їх із стандартами цих ознак (для відповідної віково-статевої групи) у таблиці стандартів (М±м). Знаходять показники маси тіла й обводу грудної клітки, які відповідають цьому зростові, таблиця 1.3.1., таблиця 1.3.2.

Таблиця1.3.1.

Середні антропометричні дані студентів (чоловіки) інститутів

фізичної культури (Т. Круцевич, 2011)

Ростові стандарти, см (середній ріст стоячи М±м = 173,9±6,0 см)

| Ріст стоячи (см) | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 185-190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ріст сидячи (см) | 88,0±2,2 | 90,9±2,1 | 92,4±2,0 | 94.6±1,7 | 96,7±2,0 | 98,4±2,1 |
| Маса тіла (кг) | 61,2±4,6 | 66,4±5,0 | 69,6±4,9 | 73,5±4,7 | 77,0±3,7 | 81,5±5,2 |
| Окружність грудної клітки вдих (см) | 97,5±3,2 | 100,1±4,1 | 100,7±4.2 | 102,3±3,7 | 102,9±3.9 | 103,8±5,1 |
| Окружність грудної клітки видих (см) | 89.6±2,8 | 91,8±4,1 | 92,0±3,9 | 93,2±4,0 | 94,0±4.3 | 94,8±4.1 |

Таблиця1.3.2.

Середні антропометричні дані студентів (жінки) інститутів

фізичної культури (Т. Круцевич, 2011)

Ростові стандарти, см (середній ріст стоячи М+м = 163,9±4,3 см)

| Ріст стоячи (см) | 151-155 | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ріст сидячи (см) | 83,0±1,8 | 85,4±2,0 | 87,2±1,7 | 88,5±1,4 | 90,1±2,2 |
| Маса тіла (кг) | 52,0±1,4 | 58,5±3,4 | 60,5±3,9 | 66,7±4,4 | 68,3±4,8 |
| Окруж грудної клітки вдих (см) | 87,1±3,1 | 89,1±3,2 | 90,9±3,0 | 93,1±2,6 | 93,3±3,3 |
| Окруж грудної клітки видих (см) | 79,3±3,5 | 80,6±3,2 | 82,3±3,4 | 84,1±3,5 | 84,2±3,0 |

Дані обстежуваного тією чи іншою мірою відрізняються від середніх показників або в більший, або в менший бік. Наприклад, обчислюють різницю між масою (або обводом грудної клітки), фактично визначених у обстежуваного (М), і значеннями цих показників, які повинні бути у нього відповідно до зросту. Поділивши цю різницю із відповідним знаком (+ або -) на середньо квадратичне відхилення «м», отримують так зване сигмальне відхилення Q, тобто встановлюють, на яку частку сигми або на скільки сигм показник індивідууму відрізняється від стандартного значення цієї ознаки для даної вікової статевої групи.

Послідовно визначають сигмальне відхилення показників (зросту, маси, обводу грудної клітки та інших). За значеннями сигмальних відхилень основних ознак будують графік — профіль фізичного розвитку.

Для побудови профілю фізичного розвитку на однаковій віддалі одна від одної проводять горизонтальні лінії за числом оцінюваних ознак, найчастіше використовують три основні показники (зріст, маса, обвід грудної клітки), таблиця 1.3.3.

Таблиця1.3.3.

Методика визначення фізичного розвитку людини

(приклад розташування показників)

(Т. Круцевич, 2011)

| Ознака | Показник Обстежува ного | М | М (сер. квадра тичне відхи лення) | Різниця між показником обстежуваного та (табл. сер. стандартних ведичин) | Сигмальне відхилення Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зріст, см | 131,0 | 132,9 | 6,12 | -1,9 | -0,3 |
| Маса, кг | 28,5 | 29,7 | 5,65 | -1,2 | -0,2 |
| Обвід грудної клітки, см | 65,5 | 63,3 | 5,02 | +2,2 | +0,4 |

Дані заносять у таблицю розрахунку сигмальних відхилень, обраховують різницю між показниками обстежуваного та їх стандартними середньоарифметичними значеннями, яку ділять на «м» і отримують показник Q. Складається графічний профіль фізичного розвитку, мал. 1.3.1.

Відповідно до кожного окремого показника по середині горизонтальних ліній проводиться середня вертикаль, яка відповідає середнім значенням М для даних показників. З правого боку від середньої вертикалі, паралельно, на однаковій відстані наносяться ще три вертикальні лінії, які відповідають сигмальним відхиленням: + 1Q, +2Q і +3Q. З лівого боку, аналогічно, також три вертикалі, лінії, що відповідають: -1Q, -2Q, -3Q. Попередньо обчислені значення кожного сигмального відхилення (відповідно до кожної ознаки) позначається крапкою на горизонтальній лінії (відповідній кожному обстежуваному показнику), потім крапки послідовно з’єднуються. Утворюється ламана лінія, малюнок 1.3.1.

Малюнок 1.3.1. Профіль фізичного розвитку (Т. Круцевич, 2011)

За методом сигмальних відхилень від середньо арифметичних показників робиться висновок про ступінь і пропорційність фізичного розвитку особи. Розрізняють такі ступені фізичного розвитку: середній, вище середнього, високий, нижче середнього і низький.

При середньому фізичному розвитку індивідуальні показники відрізняються від вікових стандартів не більше ніж на одну сигму, тобто у межах М ± 1Q.

При розвитку нижче середнього показники перебувають у межах від М -1Q до М - 2Q при низькому фізичному розвитку — від М - 2Q, М -3Q і нижче.

При фізичному розвитку вище середнього індивідуальні показники містяться в межах від М +1Q до М +  2Q, при високому — від М + 2Q, М +3Q  і вище.

На основі співвідношення окремих ознак роблять висновок про гармонійність (правильне співвідношення) фізичного розвитку за триступеневою шкалою: гармонійний, дисгармонійний, різко дисгармонійний.

Метод індексів. Дозволяє оцінити фізичний розвиток за відношенням окремих антропометричних ознак (індексів). Різні індекси включають різне число ознак (найбільш прості включають 2 ознаки).

Індекс Кетле (масо-ростовий індекс), який свідчить про відповідність маси тіла його довжині. Обчислюється при діленні ваги (в г.) на ріст (в см.) і дорівнює: для чоловіків - 370-400 г/см, для жінок - 325-370 г/см.

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховується за формулою:    ІМТ = m / h2 , де m - маса тіла людини в кг, а h - ріст людини (в метрах). Виділяють такі значення ІМТ: менше 15 - гострий дефіцит маси;  від 15 до 20 - дефіцит маси; від 20 до 25 - нормальна маса; від 25 до 30 - надлишкова вага; більше 30 - ожиріння.

Індекс Брока-Брукша визначається при допомозі формул, в залежності від росту людини. Маса = L - 100 при L = 150...165 см, де L - рост в см; Маса=L-105	при L=166... 175 см; Маса = L - 110 при L > 175 см.

Життєвий індекс (ЖІ): ЖЕЛ, мл / Маса тіла, кг (мл/кг); ЖІ дорівнює: для чоловіків = 65-70 мл/кг, для жінок = 55-60 мл/кг.

Індекс Ерісмана. Визначає пропорційність розвитку грудної клітки:
окружність грудної клітки (ОГК) в паузі (см) = зріст (см) / 2 + 5,8 см для чоловіків; окружність грудної клітки (ОГК) в паузі (см) = зріст (см) / 2 + 3,8 см - для жінок. В нормі індекс дорівнює: для чоловіків +5,8 см; для жінок +3,3 см. Якщо індекс менший вказаних цифр або із знаком  «-» , значить грудна клітина вузька; якщо більший вказаних цифр - грудна клітина широка (добре розвинута).

Індекс Пінь’є визначає міцність статури за формулою:
ріст (см) - (маса тіла (кг) + ОГК на видиху (см)). Індекс рівний 10 у.о., свідчить про міцну статуру, 11-20 у.о. - хорошу, 21 – 25 у.о. - середню, 26 - 35 у.о. -слабку і вище 36 у.о. - про дуже слабку статуру. Часто великі величини маси тіла й ОГК пов’язані не з розвитком м’язів, а є результатом ожиріння.

Коефіцієнт пропорційності (КП):   КП =  L1 - L2 /L 2

де L1 - довжина тіла в стоячому положенні,  L2 - довжина тіла в сидячому положенні. В нормі КП дорівнює 87- 92%. Особи з низьким КП мають більш низьке розміщення центру важкості тіла. У жінок КП дещо нижчий порівняно з чоловіками.

Простий тулубовий (різницевий) індекс: від цифри росту сидячи віднімається довжина ніг. Середнє значення в чоловіків – 9 - 10 см, для жінок – 4 - 12 см. Чим менший індекс, тим більше довжина ніг і навпаки.

Силовий показник:     Сила кисті (кг) / Маса тіла (кг) х 100

Він дорівнює для чоловіків 65-70 і 48-50 - для жінок (дані сильнішої руки).

Методика визначення біологічного віку (БВ) за формулою (розрахункова): легко доступна, спирається на загальнодоступні показники, за формулою:

Для чоловіків: БВ = 27,0 + 0,22 • АТс - 0,15 • ЗДв + 0,72 • СОЗ - 0,15 • СБ

Для жінок: БВ = - 1,46 + 0,42 • АТп + 0,25 • МТ + +0,70 • СОЗ - 0,14 • СБ

де Мт — маса тіла, кг; СОЗ — самооцінка здоров’я за питаннями, бали (визначається за допомогою анкети); СБ — статичне балансування із закритими очима на лівій нозі без взуття, руки повільно опущені уздовж тулуба, сек.; ЗДв – затримка дихання після виконання глибокого вдиху, сек; АТс – артеріальний тиск систолічний (верхній), мм рт. ст. АТп - пульсовий тиск, мм рт.ст. АТп – це різниця між верхнім (систолічним) та нижнім (діастолічним) тиском.

За допомогою наведених формул вираховують БВ, а щоб визначити, наскільки він відповідає календарному, слід зіставити їх індивідуальні величини. Величина належного БВ (НБВ) визначається за формулами:

НБВ = 0,629 • КВ + 18,6 — для чоловіків;

НБВ = 0,581 • КВ + 17,3 — для жінок, де КВ – календарний вік, років

Темпи старіння (ТС) розраховують за формулою:   ТС = БВ – НБВ.

Отримані результати є відносними, тому що також потрібно знати середню величину ступеня старіння в певному календарному віці для конкретної популяції. Ґрунтуючись на цих результатах, можна поділити осіб одного календарного віку (КВ) на групи, залежно від ступеня "вікового руйнування" та за "запасом здоров’я". І рівень - від -15 до - 9 років, II рівень - від - 8,9 до - 3 років, III рівень - від - 2,9 до + 2,9 років, IV рівень - від + 3 до + 8,9 років, V рівень - від + 9 до +15 років

І рівень відповідає дуже повільному, а V різко прискореному старінню, III рівень свідчить про відповідність біологічного віку людини її календарному віку.

Загальний перелік питань по темі:

1.Антропометрія, визначення, загальне поняття.

2.Послідовність проведення антропометричних розрахунків.

3.Рівні фізичного розвитку, характеристика.

4.Гармонійність фізичного розвитку, характеристика.

5.Біологічний вік, методика проведення.

6.Метод індексів, розрахунок показників.

Методична розробка до лабораторного заняття Навчальна мета: ознайомити студентів з етапами обстеження при дослідженні фізичного розвитку. Методичні та практичні завдання: студенти розбиваються попарно і проводять обстеження окремих морфологічних показників. Після занесення даних в таблицю виконують розрахунки, складають графік, антропометричний профіль сокурсника. На основі співвідношення окремих ознак формується висновок.

Критерії фізичного розвитку (формулювання заключення)

1.За морфофункціональним станом (визначення рівня і ступеня гармонійності фізичного розвитку): - гармонійний; - дисгармонійний; різко дисгармонійний; - з дефіцитом маси тіла; - з надлишком маси тіла; - з відставанням у зрості; - з випередженням у зрості.

2.За біологічним віком: відповідає календарному віку; випереджає календарний вік; відстає від календарного віку.

3.Рівень фізичного розвитку може бути: середній, нижче середнього, вище середнього, низький, високий, вкрай низький, вкрай високий.

4.Визначення кнституційного типу: нормостенік, астенік, гіперстенік.

5.Загальна оцінка стану здоров’я:

– здоровий – не виявлено абсолютно ніяких відхилень у фізичному розвитку, функціональному стані та стані здоров’я;

– практично здоровий;

– виявлені незначні відхилення, які не впливають на пристосування до фізичних навантажень та працездатність обстежуваного (при цьому обов’язково вказуються визначені порушення;

– наявність осередків хронічної інфекції (каріозних зубів, тонзиліту (компенсованого, субкомпенсованого або некомпенсованого тощо),

– низький або негармонійний фізичний розвиток;

– діагноз визначеного відхилення в стані здоров’я, яке може впливати на функціональні здібності, розумову, навчальну, загальну працездатність обстежуваного;

– ступінь вірогідності прихованої патології, враховуючи перенесені раніше хвороби (дитячі інфекційні захворювання (кір, скарлатину чи ін.), гепатит, тонзиліт та ін.) і проведене лікування з їх приводу, а також конституційні особливості досліджуваного.

– ступінь вірогідності виникнення патології в процесі життєдіяльності (особливості праці або навчання), фізичних тренувань, враховуючи патологічну спадковість (ГБ, ІБС, інсульт, сахарний діабет, венозну недостатність, грижі в анамнезі близьких родичів тощо), тобто: відсутність порушень в стані здоров’я на час обстеження не виключає тенденції виникнення патології, особливо при інтенсивних навантаженнях.

6. За даними фізичного розвитку особи формується висновок: визначення медичної групи; допуск до занять фізичними вправами, оздоровча фізичною культура, лікувальна фізична культура, тощо).

7. Рекомендації щодо режиму рухової активності: – вибір рухового режиму оздоровлення (лікування, реабілітація тощо): щадний, щадно-тренуючий, тренуючий (інтенсивність, тривалість і кратність занять); – вибір інтенсивності (дози) фізичних навантажень у разі призначення лікувальної фізичної культури: легка, середня або велика.

8. Призначення інших профілактичних або реабілітаційних заходів (характер, строки проведення, дозування, тривалість, необхідність припинення тренувань або зміни їх характеру).

9. Додаткові обстеження: Якщо не визначено достатньо чіткої картини, слід вказати які додаткові обстеження необхідно провести, строки проведення.

10. Строки наступного планового обстеження (через який термін досліджуваний повинен з’явитися для наступного планового обстеження).

Тестовий контроль

1.Індекс маси тіла – це:

1.Відношення маси тіла до зросту у квадраті.

2.Відношення маси тіла до зросту.

3.Відношення зросту до маси тіла.

4.Відношення квадрату маси тіла до зросту.

2. При вимірюванні зросту в положенні сидячи обстежуваний повинен торкатись до вертикальної планки ростоміру:

1.Сідницями, потилицею.

2.Міжлопатковою ділянкою спини, потилицею.

3.Сідницями, між лопатковою ділянкою спини.

4.Потилицею, п’ятами.

3. Що таке екскурсія грудної клітки та як її визначити?

1.Окружність грудної клітки, визначена в положенні сидячи.

2.Рухомість клітки, визначена у фазі максимального вдиху.

3.Різниця вимірів обхвату грудної клітки на вдиху і видиху.

4.Ступінь рухомості грудної клітки.

4. Доступним та простим методом дослідження фізичного розвитку є:

1.Сукупність соматоскопії та методу сигмальних відхилень.

2.Метод індексів, антропометрія.

3.Тільки метод сигнальних відхилень.

4.Метод сукупності огляду, пальпації, перкусії.

5. Індекс маси тіла при ожирінні складає:

1.Менше 20.

2.30-39,9.

3.20-24,9.

4.25-25,9.

Розділ 2.Функціональна та клініко лабораторна діагностика

бронхо-легеневої системи

2.1. Характеристика клінічних методів обстеження дихальної системи

Вивчення функціональної активності бронхо-легеневої системи має велике значення як у дослідженнях різних груп здорових осіб, так і в діагностичних дослідженнях як функціональних порушень, так і обстеженні хворих і патологією внутрішніх органів.

Для оцінки функціонального стану дихальної системи (ДС) потрібна інформаційна характеристика трьох етапів транспортування кисню із атмосферного повітря до тканин організму.

Перший етап: атмосферне повітря – легені. Він характеризує газообмін між атмосферним повітрям та альвеолярним, малюнок 1.

Мал. 1. Основні компоненти функції зовнішнього дихання.

https://lektsii.org/10-37562.html

Характеристику етапу можна отримати за допомогою наступних показників:- частота дихання (ЧД); - дихальний об’єму (ДО); - хвилинний об’єму дихання (ХОД); - максимальна вентиляція легень (МВЛ); життєва ємність легень (ЖЄЛ); максимальна об’ємна швидкість вдиху (МОШвд) і видиху (МОШвид) та сили дихальних м’язів (СДМ).

Другий етап: легені – кров. Цей етап характеризує обмін газів у легенях (між альвеолярним повітрям і кров’ю капілярів малого кола кровообігу). Він може бути охарактеризований величиною споживання кисню організмом, що визначають методом спірографії та газометрії. 1-й та 2-й етапи характеризують систему зовнішнього дихання.

Третій етап: кров – тканини. Він зведений до обміну газів між артеріальною кров’ю капілярів і тканинами (тканинне дихання). Встановлення вмісту кисню у тканинах потребує використання складних приладів (полярографів), а тому не набуло ще широкого застосування у практиці медико-біологічних досліджень.

Дослідження зовнішнього дихання базується на визначенні показників, які характеризують легеневу вентиляцію (метод спірографії), газообмін (метод газометрії) та артеріалізацію крові у легенях (метод оксигемометрії). Для дослідження легеневої вентиляції використовують спірометри, спірографи, газолічильники тощо. Найпоширенішим в медицині є метод спірографії, за допомогою якого реєструють спірограму – криву дихання.

Основою для детальних досліджень бронхо-легеневої системи є зміни у клінічному стані здорової людини або хворого, що в першу чергу, проявляються появою суб’єктивних та (або) об’єктивних ознак: неприємні відчуття або болі в грудній клітці, задишка, задуха, кахикання (сухе, вологе), виділення мокротиння, локальна блідість або синюшність шкірних покривів тощо (використання методів опитування та спостереження). Нерідко спостерігаються також слабкість, нездужання, зниження апетиту, головні болі, поганий сон.

Огляд, основи пальпації, перкусії та аускультації

Розрізняють статичний і динамічний огляд грудної клітки. Елементами статичного огляду є: форма, симетричність грудної клітки, викривлення хребта, особливості над- і підключичних ямок, ключиць, відставання від грудної клітки лопаток, наявність горбів, розширених вен і капілярів, після операційних рубців. Динамічний огляд грудної клітки дає можливість визначити участь в акті дихання основних (міжреберні м’язи, діафрагма) і допоміжних м’язів (шиї, плечового поясу); можливе відставання якої-небудь половини грудної клітки при диханні, визначити тип дихання (черевний частіше у чоловіків, грудний у жінок або змішаний); визначити глибину та частоту дихання (у нормі 16—18 дихань за хвилину); наявність патологічних ритмів дихання (дихання Чейна-Стокса, дихання Куссмауля тощо).

Пальпація (від латинського palpatio – обмацування) – клінічний метод дослідження, в основі якого лежить вивчення за допомогою дотику фізичних властивостей тканин і органів, топографічних співвідношень між ними, їх чутливості і виявлення деяких функціональних явищ в організмі. За допомогою пальпації уточнюються деякі дані, виявлені в процесі огляду, зокрема форма грудної клітки, її розміри, відставання при диханні, величина епігастрального кута відросток). Визначаються ділянки болючості по ходу ребер і міжреберних проміжків. Досліджується голосове тремтіння - хворий голосно вимовляє слова, що містять звук «Р» (тридцять три, Арарат). В окремих випадках  дає можливість виявити вип’ячування міжреберних проміжків при накопиченні секрету або повітря між листками плеври, набряклість грудної стінки травматичної етіології (ураження кісткового каркасу грудної клітки - перелом, ушиб тощо).

Пальпація грудної клітки. При обмацуванні грудної клітки звертають увагу, як правило, на зони асиметрії, щоб на підставі дотикових відчуттів уявити собі властивості зміненої ділянки. Асиметричні ділянки на грудній клітці можуть бути обумовлені патологією органів грудної клітки, захворюваннями хребта, ребер і грудини, різноманітними процесами в м’яких тканинах. Важливим є визначити розміри ураженої ділянки, його консистенцію, характер поверхні, болючість, наявність флюктуації і місцевого підвищення температури, відношення до конкретних тканин, встановити зв’язок з диханням, дихальними  рухами та рухами тіла, серцевою діяльністю.

Комплекс  виявлених  показників дозволяє диференціювати вроджену патологію від набутої, запальний процес від пухлинного, передбачити органоналежність патологічного процесу. Виникнення болю при натисканні на ребра і грудину зустрічається при травмах грудної клітки, при мієлолейкозах, мієломній хворобі, при метастазах злоякісних пухлин і іншій патології.

Больові відчуття при обмацуванні в міжребер’ях обумовлені в більшості випадків міжреберною невралгією, міозитом або плевритом. Для невриту характерні три больові точки в міжребер’ї: біля хребта, по середній пахвовій лінії і біля грудини. Нахили в хворий бік підсилюють біль. У міжребер’ї при міозиті біль знаходиться поза цими точками, посилюється при нахилі тулуба в здоровий бік. При плевритах зазвичай де болить, там і визначається пальпаторно або аускультативно шум тертя плеври. Плеврит, окрім цього, супроводжується кахиканням, що провокується глибоким вдихом (разом з іншими ознаками запалення плеври).

Звуки низької частоти сприймаються пальпаторно, тому навпомацки можна визначити крепітацію в зоні зламаного ребра, обумовлену підшкірною емфіземою, шум тертя плеври і сухі хрипи низького звучання.

Використовується також метод дослідження, який грунтується на пальпаторному сприйнятті звуку, що проводиться з голосових зв’язок на поверхню грудної клітки – «голосове  тремтіння». Долоні обох рук накладають на симетричні ділянки. Хворий вимовляє слова, що містять букву «р». Наприклад, тридцять три, сорок чотири. Патологічне ущільнення тканин супроводжується посиленням голосового тремтіння, а підвищення вмісту повітря – його ослабленням. Обтурація (закупорка) бронха, накопичення в плевральній порожнині рідини веде до зникнення голосового тремтіння. Якщо голосове тремтіння визначати кінчиками в ряд поставлених пальців, можливим є визначити верхню межу патологічного процесу.

Перкусія - це вистукування різних ділянок тіла (метод заснований і введений в практику віденським лікарем Ауенбруггером в 1761р.) Головним чинником, який визначає особливості перкуторного звуку, є співвідношення повітря і щільності елементів в органі, що пілягає перкусії.

Перкусія бронхо-легеневої системи має важливе значення в процесі діагностики можливих та наявних порушень у системі дихання загалом і залежить від проекції  бронхів, плеври, окремих ділянок легеневої паренхіми  на грудну клітку.

Методика способу посередньої перкусії пальцем по пальцю, (запропонована Г.І.Сокольським і вдосконалена Г. Герхардтом: роль молоточка виконує кінцева фаланга середнього пальця правої руки, плесиметром служить середній палець лівої руки (удар завдається по його середній фаланзі), що прикладається досить щільно долонною поверхнею до відповідної ділянки тіла. Дозуючи силу удару, за допомогою методу перкусії пальцем по пальцю можна проводити всі види перкусії: гучну, тиху і дуже тиху (порогову). Прикладаючи палець-плесиметр до шкіри, необхідно, щоб решта пальців лівої руки були дещо розсунуті. При цьому потрібно стежити, щоб вони так само були щільно притиснуті до поверхні шкіри, як і палець плесиметр.

Гучність і ясність перкуторного звуку визначається не силою удару (дуже сильна перкусія взагалі ніколи не застосовується) та його уривистістю. Щоб удар вийшов коротким і уривистим, він повинен наноситися лише за рахунок руху кисті в променево-зап’ястковому суглобі. Рух правої руки в ліктьовому, а тим більше в плечовому суглобі неминуче веде до втрати уривистості удару і, як наслідок цього, виразність звуку буде недостатньою.

Для отримання уривистого звуку дуже важливо, крім того, щоб кінцева фаланга середнього пальця правої кисті розташовувалася у момент завдання удару - перпендикулярно по відношенню до пальця-плесиметра. Цього можна досягти лише тоді (нагадування відноситься вже до дівчат), коли ніготь перкутуючого пальця коротко обстрижений. Інакше, шкодуючи свій власний «палець-плесиметр», дівчата завдають удару подушечкою долонної поверхні перкутуючого пальця, під гострим кутом по відношенню до пальця-плесиметра. В результаті звук при перкусії стає тихим і глухим, що робить неможливою його оцінку.

Перкусія легенів проводиться зазвичай в положенні людини стоячи (руки  вільно опущені уздовж тулуба)  або (рідше) сидячи (руки лежать на колінах).

Послідовність порівняльної перкусії спереду: симетрично, починаючи  від верхівок легень, до нижніх країв обох легень, почергово, по лініям: парастернальна, середньо ключична,  пахвові (передня, середня, задня).

Звук, що утворюється при перкусії в ділянках прилягання до поверхні грудної клітки або черевної порожнини безповітряних органів (серця, печінки, селезінки), буде тихим, коротким, високим. Такий звук можна отримати при вистукуванні м’язів стегна, у зв’язку з чим він отримав також назву стегнового або м’язового (він ще називається тупим).

При перкусії тих ділянок грудної клітки, до яких прилягають органи, заповнені повітрям і що практично не містять щільних елементів (газовий міхур шлунку), перкуторний звук буде гучним, тривалим, низьким, ясним, таким, що нагадує удар по барабану (тимпанічний). У відмінностях між названими звуками легко переконатися, якщо порівняти звук, що виходить при перкусії в місці перетину правої середньо ключичної лінії з правою ребровою дугою (тупий звук над печінкою).

Тупий і тимпанічний звуки є ніби протилежними крайніми орієнтирами шкали, між якими знаходиться решта інших перкуторних звуків. Легенева тканина (з врахуванням згаданого вище співвідношення) в нормі містить значно більше повітря, ніж щільних елементів, тому перкуторний звук на даній шкалі виявиться ближчим до тимпанічного звуку, аніж до тупого. Такий звук, що сприймається як досить гучний, низький і тривалий, отримав назву: ясний легеневий. Цей звук можна легко відрізнити від тупого і значно складніше – від тимпанічного. При емфіземі легенів зростає накопичення повітря в альвеолах, у зв’язку з чим перкуторний звук над легенями стає на шкалі звуків ближчим до тимпанічного і буде гучнішим, нижчим і тривалішим, ніж ясний легеневий звук (коробковий). Навпаки, при ущільненні легеневої тканини і зменшенні вмісту повітря в альвеолах (наприклад, над вогнищем пневмонії) перкуторний звук зміщується за цією шкалою: стає тупішим і відповідно тихішим, вищим і коротшим, ніж ясний легеневий (тобто притупленим, укороченим).

Характеристика перкуторного звуку. Перкуторний звук характеризується: амплітудою (гучний, тихий), частотою коливань (високий, низький), періодом загасання (короткий, тривалий). Розрізняють 3 види перкуторного звуку.

Тупий перкуторний звук визначається при перкусії над органами, що прилягають до грудної або черевної стіни і не містять повітря (печінка, серце). Характеристика звуку: тихий, високий, короткий, шум.

Тимпанічний звук визначається над органами і порожнинами більше 5 см в діаметрі, з напруженими еластичними стінами, що містять повітря (шлунок, кишківник). Характеристика звуку: гучний, тривалий, високий або низький тон.

Ясний легеневий звук визначається над поверхнею легенів. Характеристика звуку: гучний, тривалий, низький тон.

Порівняльна перкусія. При перкусії легень обов’язково порівнюється характер перкуторного звуку над різними ділянками легень. Застосовують зазвичай перкусію середньої сили. Спочатку, зайнявши положення спереду від обстежуваного, проводять перкусію по передній поверхні грудної клітки. Поклавши палець-плесиметр в надключичну область паралельно ключиці, порівнюють перкуторний звук зправа і зліва над верхівками легень. Надалі, прибравши палець-плесиметр, завдають ударів безпосередньо по ключицях, які в цьому випадку самі виконують роль плесиметра.

При порівняльній перкусії нижче ключиці палець-плесиметр кладуть паралельно ребрам в міжреберні проміжки і перкутують справа і зліва, в симетричних ділянках, в першому, другому і третьому міжребер’ях (у третьому зліва по парастернальній лінії характер перкуторного звуку вже може змінюватися за рахунок верхнього контуру відносної тупості серця). Тому, починаючи з четвертого міжребер’я, перкусію спереду продовжують тільки справа, закінчуючи її в п’ятому міжребер’ї. При цьому слід мати на увазі можливість деякого укорочення перкуторного звуку над областю правої молочної залози.

При перкусії в пахвових областях обстежуваний піднімає і закладає руки за голову. Палець-плесиметр розміщується в пахвових областях по середній пахвовій лінії паралельно ребрам, при цьому порівняльна перкусія проводиться в четвертому, п’ятому і шостому міжребер’ях.

При проведенні перкусії легень ззаду людина повертається спиною. Спочатку порівнюють перкуторний звук в надлопаткових областях, розташовуючи палець-плесиметр горизонтально в надостних ямках. При перкусії в міжлопатковій області хворий заздалегідь схрещує на грудній клітці руки і кладе долоні собі на плечі. Палець-плесиметр розташовується вертикально у верхній, середній і нижній ділянках міжлопаткової області, обстеження виконується симетрично, справа та зліва від хребта.

Нижче кутів лопаток палець-плесиметр розташовують горизонтально і проводять перкусію у восьмому і дев’ятому міжребер’ях. При порівняльній перкусії перш за все оцінюють можливі зміни перкуторного звуку над всією поверхнею легень (наприклад, коробковий звук при емфіземі легенів). Тут проводиться ніби порівняння з еталонним ясним легеневим звуком, особливості «звучання» якого потрібно просто запам’ятати.

Причини, пов’язані з патологією легеневої тканини (поява тупого перкуторного звуку):

1) інфільтрація легеневої тканини: а) крупозна пневмонія, набряк легень у стадії розпалу; б) туберкульоз у стадії інфільтрації; в) рак легень у стадії інфільтрації; г) інфаркт легень; д) вогнищева пневмонія за наявності зливних вогнищ;

2) наявність в легенях порожнини, заповненої секретом: а) каверни при туберкульозі; б) абсцес легень; в) множинні бронхоектази;

3) рубцюваті зміни в легенях: а) пневмосклероз або пневмофіброз; 4)наявність ателектазу (спадання легень); а) обтураційний ателектаз; б) виражений компресійний ателектаз;

Поза легеневі причини появи тупого перкуторного звуку:

1) накопичення рідини в плевральній порожнині: а) ексудативний плеврит; б) гемоторакс; в) піоторакс; г) транссудат в плевральній порожнині;

2) потовщення листків плеври: а) відкладення фібрину на плевральних листках; б) наявність плевральних спайок;

3) надлишковий розвиток підшкірно-жирової клітковини, м’язів плечового паску;

4) значне збільшення серця;

5) збільшення лімфовузлів середостіння;

6) значне розширення аорти.

Умови появи тимпанічного перкуторного звуку:

1)наявність порожнини, заповненої повітрям (розміри порожнини повинні бути не менше 6 см);

2) пневмоторакс;

3) зниження еластичності легеневої тканини (не виражений компресійний ателектаз);

4) одночасна наявність рідини і газу в альвеолах (крупозна пневмонія у стадії приливу і розсмоктування, набряк легенів у стадії розсмоктування).

Різновиди тимпанічного перкуторного звуку:

1) металевий перкуторний звук визначається над великою порожниною, заповненою повітрям, з щільними стінками, розташованою субплеврально;

2) коробковий перкуторний звук спостерігається при емфіземі легенів;

3)притуплений тимпаніт; а)компресійний ателектаз; б) крупозна пневмонія у стадії приливу і розсмоктування ексудату; в)набряк легенів в початковій стадії і стадії розсмоктування.

За допомогою топографічної перкусії визначають висоту стояння (верхні межі) верхівок легенів, нижні межі легенів і рухливість нижніх країв легенів.

Методика визначення нижніх меж легенів (спочатку правої, потім лівої).

Спереду нижню межу правої легені визначають по наступних лініях: парастернальній (біля грудини, у нормі на рівні 5 міжребір’я), середньоключичній (у нормі на рівні - 6 ребра), передній пахвовій (у нормі на рівні 7 ребра), середній пахвовій (у нормі на рівні 8 ребра), задній пахвовій (у нормі на рівні 9 ребра), лопаточній (у нормі на рівні 10 ребра), біляхребтовій (у нормі на рівні остистого відростка 11 грудного хребця).

Послідовність визначення. Нижню межу правої легені спереду визначають по парастернальній і середньо ключичній лініях, починаючи з другого міжребер’я. Після цього людина повертається правим боком і закладає праву руку за голову. У такому положенні, починаючи від пахвової ямки, продовжують перкусію послідовно по передній, середній і задній пахвових лініях. Ще один невеликий поворот обстежуваного дає можливість, починаючи від кута лопатки, завершити визначення нижньої межі правої легені ззаду по лопатці (лопаткова лінія) і паравертебральній лінії. Відмітка про знайдену межу робиться в місці переходу ясного легеневого звуку в тупий по краю пальця, оберненому у бік ясного звуку.

Нижня межа лівої легені. Перкусію починають по передній пахвовій лінії, межа встановлюється на підставі переходу ясного легеневого звуку в притуплений звук, так звана «селезінкова тупість».  У нормі нижні межі лівої і правої легені однакові. По лівій парастернальній лінії нижня межа лівої легені ніби «обривається» на IV ребрі через тупість серця, що з’являється тут. Відхилення в положенні нижнього краю легенів часто залежать від висоти стояння діафрагми, рівень куполу якої у жінок на одне міжребір’я вищий, ніж у чоловіків, а у людей похилого віку нижчий, ніж у людей середнього віку.

Визначення рухливості нижніх країв легенів проводиться справа по трьом лініям (середньо ключичній, середній пахвовій і лопатковій), а зліва – по двох (середній пахвовій і лопатковій). Після встановлення по відповідній  топографічній лінії нижньої межі легенів при спокійному диханні просять обстежуваного (або хворого, якщо дозволяє його стан) зробити максимально глибокий вдих і затримати дихання, після чого продовжують перкусію по тій же лінії зверху вниз до переходу ясного легеневого звуку в тупий («печінкова тупість») і роблять нову відмітку по краю пальця-плесиметра, оберненому у бік ясного звуку (тобто по верхньому краю пальця).

Не відриваючи пальця-плесиметра, просять людину зробити максимально глибокий видих і перкутують по цій же лінії, але вже в напрямі від низу до верху, до переходу тупого звуку в ясний легеневий. Третя по рахунку відмітка робиться по краю пальця, оберненому у бік тупого звуку (тобто по нижньому краю пальця). Відстань (у см) між середньою і нижньою відмітками відповідатиме рухливості нижнього краю легенів у фазу вдиху, а відстань між середньою і верхньою відмітками – рухливості нижнього краю легенів у фазу видиху. Склавши знайдені величини, виначається сумарна (максимальна) рухливість нижнього краю легенів.

Топографічна перкусія                            Справа                     Зліва

легень в нормі:

Висота  стояння

верхівок

Спереду                                                 3 см вище за           3,5 см вище за

рівень ключиці       рівень ключиці

Ззаду                                                    на рівні остистого відростку VII шийного

хребця (поля Креніга)

5 см                       5,5 см

Нижні межі легень:

Парастернальна   лінія                      верхній край VI  ребра

Середньоключична                           нижній край VI ребра лінія

Передня пахова лінія                        нижній край VII ребра

Середня пахова лінія                        верхній край VIII ребра

Задня пахова лінія                             нижній край VIII ребра

Лопаткова лінія                                                         IX ребро

Паравертебральна лінія                   остистий відросток XI грудного хребця.

Рухливість нижнього краю легень 6 – 8 см.

Зміщення нижньої межі  легенів вгору частіше буває однобічним і залежить від таких причин:

1). зморщення легені в результаті розростання в ній сполучної тканини (пневмосклероз, фіброз легені) або при повній закупорці нижньо часточкового бронха пухлиною, що веде до повільного спадання легені – ателектазу;

2). скупчення в плевральній порожнині рідини або повітря, які поступово відтісняють легеню вгору і медіально до її кореня;

3). збільшення печінки (рак, саркома, ехінокок) або збільшення селезінки (при хронічному мієлолейкозі). Двобічне зміщення нижньої межі легенів вгору може бути при накопиченні в черевній порожнині великої кількості рідини (асцит) або повітря (метеоризм).

Зменшення активної рухливості легеневого краю спостерігається при запальній інфільтрації або застійному повнокров’ї легенів, пониженні еластичних властивостей легеневої тканини (емфізема), масивному випоті  рідини в плевральну порожнину і при зрощенні або облітерації плевральних листків, а також при больовому синдромі (перелом ребер, міозит, сухий плеврит, міжреберна невралгія), високому стоянню діафрагми при підвищенні внутрішньо черевного тиску (асцит, метеоризм, ожиріння, значне збільшення органів черевної порожнини).

Аускультація (від латинського auscultatio – вислуховування) є вислуховування явищ в організмі, які сприймаються нашим вухом при його безпосередньому прикладанні до тіла або ж за допомогою інструментів: стетоскопа, фонендоскопа. Методика аускультації була відома з давніх часів (Гіпократ), використовувалася вченими середньовіччя (Лаенек, Гук), детально і науково розробив цей метод Рене Лаеннек (аускультація, як науково обгрунтований клінічний метод дослідження людини,  започаткована з 1818 р.).

Розрізняють два види аускультації: безпосередню, шляхом прикладання вуха до тіла, і посередню – за допомогою приладів різного вигляду і типу, які мають спільну назву стетоскопів. При аускультації мембрану фонендоскопа потрібно прикладати до поверхні тіла людини достатньо щільно, так щоб вона прилягала до неї всією своєю поверхнею, але без великого натиску. При аускультації потрібно стежити і за положенням оливок трубок фонендоскопа, які необхідно добре «підігнати» до зовнішнього слухового проходу. Інакше при аускультації трубки фонендоскопа будуть або весь час випадати, або ж, навпаки, вони будуть дуже сильно тиснути на стінки зовнішнього слухового проходу, завдаючи неприємних відчуттів.

Аускультацію легенів краще всього проводити в положенні обстежуваного сидячи або стоячи. При цьому слід пам’ятати, що у вертикальному положенні тіла, при форсованому диханні, в результаті гіпервентиляції у людини може виникнути запаморочення. Тому, при необхідності глибокого дихання, людину періодично просять робити невеликі перерви, під час яких вона дихає спокійно. Аускультація легенів проводиться в певній послідовності:

- спочатку, ставлячи воронку фонендоскопа в  симетричні ділянки

грудної клітки (відповідно з правого та лівого боку), вислуховують легені спереду, починаючи з верхівок і переставляючи поступово фонендоскоп вниз (у підключичні області) і дещо латерально;

- проводять порівняльну аускультацію в пахвових зонах, при цьому

просять обстежуваного підняти руки і закласти їх за голову;

- вислуховують легені ззаду, послідовно: надлопаткові, міжлопаткові і

підлопаткові ділянки.

- вислуховування легенів ззаду буде зручнішим в тому випадку, якщо

людина складе руки на грудях, (лопатки розходяться, збільшується зона вислуховування).

При аускультації легенів спочатку аналізують основні дихальні шуми і їх можливі зміни, після чого відзначають наявність або відсутність додаткових (побічних) дихальних шумів (хрипів, крепітації, шуму тертя плеври). Правильній оцінці основних дихальних шумів (хворого при цьому просять дихати через ніс) допомагають аналіз характеру дихання, його гучності, тривалості фаз вдиху і видиху.

Везикулярне дихання є м’яким шумом, що нагадує за характером, шум продування повітря, через губно-зубну щілину при артикуляції для вимови звуку «ф». Дуже важливо, що незмінне везикулярне дихання добре вислуховується впродовж всього вдиху. У фазі видиху воно вислуховується виразно лише в першу третину, а потім швидко слабшає і зникає. Краще всього везикулярне дихання вислуховується там, де проектується досить велика маса легеневої тканини (у підключичних, підлопаткових і нижньобічних ділянках грудної клітки).

Над верхівками в нормі вислуховується більш слабке везикулярне дихання. Над правою верхівкою видих може бути гучнішим і тривалішим, ніж над лівою, це пов’язане з хорошим проведенням по коротшому і ширшому правому головному бронху ларинго трахеального (бронхіального) дихання. При вислуховуванні в нижньобічних ділянках грудної клітки зліва дихання може вислуховуватися ясніше, ніж справа, за рахунок впливу газового міхура шлунка.

Ослаблене везикулярне дихання може бути фізіологічним і патологічним. Фізіологічне ослаблення везикулярного дихання (наприклад, при надлишковому розвитку підшкірного жирового шару) характеризується тим, що співвідношення фаз вдиху і видиху, що вислуховуються через  фонендоскоп, залишається таким же, як і при незмінному везикулярному диханні, а зменшується (причому рівномірно над всією поверхнею легенів) лише гучність дихального шуму.

При патологічному ослабленні везикулярного дихання дихальний шум стає не лише тихішим, ніж в нормі, але і коротшим: він вже не займає всієї фази вдиху і може інколи майже зовсім не вислуховуватися у фазу видиху. Патологічне ослаблення везикулярного дихання може бути також виражене рівномірно над всією поверхнею легенів (при емфіземі); у інших випадках воно буває обмеженим, вислуховується над якоюсь певною ділянкою (наприклад, при обтураційному ателектазі легені).

Жорстке дихання, що часто зустрічається при гострому або хронічному бронхіті, є варіантом зміненого везикулярного дихання і відрізняється від звичайного везикулярного дихання тим, що воно стає гучнішим, набуває грубішого відтінку (за рахунок зміни тембру) і характеризується майже однаковою чутністю як у фазі вдиху, так і у фазі видиху. Бронхіальне (ларинго трахеальне) дихання набуває діагностичного значення у випадку, коли воно визначається в тих зонах, де в нормі вислуховується везикулярне дихання (в пахвових, підлопаткових, підключичних).

Бронхіальне дихання є дихальним шумом високого тембру, при цьому видих при бронхіальному диханні стає грубшим і тривалішим, ніж вдих. За своїм характером бронхіальне дихання нагадує звук, який утворюється при проходженні повітря через голосову щілину при артикуляції для вимови звуку «х». Особливості тембру, характеру і тривалості бронхіального дихання сприймаються дуже виразно, якщо прикласти фонендоскоп до місць проекції гортані і трахеї, тобто до тих областей, де в нормі вислуховується фізіологічне бронхіальне дихання.

При виявленні хрипів, перш за все, вказують їх різновид. При вислуховуванні сухих хрипів визначають їх тембр і висоту (високі, дискантові, свистячі або низькі, басові, або такі, що дзижчать). При виявленні вологих хрипів оцінюють їх калібр (великопухирчасті, середньопухирчасті, дрібнопухирчасті) і звучність (звучні або незвучні).

Сухі хрипи при аускультації розпізнаються зазвичай легко. Цим хрипам властивий яскраво виражений «музичний» тембр (свист, писк, гудіння); вони, як правило, бувають протяжними, інколи чутні на відстані.

Вологі дрібно пухирцеві хрипи нагадують при їх вислухуванні звук безлічі бульбашок, які лопаються у склянці з щойно налитою газованою водою. При цьому звучні хрипи відрізняються більшою дзвінкістю і ніби наближені до вуха, тоді як незвучні хрипи сприймаються, навпаки, в деякому віддаленні від нього.

Середньо пухирцеві хрипи схожі при аускультації на звук бульбашок повітря, що лопаються, якщо продувати в склянку з рідиною повітря через дуже тонку соломинку.

Вологі велико пухирцеві хрипи нагадують звук, який виходить в тому випадку, якщо дути у воду через трубку очерету.

Хрипи можуть вислуховуватися над всією поверхнею легенів (наприклад, при нападі бронхіальної астми) або ж над обмеженою ділянкою (при пневмонії).

Крепітації нагадують множинне «потріскування» (інколи її образно порівнюють з «потріскуванням солі у вогні»), яке з’являється ніби «спалахом» в кінці глибокого вдиху. Звук, схожий з крепітацією, виходить також, якщо потерти над власним вухом пучок волосся. Крепітація, що найчастіше свідчить про наявність пневмонії, вислуховується зазвичай на обмеженій ділянці грудної клітки.

Крепітація вислуховується тільки на висоті вдиху (інколи дуже глибокого) і не змінюється після кашлю. Шум тертя плеври вислуховується як у фазу вдиху, так і у фазу видиху, посилюється при глибокому диханні і нахилі тулуба в здоровий бік, а також при натисканні фонендоскопом, не змінюється після кахикання.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1. Характеристика клінічних ознак, що використовуються в діагностиці  порушень бронхо-легеневої системи.

2. Методика пальпації, перкусії, в діагностиці  порушень бронхо-легеневої  системи.

3.Методика аускультації в діагностиці  порушень бронхо-легеневої  системи.

4.Значення опитування в діагностичних дослідженнях  органів дихання.

5.Загальна характеристика методів клінічної діагностики стану  бронхо - легеневої системи.

6.Показання для проведення клінічної діагностики органів дихання.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами клінічної діагностики бронхо – легеневої системи. Особливостями  змін при патології дихальної системи.

Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити використовувати методи дослідження системи органів дихання: огляд, опитування, перкусія, пальпація, аускультація. збирати та трактувати скарги при захворюваннях органів дихання; проводити огляд та пальпацію грудної клітки; виконувати перкусію грудної клітки, аускультації легенів, основних дихальних шумів. Провести педагогічний контроль за виконанням завдання.

Студент повинен знати: причини кашлю, болю в грудній клітці, задишки, кровохаркання та легеневих кровотеч; ситуації (хвороби), при яких змінюється голосове тремтіння, рухомість легенів, перкуторний звук, зміни основних дихальних шумів. Патологічні стани, при яких вислуховуються хрипи, крепітація, шум тертя плеври (побічні дихальні шуми). Студент повинен володіти методами обстеження, які застосовуються в пульмонології: загальний огляд хворого; огляд і пальпація грудної клітки, проводити порівняльну і топографічну перкусію легенів. Розрізняти везикулярне та бронхіальне дихання, побічні дихальні шуми.

Тестовий контроль

1.Основою для детальних досліджень дихальної системи є зміни у клінічному стані здорової людини або хворого, що проявляються появою суб’єктивних та (або) об’єктивних ознак:

1. Різкі стискуючі болі в грудній клітці за грудиною, задишка.

2.Болі в грудній клітці, задишка, кахикання, виділення мокротиння.

3.Болі в бронхах та серці з ірадіацією в живіт.

4. Різка задуха, локальна блідість або синюшність шкірних покривів.

тощо (використання методів опитування та спостереження).

2.Симптом «голосове  тремтіння» визначається при:

1.Опитуванні, дослідженні скарг та анамнезу.

2.Пальпації грудної клітки.

3.Аускультації грудної клітки, бронхів та легень.

4.Вродженій та набутій патології формування дихальної системи.

3.Діагностика функції зовнішнього дихання – це дослідження:

1.Грудної клітки, дихальних м’язів, повітроносних шляхів, легенів, плевральної порожнини.

2.Грудної клітки, серця, дихальних м’язів.

3.Грудної клітки, серця, дихальних м’язів, грудного відділу хребта

4.Якості обміну кисню та вуглекислого газу в легенях.

4.Розрізняють дихальні хрипи при аускультації бронхів:

1.Крепітації, сухі, вологі середньо пухирчаті хрипи.

2.Сухі, вологі хрипи.

3. Сухі, вологі, звучні та грубі хрипи.

4.Над всією поверхнею легенів або локалізовані.

5.При перкуторному визначенні екскурсії легенів орієнтуються на:

1.На силу та глибину перкутонного звуку над легенями.

2. Перехід притупленого перкуторного  звуку в тупий.

3.Зміщення локалізації перкуторного звуку при диханні.

4. Перехід ясного перкуторного  звуку  в тупий.

2.2.Функціональнці методи дослідження бронхо-

легеневої системи.

Для оцінки витривалості організму й виявлення прихованого стану недостатнього насичення крові киснем, що може бути передумовою виникнення патології органів дихання, проводять  дослідження частоти дихання, дихальні проби (проби з затримкою дихання).

Частота дихання підраховується за 1 хв. у стані спокою сидячи. Залежно

від типу дихання (грудне чи черевне), долоню (кисть) кладуть на нижню частину грудної клітки або на надчеревну ділянку обстежуваного, підраховують кількість дихальних рухів за 1 хв. (при цьому треба відволікати увагу обстежуваного). Частота дихання (ЧД) у нормі складає 14-18 за 1 хв. ЧД у тренованих людей зменшується. При фізичному навантаженні ЧД зростає до 30-40 за хв. При різних патологічних станах також може спостерігатися зміна частоти, глибини, ритму  дихання.

При виконанні проб Штанге, Генчі інтервал між замірами часу затримки дихання після виконання вдиху і видиху повинен тривати не менше 5 хвилин. Проба Штанге виконується після 3-5 – хвилинного відпочинку. Слід зробити три глибоких вдихи і на неповному 4-му вдиху затримати дихання, затиснувши ніс затискачем (пальцем). За секундоміром встановлюється час затримки дихання в секундах (сек.). Нормальний результат проби Штанґе для дорослих здорових нетренованих людей складає 45-55 сек., для спортсменів - 60-90 сек. і більше.

Проба Генчі. Після 5-хвилинного відпочинку слід зробити три глибоких вдихи і на неповному третьому видиху затримати дихання, затиснувши ніс затискачем (пальцем). За секундоміром встановлюють час затримки дихання в сек. Нормою для здорових нетренованих осіб є 25-30 сек. (спортсмени – 60 сек. і більше).

Стійкість організму до гіпоксії визначається так: після відпочинку протягом 3-5 хв. визначається пульс у спокої протягом 30 сек, потім виконується проба Генчі. Стійкість організму до гіпоксії характеризує відношення ЧСС до часу затримки дихання на видиху. Оцінка результату: в нормі цей показник дорівнює 1. Чим менший показник, тим вища стійкість організму до гіпоксії.

Проба Сєркіна складається з трьох фаз: 1) встановлюють час затримки дихання у обстежуваного після виконання вдиху, у положенні сидячи; 2) обстежуваний виконує 20 присідань за 30 сек. і повторно затримує дихання (після виконання вдиху, у положенні сидячи) на максимально можливий час; 3) після відпочинку впродовж 1 хвилини повторно встановлюють тривалість затримки дихання у обстежуваного після проведення вдиху. Результати дослідження оцінюють як хороші, коли перша фаза проби складає 60 сек. і більше, друга фаза - 30 сек. і більше, третя фаза - 60 сек. і більше.

Проба Джеймса проводиться при виконанні навантаження - підйомі на сходинку з частотою біля 20 разів на хвилину. Висота сходинки залежить від маси тіла обстежуваного. Для людини масою понад 70 кг висота сходинки складає 20 см. При вазі від 50 до 70 кг - 25 см, а менше 50 кг - 30 см.  Проба оцінюється на підставі кількості разів сходження на сходинку до появи задишки.

Кількість сходжень                       Відсоток зниження

на сходинку                                    працездатності

80 і більше                                   порушень нема

41-80                                                       10-20

21-40                                                       30-50

1-20                                                         60-80

Задишка у спокої                                    80-100

Несприятливу реакції ССС на брак кисню можна досліджувати за К.П. Бутейко, це методика прототипу проби Генчі  (полягає у визначенні контрольної і максимальної пауз дихання). Контрольна пауза (КП) – це час затримки дихання (у секундах) після природного видиху до першого бажання вдихнути. Максимальна пауза (МП) – це максимальний час затримки дихання (у секундах) після природного видиху до граничної важкості. Необхідне обладнання: секундомір, носовий затискач. За даними автора, здоров’я людини визначено тим, наскільки правильно вона дихає, тобто має поверхневу форму дихання, критеріями якої є: вміст СО2  (у %) в альвеолярному повітрі, КП і МП. У абсолютно здорових людей дихання поверхневе, СО2 альвеолярного повітря повинно становити 6,5%, тривалість контрольної і максимальної пауз відповідно – 60 сек. і 90 сек. Серед хворих часто спостерігається глибоке дихання, низькі показники альвеолярної вентиляції та затримки дихання.

Методика проби для встановлення несприятливої реакції ССС на брак кисню після затримки дихання на вдиху (проба Штанге). До проведення проби в обстежуваного двічі підраховується пульс за 30 сек. у положенні стоячи. Дихання затримується після повного вдиху, який обстежуваний робить після трьох дихальних рухів на 3/4 глибини повного вдиху. На ніс одягається затискач або ж обстежуваний затискає ніс пальцями. Час затримки реєструється за секундоміром. Одразу після закінчення затримки дихання проводиться підрахунок пульсу. Проба може бути проведена двічі з інтервалами в 3-5 хв. між визначеннями. Оцінка результатів обстеження. За тривалістю затримки дихання проба оцінюється таким чином: менше 39 сек. - незадовільна; - 40-49 сек. - задовільна; - понад 50 сек. - хороша.

Перелік питань по темі для опитування:

1.Значення проведення дихальних проб при проведенні функціональної діагностики  органів і систем організму.

2. Основні фізіологічні параметри функціонування бронхо – легеневої  системи, що використовуються у діагностиці.

3.Загальна характеристика  методів дослідження функціонального стану респіраторної системи.

4.Функціональні проби в діагностиці  порушень бронхо-легеневої системи (проби Штанге, Генча).

5.Функціональні проби в діагностиці  порушень бронхо-легеневої системи (проби Сєркіна, Джеймса).

6.Визначення функціональних параметрів респіраторної системи (частота дихання).

7.Показання для проведення функціональних проб бронхо - легеневої системи.

Методична розробка до лабораторного заняття.

Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами, функціональними (дихальними) пробами діагностики бронхо – легеневої системи. Особливостями  змін при патології внутрішніх органів. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів використовувати методи обстеження системи органів дихання, досліджувати частоту дихання. розраховувати дихальні коефіцієнти Виконувати функціональні дихальні проби: проба Штанге, Генча, Сєркіна, Джеймса, проводити необхідні розрахунки, формулювати  заключення.

Тестовий контроль

Функціональна д-ка стану бронхо-легеневої системи  включає проведення проби:

1.Ортостатичної.

2.Розенталя.

3.Генчі.

4.Сєркіна.

Показник затримки дихання на вдиху  для здорових осіб становить:

1.40-60 сек.

2.60-90 сек.

3.  1 – 2 - 2,5 хв.

4.5-6 хв.

До етапів комбінованої проби Сєркіна відноситься визначення часу затримки дихання після вдиху:

1.Після 20 присідань за 30 сек.

2.Стоячи спокійно.

3.Через 3 хвилини  після присідань.

4.Через 1 хвилину відпочинку після присідань.

Частоту дихання (ЧД) можна визначити:

1.Пекуторним методом.

2.Пальпаторним  методом.

3.Методом спірографії.

4.За допомогою лічильників ЧД різних конструкцій.

Функціональні проби при дослідженні дихальної системи дозволяють виявити:

1.Спазм гладких м’язів бронхів.

2.Запальну інфільтрацію.

3.Ортостатичні зміни положення тіла та бронхів.

4.Обструкцію на різних рівнях бронхіального дерева.

2.3. Апаратні методи дослідження

Спірометрія – діагностичний метод, за допомогою якого визначають об’єм та швидкість руху повітря в дихальних шляхах (виявлення порушень вентиляційної функції органів дихання та їх типу).  Визначаються: показники (легеневі об’єми) звичайного дихання, показники (легеневі об’єми) форсованого  дихання, показники (легеневі об’єми) максимальної вентиляції легень, функціональні проби (дихальні, з навантаженням, з  бронхолітиками, провокаційні тести).

Спірографія - метод графічної реєстрації змін легеневих об’ємів при виконанні природних дихальних рухів і вольових форсованих дихальних маневрів. Спірографія дозволяє отримати ряд показників, які характеризують вентиляцію легень. У першу чергу, це статичні об’єми і ємності, які характеризують пружні властивості легень і грудної стінки, а також динамічні показники, які визначають кількість повітря, вентильованого через дихальні шляхи під час вдиху і видиху за одиницю часу. Показники визначають в режимі спокійного дихання, а деякі - при проведенні форсованого дихання.

Легеневі показники спокійного дихання:

Загальна ємкість легень (ЗЄЛ) = Життєва ємність легень (ЖЕЛ), 70% + Залишковий об’єм легень (ЗОЛ), 30%.

Життєва ємність легень (ЖЕЛ) = Резервний об’єм вдиху (РОвд.), 55% + Дихальний об’єм (ДО), 12% +  Резервний обєм видиху (РО вид.), 33%.

У здоровой молодої людини ЖЕЛ можна визначити за допомогою формули: ЖЕЛ (л) = 2,5 х зріст (м) (наприклад, у чоловіка  ростом 180 см ЖЕЛ = 4,5л).

Дослідження проводять вранці натщесерце. Перед дослідженням рекомендується перебувати в спокійному стані протягом 30 хв. Якщо обстеженню підлягають пацієнти  - їм рекомендується припинити прийом бронхолітиків не пізніше ніж за 12 годин до початку дослідження.

Усі показники легеневої вентиляції умовно поділяють на:

- статичні або анатомічні - легеневі об’єми;

- функціональні - безпосередні показники легеневої вентиляції.

Малюнок 2.3.1.  Загальна схема спірограми з деталізацією окремих дихальних показників (об’ємів легень).

https://studfile.net/preview/5134228/page:18/

Об’єми легень.

Дихальний об’єм (ДО, англ. ТV- tidar volume) - це об’єм повітря, який людина вдихає і видихає під час спокійного дихання. У нормі він дорівнює 500-800 мл.

Резервний об’єм вдиху, або РОвд. (ІRV – inspiratory reserve volume) – це об’єм повітря, який людина може вдихнути додатково після спокійного вдиху до здійснення максимально глибокого вдиху.

Резервний об’єм видиху, або РОвид. (ЕRV – exspiratory reserve volume) – це об’єм повітря, який людина може додатково видихнути після спокійного видиху до здійснення максимально глибокого видиху. Його величина складає 1000-1500 мл - 25% ЖЄЛ.

Залишковий об’єм, або ЗО (RV – residual volume) - це об’єм повітря, який залишається у легенях після максимально можливого видиху. Його величина складає біля 25% загальної ємності легень.

Ємність вдиху легень, або ЄМвд. (ІС - іnsріrаtоrу сарасіtу) - це сума дихального об’єму і резервного об’єму вдиху: ЄМ вдиху = ДО + РО вдиху.  Відповідає кількості повітря, яке заходить до легень під час максимально глибокого вдиху, починаючи від піку спокійного видиху. Характеризує здатність легеневої тканини до розтягнення.

Ємність видиху легень, або ЄМвид. (ЕС - ехріrаtоrу сарасіtу) - це сума дихального об’єму і резервного об’єму видиху: ЄМвид. = ДО + РОвид. Відповідає кількості повітря, яке виходить з легень під час максимально глибокого видиху, починаючи від піку спокійного вдиху.

Життєва ємність легень, або ЖЄЛ (VС - vital сарасіtу) - це сума дихального об’єму, резервного об’єму вдиху і резервного об’єму видиху: ЖЄЛ = ДО + РОвд. +РО вид.

ЖЄЛ відповідає кількості повітря, яка видихається з легень під час максимально глибокого видиху, перед яким був здійснений максимально глибокий вдих. ЖЄЛ складає біля 75% загальної ємності легень. Належна величина ЖЄЛ залежить від віку, зросту і статі людини і, в середньому, дорівнює 3500-5500 мл. Зменшення  ЖЄЛ на 25% від належної вважають малим, від 25 до 50% - середнім, понад 50% - значним.

Функціональна залишкова ємність (об’єм) легень, або ФЗО (FRC – functional residual сарасіtу) - це сума резервного об’єму видиху і залишкового об’єму: ФЗО = РО видиху + ЗО.

Відповідає кількості повітря, яке знаходиться у легенях у момент завершення спокійного видиху.

Загальна ємність легень (ЗЄЛ) - це сума чотирьох об’ємів:

ЗЄЛ = ДО + РО вдиху + РО видиху + ЗО

Відповідає кількості повітря, яка знаходиться у легенях на висоті максимально глибокого вдиху.

Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) - це об’єм повітря, який людина може видихнути при максимально швидкому і повному видиху після попереднього максимального вдиху.

Додаткові швидкісні показники:

1)  максимальна об'ємна швидкість повітря на рівні видиху 75% ФЖЄЛ (МОШ 75), що залишилася в легенях;

2)  максимальна об’ємна швидкість повітря на рівні видиху 50% ФЖЄЛ (МОШ 50), що залишилася в легенях;

3) максимальна об’ємна швидкість повітря на рівні видиху 25% ФЖЄЛ (МОШ 25), що залишилася в легенях;

- середня об’ємна швидкість форсованого видиху, обчислена в інтервалі

вимірювання від 25 до 75% ФЖЕЛ (СОШ 25 - 75).

Обчислення швидкісних показників має велике значення у виявленні ознак бронхіальної обструкції. Зменшення індексу Тіффно і ОФВ1 є характерною ознакою захворювань, які супроводжуються зниженням бронхіальної прохідності - бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легенів, бронхоектатичної хвороби тощо. Показники МОШ мають найбільшу цінність в діагностиці початкових проявів бронхіальної обструкції. МОШ 25-75 відображає стан прохідності дрібних бронхів і бронхіол. Останній показник є більш інформативним, ніж ОФВ1, для виявлення ранніх обструктивних порушень, малюнок 2.3.2.

Індекс Тіфно обчислюють на підставі визначення ОФВ1 і ЖЄЛ:

ІТ= (ОФВ1/ЖЄЛ)*100%

Для встановлення ступеня обмеження вентиляційних резервів необхідно визначити:

• Життєву ємність легень (ЖЄЛ);

• Об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1);

• Максимальну вентиляцію легень (МВЛ).

Малюнок 2.3.2. Швидкісні показники, значення у виявленні ознак бронхіальної обструкції.

https://studfile.net/preview/5134228/page:18/

Після цього отримані результати виражають у відсотках від належних значень, які визначаються за таблицями для певної статі і віку особи, яку обстежують. На підставі виявлених відхилень встановлюють ступінь обмеження вентиляційних резервів, таблиця 2.3.1.

Таблиця 2.3.1.

Належні показники дихальних об’ємів в залежності від ступеня обмеження вентиляційного резерву

| Належні показники | Ступінь обмеження вентиляційного резерву |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | значний | незначний | помірний |
| ЖЄЛ>85% норми | 84-70% норми | 69-50% норми | < 49% норми |
| ОФВ1>70% норми | 69-60% норми | 59-50% норми | < 49% норми |
| МВЛ>85% норми | 84-65% норми | 64-50% норми | < 49% норми |

Інтерпретація показників спірометрії:

1.Обструктивний тип, як наслідок проходження повітря по дихальним шляхам: реєструється зниження показників ОФВ1 та ОФВ1 / ФЖЕЛ (менше 70%), зниження показників максимальної об'ємної швидкості повітря (МОШ 25-75), показники ЖЕЛ та ФЖЕЛ можуть відповідати показникам норми.

2.Рестриктивний (обмежувальний)  тип, за рахунок зменшення сумарної площини газообміну або зниження властивості легеневої тканини до розправлення та обмеження наповнення альвеол повітрям. При рестриктивних змінах відмічається зниження показника загальної ємності легень (ЗЄЛ), ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1(знижуються пропорційно). Показник ОФВ1 /ФЖЕЛ - в нормі (більше 70%).

3.Змішаний тип (обструкція + реструкція): показники ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 , ОФВ1 /ФЖЕЛ – знижені (менше 70%).

Пікфлоуметрія. Пікфлоуметр – прилад для оцінки дихання, а саме пікову швидкість видиху, що допомагає контролювати процеси реабілітації або лікування при захворюваннях легень – бронхіальній астмі, хронічному обструктивному захворюванні легенів, емфіземі. Якщо значення низьке, виникає ризик нападу задухи. На пікфлоуметр нанесено шкалу зі значенням літрів за хвилину. Залежно від сили видиху індикатор зупиниться біля одного із значень – це і буде пікове значення.

Методика. Пацієнт встановлює на приладі пікфлоуметр покажчик навідмітку 0. У положенні стоячи робить максимальний вдих, після цього бере до рота мундштук приладу, щільно охоплює його губами і робить максимально швидкий видих через мундштук. При важкому стані пацієнта процедура проводиться в положенні сидячи. Показник пікової швидкості видиху в літрах за одну хвилину визначається за шкалою приладу. Проба повторюється тричі, приймається до уваги найбільша величина з трьох вимірювань.

Малюнок 2.3.3. Пікфлоуметрія, етапи дослідження.

https://euromd.com.ua/pikfloymetriia-tehnika-provedennia-ta-vedennia-shodennika/

Нормальний показник пікфлоуметрії визначається за допомогою стандартної таблиці, в якій пікова швидкість видиху за одну хвилину встановлюється з урахуванням статі, віку і зросту людини. При легко вираженому синдромі бронхіальної обструкції цей показник знижений від нормальних величин на 10-20%, при середньому ступені - на 21-40%, а при вираженому ступені - на 41 і більше відсотків.

Аналізатор газів крові та електролітів — вимірювальний прилад для визначення якісного та кількісного складу основних сумішей газів крові та вмісту електролітів. Аналізатори газів та електролітів крові призначені для вимірювань вмісту іонів Na⁺, K⁺, Са²⁺, Cl-, а також рН і парціального тиску вуглекислого газу і кисню (рСО₂, рО₂) в біологічних рідинах.

Аналізотор серії GASTAT-700. Забір та обробка крові: зразок треба брати гепаринізованим шприцем з літієвим або збалансованим гемарином (набрати гепарин у шприц та повністю випустити), використовувати шприц, призначений для аналізу газів крові. Перед аналізом: забезпечити, щоб шприц було прокатано між долонями рук 20-30 разів, щоб запобігти згортанню крові. Витиснути пару крапель крові на серветку, щоб видалити бульбашки повітря. Перед перемішуванням крові слід видалити всі бульбашки повітря, щоб уникнути помилкового завищення pO2. Зразок слід перемішати з антикоогулянтом для забеспечення однорідності. Для отримання правильного результату зразок повинен бути проаналізований якомога швидше. У пластиковому шприці зразок можна зберігати при кімнатній температурі протягом 15 хв.  У скляному шприці зразок можна зберігати в холодильнику або крижаній воді протягом 30 хв.

Сучасні автоматичні аналізатори газів крові  і електролітів -  призначені для вимірювання pH, Pсо2 , CO2, Pо2, Na+, K+, Ca 2+, гемоглобіну, SО2. В аналізаторі використовуються багаторазова сенсорна касета, реагент-пак і газовий балон. Реагент-пак та сенсорні касети зберігаються при кімнатній температурі. Графічний сенсорний  дисплей з підказками забезпечує швидке і просте управління приладом.

Артеріалізацію крові у легенях оцінюють шляхом визначення насичення крові киснем за допомогою оксигемометрії – фотометричного методу безперервного вимірювання насичення крові киснем (насичена та ненасичена форми гемоглобіну мають різні характеристики показників поглинання). Оксигемометрія, яка використовує вушний приймач, атравматична і забезпечує безперервний нагляд за змінами насичення крові киснем залежно від різних впливів на організм (фізичне навантаження, вдихання гіпоксичних і гіпероксичних газових сумішей тощо).

Основою оксигемометричного дослідження артеріалізації крові у легенях є застосування інгаляції киснем. Після калібрування приладу відповідно до еталонного фільтра приймач прикріплюють до кінцівки вуха і чекають 10-15 хв. (доки вухо гарно розігріється і через ділянку, яка просвічується, стане протікати кров, що, відповідно, насичена киснем). Потім позначку оксигемометра встановлюють на одну із позначок шкали (зазвичай 90%), фіксують її положення і пропонують пацієнтові дихати чистим киснем із кисневої подушки протягом 2-3 хв., а у випадку безперервного відхилення стрілки приладу – до 5 хв.. Завершують інгаляцію кількома глибокими вдихами, після чого пацієнт знову переключається на дихання повітрям. Підвищене насичення повертається до вихідного рівня.

Під час проведення процедури необхідно враховувати, що оксигеометр є відносним приладом: він реєструє зміни насичення крові киснем, а не абсолютну його величину.

Протягом усього терміну обстеження через кожні 30 сек. фіксують показники приладу. Найважливіше значення мають два показники: 1) величина приросту насичення; 2) час повернення насичення до вихідного рівня.

Таблиця 2.3.2.

Нормативи показників оксигеометрії та нарахування балів

_____________________________________________________________

Показники                                                Бали

5             4            3               2                 1              0

_____________________________________________________________

Час                     1,5-2,3    2,3-2,9   3,0-4,0    3,05- 4,0    4,0-4,5   Більше 4,5

насичення (хв.)

Дефіцит (%)        3,5-5,0   5,0-5,5   5,6-6,0     6,1-6,5       6,6-7,0    Більше 7,0

насичення

Час повернення    2,8-4,0   4,0-4,5   4,5-5,0     5,1-5,4       5,5-6,0   Більше 6,0

виcхідного рівня

(хв.)

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Загальна характеристика методів інструментальної діагностики стану  бронхо - легеневої системи.

2.Типи порушень бронхіальної прохідності за даними спірографії

3.Показання для проведення діагностичних обстежень дихальної системи.

4. Характеристика змін показників спірографії при патології органів дихання.

5.Значення  спірографії при проведенні функціональної діагностики органів дихання.

6.Методика проведення пневмотахометрії, пікфлоуметрії.

7.Спірограма, методика проведення, розшифровка.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами інструментальної діагностики бронхо – легеневої системи. Типами дихальної недостатності по патогенезу. Особливостями  змін показників спірограми при патології дихальної системи. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити використовувати методику спірографії для дослідження системи органів дихання. Студент повинен володіти методами обстеження - оцінити функцію зовнішнього дихання за допомогою спірографії. Провести педагогічний контроль за виконанням завдання.

Тестовий контроль

Дихальний об’єм - це:

1.Об’єм  повітря, який людина може  додатково  видихнути після спокійного видиху до здійснення максимально глибокого видиху

2.Об’єм   повітря,   який  людина  може  вдихнути  додатково   після спокійного вдиху до здійснення максимально глибокого вдиху

3.Об’єм повітря, який людина вдихає і видихає під час спокійного дихання

4.Об’єм  повітря, який залишається у легенях після  максимально можливого видиху.

Життєва ємність легень - це:

1.Сума дихального об'єму і резервного об’єму вдиху

2.Сума   дихального   об'єму   і   резервного   об’єму видиху

3.Сума дихального об’єму, резервного об’єму вдиху і резервного об’єму видиху.

4.Сума резервного об’єму видиху і залишкового об’єму.

Що таке спірометрія?

1.Дослідження функції зовнішнього дихання.

2.Метод функціональної діагностики бронхів та серця.

3. Дослідження функції зовнішнього та внутрішнього дихання.

4.Метод функціональної діагностики легенів, альвеол та їхніх зв’язків.

Показання до проведення спірографії.

1.Визначення типу і ступеня легеневої недостатності.

2.Проведення тестів з фізичним навантаженням.

3.Виявлення початкових ознак судинно легеневої недостатності.

4.Експертиза працездатності.

Типи дихальної недостатності по патогенезу:

1.Недостатність першого та другого ступенів.

2.Змішана по важкості: легка, середня, важка.

3.Рестриктивна, обструктивна, змішана.

4.Бронхіальна та легенева.

2.4. Загальна характеристика методики проведення

дослідження мокротиння, плеврального вмісту.

Порядок і методика забору плевральної рідини. Загальноклінічне дослідження плевральної рідини включає: визначення фізичних і хімічних властивостей, мікроскопічне і бактеріоскопічне дослідження вмісту.

Забір плевральної рідини проводять при пункції плевральної порожнини. Перед маніпуляцією лікар обробляє руки. як перед операцією, а також ділянку грудної клітки, де буде виконуватись пункція. Маніпуляцію проводять в спеціально відведеному приміщенні (процедурній кімнаті або перев’язувальній). Хворий сідає на жорсткий стілець спиною до лікаря, грудну клітку злегка нахиляють в здоровий бік (щоб розширилися міжребер’я), руку з боку виконання пункції кладуть на протилежне плече хворого. Найбільш зручна і безпечна пункція в сьомому – восьмому міжребер’ї, по задній пахвовій лінії.

Малюнок 2.4.1. Плевральна пункція, схема забору плеврального вмісту.

Після дезінфекції шкіри (йодом, спиртом) і місцевої анестезії міжребер’я виконується прокол по верхньому краю ребра, що розташоване нижче (щоб уникнути пошкодження нервово-судинного пучка), довгою голкою (8-10 см). Попадання в плевральну порожнину відчувається як "провалення" голки, і з вільного кінця її з’явиться випітна рідина. До пункційної голки під’єднується електровідсмоктувач, відбирається не більше, ніж 1-1,5 літрів рідини. Потім голка швидко витягується, місце пункції обробляється йодом, заклеюється стерильною наклейкою. Отриманий матеріал збирається в чистий сухий посуд, вся кількість негайно відправляється на дослідження.

Загальний аналіз мокротиння

Загальноклінічне дослідження мокротиння включає: визначення зміни його кількості, фізичних властивостей, мікроскопічного і бактеріоскопічного дослідження

Дослідження фізичних властивостей.

(Макроскопічне дослідження)

1. Кількість (для діагностики значення має як одноразова кількість   мокротиння, так і кількість досліджуваного матеріалу, виділеного за добу) - залежить від характеру патологічного процесу в бронхах і легенях (норма – до 4 мл за добу). Мізерне відділення мокротиння (одноразове до 2-5 мл), або добове (наприклад, половина склянки) пов’язані з посиленням секреції слизової оболонки органів дихання (при бронхіті, бронхіальній астмі, осередковій пневмонії). Велика кількість мокротиння: одноразова (до 200 мл) або добова (до 1,5л) - спостерігається при розплавленні тканини легені (абсцес легені, бронхоектази, туберкульоз, рак легені, тощо ).

2. Характер.   Мокротиння неоднорідне, до його складу може входити слиз, гній, кров, серозна рідина, фібрин. Воно буває: слизисте, слизисто-гнійне, слизисто-гнійно-кров’яне, серозне, серозно-гнійне, кров’янисто-слизисте,  тощо.

3. Поділ на шари спостерігається у разі виділення мокротиння при спорожненні великих порожнин в легені (абсцес, каверна). Нижній шар (щільний) складається з гною, детриту; а верхній шар – рідкий. На його поверхні можливий і третій шар – пінистий.

4. Колір залежить від характеру мокротиння, або від кольору часточок, що потрапити в процесі дихання, з повітря. Сіруватий, жовтий або зеленуватий колір свідчить про наявність гною, іржавий, червоний, коричневий – про домішки крові і продуктів її розпаду. Сірий і чорний кольор додає мокротинню вугілля і пил; а білий – борошняний пил.

5. Консистенция мокротиння залежить від його складу. За наявності слизу – в’язке, великої кількості фібрину – клейке, серозної рідини – рідке.

6. Запах. У більшості випадків мокротиння не має запаху, однак при розпаді тканини легені набуває смердючого або гнильного запаху (абсцес, гангрена, розпад злоякісних пухлин, бронхоектази).

Методика мікроскопічного дослідження мокротиння, дослідження плевральної рідини, випітної рідини (транссудат або ексудат) представлено в розділі 6.3

Контрольні питання по темі

- Як проводити забір мокротиння?

- Що входить в загально клінічний аналіз мокротиння і в якій послідовності він проводиться?

- В чому полягає макроскопічна оцінка мокротиння?

- Макроскопічні властивості мокротиння у хворих із запальними змінами в бронхах.

- Макроскопічні властивості мокротиння у хворих з деструктивними процесами легеневої тканини.

- В чому полягає мікроскопічна оцінка мокротиння?

- Які клітини можна побачити при мікроскопії нативних препаратів мокротиння?

- Мікроскопічні властивості мокротиння у хворих із алергічними бронхоспастичними ураженнями дихальних шляхів.

9. В чому полягає бактеріоскопічне дослідження мокротиння?

10. Клінічне значення визначення збудників в мокротиння.

11. Як проводять забір плевральної рідини?

12. Якого характеру буває плевральна рідина і від чого це залежить?

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами функціональної та лабораторної діагностики бронхо – легеневої системи. Особливостями  змін мокротиння, плевральної рідини при патології дихальної системи. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів використовувати методи дослідження системи органів дихання: дослідження мокротиння, плеврального вмісту, аналіз результатів обстеження. Студент повинен володіти методами обстеження - оцінити результати дослідження харкотиння (бактеріологічне, мікроскопічне), плеврального випоту. Провести педагогічний контроль за виконанням завдання.

Тестовий контроль

При  дослідженні мокротиння під мікроскопом звертається увага на показники:

1.Характер, поділ на шари, колір.

2.Консистенція, запах.

3.Клітини циліндричного миготливого епітелію, лейкоцити.

4.Лейкоцити, альвеолярні макрофаги, еластичні волокна.

При візуальному дослідженні харкотиння звертається увага на показники:

1.Характер, поділ на шари, колір.

2.Колір, кількість, консистенція, запах.

3.Клітини циліндричного миготливого епітелію, лейкоцити.

4.Лейкоцити, альвеолярні макрофаги, еластичні волокна.

В процесі діагностики хвороб органів дихання має значення дослідження специфічних виділень:

1.Сечі.

2.Калу.

3.Мокротиння.

4.Слини.

Пункція плевральної порожнини проводиться у положенні:

1. Лежачи та стоячи.

2. Сидячи.

3.В будь-якому положенні.

4.Визначається важкістю хвороби.

2.5. Особливість інструментальних та хвильових методів дослідження бронхо-легеневої системи

Флюорографія (ФГ) органів грудної клітки  — метод рентгенодіагностики легень, органів грудної клітки, при якому рентгенівське зображення об’єкта переноситься з флуоресцентного екрану на  фотоплівку відносно невеликих розмірів. Застосовують для виявлення захворювань органів грудної клітки, переважно при масових обстеженнях. На знімку чітко видно спотворення у щільності тканин легень.  Порівняно з рентгенографією ця методика вимагає менших витрат, хоч і менш інформативна Основним призначенням ФГ є масові обстеження для виявлення прихованих захворювань легень (профілактична ФГ): швидкість виконання (на виконання флюорограми витрачається приблизно в 3 рази менше часу, ніж на виконання рентгенограми).

Цифрова ФГ має всі переваги цифрової рентгенографії взагалі, малюнок 2.5.1. Звичайна плівкова рентгенографія грудної клітки забезпечує пацієнту середню індивідуальну дозу опромінення в 0,5 мілізкверга (м3в) за одну процедуру (цифрова флюорограма - 0,05 м3в), тоді як плівкова рентгенограма - 0,3 м3в за процедуру (цифрова, 03 м3в), а комп'ютерна томографія органів грудної клітки - 11 м3в за процедуру.

Малюнок 2.5.1.  Цифрова рентгенографія органів грудної клітки

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Chest_Xray_PA_3-8-2010_inverted.png)

Рентгенографія органів грудної клітини  - класичне проекційне рентгенографічне  дослідження  грудної клітки, що використовується для діагностики патологічних змін складових грудної клітки, органів грудної порожнини, прилеглих анатомічних структур.  Рентгенографія грудної клітки - одним із найпоширеніших рентгенографічних досліджень (використовується один із видів іонізуючого випромінювання - рентгенівське випромінювання).

Рентгенографія органів грудної клітки дає можливість провести дослідження структури видимих ​​кісток та м’яких тканин грудної клітки; форму та прозорість для рентгенівських променів ділянок, на які проектується легенева тканина (так званих «легеневих полів»), а також їх структуру, сформовану тінями судин легень («легеневий малюнок»); розташування та структурність коренів легень; положення, форму куполів діафрагми та синусів плевральних порожнин; форму та розміри тіні середостіння (у тому числі серця). Найчастіше при рентгенографії діагностуються пневмонія та застійна серцева недостатність. У переліку патологічних рентгенологічних ознак виділяють вогнища або фокуси (обмежені ділянки затемнення легеневої тканини), повітряні порожнини (ділянки просвітлення на фоні легеневої тканини), плевральний випіт (затемнення плевральних синусів).

Поряд з діагностичними цілями, рентгенографія грудної клітки використовується як скринінговий метод для оцінки стану легеневої тканини, зокрема, у осіб з професійними шкідливістю (наприклад, серед шахтарів).  Симптоми: додаткові або відсутні тіньові елементи (затемнення та просвітлення, зниження або підвищення прозорості легеневого фону, збагачення або збіднення легеневого малюнку, тощо), що свідчать про патологію. Кожен з додаткових тіньових елементів має певні характеристики (положення, форма, розміри, інтенсивність, структура, контури, зміщуваність, число), вони мають клінічне значення, сприяють диференціальній діагностиці, мають практичну цінність.

Рентгенологічне дослідження  з використанням контрастних речовин Контрастною речовиною називають спеціальний барвник, який потрібен для того, щоб краще "освітити" обстежувану ділянку тіла. Контрастна речовина блокує рентгенівські промені,  на знімку з’являється біле забарвлення, яке акцентує свою увагу на потрібному органі (наприклад, кишківник, легені, мозок, кровоносні судини тощо). Контрастна речовина може бути введена різними шляхами (перорально, інєкційно). Рентгеноконтрастні препарати у більшості випадків, як правило, містять йод або барій (рентгенопозитивні препарати), повітря, закис азоту, вуглекислий газ (рентгенонегативні контрастні речовини). Застосовуються для покращення візуалізації внутрішніх органів і анатомічних структур при променевих методах дослідження (комп’ютерної томографії та рентгенографії).

При бронхографії після попереднього знеболення слизової оболонки носа, гортані і трахей в область відповідного бронха через зовнішні дихальні шляхи (зазвичай через один з носових ходів) під контролем просвічування проводять тонку гумову трубочку - пустотілий катетер. Потім через катетер в бронхи вводять спеціальну  контрастну речовину, яка сильно затримує рентгенівські промені.  Покриваючи зсередини слизову оболонку бронхів, контрастна речовину робить їх стінки видимими при проведенні рентгеноскопії  і дозволяє судити про стан бронхів, які досліджуються). Показаннями для бронхографії служать підозри на бронхоектази, аномалії і вади розвитку бронхів, рубцеві звуження, внутрібронхіальні пухлини, бронхіальні свищі.

У разі неінформативності рентгенографії методом вибору є комп’ютерна томографія (КТ) - швидкий, безболісний і найбільш достовірний спосіб діагностики (сканування органів грудної порожнини допомагає виявити ділянки запалення, пухлинні утворення різної природи і безліч інших захворювань). КТ рекомендується проводити в наступних ситуаціях: плеврит; туберкульоз; абсцес легенів; саркоїдоз; грижа; лімфаденопатія; параліч діафрагми; кісти легенів; «сумнівні» пневмонії; метастази в органах грудної клітини; інфарктна пневмонія; медіастиніт; ателектаз; захворювання серця; планування операцій; оцінка динаміки лікування.

Ангіографія – це метод рентгенологічного дослідження судин (артерій, вен), що дозволяє визначити місце звуження або закупорки судини, місце і міру патологічного розширення судин (аневризма), наявність внутрішньої кровотечі, міру поширення пухлинного процесу і інші хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається. Основним компонентом рентгеноконтрастних речовин, що використовуються для ангіографії, є йод. Методика ангіографічного дослідження полягає у введенні в судинне русло рентгеноконтрастної речовини. Відразу після введення речовини робиться серія рентгенологічних знімків. Для візуалізації патології артерій – артеріографії, контраст вводиться через прокол в паховій складці або в пахвовій області (залежно від рівня посудин). Ангіографічне дослідження проводиться, як правило, натще. Зазвичай ангіографія робиться під місцевою анестезією і призначається седативний препарат (заспокійливе).

Ангіопульмонографія - рентгеноконтрастне дослідження судин малого кола кровообігу. Виконується шляхом катетеризації стегнової вени, з подальшим проведенням катетера через нижню порожнисту вену, праве передсердя і правий шлуночок в загальний стовбур легеневої артерії. В катетер вводиться водорозчинний йодовмісний контрастний препарат, на серії знімків послідовно відображаються обидві фази кровотоку: артеріальна і венозна. Використання даної методики показано для достовірного встановлення і детальної характеристики уражень судин легенів: аневризм, звужень, вроджених порушень розвитку, тромбоемболії, а також з метою уточнення ступеня ураження стовбура і  головних гілок легеневої артерії при центральному раку легені і злоякісних пухлинах середостіння.

При магнітно-резонансній томографії  (МРТ) використовується «фізичне явище ядерного магнітного резонансу» - це відносно новий вид отримання зображення внутрішніх органів.  За допомогою спеціальних хвиль можна отримати чітке і точне зображення певного органу. МРТ не тільки дає можливість дивитися крізь шкіру, але й точніше помічати можливі новоутворення, наприклад, пухлини

Перелік  контрольних питань по темі

- Рентгенографія, рентгеноскопія, характеристика.

- Флюорографія, переваги, показання до призначення.

- Особливості проведення контрастної бронхографії, ангіографії, контрастні речовини, методи введення.

- Яке	рентгенологічне	дослідження	називається томографією?

- Оглядова рентгенографія грудної клітки, опис результату обстеження.

- Ангіографія, характеристика методу.

- Бронхографія, характеристика методу.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами променевої діагностики бронхо – легеневої системи. Особливостями рентгенологічних змін при патології дихальної системи. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів використовувати методи дослідження системи органів дихання: флюорографія, рентгенографія, рентгеноскопія, ангіографія, томографія, проводити аналіз результатів обстеження. Студент повинен вміти читати дані флюорографії, рентгенографії, комп’ютерної томографії, бронхографії. Провести педагогічний контроль за виконанням завдання.

Тестовий контроль

1.Яке рентгенологічне дослідження називається оглядовою рентгенографією грудної клітки?

1.Рентгенологічний знімок внутрішніх органів в натуральну величину.

2.Рентгенологічний знімок грудної клітки в натуральному об’ємі у фронтальній площині, виконаний при розташуванні рентгенівської трубки на відстані 1,5 м від передньої грудної стінки.

3.Оглядова рентгенографія -  найбільш	поширений рентгенологічний метод дослідження	при захворюваннях органів дихання.

4.Огляд грудної клітки ззовні та зсередини.

2.«Обмежене затемнення легеневого поля». Що означає цей термін?

1.Затемнення половини легенів, ребер та серцевого м’язу.

2.Затемнення всієї легеневої паренхіми.

3.Затемнення частки, сегменту або субсегменту легені.

4.Затемнення серця, бронхів та легенів.

3.Яке	рентгенологічне	дослідження	називається комп’ютерною томографією органів грудної клітки?

1.Рентгенографія органів грудної клітки в прямій та бічній проекціях.

2.Множинна рентгенографія всієї грудної клітки з фіксацією зображення в пам’яті комп’ютера.

3.Томографічний «зріз» грудної клітки з виведенням на друкуючий пристрій.

4.Томографічний «зріз» грудної клітки та черевної порожнини з виведенням на друкуючий пристрій.

4.Що таке флюорографія?

1.Метод рентгенологічного дослідження з отриманням зображення в зменшеному розмірі, зазвичай у форматі 70 x 70 мм.

2.Метод рентгенологічного дослідження з отриманням зображення в звичайному розмірі.

3.Метод рентгенологічного дослідження з отриманням зображення в збільшеному розмірі.

4.Метод спеціального контрастного рентгенологічного дослідження.

5.Перерахуйте показання до оглядової рентгенографїї органів грудної клітки.

1.Захворювання легень, плеври,

2.Підозра на патологічні зміни середостіння, серця і великих судин

3.Планове обстеження стану скелету грудної клітки.

4.Вікові гормональні зміни кісток.

Розділ 3. Функціональна та клініко лабораторна діагностика серцево-судинної системи

Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи (ССС) організму має першочергове значення у зв’язку з величезною роллю даної системи у пристосуванні до фізичних, психоемоційних навантажень різного характеру, для корекції (при необхідності) оптимального функціонування організму в найрізноманітніших за своїм змістом умовах навчальної, виробничої діяльності. Нормальне діяльність апарату кровообігу зумовлює роботу ряду інших фізіологічних систем, забезпечує ефективне використання енергетичного потенціалу організму, сприяє його якнайшвидшому відновленню при загрозі втрати здоров’я.

Комплекс методів оцінки функціонального стану серцево-судинної системи включає:

- традиційні методи визначення інтегральних показників системи кровообігу – частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск систолічний (АТс), артеріальний тиск діастолічний (АТд), хвилинний об’єм кровообігу (ХОК), електрокардіографія (ЕКГ), тощо;

- розрахункові методи визначення інтегральних параметрів ССС;

- нетрадиційні методи визначення функціонального стану ССС (варіаційна й амплітудна пульсометрія, баллістокардіографія, сейсмографія, ехокардіографія тощо);

- функціональні проби системи кровообігу, за допомогою яких оцінюється тип реакції апарату кровообігу на дозоване фізичне навантаження, орто- і кліно-ортостатичні проби, що надають можливість оцінки функціонального стану вегетативної регуляції системи кровообігу.

3.1. Клінічні, фізикальні методики дослідження,

основи перкусії та аускультації

Основою для детальних досліджень серця та судин є зміни у клінічному стані здорової людини або хворого, що в першу чергу, проявляються появою суб’єктивних та (або) об’єктивних ознак: болі або неприємні відчуття в області серця, порушення ритмічності в роботі серця, головні болі, зміни пульсу  та показників артеріального тиску (АТ), локальна блідість або синюшність шкірних покривів тощо. Зазначені показники визначаються при використанні методів опитування та спостереження.

Перкусія серця має важливе значення в процесі діагностики можливих та наявних порушень ССС загалом залежить від проекції серцевого м’язу на грудну клітку. Послідовно визначаються межі відносної  та абсолютної тупості серця: справа, зліва, а потім – зверху.

Перкусія серця може проводитися як при горизонтальному, так і при вертикальному положенні людини. Відомо: спереду серце представлено, в основному, правим шлуночком. Більша частка лівого передсердя і лівого шлуночку на передню поверхню грудної клітки не проектуються, тому що спрямовані назад.

Перкусія проводиться у відповідності з проекцією серця і судинного пучка на передню поверхню грудної клітки (утворюється відповідно правий і лівий контури). Правий контур (у напрямку зверху вниз) представлений верхньою порожнистою веною (до III ребра), а нижче – правим передсердям. Лівий контур проекції серця складають: ліва частка дуги аорти, легенева артерія, вушко лівого передсердя і частина лівого шлуночку,  малюнок 3.1.1.

http://shakhouski.blogspot.com/2013/04/blog-post_7500.html

Малюнок 3.1.1. Схематичне зображення проекції серця на передню грудну стінку, межі відносної та абсолютної серцевої тупості.

Перкуторно (по переходу ясного легеневого звуку в притуплений) визначають межі відносної тупості серця, що відповідають контурам проекції серця на передню поверхню грудної клітки, покритою легенями, і межі абсолютної тупості серця (по переходу притупленого звуку в тупий), що відображають передню поверхню серця, не прикриту легенями. При визначенні правої межі відносної тупості серця спочатку встановлюють висоту стояння правого куполу діафрагми (по правій середньоключичній лінії), яка, впливає на положення серця і відповідає нижнім межам правої легені. Перкусія правої межі відносної тупості серця проводиться в четвертому міжребер’ї з лівого боку.

Сила перкуторного удару при визначенні меж відносної тупості серця залежить зазвичай від товщини грудної стінки. Тому у огрядних людей перкусія має бути гучнішою, а у худорлявих пацієнтів, навпаки, тихішою. Переміщення пальця-плесиметра у напрямку до грудини здійснюєтьсяся «маленькими кроками» (на ширину пальця-плесиметра). Відмітка в місці переходу ясного легеневого звуку в притуплений робиться по краю пальця, оберненого у бік ясного звуку. У нормі при визначенні в четвертому міжребер’ї права межа відносної тупості серця розташовується зліва від краю грудини, на 1 см. Локалізація верхівкового поштовху визначається у четвертому міжребер’ї.

В нормі ліва межа відносної тупості серця розташовується в п’ятому міжребер’ї, на 1 – 1,5 см в середину від лівої середньоключичної лінії (при цьому палець плесиметр розташовується вертикально, ззовні від верхівкового поштовху).

Верхню межу відносної тупості серця визначають, проводячи перкусію паралельно лівому краю грудини, відступивши від нього 1 см назовні  (ознакою є перехід ясного легеневого звуку в притуплений (зазвичай в третьому міжребер’ї). У нормі верхня межа відносної тупості серця, представлена контуром легеневої артерії і вушком лівого передсердя, розташовується на III ребрі.

При перкуторному визначенні межі абсолютної тупості серця орієнтуються на перехід притупленого звуку (частина серця, закрита легеневою тканиною) в тупий. При визначенні правої межі абсолютної тупості серця палець плесиметр встановлюють паралельно краю грудини (на 1см ззовні від правого краю грудини, в четвертому міжребер’ї) відповідно знайденій межі відносної тупості серця (проводиться «тиха» перкусія вліво, на рівні четвертого міжребер’я, до повного зникнення перкуторного звуку). У нормі права межа абсолютної тупості серця розташовується по лівому краю грудини.

При визначенні лівої межі абсолютної тупості серця палець плесиметр встановлюють також вертикально, зовні від знайденої заздалегідь лівої межі відносної тупості серця, і переміщують його в  п’ятому міжребер’ї  в медіальному напрямі («тиха» перкусія до повного зникнення звуку). У нормі ліва межа абсолютної тупості серця розташовується на 2–2,5 см до середини від лівої середньоключичної лінії, хоча інколи може і збігатися з лівою межею відносної тупості серця. Відмітка при цьому робиться по краю пальця, оберненого у бік притупленого звуку.

Верхню межу абсолютної тупості серця перкутують по тій же лінії, що і при визначенні верхньої межі відносної тупості серця, також використовуючи метод «тихої» перкусії. У нормі верхня межа абсолютної тупості серця знаходиться на рівні IV ребра.

Зміна меж відносної і абсолютної тупості серця залежить від висоти стояння діафрагми, збільшення розмірів самого серця, загального стану організму та можливих змін в легенях. Фізіологічне збільшення меж абсолютної тупості серця відбувається при глибокому видиху, високому стоянні діафрагми, нахилі верхньої частини тулуба вперед. Фізіологічне зменшення меж абсолютної тупості серця має місце при глибокому вдиху, низькому стоянні діафрагми, ентероптозі.

Фізіологічне зміщення меж відносної тупості серця вліво спостерігається при високому стоянні діафрагми (наприклад, гіперстенічний тип статури, вагітність, асцит, метеоризм). В цьому випадку серце приймає більш горизонтальне положення. Фізіологічне зміщення меж відносної тупості серця вправо виникає при опущенні діафрагми, що спостерігається при астенічному типі статури, ентероптозі, емфіземі легенів, у зв’язку з чим серце приймає більш вертикальне положення, так зване «висяче» або «краплинне серце».

Збільшення абсолютної тупості серця спостерігається при великих пухлинах заднього середостіння, зморщенні передніх країв легенів, запальному ущільненні передніх країв легенів, а також при накопиченні рідини в порожнині перикарду (гідроперикард, ексудативний перикардит, гемоперикард). Патологічне зменшення абсолютної тупості серця має місце при емфіземі легенів, пневмотораксі, при накопиченні повітря в навколосерцевій сумці (пневмоперикард). Зміщення меж відносної тупості серця, залежне від величини самого серця, відбувається за рахунок гіпертрофії міокарду.

Аускультація серця (вислуховування особи в різних положеннях -  лежачи на спині, на лівому або правому боці, сидячи, стоячи). Короткочасна (протягом 15-20 секунд) затримка дихання після глибокого видиху (якщо, звичайно, це дозволяє зробити стан хворого) допомагає усунути перешкоди, пов’язані з дихальними шумами. Аускультація серця після фізичного навантаження (наприклад, 10 присідань) дає у ряді випадків можливість точніше оцінити наявні шуми, які при цьому стають виразнішими.

Найчастіше аускультація серця проводиться за допомогою фонендоскопа, а в окремих випадках (наприклад, для виявлення ритму галопу) - методом безпосередньої аускультації. У випадках виявлених в процесі аускультації серця змін результати перевіряють (уточнюють) за допомогою фонокардіографії, ехокардіографії.

Встановлення функціональної активності серця методом аускультації  проводиться в певній послідовності, за існуючими відповідними анатомічними орієнтирами (точками). Найбільш поширена методика – та, що проводиться за годинниковою стрілкою. Спочатку вислуховують область верхівки серця, куди добре проводяться звукові явища, пов’язані з мітральним клапаном. У тих випадках, коли верхівковий поштовх не пальпується, фонендоскоп встановлюють в області знайденого лівого кордону відносної тупості серця (у нормі – в п’яте міжребер’я, на 1 – 1,5 см до середини від лівої середньоключичної лінії).

Тристулковий клапан вислуховують біля основи мечоподібного відростка грудини, клапан аорти - в другому міжребер’ї, праворуч від грудини. Потім в другому міжребер’ї зліва від краю грудини вислуховують клапан легеневої артерії (деякі автори рекомендують вислуховувати цей клапан в другому міжребер’ї, відступивши на 1 – 1,5 см назовні від лівого краю грудини). Останнім місцем аускультації серця (третє міжребер’я зліва від грудини) є точка Боткіна-Ерба, в якій добре вислуховується діастолічний шум при недостатності клапана аорти. Вище перераховані орієнтири є основними. При виявленні яких-небудь змін ретельно вислуховується вся область серця (наприклад, при виявленні шуму тертя перикарду), великі судини і міжлопатковий простір (при виявленні систолічного шуму на аорті), пахвову область (при виявленні систолічного шуму на верхівці і так далі).

При використанні методики аускультації серця важливим є  оцінювання тонів, враховується механізм утворення тонів серця. Так, I тон утворюється з кількох компонентів:

1) м’язового, обумовленого коливаннями міокарда передсердя (передсердний компонент) і шлуночків;

2) клапанного, обумовленого закриттям атріовентрикулярних клапанів і відкриттям півмісяцевих клапанів аорти і легеневого стовбура;

3) судинного, пов’язаного з коливаннями початкових відрізків аорти і легеневого стовбура при розтягуванні їх кров’ю в період вигнання (систоли).

II тон утворюється під час діастоли, після короткої паузи (краще вислуховується біля основи серця, оскільки виникає при закритті півмісяцевих стулок клапанів аорти і легеневого стовбура). II тон має клапанний і судинний компоненти. Клапанний компонент II тону обумовлений закриттям півмісяцевих клапанів аорти і легеневого стовбура, а судинний компонент – коливанням стінок цих судин.

III тон обумовлено коливаннями, що з’являються при швидкому пасивному наповненні шлуночків кров’ю з передсердя під час діастоли серця, виникає після II тону. В нормі (фізіологічний III тон) дуже тихий, слабкий, низькочастотний, непостійний, вислуховується у дітей і підлітків.

IV та V тони мають значення при більш детальному обстеженні патології серцевого м’язу. IV тон серця виникає під час активної систоли передсердя, тобто безпосередньо перед I тоном (дуже тихий, низькочастотний і вислуховується у дітей і підлітків). V тон реєструється за допомогою ФКГ в середині діастоли (свідчить про дилятацію порожнини правого шлуночка).

В комплексі діагностичних досліджень мають значення зміни звучності тонів серця:

- звучність тонів посилюється при фізичному навантаженні і емоційному збудженні;

- при пороках серця (недостатність мітрального клапана, тристулкового, аортального або клапанів легеневої артерії) - ослаблення звучності I тону

- посилення II тону може визначатися або над аортою, або над легеневим стовбуром і носить назву акценту II тону. Акцент II тону на аорті спостерігається в разі підвищення в ній тиску (при артеріальній гіпертензії, виконанні важкого фізичного навантаження, психічному збудженні). Акцент II тону на легеневій артерії з’являється при підвищенні тиску в малому колі кровообігу (наприклад, при мітральних вадах серця, лівошлуночковій серцевій недостатності);

- роздвоєння або розщеплення тонів серця (при роздвоєнні I тону вислуховується тричленний ритм, так званий «ритм галопу») - при ішемічній хворобі серця, кардіоміопатії, міокардиті (супроводжуються вираженою серцево-судинною недостатністю, блокадами);

- роздвоєння і розщеплення II тону (при неодночасному закритті півмісяцевих клапанів, при мітральному стенозі).

В діагностиці стану серця, при наявності захворювань, важливу роль грає а оцінка серцевих шумів, що нерідко вислуховуються при аускультації. Шуми серця – звукові явища, які виникають разом з тонами або замість них. На відміну від тонів серця, шуми серця триваліші, краще вислуховуються в горизонтальному положенні, на видиху.

В залежності від фази серцевої діяльності шуми діляться на систолічні і діастолічні. Серцеві шуми з’являються при порушенні нормального співвідношення гемодинамічних параметрів: - діаметра клапанного отвору і просвіту судини; - швидкості кровотоку (лінійної або об’ємної); - в’язкості крові. Шуми можуть виникати усередині самого серця (інтракардіальні) і поза ним (екстракардіальні).

Внутрішньосерцеві шуми діляться на: - органічні, які виникають внаслідок грубого органічного ураження клапанів і інших анатомічних структур серця (міжшлуночкової або міжпередсердної перегородки);  - шуми функціональні, в основі яких лежить порушення функції клапанного апарату, прискорення руху крові через анатомічно незмінені отвори або зниження в’язкості крові.

Систолічний шум виникає в тих випадках, коли під час систоли кров переміщається з одного відділу серця в інший або з серця в крупні судини і зустрічає на своєму шляху звуження (вислуховується при стенозі гирла аорти або легеневого стовбура,  при недостатності мітрального і тристулкового клапана). Його виникнення пояснюється тим, що під час систоли шлуночків кров тече не лише в аорту і легеневий стовбур, але і назад (регургітація) в передсердя через неприкриті мітральний або трикуспідальний отвори, що і є причиною виникнення шуму.

Діастолічний шум з’являється в тих випадках, коли є звуження на шляху кровотоку у фазі діастоли (при звуженні лівого або правого атріовентрикулярного отвору, оскільки при цих вадах під час діастоли є звуження на шляху кровотоку з передсердя в шлуночки; при недостатності півмісяцевих клапанів аорти і легеневого стовбура, за рахунок зворотного кровотоку).

По відношення шуму до фази серцевої діяльності, характеризують його висоту і тембр (грубий, «пиляючий», «скребучий», м’який, дуючий, музичний і так далі), тривалість (короткий або займаючий всю фазу серцевого циклу – пансистолічний), гучність (силу, інтенсивність), яку інколи оцінюють зі вказівкою її ступеня (I ступінь – ледве чутний шум, II ступінь – тихий, III ступінь – середньої сили, IV ступінь – гучний, V ступінь – дуже гучний, VI ступінь – шум, чутний без фонендоскопа, на відстані), форму (убуваючий, наростаючий; спочатку наростає, потім убуває - веретеноподібний). Так, наприклад, систолічний шум при стенозі гирла аорти часто буває дуже грубим, тембру, що «скребе», тривалим, гучним.

При обстеженні здорових людей при аускультації можливі і функціональні шуми: частіше бувають короткими, займають тільки частину систоли. Відрізняються лабільністю (можуть з’являтися, наприклад, після фізичного навантаження і при психічному збудженні і зникати у спокої).

Шум тертя перикарду виникає при патологічних змінах з боку вісцелярного і парієнтального листків перикарду, відрізняється своєрідним тембром, що носить часто характер «дряпання» («кр-р-кр-р»), хоча у ряді випадків може бути і м’якшим (на відміну від серцевих шумів, шум тертя перикарда інколи не збігається з фазами серцевого циклу, часто переходить з систоли в діастолу).

В нормі при аускультації серця тони серця нормальної звучності. Ритм серцевих скорочень правильний, шуми відсутні.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Діагностичне значення етапу опитування при дослідженні ССС.

2.Перкусія серця, характеристика методики.

3.Перкуторний звук, показник «серцева тупість», характеристика.

4. Аускультація серця, характеристика методики.

5. Аускультація серця, показник «тони серця», характеристика.

6.Показання для проведення перкусії та аускультації серця.

7. Аускультація серця, показник «шуми серця», характеристика.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з основами досліджень  функціональної активності серця, основними клінічними показниками, що  підлягають дослідженню (скарги, анамнез, об’єктивні методи). Навчити аналізу змін основних показників(тони серця, шуми серця) в нормі та при патології. Методичні та практичні завдання заняття: навчити студентів виконувати перкусію та аускультацію, провести педагогічний контроль за виконанням завдання.

Тестовий контроль

1.Основою для детальних досліджень серця та судин є зміни у клінічному стані здорової людини або хворого, що проявляються появою суб’єктивних та (або) об’єктивних ознак:

1.Болі в області серця, головні болі. порушення ритмічності в роботі серця, зміни пульсу  та показників АТ.

2.Головні болі та болі в області нирок або серця.

3.Локальна блідість або синюшність шкірних покривів дистальних відділів кінцівок.

4. Порушення ритмічності в роботі серця, легеневої тканини та нервової системи.

2. Залежно від фази серцевої діяльності шуми діляться на:

1.Систолічні.

2.Передсердні.

3.Шлуночкові.

4.Діастолічні.

3.При перкуторному визначенні межі абсолютної тупості серця орієнтуються на:

1.На силу та глибину перкутонного звуку над серцем та легенями.

2. Перехід ясного перкуторного  звуку (частина серця, закрита легеневою тканиною) в притуплений.

3.Перехід притупленого звуку (частина серця, закрита легеневою тканиною) в тупий.

4. Перехід ясного перкуторного  звуку (частина серця, закрита легеневою тканиною) в тупий

4.При пальпації артерій враховують такі характеристики пульсу:

1.Частота (число пульсових ударів), ритм.

2.Напруженість, наповнення.

3.Форма, частота, ритмічність.

4.Частота, форма, швидкість спаду і підйому пульсової хвилі.

5.Аускультація серця – це:

1.Діагностичний прийом обстеження людини в різних положеннях тіла у певній послідовності.

2.Методика обстеження серця, судин та легенів.

3.Методика усунення перешкод при дослідженні серця, пов’язаних з дихальними шумами.

4.Прослуховування роботи серця людини при допомозі фонендоскопа.

3.2.Методики дослідження судин (ЧСС, АТ)  у

функціональній діагностиці ССС

Основним клінічним методом дослідження артерій з визначенням ЧСС, тобто пульсу, є пальпація (виконується в місцях полегшеного доступу до артерії), аускультація (наприклад, при вимірюванні АТ) або при допомозі інструментарію (тонометр, фонендоскоп).  Пульс - це ритмічне наповнення артерій в систолу шлуночків серця. У стані спокою ЧСС залежить від віку, статі, пози, або розташування тулуба (вертикальне чи горизонтальне положення).

Дослідження пульсу  методом пальпації дає можливість орієнтовно оцінити ритм серця і ЧСС, для визначення частоти пульсу необхідний секундомір. Для виразного промацування пульсу необхідно, щоб артерія лежала поверхнево, під нею має бути щільна поверхня (кістка, м’яз), доступність пальпації має бути на значному протязі артерії. Найчастіше обмежуються вислуховуванням сонної, променевої артерій.

Сонну артерію вислуховують всередину від грудинноключичнососкоподібного м’язу, на рівні верхнього краю щитоподібного хряща.

На променевій артерії пульс визначають, злегка притискаючи її кінчиками II, III і IV пальців іншої руки, в нижній третині передпліччя, до підлягаючої променевої кістки, і охоплюючи частиною долоні  руку обстежуваного в ділянці вище променево-зап’ясного суглоба, з боку великого пальця. Під пальцями відчувається пульсуюча променева артерія.

Пульс у здорової людини, у стані спокою, ритмічний, без перебоїв, гарного (задовільного) наповнення й напруги. При пальпації враховують такі характеристики пульсу: частота, ритм, наповнення й напруга, форма.

Частота. У нормі пульс не підраховується протягом однієї хвилини, частота пульсу залежить від сили і тренованості серцевого м’язу (у тренованих осіб -  рідше, ніж в нормі, 40 – 50 поштовхів в хвилину). Найчастіше ЧСС визначається за 10, 15 сек. із наступним перерахунком на 1 хв. (частоту пульсу за 10 сек. або за 15 сек. помножити відповідно на 6 або на 4). Частота пульсу вказується завжди в поштовхах (пошт.) за 1 хв. В нормі частота пульсу становить 60-80 пошт./хв. Частота пульсу менше 60 пошт./хв. визначається як брадикардія (сповільнений пульс), частіше, ніж 80 пошт./хв. - як тахікардія (прискорений пульс).

На частоту пульсу в спокої впливають стать, стан здоров’я, емоційний статус, час доби, прийом алкоголю, кави й інших збудливих напоїв, куріння й інші фактори. Зміна ЧСС при навантаженні залежить від характеру й інтенсивності виконуваної роботи, спортивної спеціалізації і рівня, кваліфікації обстежуваного, його здоров’я. Тахікардія фіксується у здорових осіб у стані перевтоми, перенапруги, перетренованості.

Ритм пульсу залежить від ритмічної роботи серця, у зв’язку з чим розрізняють правильний пульс і неправильний. По пульсу можна встановити дихальну аритмію (при вдиху пульс частішає, при видиху – сповільнюється); екстрасистолію (поодинокі, рідкі або часті хвилі, після яких йде тривала пауза); пароксизмальну тахікардію (нападоподібне почастішання пульсу понад 140 пошт./ хв.), повну атріовентрикулярну блокаду серця (пульс до 10 – 40 пошт./ хв.), миготливу аритмію (безладний пульс); інші види порушення ритму.

Ритмічність пульсу визначається в такий спосіб:  підраховується частота пульсу 2-3 рази за 10-секундні інтервали, результати порівнюються між собою. Показники в нормі можуть розрізнятися не більш, ніж на 1 поштовх або цілком збігатися. У такому випадку говорять про ритмічний пульс, що відповідає здоровому серцю. При різниці більш, ніж на 1 поштовх пульс вважається не ритмічним. Ритмічність пульсу порушується при різноманітних патологічних змінах у міокарді. При підозрі на наявність одного з виду серцевих аритмій - екстрасистолії (позачергові серцеві скорочення), необхідно у стані спокою досліджувати пульс не менше 1 хв. Навіть аускультативно екстрасистоли можуть характеризуватись як "перебої" в роботі серця. Можливі і скарги на періодичні відчуття ударів об передню грудну стінку (також можуть свідчити про екстрасистолію). Найбільш точно ритмічність пульсу визначається за електрокардіограмою (ЕКГ). Рівномірність інтервалів (R-R) свідчить про ритмічність пульсу.

Наповнення і напруга пульсу  встановлюють шляхом створення деякого пальцевого опору току крові, що у значній мірі визначаються станом серцевого м’язу, еластичністю судин, кількістю циркулюючої крові, її фізико-хімічним станом. Пульс у здорової людини хорошого наповнення та напруги, при патології - слабкого наповнення і напруги або навіть ниткоподібний, (це свідчить про критичний стан людини).

Напруга пульсу. Необхідно накласти три пальці на променеву артерію, потім проксимальним пальцем поступово здавлювати артерію до тих пір, поки дистальний палець не перестане відчувати пульсацію судини. Залежно від того, яку силу треба витратити на стиснення артерії, і судять про напругу пульсу. Розрізняють твердий пульс, м’який пульс. Напруга пульсу збільшується при підвищенні артеріального тиску (АТ), атеросклерозі і, відповідно, знижується при падінні артеріального тиску, падінні скоротливої здатності міокарду.

Наповнення пульсу, тобто величина пульсу. Показник завжди поєднується з напругою пульсу. При хорошому наповненні і достатній напрузі говорять про великий пульс, слабкі наповнення і напруга дають малий пульс і як різновид порушення пульсу – ниткоподібний пульс.

Форма пульсу оцінюється по графічному запису (наприклад, на електрокардіограмі).  Враховується швидкість підйому і спаду пульсової хвилі. У зв’язку з цим розрізняють швидкий пульс (швидкий підйом і швидке падіння пульсової хвилі, наприклад, при недостатності клапанів аорти) і повільний пульс (при стенозі гирла аорти, коли наростання пульсової хвилі відбувається повільно внаслідок проходження крові через звужений отвір).

При виконанні навантажень, навіть незначних, показники ЧСС

та АТ змінюються, що є закономірним для організму людини. Для оцінки змін прискорення пульсу визначається відсоток прискорення пульсу. Це показник почастішання пульсу після навантаження по відношенню до вихідного у спокої, виражений у відсотках (%). Для цього частоту пульсу в спокої приймають за 100%, різницю в частоті пульсу до і після навантаження – за Х. Так, наприклад, пульс у спокої становив 12 пошт. за 10 сек., після навантаження – 20 пошт. за 10 сек., різниця між ними – (20-12) – 8 пошт. Величина (Х) прискорення пульсу в % дорівнює: 12 – 100 % ; 8 – Х.

X = (8100): 12 = 66 %

Дослідження артеріального тиску (АТ) проводиться  з використанням тонометра (досліджується тиск, який спричинює кров на стінки артерій). У дорослих здорових людей максимальний тиск у стані спокою дорівнює 100 – 140 мм рт. ст., мінімальний 60 – 90 мм рт. ст. При накладанні манжети (заздалегідь з неї має бути витиснене повітря) потрібно пам’ятати, що край її, до якого приєднується гумова трубка, має бути обернений донизу і розташовуватися приблизно на 2-3 см вище ліктьової ямки (ліктьового згину). Манжета закріплюється так, щоб між нею і шкірою можна було вставити палець. Рука досліджуваного, злегка зігнута в ліктьовому суглобі, має бути обернена долонею вгору, м’язи мають бути розслабленими.

Мембрана фонендоскопа прикладається до плечової артерії в ліктьовій ямці (заздалегідь її пульсацію можна визначити пальпаторно), без великого тиску, але досить щільно. Навушники тонометра вставляються у вуха. При закритому вентилі манометра починають нагнітати повітря в манжету - поки стрілка не наблизиться (приблизно) до відмітки шкали 140-160 мм рт. ст. (наприклад, при профілактичному обстеженні здорової людини або особи у стані перед хвороби). Якщо тиск нагнітати  більше, у людини почнуться досить неприємні відчуття (і навіть біль) під манжетою. Підвищення тиску в манжеті продовжується, поки не зникне пульс на плечовій артерії (це може бути і 150 мм рт. ст., і 200 мм рт. ст. і так далі). Повільно і плавно відкручуючи вентиль, повітря випускається з манжети, пульсація продовжує прослуховуватись фонендоскопом (на плечовій артерії, у ліктьовій ямц)і. Поява звуків (пульсації) відповідає максимальному тискові (АТ систолічний, АТс), зникнення - мінімальному (АТ діастолічний, АТд). Величина показника АТс визначається в значній мірі силою серцевого скорочення, а АТд (мінімального) - тонусом судин. Різниця між ними називається пульсовим тиском (АТп):   АТп = АТс – АТд.

Подальше «скидання» тиску в манжеті повинно проводитися дуже повільно. Швидке (протягом декількох секунд) скидання його до нуля, відбивається на точності отримуваних результатів. Щоб результати вимірювання АТ були точнішими, тиск в манжеті необхідно спочатку скидати дуже повільно (приблизно із швидкістю 3-5 мм рт. ст. за сек.). Після визначення рівня систолічного тиску, якому відповідає момент початку вислуховування тонів, подальше скидання тиску в манжеті до зникнення тонів може бути швидшим (приблизно 5-10 мм рт. ст. на кожен  тон, що прослуховується).

АТсер. – середній АТ, який визначається за формулою: АТсер. = АТд + 0,33 • АТп.

Згідно з даними, виявлення АТс >120 мм рт.ст. у жінок і >125 мм рт.ст. у чоловіків, пацієнта доцільно відносити до групи з чинником ризику порушення регуляції АТ. Критеріями зриву адаптації, незалежно від віку, слід вважати величини АТс >150 мм рт.ст. у жінок і >170 мм рт.ст. у чоловіків.

АТд залежить, у свою чергу, від тонусу дрібних і середніх судин і пов’язаний з активністю парасимпатичної іннервації та станом судинної стінки. Збільшення АТд понад 80 мм рт.ст. як у чоловіків, так і у жінок (у молодому віці понад 75 мм рт.ст.) слід вважати прогностично несприятливим. Критерієм зриву адаптації систем, що регулює рівень артеріального тиску діастоли, можна визначити АТд >95 мм рт.ст. у чоловіків і >85 мм рт.ст. у жінок.

На величину АТ у значній мірі впливає психоемоційний стан організму, об'єм виконаного рухового навантаження, нейроендокринні зміни в організмі, стан водно-сольового обміну, зміна положення тіла в просторі, час доби, вік, паління, прийом міцного чаю, кави. При первинному огляді здорових осіб, і завжди у пацієнтів, АТ необхідно вимірювати на обох руках.

У спокої величина максимального АТ у дорослої людини коливається в межах 100-139 мм. рт. ст., мінімального - 60-89 мм. рт. ст., пульсового - 40-50 мм.рт.ст. АТ більший, ніж 140/90 мм. рт. ст., визначається як артеріальна гіпертензія (гіпертонія), а АТ менший, ніж 100/60 мм.рт.ст. - може свідчити про гіпотонічний стан (гіпотонія)..

Пульсовий тиск. Відсоток збільшення пульсового тиску після навантаження визначається так, як і збудливість пульсу. Згідно прикладу, АТ до навантаження був 120/80 мм рт.ст., то пульсовий: 120 – 80 = 40. АТ після навантаження 140/75 мм рт.ст., пульсовий: 140 – 75 = 65, тобто пульсовий тиск збільшився на 25 мм рт. ст.: 65 – 40 = 25. Складаємо пропорцію:

40 – 100%

25 – Х%, відповідно Х = 62%.

Таким чином, підвищення пульсового тиску – на 62%. Синхронність зміни цих показників свідчить про хорошу адаптацію організму до виконання навантаження. Зменшення пульсового тиску свідчить про нераціональну реакцію АТ на фізичне навантаження та зниження функціональної здатності організму.

Збудливість пульсу, тобто відсоток почастішання пульсу після навантаження визначається шляхом визначення  різниці між показниками пульсу до навантаження і після нього і виражають у відсотках. Для цього складаємо пропорцію, де пульс до навантаження приймають за 100%. Наприклад пульс до навантаження 60 = 100%, після навантаження 90 = Х.

60 – 100%

90 – Х%, відповідно Х = 150%.

Тобто, пульс після навантаження збільшився на 50% порівняно з вихідним. Нормальною реакцією на пробу з 20 присіданнями вважається почастішання пульсу в межах 60-80% від вихідної величини. Чим більш працездатне серце, чим досконаліша діяльність його регулярних механізмів, тим менше частішає пульс у відповідь на дозоване фізичне навантаження. Почастішання пульсу вище норми свідчить про нераціональну діяльність серця, яка може бути зумовлена захворюваннями (в першу чергу серця), детренованістю, перевтомою.

Час відновлення пульсу. За результатами більшості досліджень, час

відновлення пульсу до вихідного рівня при сприятливій реакції, тобто в нормі – це 2-3 хв. При погіршенні адаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень пульс частішає на 12-18 поштовхів за 10 сек., а період його відновлення триває 4-5 хв. і більше.

Час відновлення пульсу дає можливість встановити хід відновних процесів після навантаження. Він визначається по першому показнику відновленого та стабільного пульсу, причому обов’язково необхідно вказати кількість хвилин та секунд, на яких наступило стабільне відновлення пульсу. Збільшення часу відновлення пульсу свідчить про сповільнення відновних процесів діяльності серця. Найчастіше це поєднується із збільшенням збудливості пульсу, що свідчить про зниження резервних можливостей серця і оцінюється як несприятлива реакція. Збільшення одного з цих показників не є обов’язковою ознакою зниження резервних можливостей системи кровообігу, може бути результатом порушення функції регуляторних механізмів  діяльності   системи   кровообігу   (при   нейрон-циркуляторній дистонії, детренованості,

перетренованості та ін.).

Дослідження судин проводиться також при огляді, пальпації і аускультації вен. При огляді судин шиї (назовні від грудино-ключично-соскоподібних м’язів) у ряді випадків можна виявити так званий венозний пульс. У абсолютно здорових людей, особливо у чоловіків, що займаються фізичною працею, часто можна виявити розширення вен на руках; ці вени, як правило, швидко спадаються, якщо підняти руки вгору. Розширені, але такі, що погано спадаються, вени верхніх кінцівок мають місце у хворих з правошлуночковою недостатністю. Розширення вен гомілки спостерігаються часто у багато народжуючих жінок (тривалий венозний застій може сприяти появі місцевого набряку гомілки, змінам шкірних покривів: пігментації, порушенням трофіки). Венозний застій, обумовлений здавленням вени зовні (наприклад, пухлиною) або її закупоркою (тромбом), приводить до розширення колатералей, що є анастомозами між системами різних вен. Так, при пухлинах середостіння і здавленні верхньої порожнистої вени відбувається розширення вен шиї, грудної клітки, верхніх кінцівок. При закупорці нижньої порожнистої вени відбувається розширення вен бічної поверхні черевної стінки, що пов’язують системи верхньої і нижньої порожнистих вен. Нарешті, при підвищенні тиску в системі воротної вени розширюються  венозні колатералі на передній черевній стінці вище за пупок (анастомози між воротною і верхньою порожнистою венами) і нижче за пупок (анастомози між воротною і нижньою порожнистою венами).

Інфільтрати по ходу вен у вигляді щільних болючих тяжів, що виявляються при пальпації, свідчать зазвичай про запалення стінки вени (флебіт, тромбофлебіт). Такі зміни найчастіше виявляються при дослідженні поверхневих вен стопи, гомілки і стегна, що є гілками великої підшкірної вени ноги. У нормі при аускультації вен будь-які звукові явища відсутні.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Значення визначення  активності серцево – судинної системи при проведенні функціональної діагностики внутрішніх органів.

2.Пульсометрія, характеристика, методика  визначення.

3.Тонометрія, характеристика, методика  визначення.

4.Зміни основних показників  ЧСС в нормі та при патології внутрішніх органів.

5.Показання для проведення пульсометрії та тонометрії.

6.Зміни основних показників АТ в нормі та при патології внутрішніх органів.

7. Характеристика клінічного дослідження стану венозної системи.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з основами дослідження  функціональної активності ССС, змінами основних показників  ЧСС та АТ в нормі та при патології внутрішніх органів. Навчити методикам дослідження ЧСС (пульсу), АТ. Методичні та практичні завдання заняття: навчити студентів досліджувати ЧСС, АТ, провести педагогічний контроль за виконанням завдання.

Тестовий контроль

1.При пальпації артерій враховують такі характеристики пульсу:

1.Частота (число пульсових ударів), ритм.

2. Форма, частота, ритмічність.

3. Напруга, наповнення.

4.Частота, форма, швидкість спаду і підйому пульсової хвилі.

2..Обє’ктивне дослідження судин включає методики:

1.Опитування, огляд, пальпація.

2.Пальпація, аускультація.

3.Огляд, пальпація, аускультація.

4. Огляд, пальпація.

3.Діагностика функціонального стану артерій – це дослідження:

1.Флебографія.

2.Артрографія.

3.Тонометрія.

4.Пульсометрія.

4.Обладнання для досліджень артеріального тиску:

1.Спірограф.

2.Тонометр.

3.Пульсометр.

4.Стетоскоп.

5.Ритмічність пульсу в нормі підраховується в такий спосіб:

1. Підрахувати частоту пульсу без перерв протягом 1 хвилини.

2. Підрахувати частоту пульсу з перервами протягом 1 хвилини.

3. Підрахувати частоту пульсу 2-3 рази за 10-15 секундні інтервали.

4. Підрахувати частоту пульсу  за 1 – 2 хвилини.

3.3.Функціональні проби, методики, оцінка результатів

Серед загального переліку функціональних проб для використання у практичній діяльності виділяють окремі групи простих проб:

1.Одномоментні (застосовують одноразове фізичне навантаження): – проба Мартіне (20 присідань за 30 сек.); – проба Котова-Дьоміна (двох- або трьоххвилинний біг на місці в темпі 180 кроків за 1 хвилину); – проба В. В. Гориневського (15- секундний біг на місці в максимальному темпі з високим підніманням стегна, 60 підскіків за 30 сек.); – проба Руф’є (30 присідань протягом 45 сек.), тощо.

2. Трьохмоментні (три послідовні навантаження різної інтенсивності і тривалості): проба Летунова (20 присідань, 15-секундний біг на місці в максимальному темпі і 3-хвилинний біг на місці, тощо.

При оцінюванні ступеня реакції на навантаження обов’язково враховуються інтенсивність і тривалість навантаження (за спеціальними стандартами).

Під час виконання функціональних проб на відновлення враховують зміни показників після припинення навантаження. Запропоновані вони давно, коли медицина ще не мала складної апаратури, яка б давала змогу реєструвати різноманітні фізіологічні показники безпосередньо під час виконання м’язового навантаження. Проте ще й зараз вони не втратили своєї практичної цінності, оскільки:

- дають змогу якісно оцінити характер реакції в процесі навантаження;

- відображають швидкість і ефективність відновлювальних процесів;

- не потребують складної апаратури і сама процедура відзначається простотою. При проведенні функціональних проб на відновлення використовується стандартне фізичне навантаження.

До найбільш доступних та легких у виконанні, що дозволяє використовувати їх при обстеженні великих груп населення, відносяться такі функціональні проби серцево-судинної системи, як проба Мартіне і проба Руф’є (доволяють встановити рівень адаптаційних можливостей організму у відповідь на навантаження).

Методика виконання проби Мартіне.   До початку проведення

проби у обстежуваного визначається пульс (кожні 10 сек., до отримання трьох однакових цифр, наприклад, 11, 11, 11) і АТ, манжетку залишають на руці.  Особа виконує 20 глибоких присідань за 30 сек. (з витягнутими вперед руками на рівні плечей, при вставанні руки опускати). Присідання повинні бути глибокими. Темп присідань контролюється. Після закінчення навантаження (присідань) обстежуваний швидко сідає перед дослідником, підраховується пульс  у перші 10 сек. (на променевій або на сонній артерії), а в наступні 50 сек. вимірюється АТ. На початку 2-ї хвилини відновного періоду кожні 10 сек. визначають частоту пульсу до отримання вихідних цифр (зафіксованих у стані спокою, до початку присідань). Повторні вимірювання ЧСС виконуються протягом 3-5 хв. В кінці проби вимірюється АТ. Усі показники фіксуються, результати оцінюються, малюнок 3.3.1.

АТ  Ps     у спокої          1                    2                  3 а               3б                  3в

Малюнок 3.3.1. Варіанти реакції на навантаження. Суцільна лінія - ЧСС; пунктирна – АТс.; штрих-пунктир – АТд.

В нормі ЧСС відразу після виконання навантаження – не більше, ніж 60-80% від вихідної величини. Чим вищі функціональні резерви серця, тим менше прискорюється пульс у відповідь на дозоване фізичне навантаження. Пришвидшення пульсу понад 100% свідчить про незадовільний функціональний стан ССС.

При оцінюванні реакції АТ на функціональну пробу з фізичним навантаженням звертається увага і на зміни максимального (АТс), мінімального (АТд),  пульсового тиску (АТп).

Аналіз результатів проведення проби Мартіне дає можливість розрізнити 5 типів реакції АТ на навантаження: 1- нормотонічна; 2- гіпотонічна (астенічна); 3а - гіпертонічна; 3б - дистонічна; 3в - східчаста.

Гіпотонічний, гіпертонічний, дістонічний і східчастий типи реакції вважаються патологічними типами реакції ССС на фізичне навантаження. Незадовільним також вважається нормотонічний тип реакції, якщо відновлення пульсу та АТ відбувається довше, ніж за 3 хв.

Загалом для нормотонічного типу реакції властиве: - прискорення ЧСС  у середньому на 6–7 пошт. за 10 сек. (на 60–80 %); - помірне підвищення систолічного АТ до 30–50 %; - помірне зниження діастолічного АТ на 5–10 мм рт. ст. (на 10–15 %); - значне підвищення пульсового АТ – на 80–100 % (серцевий викид збільшується).

Для гіпертонічного типу реакції властиве: - прискорення ЧСС більше ніж на 100 %; - значне підвищення АТс – до 180–200 мм рт. ст. і вище; - підвищення АТд – до 90 і вище мм рт. ст. (або тенденція до підвищення); - підвищення АТп (спазм периферичних судин призводить до напруженої діяльності серцевого м’язу); - період відновлення більше 3 хвилин. Даний тип реагування спостерігається у осіб із схильністю до гіпертонічних станів (при прихованих формах гіпертонії), вегето-судинних дистоніях за гіпертонічним типом, початкових гіпертензіях, атеросклерозі судин, при перевтомі й фізичному перенапруженні.

Для гіпотонічного (астенічного) типу реакції (тип реакції вважається несприятливим, механізми адаптації до навантаження незадовільні) властиве: - систолічний АТ незначно підвищується, не змінюється чи навіть знижується; - діастолічний АТ частіше не змінюється чи навіть підвищується; - пульсовий АТ частіше знижується, а якщо й підвищується, то незначно – всього на 12–25 %; -  прискорення пульсу значне – більше 120–150 %. Серце працює малоефективно і з великими енерговитратами (спостерігається частіше у нетренованих і малотренованих осіб, при вегето-судинних дистоніях за гіпотонічним типом, після перенесених захворювань, при перевтомі та перенапруженні).

Для східчастого типу реакції властиве: - різке збільшення ЧСС  більше, ніж на 100 %; - східчасте підвищення АТс: систолічний АТ, виміряний безпосередньо після навантаження – на першій хвилині – нижче, ніж на другій або третій хвилинах періоду відновлення; - період відновлення уповільнений. Тип реакції вважається несприятливим, реєструється при послабленні системи кровообігу (нездатність до адекватного перерозподілу кровотоку, необхідного для м’язової роботи). Спостерігається найчастіше у осіб похилого віку, при захворюваннях ССС, після перенесених інфекційних захворювань, при перевтомі, при низькій фізичній підготовці.

Для дистонічного типу реакції властиве: - прискорення пульсу  більше ніж на 100 %; - підвищення АТс (іноді вище 200 мм рт. ст.); - зниження АТд до нуля («феномен нескінченного тону»), що триває протягом більше 2-х хвилин (у випадках тривалості до 2-х хв.. - вважається варіантом фізіологічної реакції); - період відновлювання сповільнений. Тип реакції вважається несприятливим (лабільність системи кровообігу внаслідок порушенням нервової регуляції периферичного (мікроциркуляторного) судинного русла). Спостерігається при порушеннях вегетативної нервової системи, неврозах, після перенесених інфекційних захворювань, при перевтомі й перенапруженні.

Функціональна проба Мартіне-Кушельовського дає можливість одержати і такі дані, як тип і показник якості реакції (ПЯР) серцево-судинної системи на фізичне навантаження. Показник якості реакції (ПЯР, у.о.) розраховується за такою формулою:

ПЯР = (АТп2 – АТп1) / (ЧСС2 –ЧСС1),

де ПЯР – показник якості реакції, у.о.; АТп1 – пульсовий артеріальний тиск до навантаження, мм рт.ст.; АТп2 – пульсовий артеріальний тиск після навантаження, мм рт.ст.; ЧСС1 – частота серцевих скорочень до навантаження, уд/хв; ЧСС2 – частота серцевих скорочень після навантаження, уд/хв. В нормі величина ПЯР складає від 0,5 до 1,0 у.о. Під час виходу значень ПЯР за межі цього інтервалу констатують несприятливий характер реакції системи кровообігу на певне фізичне навантаження. Оцінка ПЯР: 0,1-0,2 – нераціональна реакція; 0,3-0,4 – задовільна реакція; 0,5-1,0 – добра реакція; > 1,0 – нераціональна реакція.

Проба Руф’є - широко використовується при масових обстеженнях різних груп населення. Під час проведення проби підраховують тільки ЧСС. Після 3-5 хв. відпочинку (в положенні сидячи, вимірюється ЧСС за 15 сек., поки не будуть отримані 2-3 однакові цифри), особа виконує 30 присідань з витягнутими вперед руками. Темп присідань має бути саме за 45 сек., не швидше або повільніше. Після закінчення присідань обстежуваний сідає, проводиться підрахунок пульсу за перші 15 сек. першої хвилини відновлення та за останні 15 сек. першої хвилини відновлення. Для достовірного вихідного рівня ЧСС слід рахувати кожні 15 сек. до стабілізації показника (три однакові величини пульсу, підряд). Рузультати підрахунків фіксуються. Оцінку функціональних можливостей ССС проводять за індексом Руф’є (ІР), що розраховується за формулою:

4 х (Р1 + Р2 + Р3) — 200

ІР=     -----------------------------------

10

де: Р1 – пульс за 15 с. у стані спокою; Р2 – пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; Р3 – пульс за останні 15 сек. першої хвилини відновлення.

Високі цифри ІР вказують на низьку адаптацію ССС до навантаження без відсутності патології. Причинами можуть бути: гіподинамія, малорухомий спосіб життя, недостатня фізична активність, зловживання комп’ютерними іграми тощо. Показники ІР в різних вікових групах (наприклад, дітей та підлітків) представлені в таблиці 3.3.1.

Таблиця 3.3.1.

Показники ІР в різних вікових групах

.

| Функціональний резерв серця | ІНДЕКС РУФ’Є |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-18 років | 13-14 років | 11-12 років | 9-10 років (3-4 клас) | 7-8 років (1-2 клас) |
| Низький рівень (погано) | 15 та більше | 16,5 та більше | 18 та більше | 19,5 та більше | 21 та більше |
| Нижче середнього (слабо) | 11-15 | 12,5-16,5 | 14-18 | 15,5-19,5 | 17-21 |
| Середній рівень | 6-10 | 7,5-11,4 | 9-13 | 10,5-14,5 | 12-16 |
| Вище середнього (добре) | 0,5-5 | 2-6,5 | 3,5-8 | 5-9,5 | 6,5-11 |
| Високий рівень | до 0,5 | до 1,5 | до 3 | до 4,5 |  |

Для дорослих осіб рівні функціонального резерву серця враховуються  за градаціями: - менше 3 – високий рівень;4-6 – рівень вище середнього; 7-9  середній рівень; 10-14 – нижче середнього (задовільний); більше 15 – низький.

Крім функціональної проби Мартіне (Мартіне-Кушельовського), в перелік найбільш відомих функціональних проб серцево-судинної системи організму традиційно включається і комбінована 3-х східчаста проба Летунова, призначена для оцінки типу реакції системи кровообігу на фізичні навантаження різного характеру (дозовану - у вигляді 20 присідань за 30 секунд, швидкісну – 15-ти секундний біг у максимальному темпі, навантаження на витривалість – 3-х хвилинний біг на місці). Характер оцінки типу реакції системи кровообігу на конкретний вид фізичного навантаження ідентичний наведеному раніше - під	час опису проби Мартіне.

Для дослідження функціонального стану системи вегетативної регуляції апарату кровообігу  використовуються також орто- і кліноортостатичні проби. Проведення обох проб супроводжується зміною положення тіла людини, порівняльним аналізом величин ЧСС і АТ, зареєстрованих до і після початку проби.

При ортостатичній пробі оцінюють зміну пульсу при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне. Методика. Після перебування в положенні лежачи упродовж 3-5 хв. у обстежуваного підраховують частоту пульсу за 15 сек., результат множать на 4. Тим самим визначають вихідну ЧСС за 1 хв, після чого обстежуваний повільно. за 2-3 сек., встає. Відразу після переходу у вертикальне положення, а потім через З хвилини стояння (тобто коли показник ЧСС стабілізується) у нього знову визначають ЧСС за даними пульсу, за 15 сек., помноженими на 4.

Оцінка результатів ортостатичної проби: нормальною реакцією на пробу є збільшення ЧСС на 12-18 ударів за 1 хв. відразу після підйому. Після стабілізації цього показника через 3 хвилини стояння ЧСС дещо зменшується, але залишається на 6-10 ударів за 1 хв. швидшою, ніж в горизонтальному положенні. Частішання пульсу більше, ніж на 18 ударів за 1 хв. свідчить про посилення симпатичного відділу ВНС; менше, ніж на 12 ударів - про підвищення тонусу парасимпатичного відділу ВНС.

При ортостатичній пробі особа з горизонтального положення переходить у вертикальне, після чого оцінюється ступінь збудливості і тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи. При нормальній збудливості спостерігається підвищення ЧСС на 18-27% від початкової величини. Більш високі значення свідчать	про підвищену (несприятливу) збудливість, яка в нормі спостерігається при стресах, при перенапруженні     і перетренованості. В групах здорових і добре тренованих осіб приріст ЧСС, як правило, не перевищує 10% від початкової величини цього показника. АТ при ортостатичній пробі в нормі зазнає незначних змін (АТс в межах 10 мм рт. ст., а АТд в межах 5 мм рт. ст.).

Кліноортостатична проба. Дану пробу проводять у зворотному порядку (людина, навпаки, переходить із вертикального в горизонтальне положення, внаслідок чого підвищується тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи). ЧСС визначається після 3-5 хв. спокійного стояння, потім після повільного переходу в положення лежачи, і після 3 хв. перебування в горизонтальному положенні. Пульс підраховують за 15-ти секундними інтервалами часу, перемножуючи результат на 4. При клино-ортостатичній пробі в нормі уповільнення пульсу при цьому не перевищує 6 поштовхів за хвилину.

До переліку більш складних при визначенні (в умовах практичної медицини та реабіліталогії) показників стану ССС відносяться систолічний об’єм крові (СОК) і хвилинний об’єм крові (ХОК). Пояснюється це як досить високою трудомісткістю експериментального методу для їх визначення (тетраполярна грудна реографія), так і можливістю отримання максимальної інформації за обмежений період часу. Для визначення величини СОК найбільш розповсюдженими є формули Старра (застосовується, в основному, для дорослих людей) і Бомаш (використовується у процесі обстеження дітей до 14 років).

Формула Старра:

СОК = 97,7 + 0,5 • АТп – 0,6 • АТд – 0,6 • В

Формула Бомаш:

СОК = 40 + 0,5 • АТп – 0,6 • АТд + 3,2 • В

де СОК – систолічний об’єм крові, мл; АТп – пульсовий артеріальний тиск, мм рт.ст.; АТд – діастолічний артеріальний тиск, мм рт.ст.; В – вік людини, роки.

Хвилинний об’єм кровотоку (ХОК) в більшості випадків визначають за такою формулою:

ХОК = ЧСС  х  СОК,

де ХОК – хвилинний об’єм крові, л/хв; ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв; СОК – систолічний об’єм крові, мл.

До поширених розрахункових показників відноситься також коефіцієнт економічності системи кровообігу (КЕК, у.о.), величина якого визначається за такою формулою:

КЕК = ЧСС  х  АТп,

де КЕК – коефіцієнт економічності кровообігу, у .о.; ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв; АТп – пульсовий артеріальний тиск, який розраховується як різниця між артеріальним тиском систолічним і діастолічним, мм рт.ст. Низькі значення КЕК свідчать про високі потенційні можливості системи кровообігу. В нормі у здорових нетренованих чоловіків величина КЕК складає 2400-3200, у.о., а у жінок – 2600-3400 у.о.

Індекс Робінсона (подвійний добуток). Характеризує ефективність функціонування серцево-судинної системи і розраховується за такою формулою:

ІР = ЧСС  х  АТс / 100,

де ІР – індекс Робінсона, у.о.;ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв; АТс – артеріальний тиск систолічний, мм рт.ст. , таблиця 3.3.2.

Таблиця3.3.2.

Оцінка функціональних резервів серцево-судинної системи

за індексом Робінсона

| Індекс | Оцінка стану |  |
| --- | --- | --- |
| 69 і менше | Відмінне | Функціональні резерви серцево-судинної системи у відмінній формі |
| 70 - 84 | Хороше | Функціональні резерви серцево-судинної системи в нормі |
| 85 - 94 | Середнє | Можна говорити про недостатність функціональних можливостях серцево-судинної системи. |
| 95 - 110 | Погане | Є ознаки порушення регуляції діяльності серцево-судинної системи. |
| 111 і більше | Дуже погане | Регуляція діяльності серцево-судинної системи порушена |

Відомо, що в нормі відношення величин ЧСС і АТ залишається постійним. Враховуючи цю закономірність, важливим є визначення залежності стану ССС від активності вегетативної нервової системи, для цього використовують Індекс Кердо (характеризує ступінь впливу на CCC вегетативної нервової системи), який розраховується за формулою:

ВІК = (1 – ДАТ/ЧСС)  х 100%,

де ВІК – вегетативний індекс Кердо, %; ЧСС – частота серцевих скорочень, пошт./хв; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск, мм рт.ст. У нормі цей показник близький до одиниці. Позитивні значення індексу вказують на перевагу симпатичної регуляції тонусу судин, від'ємні – про вплив вегетативної нервової системи на тонус.

Враховуючи, що в процесі активізації фізичної, рухової діяльності організм зазнає достатньо могутніх навантажень емоційного характеру, це не завжди позитивно позначається на його функціональному стані. Своєчасна оцінка стресостійкості апарату кровообігу до різних, за своїм характером, зовнішніх дій, необхідна для відповідної корекції функціонального	стану організму, раціонального планування періодів роботи та відпочинку, попередження формування патології.

Найпоширенішим	методичним	підходом	до визначення стресостійкості системи кровообігу є методика розрахунку показника реакції ССС на психоемоційний стресс (умовних одиниць, у.о.). У обстежуваного реєструють величину ЧСС у стані відносного спокою (ЧСС1, пошт./хв., після підрахунку за 10 сек.) і після штучно створеного психоемоційного стресу (ЧСС2, пошт./хв., після підрахунку за 10 сек.), який досягається тоді, коли досліджуваному пропонується вголос максимально швидко і правильно віднімати по цілому непарному числу з цілого непарного числа (наприклад, 5 з 333) упродовж 30 сек.. Показник реакції ССС на психоемоційний стрес розраховують за формулою: ПРС = ЧСС2 / ЧСС1, де ПРС - показник реакції серцево-судинної системи на психоемоційний стрес, у.о.; ЧСС1 – частота серцевих скорочень в умовах відносного спокою, пошт./хв за 10 секунд; ЧСС2 – частота серцевих скорочень після штучно створеного психоемоційного стресу, пошт./хв за 10 секунд. Величини ПРС > 1,3 у. о. свідчать про низький ступінь стресостійкості ССС до зовнішніх і внутрішніх впливів різнобічного спрямування.

При виконанні проб  з навантаженням важливим є не перевищити

поріг толерантності, не допустити погіршення у стані здоров’я людини.

Функціональні ознаки порогу толерантності:

Зміни ЧСС. 1. Перевищення максимально допустимої ЧСС (ЧСС мак. розраховується за формулами): - у тренованих: ЧСС макс. = 220 – вік; - у нетренованих: ЧСС макс. = 200 – вік; - у хворих та осіб похилого віку: ЧСС макс = 180 – вік. 2. Раптове зменшення ЧСС при підвищенні потужності навантаження.

Зміни АТ. 1. Підвищення АТ до максимально допустимої межі: - у тренованих більше 240/120 мм рт.ст.; - у нетренованих, хворих та осіб середнього і похилого віку більш 200/100 мм рт.ст. 2. Незмінність або зниження систолічного АТ більш 25% від вихідного рівня при підвищенні потужності навантаження. 3. Зниження пульсового артеріального тиску.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

- Характеристика функціональних проб, що найчастіше

використовуються в діагностиці стану ССС.

2.Особливості методики проведення проби Мартіне, розшифровка результатів.

3.Методика проведення проби Руф’є.

4.Визначення індексу Руф’є, розшифровка результатів в нормі і при патології.

5.Показання до проведення одномоментих функціональних проб.

6.Умови припинення проведення проб з  навантаженням.

7.Зміни показників ССС в умовах стресу, діагностика стресостійкості організму.

Методична розробка до лабораторного заняття. ознайомити студентів з методиками функціональних досліджень серцево-судинної системи. Мета - оцінити реакцію ЧСС і АТ на дозоване фізичне навантаження. Обладнання: секундомір, тонометр. Методичні вказівки: функціональні проби (проба Руф’є, проба Мартіне) з фізичним навантаженням виконуються студентами в рамках проведення лабораторного заняття. Проводиться як оцінка реакції ЧСС на навантаження, так і реакція всього організму.

Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 1. Провести та оцінити функціональні проби зі зміною положення тіла у просторі (орто- та кліностатичну). Провести та оцінити пробу з дозованим фізичним навантаженням на відновлення Мартіне-Кушелевського (20 присідань за 30 сек.). Результати дослідження записуються, складається протокол, формулюється висновок обстеження, рекомендації щодо методики покращення адаптації  організму до навантаження (при необхідності).

Клінічні показання до припинення проведення проби: Зниження АТ нижче висхідного рівня на 30% і більше; підвищення АТ до 220 мм рт.ст і вище; виражена задишка, напад задухи; різка слабкість; головокружіння, різкий головний біль, нудота; загрудинний біль; прискорення ЧСС більше ніж на 130 пошт./хв..

Тестовий контроль

1.Визначте функціональні проби, які використовують для дослідження ССС.

1. Мартіне.

2. Генчі.

3. Сєркіна.

4. Штанге.

2.До одноментних функціональних проб відносяться:

1. Проба Летунова.

2. Проба Мартіне.

3. Проба Руф’є.

4. Проба Генчі.

3.Після виконання проби, при оцінюванні ступеня реакції на навантаження обов’язково враховуються:

1.Кратність комплексу навантажень.

2.Черговість змін показників ЧСС та АТ.

3. Тривалість навантаження.

4. Інтенсивність навантаження.

4.При виконанні проби Мартіне тип реакції на навантаження може бути:

1.Помірним.

2.Нормальним.

3.Гіпотонічним.

4.Нижче середнього.

5.Ступінь збудливості і тонусу відділів вегетативної нервової системи може визначатись при виконанні проб:

1. Клино-ортостатичній.

2.Штанге, Генчі.

3. Ортостатичній.

4.Мартіне.

3.4. Дослідження електичної активності серця. Електрокардіографія

Електрокардіографія – ефективний і найбільш часто уживаний метод дослідження серця. Електрокардіографія (ЕКГ) — метод графічної реєстрації з поверхні тіла електричних явищ, які виникають в серцевому м’язі під час серцевого циклу. Крива, яка відображає електричну активність серця, називається електрокардіограмою (ЕКГ). Таким чином, ЕКГ — це запис коливань різниці потенціалів, які виникають в серці під час його збудження.

Електричні потенціали з поверхні тіла можна реєструвати за  допомогою 2-х електродів, один з яких приєднується до "+" електрокардіографа, інший — до "-". Спеціальне розміщення електродів називається відведенням. Звичайне електрокардіографічне дослідження включає реєстрацію ЕКГ у 12 відведеннях: в 6 відведеннях – від кінцівок (I, II, III, AVR, AVL, AVF), і в 6 грудних відведеннях.

Електроди на кінцівках (відведення Ейнтховена) розташовуються за допомогою простого правила: права рука – найважливіша для більшості людей, тому на неї кріпиться червоний електрод; ліва рука – жовтий електрод; ліва нога – зелений електрод, права нога – чорний електрод. Запис ЕКГ виконується шляхом послідовного перемикання відведень електрокардіографа. Всі з'єднання кінцівок між собою відбуваються в приладі автоматично. Грудні електроди (зазвичай присоски, в просунутому випадку одноразові полімерні липкі наклейки) у місці свого кріплення  розгалуженням кабелю до людини мають номер від 1 до 6 і колір кріплення, що відповідає номеру. Порядок накладення. Перший грудний електрод (червоний контакт) ставиться по правому краю грудини в 4-му міжребер’ї (міжребер’я зазвичай легко промацуються при натисканні пальцем); другий (жовтий контакт) – в 4му міжребер’ї по лівому краю грудини. Четвертий (коричневий контакт) – під великим грудним м’язом у чоловіків і під молочною залозою у жінок ближче до грудини відносно соска на 1 см. Третій грудний електрод (зелений контакт) ставиться посередині між другим і четвертим. Шостий (фіолетовий контакт) – по середньопахвовій лінії приблизно на рівні четвертого. П’ятий грудної електрод (чорний контакт) накладається між четвертим і шостим, таблиця 3.4.1.

Таблиця 3.4.1.

Схема розміщення електродів в залежності від відведення

| Відведення | Позначення електродів | Розміщення (локалізація, встановлення) електродів |
| --- | --- | --- |
| Стандартні | І II III | Передня стінка лівого шлуночка, бічний сегмент Проміжне положення, повторює І або III (в бік патології) Загальнодіафрагмальні відділи, нижній сегмент або правий шлуночок |
| Однополюсні посилені | AVR AVL AVF | Дзеркальне відображення II Верхньобічні відділи лівого шлуночка Діафрагмальні відділи або правий шлуночок |
| Грудні | V1 V2 V 3 V 4 V 5 V 6 | Передня стінка Передня стінка Перегородка Верхівка Нижньобічні відділи лівого шлуночка Нижньобічні відділи лівого шлуночка |

Таблоиця 3.4.1. Відображення відділів міокарда з відведеннями на ЕКГ.

Для кращої реєстрації сигналів з різних відділів серця використовуються також посилені відведення від кінцівок, їх три: AVR — активний електрод на правій руці; AVL — активний електрод на лівій руці; AVF — активний електрод на лівій нозі та 12 грудних відведень.

При швидкості руху стрічки 50 мм/сек. кожна маленька клітина, розташована між сусідніми вертикальними лініями (відстань 1 мм), відповідає інтервалу 0,02 сек.. При швидкості руху стрічки 25 мм/сек. кожна маленька клітина відповідає 0,04 сек.. При постійній швидкості руху стрічки міліметрова сітка дозволяє вимірювати тривалість зубців та інтервалів ЕКГ, амплітуду зубців.

Виділяють зубець Р, зубці Q, R та S, що утворюють комплекс QRS, зубець Т, а також інтервали Р–Q (Р–R), S–Т, Q–Т та Т–Р. На електрокардіограмі одне повне скорочення серцевого м’язу відображається специфічним графіком, малюнок 3.4.1.

На нормальній ЕКГ розрізняють ряд зубців та інтервалів між ними, що послідовно фіксуються на паперовій стрічці, вони пов’язані  з послідовним збудженням нервових вузлів.

Функціонування провідної системи серця (одне серцеве скорочення) в нормі починається з формування імпульсу збудження в синусовому вузлі. Просуваючись по провідній системі передсердь, синусовий імпульс по черзі збуджує їх, передсердя скорочуються.

Малюнок 3.4.1. Електрокардіограма. Відображення одного скорочення серцевого м’язу на специфічному графіку.(Краувчук П.Г., 2016  Маліков М.В. та ін.., 2006)

Почергове збудження передсердь графічно на ЕКГ відображається записом зубця Р. Висхідний відрізок зубця  відповідає збудженню правого передсердя, нисхідний – лівого. Тривалість Р в нормі 0,06 - 0,1 сек. Висота - 0,5 - 2,5 мм.

Синусовий вузол (СВ) — центр автоматизму І порядку («головна електрична станція» серцевого м’язу) з потужністю 60-90 імп./хв. СВ — скупчення клітин у правому передсерді біля впадіння верхньої порожнистої вени, вони генерують і проводять імпульси.

Атріовентрикулярний вузол (AV) — центр автоматизму II порядку з

потужністю 40-60 імп./хв. (скупчення клітин у перегородці над тристулковим клапаном).

Пучок Гіса (ПГ) — ще нижчий центр автоматизму III порядку з потужністю 20-40 імп./хв. ПГ розгалужується на праву і ліву  ніжки, а остання — на передню і задню  гілки.

Волокна Пуркін’є (ВП) — дрібні розгалуження, що вкривають ендокард обох шлуночків.

Слідуючи по атріовентрикулярному з’єднанню, синусовий імпульс зазнає фізіологічну затримку свого проведення, збудження прилеглих шарів не відбувається. На ЕКГ реєструється пряма лінія, яка називається ізоелектричною лінією (ізолінія). Відрізок цієї лінії між зубцями Р і Q називаєтся інтервалом РQ (тривалість інтервалу РQ - 0,12 сек.).

Зубец Q. Імпульс проходить по провідній системі шлуночків (пучок Гіса, права і ліва ніжки пучка, волокна Пуркін’є). Спочатку, протягом 0,03 сек. збуджується міжшлуночкова перегородка. Процес її збудження призводить до формування на кривій ЕКГ зубця Q. Висота не більше 1/4 висоти зубця R у відповідному відведенні. Тривалість не більше 0,03 сек.

Малюнок 3.4.2.  Провідна система серця. 1. Синоатріальний вузол. 2. Атріовентрикулярний вузол 3. Пучок Гіса 4. Ліва ніжка пучка Гіса 5. Задня гілка лівої ніжки пучка Гіса 6. Передня гілка лівої ніжки пучка Гіса   7. Лівий шлуночок  8. Міжпередсердна перетинка  9. Правий шлуночок 10. Права ніжка пучка Гіса.

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Процес збудження триває (шлуночки серця збуджуюються в певній послідовності): внутрішня поверхня шлуночків, міжшлуночкова перегородка, правий сосочковий м’яз, верхівки обох шлуночків, основа правого шлуночка. На електрокардіограмі формується (записом) шлуночковий комплекс QRS. Зубець R відображує поступове розповсюдження збудження по поверхні правого і лівого шлуночків до основи лівого шлуночка,

Зубець S відображає закінчення періоду збудження обох шлуночків, в останню чергу збуджується основа сердця. Наслідком цього процесу є реєстрація на ЕКГ зубця S. Зубець S (закінчення збудження шлуночків). Найбільша амплітуда у V1,2 (відсутність у V1,2 – патологічна ознака),  ширина зубця S не перевищує 0,04 сек.

Слідом за процесами збудження в міокарді починаються процеси реполяризації (відновлення вихідного стану міокардіоцитів). Графічне відображення процесів реполяризації призводить до формування на ЕКГ інтервалу SТ і зубця Т.

Відріок Q-T (0,24 – 0,55 сек.) Відбиває процес розповсюдження і припинення збудження в міокарді шлуночків (електрична систола). Відрізок  T-P (0,26 – 0,39 сек.) є відображенням стану спокою міокарду (діастола).

ЕКГ діагностика при гіпертрофіях відділів серця (розвивається у відповідь на підвищене навантаження). Супроводжується ЕКГ – змінами: -збільшенням електричної активності; - сповільненням проведення по міокарду електричного імпульсу; - ішемічними, дистрофічними, метаболічними, склеротичними.

Компенсаторна гіпертрофія правого передсердя розвивається внаслідок патологічних змін у малому колі кровообігу, що пов’язані із захворюваннями легень та судинної системи, які супроводжуються підвищенням у ньому тиску. Причиною гіпертрофії лівого передсердя найчастіше буває мітральний стеноз, рідше – мітральна недостатність, аортальні вади серця.

Гіпертрофія правого передсердя (ГПП)

Ознаки ГПП: 1. P-pulmonale: високий (>2,5 мм), шпилястий у правих відведеннях.

2. Час внутрішнього відхилення ПП>0,04 сек. Відхилення в I, П, aVF відведеннях.

Причини: трикуспідальні вади, вроджені вади серця, хронічна патологія легень (cor-pulmonale), тромбоемболія гілок легеневої артерії.

Малюнок 3.4.4. ЕКГ-ознаки ГПП:

https://jak.koshachek.com/articles/gipertrofija-pravogo-peredserdja-prichini-simptomi.html

. Гіпертрофія лівого передсердя.

Малюнок 3.4.3. ЕКГ-ознаки ГЛП: 1. P-mitrale: подовжений (>0,12сек.), двогорбий або двофазний Р у лівих грудних відведеннях. 2. Двофазний P V1 з поглибленою і поширеною негативною фазою. 3. Час.внутрішнього відхилення ЛП>0,06 сек.

ЭКГ зміни при гіпертрофії обох передсердь:

Малюнок 3.4.5. ЭКГ зміни при гіпертрофії обох передсердь: "P-cardіale" в отведении ІІ, Р-pulmonale в отведениях III, aVF, Р-mitrale в отведениях I, aVL, V5–V6, двухфазный зубец Р типа "щит на меч" в отведении V1 (Т. В. Ащеулова та соавт. 2016)

Гіпертрофія лівого шлуночка (ГЛШ), ознаки

1. Високоамплітудний R у лівих відведеннях (R1 > 15 мм, RaVL> 11 мм (горизонтальна електрична вісь серця), R lll >20 мм (вертикальна електрична вісь серця); RV4 < R V5, V6; RV5, V6 > 25 мм (у осіб віком понад 35 років).

2. Глибокі S у правих відведеннях (SVl > 20мм, SV2 > 24 мм, SaVR > 14 мм; Rl + Slll>25 мм, SV1 + RV5  > 35 мм)

3. Подовження qRS > O,10 сек

Малюнок 3.4.6. ЕКГ-ознаки ГЛШ

4. Відхилення ЕВС вліво за винятком вертикального положення серця. 5. Зміщення перехідної зони вправо R=S у V1,V2.

6. Збільшення часу внутрішнього відхилення qR у V5,V6  > 0,05 сек. (N — 0,45 с для ЛШ).

7. Дискордантне зміщення ST-T.

https://uk.wikipedia.org/wiki

Гіпертрофія правого шлуночка (ГПШ), ознаки

Відхилення електричної вісі серця вправо або S тип: Sl — Sll —Slll (переважання зубців S у всіх відведеннях); подовження qRS> 0,10 с (часткова або повна блокада правої ніжки пучка Гіса; збільшення часу внутрішнього відхилення qRv1v2 >0,03 сек.; полувертикальна електрична позиція серця.

Малюнок 3.4.7. ЕКГ-ознаки ГПШ.

Збільшення часу внутрішньо о відхилення в 1 та 2 грудних відведеннях; високі R (або R') у правих відведеннях; глибокі S у лівих грудних відведеннях;

ЕКГ зміни при перенавантаженні міокарду

(Т. В. Ащеулова та співавт. 2016)

Термін "перенавантаження" передбачає динамічні зміни ЕКГ, що виявляються в гострих клінічних ситуаціях і зникають після нормалізації стану пацієнта. На ЕКГ змінюються, як правило, сегмент ST і зубець T.

Перенавантаження правого передсердя. Поява на ЕКГ ознак гіпертрофії правого передсердя (P-pulmonale) після: гострої ситуації – пневмонії, інфаркту міокарду, емболії легеневої артерії; при захворюваннях, при яких не розвивається гіпертрофія правого передсердя – тахікардія, тиреотоксикоз, хронічна ІХС; може спостерігатися при низькому розташуванні діафрагми у астеніків.

Перенавантаження лівого передсердя. Поява на ЕКГ ознак гіпертрофії правого передсердя ("P-mitrale") після: гострої ситуації - гіпертонічного кризу, нападу серцевої астми, набряку легенів, інфаркту міокарду.

Перенавантаження обох передсердь Зубець "P - cardiale" з'являється після набряку легень.

Перенавантаження лівого шлуночка. На ЕКГ: у відведеннях V5, V6 – зниження ST та сплощення або негативний зубець T; у відведеннях I, aVL – перенавантаження лівого шлуночка у гіперстеніків (горизонтальна електрична вісь серця); у відведеннях III, aVF - перенавантаження лівого шлуночка у астеніків (вертикальна електрична вісь серця). Причини: біг на довгі дистанції, інтенсивні тренування у спортсменів, фізична перенапруга, гіпертонічний криз, напад серцевої астми.

Перенавантаження правого шлуночка На ЕКГ: у правих відведеннях V1, V2 – зниження ST та сплощення або негативний зубець T; іноді зазначені зміни ЕКГ визначаються у відведеннях II, III, aVF. Причини: пневмонія, напад бронхіальної астми, гострої легеневої недостатності, набряку легень, гострої легеневої гіпертензії.

Порушення провідності (блокада). Під порушенням провідності синусового імпульсу (блокада) розуміють будь-які перешкоди (блокада) нормальному проходженню цього імпульсу по провідній системі серця.

В нормі імпульс, що утворився у синусовом вузлі, виходить за його межі і входить у провідну систему передсердь, проходячи по якій, збуджує обидва передсердя. Одночасно з цим процесом синусовий імпульс по нижній гілочці пучка Бахмана досягає атріовентрикулярного з’єднання, проходить по ньому, зазнаючи фізіологічної затримки, і потрапляє в провідну систему шлуночків. Просуваючись по розгалудженій провідній системі шлуночків, синусовий імпульс збуджує її. Порушення нормальної провідності синусового імпульсу по провідній системі серця може спостерігатися на всьому шляху його проходження.

Малюнок 3.4.8. Провідна система серця. 1. Синоатріальний вузол  2. Атріовентрикулярний вузол 3. Пучок Гіса 4. Права ніжка пучка Гіса  5. Ліва ніжка пучка Гіса  6.Передня гілка лівої ніжки пучка Гіса 7. Задня гілка лівої ніжки пучка Гіса  8. Волокна Пуркін’є.

https://jak.koshachek.com/articles/blokada-nizhok-puchka-gisa.html

Класифікація порушень провідності

I. Прискорення проведення імпульсів (перезбудження шлуночків) - синдроми Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW) і Клерка-Леві-Крістеско (CLC).

II. Сповільнення або відсутність проведення імпульсів (блокади).

Усі блокади залежно від вираженості поділяють на 3 ступені:

- I ступінь - сповільнення утворення або проведення імпульсів;

- II ступінь - періодичне "випадання" імпульсів;

- III ступінь — повна відсутність проведення імпульсів.

За локалізацією блокади поділяють на:

1. Синоаурикулярні (САБ).

2. Внутрішньопередсердні (ВПБ).

3. Атріовентрикулярні (AVB).

4. Блокади пучка Гіса і його гілок (повні й неповні):

- а) блокада правої ніжки пучка Гіса (БПНПГ);

- б) блокада лівої ніжки пучка Гіса (БЛНПГ, двопучкова, або біфасцикулярна):

- блокада передньо-верхньої гілки лівої ніжки пучка Гіса (БПГЛНПГ);

- блокада задньо-нижньої гілки лівої ніжки пучка Гіса (БЗГЛНПГ).

5. Периферичні (фокальні, арборизаційні) блокади - в системі волокон Пуркін’є або вогнищеві внутрішньошлуночкові блокади.

6. Комбіновані блокади.

Внутрішньопередсердна блокада: виникає при перешкодах, що виникають на шляху синусового імпульсу при його проходженні по провідній системі передсердь .

Малюнок 3.4.9. Внутрішньопередсердна блокада. Зміна форми зубця Р - його расщепленность, зазубренность, двогорбий та ін. Розширення зубця Р більше норми, тобто більше 0,12 ".

https://tvbest.com.ua/shho-take-av-blokada-1-stupenya-povna-av-blokada-3-stupenya/

Малюнок 3.4.10. Порушення провідної системи серця. Блокади.

https://tvbest.com.ua/shho-take-av-blokada-1-stupenya-povna-av-blokada-3-stupenya/

Атріовентрикулярна блокада l ступеню - це сповільнення атріовентрикулярної провідності. Всі імпульси, що вийшли з синусового вузла, проходять атріовентрикулярне з’єднання і досягають шлуночків. Неважливо, як вони його проходять: нехай повільно, нехай із затримкою, але проходять. ЕКГ-ознака: P-Q> 0,12 ".

Атріовентрикулярна блокада ll ступеню. Частина імпульсів, що вийшли з синусового вузла, не проходять атріовентрикулярне з’єднання і до щлуночків не потрапляють.

Малюнок 3.4.11. Повні, неповні блокади окремих ділянок пучка Гіса.

https://jak.koshachek.com/articles/blokada-nizhok-puchka-gisa.html

Отже, ця частина синусових імпульсів, заблокованих атріовентрикулярним з’єднанням, не може викликати збудження шлуночків. Тому, на електрокардіограмі після зубця Р (збудження передсердь) шлуночкового комплексу QRS, який відображає збудження шлуночків, не буде.

На малюнку 3.4.11. представлено схеметичне зображення варіантів блокади ніжок пучка Гіса. При порушеннях провідності (блокадах) на рівні ніжок пучка Гіса змінюється і шлях збудження шлуночків і час їх збудження. Шлях проходження імпульсу у шлуночках відображається на ЕКГ формою комплексу QRS, а час їхнього порушення - шириною цього ж комплексу.

Малюнок 3.4.12. Блокада ніжок пучка Гіса

https://uk.wikipedia.org/wiki/BB:Bundle_branch_block.svg

Порушення провідності у правому шлуночку веде до значних змін на ЕКГ, малюнок 3.4.13.

Малюнок 3.4.13.  ЕКГ зміни при порушенні провідності на рівні правого шлуночка.

Як видно з малюнка, незвичайний хід збудження в блокованому правому шлуночку призведе до зміни форми комплекса QRS в правих грудних відведеннях V1  і V2.. У цих відведеннях комплекс QRS буде деформованним, розщепленим, тобто представлений з двома вершинами у вигляді літери «М», у якій перша вершина R - збудження міжшлуночкової перегородки, а друга R1 - збудження правого шлуночка. Зубець S відображає збудження лівого шлуночка.

Порушення збудливості (аритмія). Порушення збудливості (аритмія) - це відповідна реакція міокарда на імпульс збудження, осередок якого знаходиться поза синусовим вузлом (гетеротопне джерело). Іншими словами, аритмія - це робота серця в будь-якому іншому серцевому ритмі, який не є регулярним синусовим ритмом нормальної частоти, малюнок 3.4.14.

Малюнок 3.4.14.  Серцевий ритм в нормі та при порушеннях.

https://www.facebook.com/CardioSchoolUA/photos/a.2078155808881901/2365311800166299/?type=3

В діагностиці аритмій в першу необхідно звертати увагу на  головну ознаку синусового ритму - однаковість інтервалу Р-Р на ЕКГ. У ряді випадків ці інтервали можуть різнитися між собою.

Синусова тахікардія: 1. Р - синусового походження. 2. P-q - 0,12-0,20 сек, постійний. 3. R-R<0,60 сек. (ЧСС - 90-100 пошт./хв).

Синусова брадикардія: 1. Р - синусового походження.2. P-q - 0,12-0,20 сек., постійний. 3. R-R>l,00 сек.; ЧСС < 60 пошт./хв. (наприклад, найбільший інтервал Р-Р дорівнює 0,92 сек., а найменший - 0,88 сек. Різниця невелика, всього 0,04 сек., і не перевищує 0,12сек.. У цих випадках прийнято говорити про неправильний синусовий ритм). Якщо різниця між найбільшим і найменшим інтервалами Р-Р становить понад 0,12 сек., то має місце синусова аритмія.

Основні етіологічні фактори аритмій: - функціональні розлади нервової системи; нейроциркуляторна дистонія; - нервово-рефлекторні впливи на ССС при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, органів дихання, ЛОР-органів, хребта, тощо; - захворювання центральної і вегетативної нервової системи (черепно-мозкові травми, запальні захворювання, пухлини, порушення мозкового кровообігу); - ішемічна хвороба серця; - запальні ураження міокарда різного генезу; - кардіоміопатії; - порушення електролітного балансу (зміни вмісту в крові калію, натрію); - гіпоксія і гіпоксемія різного походження (недостатність кровообігу різного генезу; хронічне легеневе серце, анемії різної етіології); - вплив на серце токсичних речовин (бактеріальні токсини, нікотин, алкоголь); - інтоксикації лікарськими середниками, побічна дія лікарських препаратів (серцеві глікозиди, b-адреноблокатори, b-адерностимулятори, і інші препарати).

Миготлива аритмія на ЕКГ проявляється характерними тільки для неї змінами в діяльності серця. Висловлюються вони в постійному коливанні тривалості інтервалів R-R, що характеризують аритмичность скорочень шлуночків. Коливання серцевих циклів можуть бути різними: від мінімальних відхилень, які не перевищують 10-15% різниці в тривалості інтервалів R-R між скороченнями, до істотних коливань, різниця тривалості яких змінюється в кілька разів.

Брадісистолічна і тахисистолічна форми захворювання характеризуються незначним ступенем коливань тривалості серцевих циклів в окремі періоди реєстрації, це явище може бути невірно витлумачене як правильний ритм. Більш тривала запис ЕКГ майже завжди дозволяє виявити у хворих з брадисистолической миготливою аритмією окремі різко вкорочені серцеві цикли (Т. В. Ащеулова та соавт. 2016).

Можливі також формування аритмії внаслідок одночасного порушення автоматизму і провідності. Миготіння (фібриляція) передсердь (або миготлива аритмія) — це абсолютна аритмія. Синусовий вузол втрачає функцію головного водія ритму і в передсердях виникають дуже часті (від 350 до 700 за хвилину), хаотичні хвилі збудження та скорочення окремих м'язових волокон. Більшість з цих імпульсів не доходять до шлуночків і тільки невелика частина досягає шлуночків і викликає їх неритмічне хаотичне збудження.

Тріпотіння передсердь - один з варіантів миготливої аритмії, що характеризується ритмічною діяльністю передсердь в частому ритмі (до 200-400 за хвилину). На відміну від мерехтіння передсердь, патологічне вогнище збудження тільки одне, тому збудження і скорочення передсердь правильне але часте. В атріовентрикулярному вузлі блокується кожний другий або кожний третій імпульс.

Тріпотіння шлуночків — це часте (200-300 за хвилину) і ритмічне їх збудження. Механізм виникнення тріпотіння шлуночків такий самий як і тріпотіння передсердь, тільки вогнище збудження знаходиться в шлуночках і хвиля збудження циркулює ритмічно одним і тим самим шляхом. Основними ЕКГознаками тріпотіння шлуночків є наявність частих регулярних майже однакових за формою та амплітудою хвиль які нагадують синусоїду правильної форми.

Малюнок 3.4.15.   ЕКГ ознаки миготливої аритмії

https://hlh.com.ua/uk/articles/ekstrasystolichna-arytmiya-sercya

Миготіння (фібриляція) шлуночків — це часті (200-500 за хвилину) хаотичні скорочення окремих волокон міокарда шлуночків. Фібриляція виникає внаслідок того, що хвиля збудження постійно змінює свій шлях. На ЕКГ шлуночкові комплекси відсутні, замість них реєструються хаотичні, різні за формою і амплітудою хвилі. Їх амплітуда поступово зменшується і на ЕКГ взагалі перестають записуватись будь-які зубці — виникає асистолія.

Малюнок 3.4.16. 1.Миготлива аритмія. 2.Тріпотіння передсердь. 3.Тріпотіння і миготіння шлуночків.

https://svitppt.com.ua/biologiya/funkcionalni-metodi-doslidzhennya-sercevo-sudinnoi-sistemi.html

Екстрасистолія - позачергове збудження (і подальше скорочення) всього серця або його відділів). Причиною екстрасистоли вважають наявність активного гетеротопного (ектопічного) вогнища, який генерує достатньо значимий за електричною силою імпульс, здатний «перебити», порушити роботу основного водія ритму серця - синусового вузла.

Залежно від локалізації ектопічного вогнища, розрізняють над шлуночкову (передсердну) й шлуночкову екстрасистоли, малюнок 3.4.17.

Малюнок 3.4.17. Екстрасистолія, різновиди.

Малюнок 3.4.18. Передсердна екстрасистолія.

https://jak.koshachek.com/articles/oznaki-peredserdnoi-ekstrasistolii-na-ekg.html

Після екстрасистоли наступне збудження шлуночків від імпульсів із синусового вузла є неможливим (шлуночок знаходиться в рефрактерному періоді). Внаслідок рефрактерності наступне скорочення шлуночка виникає пізніше відповідно до автоматизму синусового вузла  - компенсаторна пауза.

Якщо інтервал між пре - і постекстрасистолічним скороченням серця дорівнює часу двох нормальних серцевих циклів, то таку компенсаторну паузу називають повною. Топічно розташовуючись в одному з шлуночків, ектрасистолічне вогнище збуджує спочатку шлуночок, в якому він знаходиться, а потім інший шлуночок, тобто шлуночки будуть збуджуватись не одночасно, а по черзі. Отже, шлуночковий екстрасистолічний комплекс QRS буде розширений більше 0,12 сек., деформований.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Опишіть умови проведення елекрокардіографії.

2.Послідовність появи на  ЕКГ окремих зубців,  пов’язана із збудженням нервових вузлів, характеристика.

3. Діагностичне значення ЕКГ в діагностиці порушень серця.

4.Провідна система серця, послідовність збуджень в нормі.

5.Аритмія, гіпертрофія, ознаки на ЕКГ.

6.Основні ознаки на ЕКГ, що використовуються в діагностиці  порушень серцево-судинної системи.

7. Блокада, екстрасистолія, загальна характеристика, особливості мін на ЕКГ.

8. Характеристика ЕКГ ознак скорочення серцевого м’язу.

Методична розробка до лабораторного заняття Навчальна мета: ознайомити студентів з методикою інструментального дослідження серцево-судинної системи. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів виконувати методиці виконання електрокардіографічного обстеження - виконання електрокардіографії (ЕКГ): розміщення електродів на тілі обстежуваного та їхнє призначення. Провести оцінку результатів виконання ЕКГ: зв’язок послідовних скорочень різних відділв серцевого м’язу з послідовним збудженням нервових вузлів міокарду. ЕКГ в нормі, характеристика зубців. ЕКГ при порушеннях функціонування міокарду. Формулюванням  заключення ЕКГ.

Тестовий контроль

Відведення електродів на електрокардіограмі:

1.Це два електричні електроди на грудній клітці  з багаторазовою реєстрацією потенціалів.

2.Це методика спеціального розміщення електродів при дослідженні.

3.Можуть бути стандартними, посиленими та грудними.

4.Залежить від особливостей нервових вузлів серцевого м’язу.

Екстрасистолія – це:

1. Фізіологічна активність імпульсу збудження серця  при стрибках.

2. Фізіологічне понаднормове скорочення всього серця або його відділів.

3.Позачергове збудження і подальше скорочення всього серця або його відділів.

4.Позачергова діастола.

Послідовність появи на  ЕКГ окремих зубців  пов’язана із збудженням нервових вузлів:

1. Синусовий вузол, пучок Гіса, волокна Пуркін’є.

2.Синусовий вузол, атріовентрикулярний вузол, пучок Гіса, волокна Пуркін’є.

3. Синусовий вузол, атріовентрикулярний вузол.

4. Атріовентрикулярний вузол, пучок Гіса, волокна Пуркін’є.

Зубець P на електрокардіограмі  - це є графічне відображення:

1. Збудження правого передсердя

2. Збудження лііюго передсердя

3. Збудження обох передсердь

4. Збудження обох шлуночків

Скільки  грудних відведень використовуються при запису ЕКГ?

1. 3

2. 6

3. 9

4. 12.

3.5.Методи променевого дослідження серцево-судинної системи

При вивченні морфофункціонального стану  та функціональної активності органів кровообігу використовують загальні та спеціальні методи рентгенологічного дослідження. До загальних належать рентгеноскопія та рентгенографія. До спеціальних – безконтрастні і контрастні методики.

Завдяки умовам природної контрастності тінь серця добре помітна як на флюороскопічному екрані, так і на знімках. Тому основні методи рентгенологічного дослідження - це просвічування і рентгенографія серця. Будь-яке рентгенологічне дослідження серця і великих судин грудної порожнини починають з цих методів. Рентгеноскопію та рентгенографію здійснюють в стандартних проекціях (прямій, передній, правій та лівій скісних, лівій бічній). При використанні багатоосьового рентгенологічного дослідження (знімки та просвічування в різних проекціях) можна оглянути всі відділи серця і великих судин, відтворити їх справжню форму і положення, простежити за скороченнями і расслаблениями всіх відділів серця.

Спеціальні безконтрастні методи засновані на використанні додаткових технічних засобів і модифікацій рентгенівських апаратів.

Електрокімографія – рентгенологічний метод дослідження пульсаційних рухів контурів серця і великих судин за допомогою реєстрації коливань оптичної щільності цих утворів на рентгенівському флуоресціючому екрані.

Малюнок 3.5.1. Ренгенологічне обстеження органів грудної клітки.

https://www.google.com/search?q=

Рентгенокінематографія і відеомагнітний запис – реєстація рентгенівського зображення серця та великих судин на кіноплівку або відеомагнітну стрічку.

Лінійна томографія застосовується для уточнення стану відділів серця (ососбливо лівого передсердя), як правило після аналізу звичайних рентгенограм.

Компютерна томографія – дозволяє вивчати поперечні зрізи завтовшки 2-8 мм. Основний шар сканування проходить крізь центр мітрального клапана та верхівку серця. Для покращання зображення використовують введення в/в рентгеноконтрастних речовин.

Магнітно-резонансна томографія не пов’язана з рентгенівським опроміненням пацієнта і може бути виконана в різних проекціях, забезпечуючи чітку диференціацію між кардіоваскулярними структурами та кров’ю у всіх порожнинах.

Ехокардіографія  дозволяє в різних площинах і за різного положення датчика отримати на екрані монітора або магнітній плівці зображення кожної камери серця, визначити товщину стінок обох шлуночків, передсердь та перікарда, виміряти відстань між стулками клапанів. Доплер-ехокардіографія вимірює напрям і швидкість кровотоку в камерах серця і судинах

Контрастні методи рентгенологічного дослідження серця та великих судин основані на введенні в кровоносне русло водорозчинних органічних сполук йоду (60-75% розчиннів тріомбрасту, верографіну, урографіну, йодаміду тощо). Показаннями до цих методів – діагностика і вивчення гемодинамічних порушень при вроджених і набутих вадах серця та великих судин. Катетеризація серця і судин дозволяє вивчити газовий склад і хвилинний об’єм крові, внутрішньосерцевий і внутрішньосудинний тиск, виконувати електро- і фонокардіографію з відділів серця: правих – катетеризація кубітальної, підключичної вен, лівих – стегнової артерії з наступним введенням зонда через аорту в лівий шлуночок).

Малюнок 3.5.2. КТ коронарографія.

https://www.google.com/search?q=

Ангіокардіографія, загальна та селективна),  (із штучним контрастуванням) використовується для вивчення камер серця і коронарних артерій. Під контролем просвічування вводиться катетер (з доступу через стегнову артерію) в лівий шлуночок. Після введення контрастної речовини можна виміряти обсяг шлуночка і параметри його функції, оцінити стан клапанного апарату. За допомогою цієї методики є можливість отримати зображення коронарних артерій, положення, форму, розміри серця, пульсацію усіх його відділів, аорти, легеневих артерій, швидкість кровотоку. На серійних ангіокардіограмах послідовно одержують зображення верхньої порожистої вени, правого передсердя і шлуночка, аорти. Її використовують для вивчення гемодинаміки. Селективну для діагностики вроджених і набутих вад серця.

Коронарографія – метод вивчення стану вінцевих артерій серця, стану колатерального кровообігу. Її застосовують в тяжких випадках ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда при вирішенні питання про хірургічне втручання (аортокоронарне шунтування та ендартректомія) і оцінки наслідків лікування.

Ультразвукове дослідження серця виконується в М-режимі (дозволяє отримати одномірні зображення різних структур серця) і в В-режимі (дає зображення серця  у досліджуваній площині).

Найбільш поширеним методом візуалізації вен нижніх кінцівок від рівня стопи до нижньої порожнистої вени є висхідна флебографія. Флебографія - це рентгенологічний метод дослідження вен за допомогою введення контрасту, проходження якого по судині супроводжується постійним наглядом лікаря-рентгенолога. Контрастом називається спеціальний розчин, який вводиться у периферичну вену пацієнта. Саме завдяки ньому можна побачити розташування, форму судин, наявність кровотоку в них.

Цей метод ("золотим стандарт" діагностики) використовується для оцінки морфології вен нижніх кінцівок, їх клапанів і характеру кровотоку.

Венографія верхньої кінцівки включає обстеження веноної системи та сполучення з верхньої порожнистої веною (методика флебографії при звичайній флюороскопії і ручному введенні контрастного засобу). Показання для обстеження: підозра на тромбоз пахвової або підключичної вени або їх обструкція пухлиною.

Залежно від способу проведення флебографія вен нижніх кінцівок поділяється на два основних види: висхідна і ретроградна. Висхідна використовується для визначення форми, розмірів, розташування венозних судин. Ретроградна флебографія використовується для демонстрації клапанної недостатності на верхньо-стегновому рівні.

3.6. Дослідження венозної системи

Функціонаьна та клініко-лабораторна діагностика веноної системи має велике значення для встановлення початкових ознак ураження судин, попередження ускладнень при наявності патології, що вже сформувалась.

Клінічні дослідження дають можливість встановити початкові прояви змін з боку судин, скарги найчастіше, на перших етапах ураження, виникають після ортостатичних навантажень. Характерними ознаками також  є дискомфорт у ногах, неприємні, ниючі відчуття, що виникають у людини, яка довго стоїть. Часто  окремі особи інтуїтивно починають більше ходити, і ці неприємні відчуття з боку кінцівок або зменшуються або повністю зникають. Зважаючи на те, що хвороба прогресує за відсутності лікування, симптоматика з часом тільки збільшується.

На початковому етапі зовнішні симптоми майже непомітні. Але судинна сітка, що з'явилася, або зовнішнє збільшення вен і поява їх там, де раніше не було, говорить про неспроможність венозної системи та її перевантаження.

Симптоматика та скарги наростають у міру прогресування патологічного процесу. Спочатку пацієнти не завжди помічають зміни, що виникли. З часом симптоми стають гострими і стан хворих посилюється аж до тяжкого.

Малюнок 3.5.3. Флебографія. У вени вводиться контрастна речовина, що добре візуалізується на  рентген знімку.

https://www.google.com/search?q=

Основні симптоми такі:

- відчуття важкості в ногах, швидка їхня втома;

- ниючі болі різної інтенсивності, що збільшуються ввечері після робочого дня;

- оніміння в нижніх кінцівках;

- відчуття пульсації, печіння, сверблячки;

- судоми в литкових м'язах та п'ятах;

- локальна гіпертермія;

- шкіра над розширеною вен гаряча на дотик;

- гострий біль при розвитку трофічних змін та появі тріщин та виразок.

При об’єктивному обстеженні спочатку візуалізуються незначні зміни у ураженій частині тіла. Згодом зміни прогресують і стають яскраво вираженими та специфічними. До них відносяться:

- капілярна сітка; телеангіектазії;

- стійке розширення дрібних судин до 1 мм, що не зникає після натискання;

- візуально видимі збільшені підшкірні вени;

- звивисті, з нерівномірною поверхнею, горбками, шишками;

- зміна кольору вен - сині, іноді практично чорні, що сильно виділяються на тлі шкіри;

- зміна кольору шкіри – почервоніння, ціаноз, збільшена пігментація;

- набряк у галузі локалізації патологічного процесу;

- збільшення ураженої кінцівки обсягом;

- трофічні зміни шкіри - пастозність, тріщини на шкірі, трофічні виразки, кровотечі з вен, що пошкоджені.

Малюнок 3.5.3. Варикона хвороба, стадії. 1 - стадія компенсації.; 2, 3 стадії субкомпенсації; 4, 5 – стадії декомпенсації.

https://medcity.ua/ua/patient/section/lechenie-varikoznoy-bolezni-nog-na-raznykh-stadiyakh/

Виділяють наступні стадії варикозу:

1. Стадія компенсації - початковий етап з неяскраво вираженою симптоматикою, мінімальними зовнішніми змінами вен та дрібних венулів. Виявляється часто випадково під час медичного огляду перед оперативними втручаннями чи вагітністю.

2. Субкомпенсація – симптоми вже виражені та турбують пацієнта. Але вени ще функціонують, хоч і неповноцінно. Їх функції частково беруть він колатеральні судини, які можуть виконувати надмірне навантаження, але з часом перестають повноцінно функціонувати через знос. Зовні вже видно змінені поверхневі вени. Може протікати роками та десятиліттями перед переходом у наступну стадію.

3. Декомпенсація – виражене порушення кровообігу у венах. Виникає венозна недостатність, стійко порушується венозний відтік. Скарги турбують уже й у спокої. Зовні вени сильно видозмінені, страждає шкіра над ураженими судинами, приєднується запальна реакція. Розвиваються ускладнення, підвищується ризик небезпечних життя станів.

За міжнародною медичною класифікацією розрізняють наступні ступені хвороби:

Варикоз на початковій стадії (нульовий ступінь) проявляється вагою в ногах наприкінці дня, відчуттям втоми в гомілках і стопах. Неприємні симптоми, як правило, проходять після нічного відпочинку;

Перша стадія варикозу нижніх кінцівок характеризується посиленням неприємною симптоматики, освітою судинних зірочок і незначним розширенням підшкірних вен;

Друга стадія - розширені вени чітко проступають крізь шкіру;

Третя стадія - поява набряків в області гомілок, кісточок і ступень, що не проходять (або не повністю проходять) після відпочинку;

Четверта стадія - до перерахованих ознак приєднуються дерматити, гіперпігментація, посилюється біль, свербіж, печіння в ногах;

П'ята і шоста стадії - поява виразкових поразок, стійке порушення трофіки тканин.

До основних захворювань, що вимагає проведення рентгеноконтрастной флебографии, відносяться: - варикозне розширення вен з неоднозначними результатами функціональних проб, які проводяться в першу чергу при діагностиці варикозної хвороби; - посттромбофлебітичний синдром; - рецидивуюча варикозна хвороба вен нижніх кінцівок; - акромегалія (збільшення кінцівок внаслідок підвищеного вироблення соматотропного гормону гіпофіза) з метою візуалізації венозної системи ніг; - трофічні виразки, як наслідок, варикозного розширення вен; -  в якості контролю проведення склеротерапії.

Дослідження лімфатичної системи необхідно для того, щоб своєчасно виявити захворювання з залученням лімфатичної системи в тих зонах, які недоступні для фізикального дослідження, визначити стадію і ступінь їх ураження, отримати матеріал для біопсії, оцінити ефективність терапії. Для оцінки лімфатичних вузлів грудної порожнини використовується рентгенографія органів грудної клітки, комп`ютерна томографія. Дослідження лімфовузлів нижньої кінцівки і черевної порожнини здійснюється шляхом пункції поверхневих лімфатичних судин і введення в них контрастної речовини (пряма лімфографія) або чрезкожних доступом (непряма лімфографія). Контраст в щільності тканин між лімфатичними вузлами і жировою тканиною, часто їх навколишнього, достатній, щоб розпізнати нормальні і збільшені лімфатичні вузли в усіх ділянках тіла.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Дати загальну характеристику методик рентгенографія, рентгеноскопія, значення при проведенні функціональної діагностики серця.

2..Контрастне рентгенологічне дослідження серця та великих судин, суть методики

3.Що таке ангіографія, методика при дослідженні ССС?

4.Які	рентгеноконтрастна	речовина	найчастіше використовується при рентгенологічному дослідженні ССС?

5.Перерахуйте покази до променевого обстеження серця.

6.Томографія, магнітно-резонасна томографія, значення у діагностиці функціональної активності серцевого мязу

7.Значення УЗД серця та судин, особливості проведення.

Методична розробка до лабораторного заняття Навчальна мета: ознайомити студентів з етапами проведення рентгенологічних та хвильових (магнітно-резонансних) методів дослідження. Навчити володіти всебічним комплексним підходом в обстеженні хворого з використанням традиційних методів діагностики. Дати загальну характеристику методів рентгенографії; історію виникнення методу рентгенографії; внесок вітчизняних вчених в рентгенологію, як окрему науку на сучасному етапі. Навчити студентів методологічним особливостям застосування системного підходу при  дослідженнях ССС: комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукове дослідження тощо.

Тестовий контроль

1.Яке	рентгенологічне	дослідження	називається томографією?

1.Томографія – це один з варіантів загальної рентгенографії.

2.Рентгенографія,	що	проводиться	з	фокусуванням потоку рентгенівських променів на площину, розташовану на певній глибині від передньої грудної стінки.

3.Томографія дозволяє отримувати вибіркову рентгенологічну картину легень на заданій глибині від поверхні (5-7-9-11 см і т.д.)

4.Томографія – це рентгенографія в прямій, бічній та діагональній проекціях.

2.Яке	рентгенологічне	дослідження називається ангіографією?

1.Загальна оглядова рентгенографія внутрішніх органів і судин.

2.Часткова рентгенографія внутрішніх органів і судин через катетер.

3.Рентгенологічне дослідження судин з введенням в них рентгено-контрастних речовин через периферичну вену або центрально через артеріальний катетер.

4.Рентгенологічне дослідження судин після випитог розчину сульфату барію.

3.Яка	рентгеноконтрастна	речовина	найчастіше використовується при рентгенологічному дослідженні шлунку?

1.Гідрокарбонат натрію.

2.Хлоричий натрій.

3.Гідрокарбонат натрію та сульфат натрію.

4.Сульфат барію.

4.У чому зміст (мета) рентгенологічного дослідження серця шляхом звичайної рентгеноскопії і рентгенографії грудної клітки?

1.Рентгенологічне дослідження грудної клітки у кардіологічних хворих дозволяє визначити розміри і форму серця в цілому.

2.Рентгенологічне дослідження грудної клітки у кардіологічних хворих мало інформативне без проведення  тотальної ангіографії.

3.Рентгенологічне дослідження грудної клітки у кардіологічних хворих дозволяє визначити стан його камер і великих судин.

4.Рентгенологічне дослідження грудної клітки у кардіологічних хворих дозволяє визначити стан серця, легеневого кровообігу і стан скелета грудної клітки (стан ребер, деформація груднини).

5.Методика коронарографії – це:

1.Отримання рентгенологічного зображення коронарних артерій після введення в них рентгеноконтрастної речовини.

2.Отримання рентгенологічного зображення легеневих артерій після введення в них рентгеноконтрастної речовини.

3.Це оглядова томографія серця.

4.Рентгенографія серцевого м'язу в прямій та бічній проекціях.

Розділ 4. Клінічні, лабораторні методи дослідження функціонального стану нервової  системи (НС). Функціональні проби, методи оцінки.

4.1. Дослідження центральної та периферійної нервової систем, етапи функціональної діагностики.

Дослідження нервової системи (НС) починають з вивчення неврологічного анамнезу.  При проведенні клінічного опитування визначаються особливості діяльності вищої нервової діяльності, досліджується стан окремих черепно-мозкових нервів, окремих рефлексів, аналізаторів, вегетативного відділу нервової системи тощо.

Вивчення неврологічного анамнезу дозволяє оцінити як стан НС людини загалом, так і функціональну повноцінність окремих складових цієї системи, тому аналізуються:

- скарги на день поступлення особи (головний біль, запаморочення, поганий сон, апетит, зниження уваги, зниження працездатності, зниження настрою тощо);

- наявність спадкових захворювань у родині неврологічного або психічного характеру (неврози, епілепсія, вегето-судинна дистонія, вроджена патологія, тощо);

- ознаки перенесених за життя захворювань, травм центральної нервової системи (ЦНС) і периферійних відділів НС, їх наслідків, ускладнень;

- моніторинг ознак захворювань і травм в процесі виконання реабілітаційних (оздоровчих) програм.

При вивченні функції найбільш доступних черепно-мозкових нервів виконуються окремі тести:

Окоруховий нерв (III пари). Стежачи за переміщенням предмету (паличка, олівець, палець), обстежуваним виконуються співдружні рухи очима вправо, уліво, нагору, униз, на кінчик носа. Звертається увага на об’єм руху, наявність ністагму (коливальні рухи очного яблука).

Лицьовий нерв (VII пара) і потрійний нерв (V пара). Обстежуваним виконуються  окремі вправи: наморщування чола, нахмурювання брів, надування щік, висовування язика. Оцінюються: симетричність  появи та зникнення зморщок, випадки відхилення язика від прямої лінії.

Дослідження рефлексів - реакції організму на яке-небудь подразнення, що сформована протягом періоду розвитку (умовний рефлекс, життєвий досвід) або є вродженою (безумовний рефлекс), здійснюється за участю ЦНС. Рорізняють рефлекси: поверхневі (наприклад, шкірні, зі слизових), глибокі (наприклад, сухожильний, периостальний, суглобовий), дистанційні (наприклад, світловий, звуковий, нюховий).

Сухожильні рефлекси перевіряються при розтягуванні м’язу після удару неврологічним молоточком по сухожиллю. Сухожильні рефлекси є важливими у клінічній діагностиці з метою тестування функціонального стану організму загалом, опорно-рухового апарату зокрема, а також для топічної діагностики при пошкодженнях спинного мозку. Наприклад, при хронічному стомленні відзначається зниження сухожильних рефлексів, а при неврозах – їхнє посилення; при остеохондрозах, попереково-крижовому радикуліті  – відзначається зниження або зникнення рефлексів.

Безумовні рефлекси забезпечують організму підтримку життєдіяльності у відносно постійних умовах існування. В комплексі діагностичних досліджень про функціональний стан НС свідчить характер мимовільних рефлекторних реакцій, а саме їх симетричність і ступінь жвавості. Зазвичай, реєструють: відсутність рефлексів (-); низькі рефлекси (+); рефлекси середньої жвавості (++) і високі рефлекси (+++). В нормі, при задовільному функціональному стані периферійної НС, спостерігаються рефлекси середньої жвавості, гіпорефлексія. При різних функціональних розладах, зокрема, у зв’язку з підвищеною збудливістю (неврози і неврозоподібні стани), наявні високі сухожильні рефлекси (гіперрефлексія). Повна відсутність рефлекторної реакції на зовнішній подразник може свідчити про патологічні зміни в системі рефлекторного реагування.

До безумовних рефлексів відносяться:

- харчові (жування, смоктання, ковтання, відділення слини шлункового

соку і ін.);

- оборонні (відсмикування руки від гарячого предмета, кахикання,

чихання, миготіння повік при попаданні струменя повітря в око тощо);

- статеві рефлекси (рефлекси, які пов’язані із здійсненням статевого акту,

вигодовування та доглядом за потомством),

- дихальний рефлекс (регуляція ритмічності і глибини вдиху і видиху

здійснюється довгастим мозком): піддослідний робить поспіль кілька швидких і глибоких вдихів і видихів, після цього у нього на деякий час дихання припиняється (виникає мимовільна затримка дихання - апное);

- ковтальний рефлекс (рецептори розташовуються на корені язика,

центральний відділ - в довгастому мозку. Довести до безумовного характеру даний рефлекс можна, зробивши підряд кілька ковтальних рухів. При відсутності подразника (слини) зробити ковтальний рух неможливо. При дії подразника (навіть якщо він неїстівний) на корінь язика акт ковтання здійснюється мимовільно.

- окосерцевий рефлекс (рефлекторна регуляція серця, або рефлекс Даніні –

Ашнера): у людини при натисканні на очні яблука частота серцевих скорочень зазвичай зменшується, що пояснюється рефлекторним збудженням ядер блукаючого нерва. Піддослідному пропонується сісти на стілець і розслабитися. Підраховують вихідну частоту серцевих скорочень (пульс, ЧСС) за 1 хв. Пропонують піддослідному закрити очі. Потім піддослідному пропонують двома пальцями, вказівним і великим, одночасно натиснути на обидва ока, не викликаючи хворобливих відчуттів, протягом 20-30 сек.. Знову підраховують пульс. Повторюють виникнення рефлексу 3 рази і записують середній результат. Оцінка результатів. Уповільнення пульсу на 4-12 ударів в хвилину свідчить про посилення активності парасимпатичного відділу ВНС і про нормальну вегетативної регуляції. Якщо пульс сповільнюється більш ніж на 12 пошт./хв., то це говорить про переважання тонусу парасимпатичної нервової системи. Якщо пульс сповільнюється на меншу величину або спостерігається його почастішання, то це свідчить про переважання тонусу симпатичної нервової системи або про вегето-судинної дистонії. Відсутність змін або почастішання серцевих скорочень свідчить про можливі порушення вегетативної регуляції серця. Проаналізувати отримані дані, зробити висновок.

Рефлекси мозочка та середнього мозку як функціональні показники є

необхідною умовою адекватного виконання складно координованих рухових дій. (забезпечують підтримку нормальної координації рухів як результат спільної діяльності декількох відділів ЦНС, проте провідним органом координації рухів є мозочок): напруга м’язів, розподіл тонусу в спокої і під час рухів, сила м’язових скорочень, їх координація.

- методика оцінки статичної координації, проба Ромберґа (проста й ускладнена):

Проба Ромберга (M.H. Romberg, 1795-1873) – тест для виявлення статичної атаксії (атаксія – порушення погодженості рухів різних м’язів за умови відсутності м’язової слабкості). Досліджуваному пропонують встати, щільно зімкнути ступні і витягнути руки вперед. Спочатку він стоїть з відкритими очима, потім закриває їх. Спостерігають, чи може особа утримати рівновагу. Визначаються стійкість пози і час її утримання. При атаксії поза досліджуваного нестійка, він похитується з боку в бік і може впасти. При однобічному ураженні мозочка або вестибулярного апарату досліджуваний може відхилятися переважно вправо або вліво. Різке посилення нестійкості при закриванні очей характерно для сенситивної або вестибулярної атаксії (оцінка координації рухів, або проба на атаксію). У нормі людина зберігає рівновагу в позі Ромберга - «проба на атаксію негативна».

Ускладнена проба Ромберга. Експериментатор пропонує піддослідному щільно зімкнути стопи, голову злегка підняти, руки витягнути вперед і розвести пальці, потім закрити очі, а потім, не відкриваючи очей, підняти одну ногу. Визначають стійкість пози і час її утримання. Оцінка результатів. Рівновага утримується впродовж 30-50 сек., тремтіння (тремор) рук і похитування тулуба не спостерігається - «відмінно». Рівновага утримується менше 30-50 сек., спостерігається тремор рук - «задовільно». Рівновага порушується протягом 15 сек. - «незадовільно».

До найбільш доступних та простих у виконанні сухожильних рефлексів відносяться:

Колінний рефлекс. Досліджуваний сидить на стільці, поставивши ноги так, щоб гомілки перебували під тупим кутом до стегон, а підошви доторкались до підлоги. Інший спосіб – досліджуваний сидить на стільці й закидає ногу на ногу. Рефлекс полягає в скороченні чотириголового м’язу стегна й розгинанні ноги в колінному суглобі. Перевіряється шляхом виконання легких ударів молоточком по сухожиллю чотириглавого м’язу стегна нижче колінної чашечки. Виконується на обох ногах, порівнюються обидві реакції. В нормі відзначається симетричне, однакової сили на обох ногах, помірне піднімання кінцівки.

Ахіллів рефлекс. В положенні стоячи на колінах на стільці виконуються легкі удари молоточком по Ахілловому сухожиллю. При оцінюванні результату нормальним вважається симетричне, однакової сили на обох кінцівках, згинання стопи.

Біцепс-рефлекс перевіряється при ударах молоточком по сухожиллю двоголового м’язу плеча в ліктьовому згині. Нормальним вважається симетричне, однакової сили, згинання передпліччя.

Рефлекси з поверхні шкіри.

Черевний рефлекс. Досліджуваний лягає на спину, зігнувши ноги в колінних суглобах. Швидке проведення штриха по шкірі живота в напрямку ззовні до середньої лінії (нижче реберних дуг – верхній, на рівні пупка – середній і над пахвинною складкою – нижній черевні рефлекси) викликає скорочення м’язів черевної стінки.

Рефлекс "гусячої шкіри", або піломоторний, викликається швидким щипковим роздратуванням (подразненням) шкіри в області надпліччя (або охолодженням шкіри ефіром). В нормі у відповідь виникає феномен "гусячої шкіри". Цей рефлекс зникає при ураженні спинного мозку в зоні іннервації уражених сегментів.

Підошовний рефлекс визначається при проведенні тупим предметом уздовж внутрішнього або зовнішнього краю підошви. При оцінюванні результату нормальним вважається згинання пальців стопи, однакової сили на обох кінцівках.

Дослідження періостальних рефлексів.

П’ястково-променевий рефлекс. При дослідженні рефлексу рука повинна бути зігнута під прямим кутом у ліктьовому суглобі, кисть дещо пронована. При цьому кисті можуть лежати на стегнах досліджуваного, що сидить, або утримуватися лівою рукою того, хто досліджує. Рефлекс викликається ударом молоточка по шилоподібному відростку променевої кістки. Реакція у відповідь – згинання руки в ліктьовому суглобі, пронація кисті й згинання пальців, однакової сили на обох кінцівках.

- тестова ходьба (оцінка координації рухів, або проба на атаксію).

Досліджуваному пропонують пройти по кімнаті вперед і назад по прямій лінії з відкритими і закритими очима, ставлячи ноги так, щоби носок однієї стопи торкався п’яти іншої. Спостерігають за ходою. Оцінка результатів. Проба на атаксію негативна, якщо хода звичайна, без хитань в сторони і без широкої розстановки ніг.

Дослідження вестибулярної функції. Проба Яроцького. У положенні стоячи піддослідний виконує обертальні рухи головою з закритими очима в один бік в темпі одне обертання за секунду. За секундоміром відзначається тривалість збереження рівноваги. Збереження рівноваги протягом 28 сек. і більше вважається хорошою реакцією на пробу.

Динамічна координація.

- пальценосова проба (на дисметрію і тремор). Досліджуваному необхідно

закрити очі, витягнути праву руку вперед, потім, згинаючи руку, доторкнутися вказівним пальцем до кінчика носа. Точність руху і послідовність включення в нього м’язів руки (їх в даному випадку працює близько 30) контролюється мозочком. Координація роботи м’язів здійснюється по безумовно-рефлекторному принципу. Оцінка результатів. У нормі людина здійснює плавні рухи руки, доторкається до кінчика носа (з точністю до 1 см) без тремтіння пальців рук - «проба на дисметрію і тремор негативна». При перевтомі, неврозах, травмах головного мозку та інших функціональних станах відзначається непопадання, невпевнені рухи, тремтіння вказівного пальця або кисті - «проба на дисметрію і тремор позитивна»;

- проба на дисметрію. Досліджуваному пропонується взяти зі столу, а

потім поставити на місце будь-який предмет (книга, склянка). Відзначають місце, де лежав предмет і куди його повернув досліджуваний. При необхідності вимірюють лінійкою різницю в положеннях предмету. Оцінка результатів. У нормі людина ставить предмет на те саме місце з помилкою не більше ± 2 см - «проба на дисметрію негативна»;

- орієнтовний рефлекс. Експериментатор непомітно для досліджуваного

б’є лінійкою по столу, і в досліджуваного виникає орієнтовний рефлекс. Подібна реакція з’являється при дії будь-якого нового подразника: зорового, слухового, тактильного, що привертає до себе увагу (поворот голови, фіксація погляду, прислуховування тощо); Сигнал сприймається в корі головного мозку, аналізується, формується рухова відповідь. Виражається в часі від подачі сигналу (світло, звук, мова) до відповідного руху випробуваного (обертання голови, тулуба, очних яблук тощо), важливий при розвитку рухової якості швидкості. З віком час реагування збільшується.

- координація діяльності очних м’язів. Досліджуваний дивиться на

увімкнену настільну лампу (або будь-який предмет). Потім необхідно обережно натиснути збоку на одне з очних яблук, не відриваючи погляду від джерела світла. Предмет подвоюється. Це відбувається від того, що зовнішня сила зрушила узгоджену координацію очних м’язів, що регулюються середнім мозком;

- рефлекс конвергенції. Досліджуваний бере в руки олівець і тримає його

вертикально на відстані 20 см від своїх очей. Експериментатор просить досліджуваного зафіксувати і не зводити погляд з олівця. Досліджуваний починає повільно наближати олівець до своїх очей, а експериментатор стежить за його реакцією. У нормі спостерігається процес конвергенції - зведення зорових осей. Якщо досліджуваний переведе погляд у далечінь - зображення олівця буде двоїтися;

- рефлекс акомодації. Рефлекс акомодації супроводжується зіничним

рефлексом і рефлексом конвергенції і дивергенції осей зору. Всі три компоненти рефлексу експериментально відтворюються стимуляцією потиличної кори головного мозку (зміна розміру зіниці, зведення очних яблук). Експериментатор просить досліджуваного подивитися на віддалений предмет, потім швидко перевести погляд на близько розташований текст, наприклад в своєму зошиті. При переведені погляду від далеко розташованого предмета до предмета, який лежить поблизу, відбувається одночасно звуження зіниці, зведення очних яблук;

Дослідження аналізаторів.

Для визначення функціонального стану зорового аналізатора визначають гостроту зору (за допомогою таблиці, розміщеної на 5 м, з рядами букв різної величини), сприйняття кольору (набір кольорових смужок папера), поле зору в градусах (спеціальний прилад - периметр). Ці якості важливі в різних видах професійної (військова) або спортивної діяльності (ігрові види, стрілецькі, гімнастика тощо) Регулярні тренування удосконалюють окоруховий апарат, покращують його функції.

Слуховий аналізатор вивчається за допомогою шепітної мови (на відстані 5 м від випробуваного, котрий стає спиною, вимовляються слова, цифри), досліджується кожне вухо окремо. Крім того, стан аналізатора можна визначити за допомогою камертонів і методом аудіометрії. Зниження слуху підвищує ризик травматизму, знижує працездатність людини загалом та функціональну результативність (наприклад, на виробництві).

Шкірний аналізатор досліджується шляхом визначення больової, температурної і тактильної чутливості на симетричних ділянках. При оцінюванні результату нормальною вважається реакція симетрична, однакової сили на обох кінцівках, ділянках тулуба.

Руховий аналізатор (м'язово-суглобова чутливість) досліджується шляхом встановлення мануальної асиметрії на величину функціональної лабільності нервово-м’язового апарату провідною і непровідною руки (теппінг-тест)

Теппінг-тест. Фіксації підлягають: - час рухових реакцій; - здатність до максимально швидкого початку руху; - здатність до максимально швидкого виконання поодинокого руху; - здатність виконувати рухи з максимальною частотою. Найбільший інтерес представляє вивчення максимального темпу рухів пальців кистей рук, оскільки з одного боку, ці рухи досить легко зареєструвати, а з іншого, саме рука є «знаряддям праці», в тому числі, інтелектуальної.

Беруть лист паперу, поділяють на 4 квадрати розміром 10 см х 10 см, квадрати нумерують. У кожному з них рухом кисті робиться максимальна кількість крапок за 10 сек. Підраховують крапки шляхом закреслювання Оцінка результату: оптимальна кількість крапок у першому квадраті складає 70. При підрахунку у кожному наступному квадраті вона зростає при гарному функціональному стані ЦНС і рухового аналізатора. При стомленні кількість крапок менше зазначеного і вони або зменшуються в динаміці, або то зростають, то зменшуються.

Завдання тесту - виявити порушення в ЦНС, а не в м’язах. При роботі помірної і великої інтенсивності основні причини стомлення пов’язані з роботою вегетативної нервової системи, а при роботі максимальної інтенсивності (як в нашому тесті) - з розвитком позамежного гальмування в нервових центрах. Саме тому за допомогою теппінг-тесту визначається сила, функціональна активність НС і обов’язковою умовою виконання тесту є робота в максимальному темпі. Якщо ця умова не виконується, діагностика буде невірною.

Максимальна частота рухів залежить від віку, статі та рівня тренованості. З віком максимальна частота елементарних рухів прогресивно збільшується у осіб обох статей, однак ці зміни нерівномірні і носять індивідуальний характер. Особливе місце займають особи з сильною нервовою системою (є «запас» мобілізаційних можливостей: починаючи працювати майже в такому ж темпі, як і особи з середньою силою НС, особи з сильною нервовою системою за рахунок вольового зусилля можуть збільшити темп, тоді як інші цього зробити не можуть). Збільшення темпу рухів у осіб з сильною НС при виконанні теппінг-тесту пояснюється здатністю їх нервових центрів до сумації збудження, а також підвищувати лабільність на тлі вольової мобілізації.

Результати дослідження теппінг-тесту. За типами кривих працездатності розрізняють:

1. Опуклий тип - максимальний темп рухів відмічається у перші 15 - 20 сек., а потім до 25 - 30 сек. може знизитися нижче початкового рівня; такий тип кривої свідчить про наявність у досліджуваного сильної НС;

2. Рівний тип - темп утримується приблизно на одному рівні протягом всього часу роботи; цей тип кривої свідчить про середню силу НС досліджуваного.

3. Низхідний тип - максимальний темп знижується вже з другого секундного відрізку і залишається на зниженому рівні протягом усієї роботи. Цей тип свідчить про слабкість НС досліджуваного.

4. Проміжний тип (між рівним і низхідним); темп роботи знижується після перших 10 - 15 сек. Цей темп розцінюється як проміжний між середньою і слабкою силою НС - середньо - слабка система.

5. Увігнутий тип - початкове зниження темпу змінюється короткочасним його зростанням до початкового рівня. Внаслідок здатності до короткочасної мобілізації такі досліджувані відносяться також до групи осіб із середньо - слабкою НС.

Вимір часу простої рухової реакції. Цей показник характеризує стан ЦНС, важливий при розвитку рухової якості швидкості. Виражається в часі від подачі сигналу (світло, звук, мова) до відповідного руху випробуваного. Сигнал сприймається в корі головного мозку, аналізується, формується рухова відповідь. З віком час зменшується навіть без спеціальної підготовки (до 15 років), з 35 років - збільшується.

Для осіб, які не займаються фізкультурою і спортом воно складає 200...300 мілісекунд, у спортсменів - 100...200 мілісекунд. Методика: лінійка довжиною 30-50 см (або гімнастична палиця з поділками по 1 см) утримується вертикально експериментатором. Обстежуваний витягує вперед руку. Нижній кінець лінійки з нульовою поділкою знаходиться між великим і вказівним пальцями обстежуваного. Палиця відпускається, обстежуваний повинен її підхопити якомога раніше. Враховується відстань на лінійці по верхньому краю кисті, в сантиметрах. Виконується 3-5 проб, визначається середня величина. Переклад в одиниці часу проводять по спеціальній таблиці.

Дослідження реакції на об’єкт, що рухається. Показник важливий для багатьох видів спортивної діяльності (спортивні ігри, єдиноборства). Для виконання проби потрібна лінійка довжиною 50-60 см  з відміткою посередині. Експериментатор тримає лінійку за верхній край, а обстежуваний витягає руку вперед, розташовуючи кисть (ребром долоні вни)біля нижнього краю лінійки. При падінні лінійки її треба схопити на рівні відмітки. Виміряються відхилення в см (у будь-яку сторону) 3-5 разів, обчислюють середнє значення. Звичайне відхилення складає 13 см для юнаків 19-20 років, а для дівчат - 15 см.

Визначення моторної асиметрії людини. Під моторною асиметрією розуміють сукупність ознак першості функцій рук, ніг, м’язів правої або лівої половини тулуба особи, що позначається на формуванні загальної рухової поведінки людини. «Правші» складають приблизно 75 % суспільства, «лівші» - 5... 10%; 15...20 % - «обидворукі» (амбідекстри). Ведуча частина тіла більш сильна, більш ефективна за точністю, виконує більш швидкі рухи.

а) тести для визначення ведучої руки (виконуються по команді):

- зчеплення пальців. Зверху розташовується великий палець ведучої руки;

- "поза Наполеона". Схрещування рук на груди. Зверху ведуча;

-  аплодування. Більш активна ведуча рука;

- кистьова динамометрія. Сильніша ведуча рука;

- тест на точність. У середині паперового листа поставити крапку. Закрити очі і ставити крапки однією рукою якнайближче до середини (до місця розташування крапки). Ведуча рука ставить крапки ближче. Якщо результати тестів суперечливі, то моторної асиметрії рук нема.

б).тести для визначення ведучої ноги. У більшості людей (а це «правші» в 70 %) ведучою ногою є ліва (так називана перехресна асиметрія), у 20 % населення ведучими є однойменні рука і нога (праві). Для визначення ведучої ноги прийняті тести: опускання на одне коліно (частіше на ведуче); закладання ноги на ногу (ведуча зверху) у положенні сидячи; раптовий крок. Закрити очі, встати на носки, руки вперед. Позаду людину злегка підштовхують (не до падіння). Перший крок робиться ведучою ногою. Цей тест найбільш важливий, тому що відбиває уроджені властивості людини, а не набуті.

Дослідження типу вищої нервової діяльності (сукупність вроджених і набутих властивостей НС, що визначають характер взаємодії організму з навколишнім середовищем і знаходять своє відображення у всіх функціях організму). Включає встановлення типологічних властивостей НС: процесів збудження і гальмування, їх врівноваженість і рухливість. Сила нервових процесів (працездатність коркових клітин) визначається тривалістю нервового напруження (виражається в процесах збудження і гальмування). Рухливість нервових процесів забезпечується здатністю нервових клітин в різних умовах існування швидко переходити зі стану збудження в гальмівне або навпаки.

Різні комбінації основних властивостей НС дозволили виділити чотири типи вищої нервової діяльності (ВНД), що відрізняються за адаптивними здібностями і стійкістю до різноманітних факторів життєдіяльності людини. Тип ВНД є фізіологічною основою темпераменту

Згідно з ученням Гіппократа, людей розрізняють і за типом темпераменту: сангвінік (від лат. õãpéwkõ - кров), холерик (від лат. ejqng - жовч), флегматик (від лат. òjngéïã - слиз, мокрота), меланхолік (від грецьк. ïgnãpqõ + ejqng - чорна жовч). Окрім типів ВНД, спільних для людей і тварин, І.П. Павлов виділив ще типи ВНД, характерні тільки для людини, в основі яких лежить різне співвідношення I і II сигнальних систем:

- художній тип (переважає перша сигнальна система над другою):

характерне конкретне, образно-чуттєве мислення (художники і музиканти);

– істеричний тип (воробливе переважання першої сигнальної системи над другою);

- розумовий тип (переважання другої сигнальної системи над першою):

абстрактно-логічне мислення, намагання детально аналізувати дійсність, вираженою здатністю до абстрактного мислення, здатність до логічної побудови мислення (вчені, філософи);

- проміжний тип (врівноваженістю розвитку як I так і II сигнальних систем):

властиво як конкретне, так і абстрактне мислення (більшість людей);

- геніальний тип (рідкісні представники людського суспільства, які мають

особливе розвиток і I і II сигнальних систем): геніальні особистості.

Методика дослідження адаптаційного потенціалу людини, теоретичне обґрунтування при використанні методики, лабораторне заняття 6.5.

Методика дослідження вищої нервової діяльності, типи темпераменту, лабораторне заняття 6.6.

Перелік  контрольних питань по темі

1.Характеристика основних методів  функціональної діагностики  центральної нервової системи.

2.Функціональна діагностика показників функції черепно – мозкових нервів.

3.Особливості діагностики стану рефлекторної здатності людини.

3.Дослідження центральної та периферійної нервової систем, етапи функціональної діагностики.

4.Дослідження рухового аналізатора (м’язово - суглобове почуття), методика проведення.

5.Діагностика стану ЦНС та периферійної НС за даними показників динамічної координації.

5.Значення використання опитувальників в процесі проведення функціональної діагностики  ЦНС в нормі та при патології.

Методична розробка до лабораторного заняття. Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами, функціональними (дихальними) пробами діагностики нервової системи. Особливостями  змін окремих показників при патології НС та внутрішніх органів. Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити студентів використовувати методи дослідження ЦНС, симпатичної та парасимпатичної нервових систем. Виконувати окремі функціональні проби, проводити необхідні розрахунки, формулювати  заключення.

Тестовий контроль

Для вивчення функції яких нервів необхідно виконати наступні  дії: наморщити чоло, нахмурити брови, надути щоки, висунути язик?

1. Окорухового нерву.

2. Потрійного нерву.

3. Блукаючого нерву.

4. Лицьового нерву.

Дослідження показників статичної координації проводиться при виконанні:

1. Колінно-п’яткова проби.

2. Ортостатичної проби.

3. Простої  та ускладнених проб Ромберга.

4. Проби Яроцького.

Для дослідження вестибулярного аналізатора використовують:

1. Ортостатичну пробу.

2. Пробу Штанге.

3. Пробу Яроцького.

4. Пробу Ромберга.

Як називається рефлекс, що проявляється згинанням пальців стопи у відповідь на проведення тупим предметом уздовж внутрішнього або зовнішнього краю стопи.

1. Коліннийь рефлекс.

2. Ахіллів рефлекс.

3. Підошовний рефлекс.

4. Колінно-п’ятковий рефлекс.

5. Дослідження стану аналізаторів включає проведення:

1. Досліджень реакції на збереження рівноваги.

2. Теппінг – тесту.

3. Визначення простої рухової реакції.

4. Анатомічних вправ та фізичних розминок.

4.2. Дослідження вегетативної нервової системи,

основних методичних підходів до оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи

Відомо, що вегетативній нервовій системі (її симпатичному і парасимпатичному відділам) належить важлива роль в регуляції діяльності різних вісцелярних систем. Оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС) має важливе значення для визначення ступеня пристосованості організму до тих або інших дій, або ступеня адаптованості організму.

До простих та доступних методик оцінювання вегетативного тонусу  належить методика з визначенням коефіцієнту Хильденбранта (КХ). У реципієнта у стані спокою підраховують ЧСС (пошт./хв.), і частоту дихання (ЧД/хв). Значення коефіцієнту Хильденбранта розраховують за такою формулою: КХ = ЧСС / ЧД де КХ – коефіцієнт Хильденбранта, у.о.; ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв; ЧД – частота дихання, n/хв. В нормі, при нормальних міжсистемних відносинах, значення КХ складає 2,8–4,9 у.о. Відхилення від цих показників свідчить про неузгодження у вегетативній регуляції різних органів та систем органіму людини.

Проба Ашнера. Виконується в положенні лежачи, реєструється величина ЧСС в стані спокою, після чого впродовж 10 сек. великим і вказівним пальцями проводиться обережне натискання на бічні поверхні очних яблук і знову визначається значення ЧСС. При нормальній збудливості парасимпатичного відділу ВНС спостерігається зменшення ЧСС на 5-12 пошт./хв, при підвищеній – більш ніж на 12 пошт./хв.

Солярний рефлекс (Тома, Ру). У стані відносного фізіологічного спокою у обстежуваного в положенні лежачи з розслабленими м’язами живота реєструють протягом однієї хвилин та розраховують ЧСС. Цей показник - фон перед дослідом.  Рефлекс викликається натисканням, при допомозі долонь, на область сонячного сплетіння (між мечовидним відростком грудини і пупком) протягом 20 - 30 сек., до відчуття пульсації черевної аорти. При цьому в нормі відбувається сповільнення пульсу на 4-12 пошт./хв. і зниження АТ крові. При підвищенні тонусу парасимпатичного відділу пульс сповільнюється більш ніж на 12 пошт./хв., а при підвищенні тонусу симпатичного відділу залишається без зміни або частішає.

У людини відмічається декілька типів реакції: 1) рефлекс відсутній чи інвертований (ЧСС не змінюється, або навіть зростає) – симпатичний тип реагування; 2) рефлекс позитивний – уповільнення ЧСС більше, ніж на 12 пошт./хв.; 3) уповільнення ЧСС на 4 – 12 пошт./хв. – нормальний тип реакції.

Проби зі зміною положення тіла в просторі.

Ортостатична проба. Використовується для характеристики функціональної повноцінності рефлекторних механізмів гемодинаміки. Дозволяє виявити механізми регуляції периферичного кровообігу при переході з горизонтального положення у вертикальне. Основним фактором ортостатичної проби є гравітаційне поле Землі, що створює навантаження на тіло величиною 1 g з вектором дії голова-ноги. При зміні положення тіла з горизонтального у вертикальне відбувається перерозподіл крові, яка, підкоряючись закону сили тяжіння, спрямовується вниз, при цьому погіршується кровопостачання головного мозку людини. Це викликає включення рефлексів, регулюючих кровообіг, для забезпечення нормального кровообігу органів, особливо головного мозку. У вертикальній позі розташування основних магістральних судин збігається з напрямком сили тяжіння, що зумовлює виникнення гідростатичних сил, що певною мірою ускладнюють кровообіг. Ортостатична стійкість організму, тобто переносимість людиною ортостатичної проби оцінюється по реакції організму на перехід з горизонтального положення у вертикальне.

При оцінюванні переносимості ортостатичної проби аналізують самопочуття, характер відчуттів (вєгетатизні реакції) обстежуваного, зміни ЧСС, систолічного, діастолічного і пульсового тиску у відповідь на перехід тіла з горизонтального положення у вертикальне. Пульсовий тиск (АТп) - це різниця між величинами АТс і АТд. У нормі АТп дорівнює 35-55 мм рт. ст. Чим вище рівень здоров’я і тренованості серцево-судинної системи, тим менш виражена і більш короткочасна ортостатична реакція.

Розрізняють хорошу, задовільну і погану ортостатичну стійкість. При гарній ортостатичної стійкості обстежуваний не пред’являє скарг на неприємні відчуття, пульс прискорюється на 20 пошт./хв, пульсовий артеріальний тиск знижується на 10 мм рт. ст.

Задовільна ортостатична стійкість супроводжується неприємними відчуттями, прискоренням пульсу на 30-40 пошт./хв., зменшенням ПТ на 20 мм рт. ст. в порівнянні з горизонтальним положенням тіла.

При поганій ортостатичної стійкості обстежуваний скаржиться на поганий загальний стан, запаморочення, поташнивание. Обличчя і видимі слизові оболонки бліднуть, що вказує на гемодинамическую недостатність головного мозку. Пульс прискорюється на 40-60 пошт./хв. і більше, ПТ зменшується на 30 мм рт. ст. і більше. При переході з положення лежачи в положення стоячи відзначаються зміни  ЧСС.

Пробі передує відпочинок протягом 5 хвилин у положенні лежачи, наприкінці якого вважають ЧСС за 15 сек., потім обстежуваний повільно встає, вважаючи ЧСС за перші 15 сек. Різниця в показниках не повинна перевищувати 12-18 пошт./хв. Частішання пульсу більш ніж на 18 пошт./хв. говорить про превалювання симпатичного відділу вегетативної нервової системи; менш, ніж на 12 пошт./хв. - про підвищення тонусу парасимпатического відділу НС. У тренованому організмі ці відділи знаходяться в стані динамічної рівноваги.

Клиноортостатична проба. При переході з положення стоячи (ортостатика) у положення лежачи (клиностатика) пульс сповільнюється на 4-12 пошт./хв.

Методика: випробуваний стоїть протягом 5 хв., за останні 15 сек. підраховується ЧСС. Потім він повільно лягає, ЧСС рахується за перші 15 сек. Сповільнення пульсу менше зазначених цифр (у положенні стоячи) говорить про перевагу парасимпатичного відділу ВНС.

Дослідження дермографізму (шкірний рефлекс) (дерма - шкіра, графіка - малювання). При виконанні методики проводять тупим предметом з невеликим зусиллям по шкірі грудей (або на внутрішній поверхні передпліччя) пряму лінію. За секундоміром відзначають появу слідової реакції у вигляді рожевої смуги через 2-3 сек. (нормальний тонус обох відділів ВНС). В інших випадках можливо тривале збереження білої смуги (превалювання симпатичного відділу) або поява яскраво-червоної смуги (перевага парасимпатического відділу) або поява набряклості в місці дослідження. У вираженості реакції має значення ступінь натискання (слабке подразнення викликає просто білий слід). Після більш сильного натискання з’являється «розлитий» стійкий червоний слід, це свідчить про переважання тонусу парасимпатичної нервової системи; білий широкий стійкий слід вказує на переважання тонусу симпатичної нервової системи. З віком латентний (прихований) період прояви реакції збільшується з 3 хв. до 10 хв.

Дослідження вегетативної реактивності ССС пов’язані з стимуляцією різноманітних рефлексогенних зон. Власні рефлекси системи кровообігу виникають на подразнення рецепторів самого серця та судин великого і малого кола кровообігу. Рефлекси ССС на подразнення органів грудної та черевної порожнини, шкіри, м’язів та інших органів називаються спряженими рефлексами.

Сино-каротидний рефлекс (Чермака-Герінга). Рецепторне поле даного рефлексу представлене барорецепторами каротидного синусу. Підвищення тиску у каротидному синусі викликає подразнення даних рецепторів, що супроводжується підвищенням тонусу блукаючого нерва і гальмуванням пресорної зони судино-рухового центру, а також відповідним зниженням імпульсації у симпатичних нервах.

Обстежуваний протягом 15 хв. перебуває у стані відносного фізіологічного спокою у положення лежачи. Протягом однієї хвилини реєструється ЧСС (контрольна). Потім поперемінно (через 2 сек.) великим і вказівним пальцями натискають на область верхньої третини грудино-ключично-соскоподібного м’язу трохи нижче кута нижньої щелепи до відчуття пульсації сонної артерії. Рекомендується починати натискання з правого боку, оскільки ефект подразнення справа проявляється сильніше, ніж зліва. Тривалість натискання 15 – 20 сек.. Воно має бути легким, щоб не викликати больових відчуттів. Після початку натискання розраховують ЧСС через 10 та 20 сек. стимуляції. Розраховують ЧСС відразу та через  1 хв. після припинення натискання. За норму приймається уповільнення ЧСС через 10 сек. від початку натискання на область каротидного синусу на 12 пошт./хв., а зниження АТс на 10 мм рт. ст. Патологічні типи реагування: раптове і суттєве зменшення ЧСС без зниження АТ (вагокардіальний тип); сильне зниження АТ (більш, ніж на 10 мм рт.ст.) без зменшення ЧСС (депресивний тип реагування); запаморочення без змін АТ і ЧСС, або зі змінами цих показників – церебральний тип реагування.

Визначення вегетативного балансу організму (за індексом Кердо).

Методика (виконується вдвох.) Вимірюється ЧСС і артеріальний тиск діастоли (АТд). Індекс Кердо (ІК) визначається за формулою:

ІК = (1 - АТд/ЧСС)  100%. Величина ІК, близька до нуля, свідчить про урівноваженому вплив симпатичного і парасимпатичного відділів ВНС. При збільшенні ІК відзначається перевага симпатичного тонусу. Зниження або негативний результат ІК відзначається при переважанні впливу парасимпатичного відділу ВНС. Або: якщо одержана величина буде із знаком "+", це свідчить про симпатотонію, якщо із знаком "-" – про парасимпатотонію.

Методика визначення загального вегетативного тонусу (за спеціально розробленою таблицею, охоплює дані опитування особи та її об'єктивного обстеження: основні симптоми й ознаки фізіологічних систем).

Мета заняття. дати оцінку функціональному стану парасимпатичного і симпатичного відділів вегетативної нервової системи. Проводиться аналіз активності парасимпатичних і симпатичних впливів на різні системи: переважання одного з цих впливів наголошується знаком (+), відсутність впливу знаком (-). Обчислюється загальна сума балів (1,2,3,4,5,7,8,9,10) симпатичних або парасимпатичних симптомів (якщо виникає утруднення оцінки реакції в балах, то в графі “Оцінка в балах” ставиться мінус і в загальну суму цей показник не зараховується). Після закінчення роботи підраховують загальну суму балів парасимпатичних (П) і симпатичних (С) реакцій (П+С), яку приймають за 100%. Стан тонусу парасимпатичного (ТП, %) і симпатичного (ТС, %) відділів вегетативної нервової системи розраховують за такими формулами:

ТП = 100 • ЗП / ЗП + ЗС

ТС = 100 • ЗС / ЗП + ЗС,

де ТП – тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи %; ТС - тонус симпатичного відділу вегетативної нервової системи; ЗП – загальна сума балів парасимпатичних впливів, бали; ЗС – загальна сума балів симпатичних впливів, бали. Детальний аналіз наведеного методичного підходу до оцінки Методика оцінки функціонального стану нервової системи організму загального вегетативного тонусу організму дозволяє рекомендувати її для широкого практичного застосування в системі функціональної діагностики населення.

Таблиця 3.2.1.

Оцінка вегетативного тонусу організму за сумою показників

(Т.Е. Калініна, Н.А. Барбараш, Г.І. Тімощук та ін.., 1984)

| Показники | Симпатичні реакції | Парасимпатичні реакції |
| --- | --- | --- |

Шкіра

| забарвлення | бліда | схильність до почервоніння |
| --- | --- | --- |
| судинний малюнок | не виражений | схильність до почервоніння, ціаноз |
| сальність | нормальна | підвищена |
| сухість шкіри | підвищена | нормальна |
| випіт | зменшено в цілому або збільшення виділення в’язкого поту | підвищене виділення рідкого поту |
| дермографізм | рожевий, білий | інтенсивно червоний, підноситься |
| температура рук, кисті | частіше низька | частіше висока |
| суб’єктивні ознаки | оніміння та парестезії ранком | кисті рук, стопи вологі; раптові приливи жару |

Терморегуляція

| температура тіла | підвищена | знижена |
| --- | --- | --- |
| відчуття мерзлякуватості | відсутнє | підвищено |
| переносимість холоду | задовільна | погана |
| переносимість тепла | непереносимість жари,задушливих приміщень | задовільна, може бути підвищена чутливість до сухого, нагрітого повітря |
| температура тіла при інфекціях | гарячковий перебіг інфекції | відносно низька температура |

Обмін речовин

| маса тіла | схильність до схуднення | схильність до повноти |
| --- | --- | --- |
| апетит | підвищений, але не приводить до повноти | знижений |

Водно-сольовий обмін

| спрага | підвищена | знижена |
| --- | --- | --- |
| сечовипускання | поліурія, світла сеча | сеча концентрована |
| затримка рідини | відсутня | схильність до набряків |

Система крові

| еритроцити | число збільшено | число зменшено |
| --- | --- | --- |
| лейкоцити | число збільшено | число зменшено |
| ШОЕ | підвищена | понижена |
| здатність крові згущуватися | підвищена | понижена |

Серцево-судинна система

| пульс | тахікардія, лабільна тахікардія | лабільна брадикардія, дихальна аритмія |
| --- | --- | --- |
| АТ систолічний | підвищений | знижений або норма |
| суб’єктивні ознаки | серцебиття, відчуття тиску, стискаючі болі в області серця | відчуття утруднення в області серця, що поєднується з аритмією, особливо вночі при положенні лежачи |
| хвилинний об’єм крові | великий | малий |

Дихальна система

| частота дихання | нормальна або підвищена | знижена |
| --- | --- | --- |
| суб’єктивні ознаки | відсутні | відчуття тиску, утруднення в грудях, напади задухи з переважанням утруднення вдиху |
| хвилинний об’єм дихання | підвищений | понижений |

Травна система

| слиновиділення | зменшено | збільшено |
| --- | --- | --- |
| особливості моторики кишківника | схильність до атонічних закрепів,слаба перистальтика | схильність до підвищення газоутворення, здуття, проносів |
| суб’єктивні ознаки | відсутні | схильність до нудоти |

Алергічні реакції

| частота реакції | невисока | висока |
| --- | --- | --- |

Вестибулярні реакції

| запаморочення | не характерне | розвивається часто |
| --- | --- | --- |

Очі

| блиск | посилений | в нормі, понижений |
| --- | --- | --- |
| зіниці | розширені | в нормі, звужені |
| очні щілини | розширені | в нормі, звужені |
| екзофтальм | характерний | відсутній |
| сльозотеча | нормальна | підвищена |

Особливості нервової системи

| характерологічні, особистісні риси | запальність, чутливість до болю, зміни настрою, здатність захоплюватись | невпевненість в собі, слабкість збуджувальних імпульсів, неврастенічні, іпохондричні прояви |
| --- | --- | --- |
| особливості уваги і біоритмів | неуважність, швидка зміна думок, активність вище увечері | здібність до зосередження добра, увага задовільна, найбільша активність до обіду |
| фізична працездатність | підвищена | понижена |
| особливості сну | пізнє засинання, раннє пробудження, сон короткий, неспокійний, багато сновидінь | глибокий, тривалий сон, не швидкий перехід до активного неспання вранці |

Перелік питань по темі для опитування:

1.Які існують вегетативні рефлекси, за допомогою яких можна дослідити вегетативну реактивність організму людини?

2.Яку роль виконує в організмі автономна (вегетативна) нервова система?

3.Які впливи здійснює автономна нервова система на серце і судини?

4.Який відділ ЦНС є вищим інтегративним центром координації діяльності внутрішніх органів?

5. Які межі значення ХОК властиві “нормотонікам”?

5. Методика розрахунку вегетативного індексу Кердо для визначення вегетативного балансу організму

7.Розкрити механізми око-серцевого, синокаротидного вегетативних рефлексів

8.Методика визначення солярного рефлексу.

Методична розробка до лабораторного заняття: навчити студентів методологічним особливостям застосування системного підходу при  дослідженнях функції черепно – мозкових нервів, окорухового та лицьового нервів, статичної та динамічної координації, роботи рефлексів (дослідження реакції організму на яке-небудь подразнення, що сформована протягом періоду розвитку організму або є вродреною; важливий діагностичний показник роботи нервової системи).

З метою активізації навчально - пізнавальної діяльності студентів провести:

- опитування та обговорення матеріалів по темі лекції  для закріплення навчального матеріалу;

- перевірку виконання студентами тестових завдань по темі (перевірка результатів, обговорення допущених студентами помилок з метою закріплення матеріалу).

Тестовий контроль

Функціональна д - ка  вегетативної  нервової системи – це  дослідження:

1.Рухових аналізаторів, м’язово – рухових почуттів.

2.Симпатичної нервової системи

3.Теппінг-тесту.

4.Парасимпатичної нервової системи

Про переважання симпатичного відділу вегетативної нервової системи свідчить прискорення пульсу більше 18 уд/хв при  проведенні:

1.Ортостатичній проби.

2.Кліно – ортостатичної проби.

3.Проби Мартіне.

4.Динамічної пульсометрії після бігу.

Поява рожевого шкірного дермографізму свідчить про:

1.Порушення функціонального стану нервово-м'язового апарату.

2.Переважання тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи.

3.Переважання тонусу парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи.

4.Нормальний стан вегетативного відділу нервової системи.

Про переважання парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи свідчить сповільнення пульсу при кліно-ортостатичній пробі:

1. Більше12 пошт./хв.

2. Менше 12 пошт./хв.

3. 4-12 пошт./хв.

4. 12-18 пошт./хв.

Комплексне поетапне оцінювання стану ВНС проводиться шляхом виявлення:

1.Рівня психологічної адаптації.

2.Стану  та швидкості сенсомоторних реакцій.

3.Типу вегетативної регуляції.

4.Фізичної працездатності у спокої.

Розділ 5. Функціональна та клініко лабораторна діагностика сечоутворюючої та сечовидільної систем.

5.1. Клінічні методи дослідження  сечоутворюючої

та сечовидільної систем.

Знання симптоматики урологічних захворювань, вміння правильно провести загальноклінічне обстеження органів сечоутворюючої та сечовидільної систем дають можливість провести правильну та своєчасну діагностику функціонування органів та систем в нормі, патологічних змін, як початкових (перед хвороба), так і при захворюванні, що вже сформувалось. Симптоми урологічних захворювань бувають загальними і виникають внаслідок реакції цілісного організму на вплив фізіологічного або патологічного чинника, залежать від локалізації та характеру ураження. (підвищення температури, блювання, слабкість, зміни кольору шкірних покривів, зниження апетиту або відмова від їжі).

Сечостатева система загалом — це система органів репродуктивної та сечовидільної систем, анатомічно, функціонально і ембріологічних пов’язаних між собою. Деякі органи сечостатевої системи виконують і репродуктивну, і сечовидільну функцію (наприклад, уретра у чоловіків).

При  проведенні діагностичних досліджень обов’язково слід достримуватись послідовності виконання етапів: 1. Скарги. 2. Історія захворювання. 3. Історія життя. 4. Об'єктивний статус. 5. Попередній діагноз. 6. Призначення додаткових обстежень. 7. Проведення диференційної діагностики.

При наявності скарг необхідно відзначити в хронологічному порядку появу клінічних симптомів захворювання, уточнити зв’'язок наявних проявів з перенесеними в анамнезі захворюваннями, фізичним навантаженням, похибками в дієті. Основними клінічними симптомами, що вказують на захворювання органів сечовидільної системи, є порушення сечовиділення (зміна частоти і ритму сечовипускань) і обсягу виділеної сечі; патологічні зміни складу сечі; наявність больового або набрякового синдрому. При наявності змін в сечі (протеїнурія, гематурія або лейкоцитурія) важливо з’ясувати результати попередніх аналізів сечі. При встановленні артеріальної гіпертензії необхідно встановити дату виявлення підвищеного АТ. Аналізуються особливості початку формування патології та перебігу захворювання (кратність загострень), ефективність раніше проведеної терапії з уточненням доз застосовуваних препаратів і тривалості курсу лікування. При вивченні анамнезу життя особлива увага приділяється виявленню спадкової схильності до патології органів сечової системи (складається родовід сім'ї хворого, уточнюються відомості про стан здоров’я батьків і близьких родичів), тому що деякі спадкові захворювання можуть мати різні клінічні прояви навіть у членів однієї сім’ї. Необхідно визначити, коли вперше виникло захворювання і як часто воно рецидивувало. Уточнити, чи не було у людини в минулому набряків на обличчі, сечі червоного кольору, болів у попереку. Це необхідно для визначення: гостре це захворювання чи хронічне Встановити, чи не пов’язано виникнення захворювання із переохолодженням, алергійними реакціями, лікуванням препаратами золота, антибіотиками, сульфамідами, вживанням алкоголю, наркотиків, чи не було хронічних захворювань кишечника та сечових шляхів. У жінок необхідно збирати детальний анамнез у відношенні вагітностей. Має значення і характер харчування. У гладких людей частіше зустрічається сечокам’яна хвороба, а швидке схуднення наштовхує на думку щодо розвитку туберкульозу або пухлини. Окремим питанням є професійна діяльність хворого у плані контактів з йонізуючою радіацією, органічними розчинниками, важкими металами, з’єднаннями бензолу, гемолітичними отрутами, та чи не було переливання крові.

Огляд. При огляді особи із підозрою на захворювання сечовидільної системи насамперед оцінюють ступінь важкості стану: вкрай важкий стан спостерігається при важких ураженнях  нирок (уремічна кома); задовільний стан або стан середньої тяжкості – у більш легких випадках ушкоджень нирок. Звертається увага на положення людини: активне (стан перед хвороби, у початковій стадії багатьох захворювань нирок за збереженій їхній функції); пасивне (при уремічній комі); вимушене (наприклад, при паранефриті - на хворому боці із зігнутою в кульшовому і колінному суглобах та приведеної до живота ногою на боці ураження). При нирковій кольці хворий не може спокійно лежати в ліжку, весь час змінює позу, стогне або навіть кричить від болю. При уремічній комі, нирковій еклампсії та нефропатії вагітних спостерігаються судоми.

Під час загального огляду необхідно звернути увагу на розвиток підшкірно жирової клітковини (схуднення, ожиріння). Проводиться оцінювання кольору шкіри (бліда шкіра, жовтяниця, сліди розчухувань). При хронічному нефриті набрякла шкіра звичайно бліда через спазм артеріол шкіри, а також внаслідок приєднання анемії при цьому захворюванні. При амілоїдозі і ліпоїдному нефрозі буває воскова блідість шкіри. Огляд шкіри передньої черевної стінки і поперека у більшості випадків не виявляє помітних змін. Однак при паранефриті можна знайти припухання поперека на хворому боці. У астеніків в надлобковій ділянці іноді буває помітно випинання за рахунок переповненого сечового міхура, однак збільшення розмірів сечового міхура можу бути і при при аденомі або раку простати. При огляді поперекової області іноді можна виявити невелике почервоніння шкіри, хворобливість при пальпації і своєрідне відчуття хиткості (флуктуації) - такі  ознаки характерні для нагноєння навколониркової клітковини - паранефриту. Фізикальне обстеження охоплює осіб різного віку. Так, в групах дітей оцінюється фізичний розвиток з визначенням масо-ростових показників за номограмами (соматоскопія. соматометрія, антропометря), вимірюється пульс,  АТ. Обов’'язково визначається стан шкірних покривів. Для хворих із захворюваннями нирок характерна також виражена блідість шкірних покривів

Характерний зовнішній вигляд хворого з набряками ниркового походження (facies nephritica). Лице бліде, одутле, із набряклими віками і звуженими очними щілинами.  При виявленні набряків важливо встановити їх локалізацію, консистенцію і ступінь вираженості (периферичні, генералізовані, порожнинні). Для динамічного контролю набрякового синдрому проводиться щоденний облік випитої і виділеної рідини та маси тіла.. Набряки характерні для гострого і хронічного гломерулонефриту, нефротичного синдрому, амілоїдозу. У більш виражених випадках набряки спостерігаються також на нижніх і верхніх кінцівках і тулубі хворого – анасарка.

Для розпізнавання прихованих набряків використовується проба Мак-Клюра–Олдріджа: під шкіру в передпліччя вводиться 0,2 мл 0,9 % розчину хлориду натрію і зазначається час розсмоктування пухиря. В нормі у дітей пухир розсмоктується за 15–25 хв (в залежності від віку: чим менша дитина, тим швидше розсмоктування), у підлітків і дорослих – після 40 хв.

Діагностика функціональної активності нирок та сечового міхура пов’язані з функціями сечовидільної системи загалом, адже сеча в нирках утворюється безперервно, по канальцям надходить до миски, далі поступово стікає по сечоводах у сечовий міхур де спускається і виділяється назовні при сечовипусканні.  Акт сечовипускання є процес довільний. Через нирки проходить величезна кількість крові (через кожних 5 −10 хв. нирки пропускають усю масу крові людини, а протягом доби через нирки проходить до 600-750 л крові). Нирки є і видільним органом, вони виводять з організму розчинені у воді непотрібні, шкідливі продукти обміну речовин і різні солі. Цими речовинами є головним чином продукти білкового розпаду (різні азотисті речовини). При дослідженні кліренсу (коефіцієнт очищення крові від певної речовини, який показує кількість мілілітрів плами крові, яка очистилась за 1 хв. (коефіцієнт реабсорбції води канальцями нирок в нормі становить 98 – 99%) слід враховувати, що первинна сеча реабсорбується в канальцях: повністю піддається зворотному всмоктуванню цукор, трохи менше — кухонна сіль і рідина, ще менше — сечовина, зовсім не всмоктується креатинін, сульфати, азотистих шлаків (креатиніну і сечовини, продукти білкового обміну), фосфати, сульфати.

Загальні прояви ураження сечоутворюючої та сечовидільної систем:

1. Ренальні: - зміни органолептичних властивостей сечі; - розлади сечовиділення (олігурія, поліурія, ніктурія, поллакіурія, странгурія); - болі в попереку з одного або обох боків, в черевній порожнині по ходу сечоходів або над лобком.

2. Екстраренальні: - набряки; - головний біль; - порушення зору.

3. Загальнопатологічні: - дратівливість; - загальна слабкість; - зниження працездатності; - зменшення або відсутність апетиту; - схуднення; - підвищення температури тіла.

4. При декомпенсації ниркової діяльності: - зуд шкіри; - неприємний запах з рота; - носові кровотечі; - сонливість; - сухість шкіри і слизових оболонок; - нудота, блювота, проніс, спрага і сухість у роті.

Проведення діагностичних досліджень при патології нирок має ряд властивостей:

1.В багатьох випадках ураження нирок (особливо гломерулонефрити) протягом певного  часу протікають практично безсимптомно і часто клінічно виявляються вже на стадії ниркової недостатності.

2.Нирки загалом неспецифічно реагують на будь-який подразник, яким би він не був — фізичне навантаження, стресова ситуація, раптове підвищення артеріального тиску, зміни гомеостазу, імунне запалення, інфекція (різні захворювання нирок виявляються одними і тими ж симптомами і встановити правильний діагноз дуже важко).

До основних синдромів та симптомів при ураженні нирок та сечовивідних шляхів  відносяться: больовий, інтоксикаційний, набряковий, нефротичний, дізуричний, сечовий, синдром артеріальної гіпертензії.

Прояви больового синдрому, які спостерігаються в урологічних хворих, можуть бути основними також при неврологічних, терапевтичних, хірургічних, гінекологічних та інших захворюваннях. Біль у поперековій ділянці, який є у неврологічних хворих, що страждають на остеохондроз з вторинним попереково-кряжовим радикулітом, дуже часто трактується як біль ниркового походження, у зв'язку з чим пацієнти приймають різноманітні медикаментозні засоби. З іншого боку, біль при захворюванні нирок симулює різноманітні радикулопатії, як наслідок, урологічні хворі можуть довгий час лікуватись із приводу радикуліту, у той час коли захворювання нирок прогресує. Виражені радикулалгії спостерігаються  при метастазуванні раку нирки або передміхурової залози у кістки тазу та попереку.

Біль в ділянці нирки:

- гострий біль, ірадіює по ходу сечоводу, в надлобкову і пахову ділянку, зовнішні статеві органи, супроводжується почащеним сечоспуском  – спостерігається при  гострому порушенні відтоку сечі з верхніх сечовидільних шляхів внаслідок закупорки або здавлення при нирковій коліці;

- тупий біль – при пієлонефриті, туберкульозі нирок, гідронефрозі, гломерулонефриті;

-  тупий біль, що виникає при сечовипусканні  - при міхурово сечовивідному рефлексі.

- та  біль в ділянці сечоводів, що ірадіює зверзу донизу – при сечокам’яній хворобі.

Болі або неприємні відчуття (важкість) можуть бути в поперековій зоні (відповідно до анатомічної проекції нирок), з ірадіацією в пахову зону, ділянці сечостатевих       органів, біль у ділянці сечового міхура, передміхурової залози, біль у ділянці сечівника неприємні відчуття по ходу сечоводів, в надлобковій зоні. Пієлонефрит (захворювання нирок) може також проявлятись такими ознаками, як біль у середній  частині спини, висока температура, лихоманка, озноб, можливі нудота та блювота.

За причиною біль може бути: аренальний, преренальний, постренальний, ренальний.

При захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів можна виявити наявність так званих больових точок. Болючість в області сечовідних точок виявляється при поразках сечоводів (наприклад, при наявності в них конкрементів), а в області реберно-хребетної і реберно-поперекової точок - при захворюваннях нирок. На передній черевній стінці виявляються дві сечовідні точки:

- верхня сечовідна точка перебуває на перетинанні вертикальної лінії, що проходить по зовнішньому краю прямого м'яза живота, і горизонтальної лінії, що проходить через пупок;

- середня сечовідна точка перебуває на третині відстані від передньої серединної лінії до spina iliaca anterior superior;

- реберно-хребетна точка локалізується в куті, утвореному XII ребром і хребтом;

- реберно-поперекова точка  - в місці перетинання XII ребра і поперекового м'яза.

Синдром артеріальної гіпертензії  (АГ) клінічно проявляється інтенсивними головними болями, запамороченнями, зниженням зору, болями в області серця, задишкою, серцебиттям. Характерно: молодий вік (раптова поява високих цифр АТ у осіб молодше 20 і старше 50 років), анамнестичні вказівки на захворювання нирок, специфічні зміни в сечі.  Важливе діагностичне значення має виявлення при аускультації систолічного, а іноді діастолічного шуму вобласті проекції ниркових артерій (при атеросклерозі ниркових артерій), шум найкраще вислуховується по середній лінії живота над пупком, в епігастральній області, при цьому необхідно вислуховувати, не натискаючи стетоскопом.

При фізикальному обстеженні - виражена АГ (рефрактерна і злоякісна гіпертензія), високий діастолічний АТ (понад 110-120 мм рт. ст.), розширення меж серця ліворуч, на ЕКГ- розширення меж серця ліворуч, дослідження очного дна виявляє ознаки гіпертензивної ангіопатії сітківки. При функціональному дослідженні — зниження клубочкової фільтрації, в крові — високий рівень сечовини, креатинину.

Розрізняють гіпертензії:

- паренхіматозну ниркову АГ, яка розвивається при дифузних поразках ниркової паренхіми (ураження нафрона): гломерулонефриті, пієлонефриті, дифузних захворюваннях сполучної тканини (ревматизмі);

- вазоренальну (судинну) АГ, що виникає при звуженні ниркових судин (уродженому, атеросклеротичному) - уродженого або набутого;

- симптоматичну ниркову АГ. На відміну від гіпертонічної хвороби характерні: більш високий рівень діастолічного АТ (більше 110—120 мм рт. ст.); відносно частий (в 20-25% випадків) злоякісний плин АГ, коли швидко прогресує підвищення АТ, рівень діастолічного АТ перевищує 120-130 мм рт.ст., швидко розвиваються важкі ускладнення з боку судин головного мозку, серця, аорти, прогресує ниркова недостатність; досить рідко зустрічається кризовий перебіг.

На відміну від гіпертонічної хвороби, яка обумовлена генетичними, первинно не нирковими механізмами, ниркова АГ вважається симптоматичною (тобто симптомом ниркових захворювань).

Сечовий синдром – сукупність патологічних змін фізичних, хімічних властивостей сечі і сечового осаду. Цей синдром є найбільш поширеним, постійним, іноді єдиною ознакою патології сечовидільної системи. Наявність, характер і вираженість сечового синдрому характеризуються змінами, які виявляються при хімічному дослідженні сечі (протеїнурія), а також при мікроскопії сечового осаду (мікрогематурія, лейкоцитурія, циліндрурія). Заначені показники можуть виявлятися в різному поєднанні, ступінь їх вираженості неоднаковий і залежить від причинного чинника. Сечовий синдром нерідко супроводжує виражені клінічні прояви, що значно полегшує діагноз. Причинами сечового синдрому служать різні патологічні стани: цистит, пієлонефрит, гломерулонефрит, «застійна або «серцева» нирка», тощо.

Дизуричний синдром (нічне нетримання сечі) - це розлад сечовипускання, з яким у своїй повсякденній практиці стикаються лікарі різних спеціальностей: педіатри, неврологи, психіатри, урологи, ендокринологи. Проблема енурезу, зважаючи на значне поширення цієї патології, дуже гостро стоїть у всьому світі. За даними вітчизняних і зарубіжних авторів, у різних країнах світу на енурез страждають від 1 до 33% дітей і 1-2% дорослих. Розрізняють первинний (частіше в дитячому віці) та вторинний енурез. До вторинного енурезу приводить порушення, вже сформованого умовного рефлексу: - соматичні захворювання: цукровий діабет, інфекції сечових шляхів; - стресова ситуація. До найпоширеніших симптомів відносяться також: постійні позиви до сечовипускання, печія при сечовипусканні, при частих позивах сечі виділяється мало, сильний запах сечі, можливий тазовий біль у жінок, біль в прямій кишці у чоловіків.

За наявності відповідних характерних скарг, зокрема мимовільного сечовипускання під час сну, діагностика нічного нетримання сечі не викликає ускладнень. Процес діагностики передбачає з’ясування клінічної форми енурезу (встановлення діагнозу) на основі анкети діагностичного опитування, рентгенологічного й клініколабораторного обстеження. Стан активності ЦНС визначають за допомогою нейропсихологічного тестування, яке встановлює наявність топічного ураження мозку, електроенцефалографічних змін (ЕЕГ), реоенцефалографічних порушень (РЕГ). Психологічне тестування розкриває особливості психоемоційної сфери й ступінь церебрастенічних розладів. Стан нервово-м’язової передачі визначають за електроміографічними показниками. Оцінка периферичної трофіки тканин проводиться за допомогою кон’юнктивальної мікроскопії судин та реовазографічних змін, що виявляють стан периферичного кровообігу та мікроциркуляції. Тип центральної гемодинаміки встановлюють на основі ехокардіографічних змін. Функціональна активність сечового міхура оцінюється за даними УЗД сечового міхура в динаміці до і після сечовипускання та за допомогою урофлоуметрії. Оцінка добової екскреції сечі здійснюється згідно з тестом сечі за Зимницьким.

Нефротичний синдром  - це клиніко-лабораторний симптомокомплекс, що включає протеїнурію, гіпопротеїнемію (гіпоальбумінемію), гіперліпідемію і виражені набрякистано, що представляє собою сукупність симптомів при тому чи іншому захворюванні. Набряки (значні і розповсюджені) - один з найбільш ранніх і частих симптомів багатьох захворювань нирок. Можливі і енералізовані набряки: починаються на обличчі (одутлість обличчя), розповсюджуються на шкірі стегон, попереку, спини (помітні стрії від розтягнення), на всю підшкірну клітковину (анасарка), асцит, таблиця 5.1.1. Фіксуються у випадках, коли протеїнурія понад 3 г/добу, гіпопротеїнемія (вміст загального білка в плазмі крові нижче 65 г/л), і підвищенний рівень ліпідів, зокрема, холестерину в крові (понад 6 ммоль/л). Всі 4 основні ознаки нефротичного синдрому: масивна протеїнурія, гіпопротеїнемія, набряки та гіперліпідемія є наслідком тяжкого імуннозапального ураження клубочків і канальців нирок. Ведучою в патогенезі є втрата дрібнодисперсних білків-альбумінів плазми крові, що призводить до зниження їх вмісту в плазмі крові, зниженню осмотичного тиску крові та виходу рідини в тканини – набряків. Нефротичний синдром, зокрема, масивна протеїнурія є достовірною, а в ряді випадків і основною  ознакою ураження нирок. Набряки без протеїнурії або при незначних втратах білка (до 1 г/добу) і без гіпопротеїнемії, як відомо, можуть бути наслідком недостатності кровообігу. Гіпопротєїнемічний характер набряків підтверджується прискореною «пухирцевою пробою» Олдріча: внутрішньошкірно вводиться фізіологічний розчин (0,2 мл), який розсмоктується через 1- 2, а не через 40-50 хвилин, як в нормі.

Таблиця 5.1.1.

Відмінності набряку ниркового і серцевого походження

_______________________________________________________________

Відмінності                    Ниркові набряки                   Серцеві набряки

_______________________________________________________________

Найбільш рання            На обличчі,                            На стопах,

локалізація                    частіше ранком                      частіше до вечора

Локалізація набряків     Розповсюджені на                 На нижніх

на пізніх стадіях            обличчі; на тулубі;                 і верхніх кінцівках

захворювання                в області попереку                 на стопах і гомілках

Щільність                      Щільні                                     М'які

Температура                 Теплі                                        Холодні

Колір                             Бліді з жовтуватим                 Ціанотичні

відливом

_______________________________________________________________

Сечокам’яна хвороба  (нефролітіаз) ― це наявність у сечових шляхах конкрементів, які утворюються внаслідок осадження хімічних речовин, що містяться в сечі, якщо їхня концентрація перевищує поріг розчинності.  Хворі на сечокам’яну хворобу складають 1/3 усіх урологічних хворих. Вона є найчастішою причиною виникнення ниркових кольок.

Камені нирок і сечовиків викликають глибокі зміни в нирках і сечоводі навіть до загибелі нирки, нерідко призводять до розвитку гострої та хронічної ниркової недостатності. Основні фактори, що сприяють утворенню конкрементів в сечовидільній системі: - висока концентрація літогенних речовин в сечі, таких як оксалати, кальцій, фосфати, сечова кислота, цистин; - застій сечі; -  інфекція сечовивідних шляхів; наявність органічних ядер кристалізації. Більшість конкрементів складається з оксалатів кальцію, рідше фосфатів кальцію, уратів, струвітy і цистину. Конкременти можуть формуватись в різних частинах сечовивідних шляхів, найчастіше у чашечках або нирковій мисці, та переміщатись до сечоводу і сечового міхура, де можуть рости, або виводяться з сечею. Іноді можуть досягти значних розмірів, заповнювати всю чашково-мискову систему нирок (коралоподібний камінь) і призводити до пошкодження нирок. У зв’язку з вище зазначеним своєчасно виявлення хворих на сечокам’яну хворобу, цілеспрямоване лікування, проведения профілактичних заходів дозволяє уникнути тяжких наслідків цього захворювання. Гідронефроз (гідронефротична трансформація) – стійке прогресуюче розширення чашково-мискової системи з атрофією ниркової паренхіми і розладом її функцій, зумовлених порушенням відтоку сечі.

Ниркова колька – один із найчастіших симптомів сечокам’яної хвороби. Скарги на болі в поперековій області або по ходу сечоводу носять характер ниркової кольки: - болі гострі нападоподібні (раптово починаються і можуть також раптово закінчитися); - болі дуже інтенсивні, нестерпні (хворі неспокійні, не можуть знайти положення, яке полегшувало б їхній стан);  - болі звичайно локалізуються в попереку або по ходу сечоводу і ірадіюють донизу у пахову область та у статеві органи.

Біль часто супроводжується пропасницею та іншими ознаками інфекційно-токсичного синдрому (блювання, головний біль, озноб, лихоманка тощо), навіть гіпотонією та зомлінням (при дуже інтенсивному болю), іноді гематурією. При фізикальному обстеженні: біль у поперековій ділянці з боку коліки (різко позитивний симптом Пастернацького) та підвищення напруження м’язів на боці коліки. Больові відчуття зникають після розблокування потоку сечі (переміщення конкременту до сечового міхура і спонтанне видалення). У ≈50 % випадків нефролітіаз має рецидивуючий перебіг.

Хворі з нирковою колькою звертаються насамперед до лікаря загального профілю (дільничного терапевта, хірурга, лікаря невідкладної допомоги), який повинен, перед тим як ліквідувати приступ, впевнитися у вірності діагнозу.

При неправильній інтерпретації болю можливі два види помилок: а) ниркова колька приймається за гостре хірургічне захворювання органів черевної порожнини і хворий підлягає необґрунтованому оперативному втручанню, що не завжди є сприятливим для прогнозу захворювання; б) гостре хірургічне захворювання розцінюється та лікується як ниркова колька, що призводить до розвитку перитоніту. Правильно зібраний анамнез, враховуючи характер болю, особливість його виникнення, іррадіації, даних об’єктивного та лабораторного обстеження дозволяють у більшості випадків правильно виявити причину хвороби.

Диференціальне - діагностичними ознаками ниркової кольки від болю іншого походження в попереку, з боку органів серевної порожнини, є наявність дизурічних ознак: тобто прискорене (полакіурія), болісне сечовипускання, іррадіація болю в пах, стегна, позитивний симптом поколочування, особливо на боці ураження, наявність сечового синдрому (часто гематурії). Оглядова РГ черевної порожнини може виявити рентгенконтрастні конкременти, а разом з УЗД є вступним візуалізаційним дослідженням у пацієнтів з нирковою колікою в анамнезі. Комп’ютерна томографія (КТ) без контрастної речовини проводиться у випадку діагностичних сумнівів або, як метод дослідження першого вибору.

Хронічна ниркова недостатність (ХНН) — клініко-лабораторний симптомокомплекс, обумовлений різким зменшенням числа і функції нефронів, що приводить до порушення екскреторної і інкреторної функцій нирок, гомеостазу, розладу всіх видів обміну речовин, кислотно-лужної рівноваги, діяльності всіх органів і систем. Поширеність ХНН значна, це результат будь-якого захворювання нирок (1/3 хворих ХНН формується при  гломерулонефриті). Морфологічний субстрат ХНН - нефросклероз, тобто зменшення числа функціонуючих нефронів. Враховуючи, що нирки мають величезні компенсаторні можливості, перші ознаки хронічної ниркової недостатності з’являються, коли маса функціонуючих нефронів складає 50-30% від належної (в нормі обидві нирки мають близько 2 мільйонів нефронів). Клінічно виражена картина хронічної ниркової недостатності відповідає зниженню чисельності нефронів до 30-10% (близько 200 речовин знаходяться в крові хворого на ХНН в підвищеній концентрації).

Клініка ХНН залежить, перш за все, від того, яке саме захворювання привело до неї (гломерулонефрит, пієлонефрит, амілоїдоз і інші захворювання). По мірі прогресування процесу відмінності в симптоматиці згладжуються, на перший план виступають ті або інші клінічні синдроми.  З боку ССС  - виникає АГ (у 90% хворих відзначають гіпертензію). Хворі скаржаться на головний біль, запаморочення, шум у вухах, болі в області серця, серцебиття, перебої, задишку, набряки. При об’єктивному дослідженні виявляється розширення меж серця вліво, ослаблення I та акцент II тону над аортою, на верхівці може вислуховуватися систолічний шум.

При ураженні органів дихання формується уремічний пульмоніт (обумовлений порушенням регіонарного кровотоку), клінічні прояви мізерні (жорстке або ослаблене дихання, іноді вислуховується невелика кількість вологих або сухих хрипів). Рентгенологічно можуть виникати характерні прикореневі хмароподібні тіні, що нагадують метелика. При включенні в процес органів травлення у хворих з ХНН знижується апетит, відчувається аміачний запах з рота, виявляється афтозно-виразковий стоматит, на пізніх стадіях паротит, ентероколіт: хворих турбує нудота, блювота, понос, болі в животі без певної локалізації, метеоризм. Часто утворюються виразки, можливий розвиток шлунково кишкових кровотеч. При реактивному гепатиті  - незначна гепатомегалія і порушенням функціонального стану печінки. Патологічні зміни в системі кровотворення характеризуються анемією (спостерігається практично у всіх хворих, разом з артеріальною гіпертензією це найхарактерніша клінічна ознака ХНН). При коагулопатії - клінічні явища геморагічного діатезу: кровоточивість ясен, крововиливи на шкірі і слизових, носові, маткові, кишкові кровотечі, крововиливи до внутрішніх органів (мозок, перикард, плевральну порожнину). При ураженні кістково-м’язового апарату. (уремічна остеопатія) хворі скаржаться на болі в кістках, в суглобах (найбільш часто ребра, тазові і довгі трубчасті кістки). При деструкції тіл хребців болі можуть локалізуватися в спині, при спонтанних переломах ребер — в області грудної клітки. Характерна зміна ходи — вона стає «качиною».  При змінах функціональної активності нервової системи спостерігаються уремічна енцефалопатія і полінейропатія (скарги на зниження здатності концентрувати увагу, дратівливість, мінливість настрою, іноді безсоння, але і у разі нормального сну вранці відчуття бадьорості відсутнє).

Проба Реберга. Найраніша лабораторна ознака ниркової недостатності — зниження кліренсу ендогенного креатиніну: підвищується рівень креатиніна крові при одночасному зниженні виділення його з сечею, тобто зменшується клубочкова фільтрація.

Розлади сечовипускання можуть проявлятись як: полакіурія, енурез, гостра             затримка сечі, нічне неутримання сечі, хронічна затримка сечовипускання.   Розлад сечовипускання може бути також: денним, нічним, постійним, нервово-рефлекторним, механічного характеру, справжнім, несправжнім.

Основні симптоми, що проявляються при запаленні сечового міхура (цистит) : відчуття тиску в зоні розташування органів малого тазу, дискомфорт в нижній частині живота, часте сечовипускання, кров у сечі.

Біль в сечовому міхурі:

- постійний, супроводжується частим сечоспуском - при циститі, з ураженням м’язового шару;

- гострий, різкий, нестерпного характеру – при гострій затримці сечовипускання;

- як тяжкість внизу живота – при нейрогенній дисфункції сечового міхура, по гіпорефлекторному типу.

Більш детальний алгоритм обстеження пацієнтів при окремих патологіях сечоутворюючої та сечовидільної систем,  інтерпретація результатів обстеження, представлені в матеріалах лабораторного заняття 6.7.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Основні клінічні методи діагностики нирок, сечовивідних шляхів та сечового міхура.

2. Функціональна та клініко лабораторна діагностика нирок та сечового міхура.

3.Клінічні синдроми, що спостерігаються при патології сечоутворюючої та сечовидільної систем

4.Значення проведення діагностичних досліджень нирок в нормі та при патології сечоутворюючої та сечовидільної систем.

5.Значення проведення діагностичних досліджень сечового міхура  в нормі та при патології.

6. Етапи обстеження сечоутворюючої та сечовидільної систем в нормі та при патології.

7. Основні симптоми урологічних захворювань.

Методична розробка до лабораторного заняття.

Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами клінічної діагностики сечоутворюючої та сечовидільної систем людини, особливостями  змін при патології. Визначення і клінічне значення симптомів урологічних захворювань. Навчити студентів проводити об’єктивно обстеження нирок, сечовивідних шляхів. Освітня: вивчити симптоматику урологічних захворювань; навчити студентів правильно оцінювати окремі симптоми урологічних захворювань, як розлад сечовиведення, біль. Підвищити знания студентів у правильній оцінці результатів обстеження. Трактувати клінічне значення симптомів урологічних захворювань у графологічній структурі заняття (матеріали лекцій, підручників).

Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити використовувати методи дослідження сечоутворюючої та сечовидільної систем: опитування, огляд, збирати та трактувати скарги при захворюваннях.

Студент повинен знати: стан конкретного хворого з патологією органів сечостатевої системи, відмітити основні синдроми, скласти конкретний план обстеження в залежності від наявних патологічних змін; вміти виявити основні клінічні синдроми, згрупувати симптоми по синдромам.

Студент повинен володіти методами обстеження, які застосовуються в нефрології: клінічні, функціональні, лабораторні, інструментальні методи.

Тестовий контроль

1.До захворювань сечоутворюючої системи відноситься:

1. Цистит.

2. Артрит.

3. Гломерулонефрит.

4. Неврит.

2.Локалізація болю ниркового походження:

1.Біль найчастіше виникає в поперековій ділянці і віддає по ходу сечоводу.

2. Біль виникає в надлобковій ділянці.

3. Біль виникає по ходу сечівника.

4. Біль виникає по ходу хребта і посилюється при нахилах.

3.Основні симптоми, що проявляються при запаленні сечового міхура:

1.Гострий біль в поперековій ділянці.

2. Біль в зоні розташування сечового міхура, з частим сечоспуском.

3. Біль виникає в надлобковій ділянці з ірадіацією в хребет.

4. Позиви до сечовипускання, печія при сечовипусканні.

4.До основних синдромів при ураженні нирок та сечовивідних шляхів  відносяться:

1.Гіпертонічний, ішемічний.

2.Гіпотонічний, пульсовий.

3.Больовий, набряковий, нефротичний.

4.Інтоксикаційний, сечовий, синдром артеріальної гіпертензії.

5.Біль у середній  частині спини, висока температура, лихоманка є ознаками ураження сечоутворюючої та сечовидільної систем:

1.Цистит.

2.Пієлонефрит.

3.Вроджена патологія сечівника.

4.Функціональні ознаки фізичного перенапруження.

5.2. Пальпація та перкусія нирок і сечового міхура

До фізикальних (об’єктивних) методів дослідження відносяться пальпація та перкусія нирок.

Пальпація нирки. Клінічне об’єктивне обстеження проводитися в положеннях хворого лежачи і стоячи. У положенні стоячи через тяжіння і унаслідок тиску діафрагми, нирки, що опускаються, стають більш доступними для пальпації, але детальна пальпація скрутна через напругу черевного преса. При підготовці до пальпації  пацієнтам рекомендується не вживати їжу протягом 30 хвилин до початку дослідження (у осіб з вкрай чутливим шлунком при його переповненні пальпація черевної стінки може викликати явища печії або незначну нудоту, супроводжується легким дискомфортом). У зв’язку з цим, основним методом є пальпація в положенні хворого лежачи, враховуються топографічні особливості розміщення органів, малюнок 5.2.1.

Методика пальпації. Пальпація нирок виконується бімануально. Людина лежить на спині, дослідник знаходиться праворуч від обстежуваного. Ліва рука охоплює ліву половину поперекової області нижче за XII ребро.

Малюнок 5.2.1.  Пальпація нирок.

https://pidru4niki.com/78780/meditsina/metodi_doslidzhennya_urologichnih_hvorih

При пальпації лівої нирки свою ліву руку посувають під людину так, щоб пальці розташувалися на попереку зліва нижче за XII ребро. Права рука розташовується назовні від прямого м’язу передньої черевної стінки і нижче за реброву дугу. При кожному вдиху дослідник прагне просунути пальці правої руки до задньої стінки до відчуття зіткнення з пальцями лівої руки. Ліва рука імітує (намагається) припідняти поперекову область, тим самим наближає нирки до правої руки. Коли пальці зближуються, обстежуваному пропонують зробити глибокий вдих. У цей момент нирка опускається і визначається під пальцями правої руки дослідника, придавлюється до задньої черевної стінки. Потім виконується ковзаючий рух пальцями правої руки вниз.

Малюнок 5.2.2. Сечоутворююча та сечовидільна системи людини, загальний вигляд, особливості топографічного розміщення.

https://www.google.com/search?q=

У нормі нирки не пальпуються (або пальпуються у вигляді щільного еластичного утворення). Якщо нирку удається утримати між руками, можна визначити ступінь її рухливості (зсовування) у різних напрямах. При значному опущенні і зсуві нирки можна промацати всю нирку цілком.

Перкусія нирок. Перкусія над областю нирок, прикритих спереду петлями кишечника, дає в нормі тимпанічний звук. Проте при значному збільшенні нирки вона відсовує петлі кишечника, внаслідок чого над нею при перкусії може з’являтися тупий звук.

Визначення симптому Пастернацького. У діагностиці багатьох захворювань нирок застосовують метод «биття» – визначення симптому Пастернацького.

https://www.google.com/search?q=

Оцінюючи цей симптом, дослідник кладе свою ліву руку на область XII ребра справа і зліва від хребта і ребром долоні (або кінчиками зігнутих пальців) правої руки завдає по ній коротких несильних ударів. Симптом Пастернацького визначають зазвичай в положенні хворого стоячи або сидячи, проте, при необхідності, перевірити його можна і в положенні людини лежачи, підкладаючи руки під поперекову область і наносячи ними поштовхи. Залежно від того, чи з’являються у пацієнта у момент завдання ударів больові відчуття і наскільки вони виявляються інтенсивними, симптом Пастернацького розцінюється як негативний, слабкоопозитивний, позитивний і різкопозитивний.

Позитивний симптом Пастернацького виявляється при сечокам’яній хворобі (особливо у момент ниркової кольки), гострому пієлонефриті, паранефриті, тощо. Слід, проте, мати на увазі, що позитивний симптом Пастернацького може спостерігатися при остеохондрозі хребта з вираженим корінцевим синдромом, захворюваннях ребер, поперекових м’язів, а інколи і при захворюваннях органів черевної порожнини (жовчного міхура, підшлункової залози і ін.).

Перкусія сечового міхура. Метод перкусії застосовують і для визначення положення верхньої межі сечового міхура. При цьому, розташувавши палець-плесиметр горизонтально, перкусію ведуть по середній лінії в напрямі зверху вниз, починаючи приблизно від рівня пупка. У тих випадках, коли сечовий міхур порожній, тимпанічний звук зберігається аж до лонного зчленування. При переповнюванні сечового міхура перкуторно в області його верхньої межі виявляється перехід тимпанічного звуку в тупий. Верхню межу сечового міхура над лобком відзначають в сантиметрах.

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1.Методика пальпації в діагностиці  порушень сечоутворюючої та сечовидільної систем (нирок, сечовика, сечового міхура).

2.Методика перкусії в діагностиці  порушень сечоутворюючої та сечовидільної систем (нирок, сечовика, сечового міхура).

3.Симптом Пастернацького, методика визначення, трактування результатів.

Методична розробка до лабораторного заняття.

Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами фізикальної діагностики нирок, сечовика, сечового міхура, особливостями  змін при патології. Навчити студентів проводити об’єктивно обстеження нирок, сечовивідних шляхів: пальпація, перкусія, симптом Пастернацького. Освітня: вивчити симптоматику урологічних захворювань; навчити студентів правильно оцінювати ознаки норми та патології. Підвищити знания студентів у правильній оцінці результатів обстеження.

Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити використовувати методи дослідження сечоутворюючої та сечовидільної систем: пальпація, перкусія, симптом Пастернацького. Студент повинен знати: стан конкретного хворого з патологією органів сечостатевої системи, скласти конкретний план обстеження та послідовність виконання етапів в залежності від наявних патологічних змін. Студент повинен володіти методами обстеження, які застосовуються в нефрології: клінічні, функціональні, лабораторні, інструментальні методи.

Тестовий контроль

1.Методика пальпації нирок виконується:

1. У положенні людини лежачи.

2. Бімануально.

3. Однією рукою в залежності від локалізації патології.

4.Не залежить від положення піддослідного, із зміною рук.

2.Симптом Пастернацького розцінюється у момент завдання удару як:

1.Негативний, слабкоопозитивний, позитивний і різкопозитивний.

2.Позитивний, негативний.

3.За п’яти бальною системою оцінки.

4. За десяти бальною системою оцінки.

3.При проведенні перкусії нирок вивчаються:

1.Топографічне розміщення органа.

2.Можливі зміни розмірів, локалізації органу.

3.Функціональні можливості органів сечовиділення.

4. Рухливість (зсовування) нирки у різних напрямах.

4.Позитивний симптом Пастернацького виявляється

1.У здорових осіб будь-якого віку.

2.Тільки при патології нирок.

3.При патології нирок та сечового міхура.

4.При ураженнях хребта та кишкових захворюваннях.

5.Метод перкусії сечового міхура застосовуються:

1.Як обов’язковий  загально клінічний метод діагностики.

2. Для визначення топографічного положення меж сечового міхура.

3.Для визначення положення верхньої межі сечового міхура.

4. Як обов’язковий  лабораторний метод діагностики.

5. 3. Загальний аналіз сечі в діагностичних дослідженнях змін стану норми та при захворюваннях внутрішніх органів.

Аналіз сечі дозволяє не лише запідозрити або виявити запальний процес (пієліт, пієлонефрит, цистит, уретрит, простатит, везикуліт та інше), але і контролювати процес надання допомоги людині (профілактика, лікування, реабілітація тощо).

За кількісною градацією зміни сечі  можуть бути як: поліурія, олігурія, анурія.

Якісні зміни сечі можуть виявлятись як: протеїнурія, зміни кольору і прозорості сечі, піурія, гіперстенурія, гіпостенурія, ізогіпостенурія, гематурія., гемоглобінурія, хілурія, бактеріурія, тощо. Патологічні виділення із сечівника можуть бути: гнійні, уретрорагія, сперматорея, простаторея.

Кількісні зміни сечі (поліурія, олігурія, анурія), як і зміни її щільності в урологічних хворих свідчать про порушення функції нирок (хронічна або гостра недостатність нирок). Піурія і бактеріурія – ознаки запального процесу сечостатевої системи чоловіків і сечової – жінок.

Гематурія також може бути ознакою запального процесу, однак вона, перш за все, повинна розглядатися як ознака деструктивного процесу (пошкодження слизової оболонки каменем, пухлиною). При цьому будь-який процес, що викликав макрогематурію, може викликати і мікрогематурію. Незалежно від вираженості гематурії необхідно провести більш детальне обстеження, тому що інтерпретація ініціальної, тотальної та термінальної гематурії – це відправна точка для подальшого обстеження людини з метою встановлення діагнозу. Макрогематурія у дорослих при відсутності інших симптомів частіше є ознакою пухлини сечового міхура. Макрогематурія і відчуття дискомфорту або промацування пухлини в поперековій ділянці можуть  супроводжувати пухлину нирки.

Мікро - або макрогематурія далеко не завжди є симптомом ураження сечоутворюючої або сечовидільної систем. Вона може виникнути при порушенні фібринолізу. Дефіцит вітаміну С або К також може призвести до появлення крові в сечі. Її причиною можуть бути гломерулонефрит, серцеві захворювання з емболізацією ниркових судин та інфаркт нирок, а також застосування антикоагулянтів та нефротоксичних препаратів. При інтерпретації поліурії необхідно виключити цукровий діабет, а також діабет не цукровий (гіпофізарний, нефрогенний, психогенний). Частіш за все причиною патологічної протеїнурії (понад 150 мг білка в добовій сечі) є не урологічні, а нефрологічні захворювання (гострий та хронічний гломерулонефрит). А ниркову кольку необхідно відрізняти від таких хірургічних захворювань органів черевної порожнини, як гострий панкреатит, перфоративна виразка шлунка або 12-палої кишки, гострий холецистит, непрохідність кишок.

Клінічний аналіз сечі. Сеча – рідина, яка утворюєтся в нирках в результаті складних процесів фільтрації, реабсорбції та екскреції. З сечею видаляються з організму кінцеві продукти обміну речовин, надлишок води, різні солі, а також деякі гормони, ферменти, вітаміни. Аналіз сечі дає уявлення не лише про функцію нирок, але і про діяльність інших органів (печінка, серце, шлунково-кишковий тракт та ін.). Для аналізу використовується вранішня порція сечі зі строком зберігання не більше, ніж 1,5 години.

Загальне правило збору сечі для дослідження ЗАС: після ретельного туалету збирається перша ранкова порція сечі, обов’язковою умовою є - перші 5 -10 мл не збираються, все інше -  збирається повністю (у жінок - виключити потрапляння вмісту вагінального секрету та домішок).

Проводиться фізичне, хімічне та мікроскопічне дослідження осаду в сечі:

- по Нечипоренку: після ретельного туалету збирається середня порція першої

ранкової сечі. Кількість еритроцитів та лейкоцитів визначають у 1 мл сечі. В нормі еритроцитів 1000/мл, лейкоцитів – 2000/мл, циліндрів – 200/мл.

- по Аддісу-Каковському: сечу збирають протягом доби. Загальну кількість сечі вимірюють, взбовтують до рівномірного розподілу форменних елементів (при стоянні вони можуть осідати на дно). Для дослідження беруть кількість сечі, яку хворий виділив за 12 хв. В нормі: еритроцитів 1-2 млн/добу, лейкоцитів – 2-4 млн/добу, циліндрів – до 100 тис/добу.

- по Амбюрже: збирають сечу протягом 3 годин і визначають кількість еритроцитів та лейкоцитів, що екскретуються, за 1 хв. В нормі виділяється не більше 1 млн/л еритроцитів та 2 млн/л лейкоцитів.

Добова протеінурія та глюкозурія: першу порцію ранкової сечі не враховують, потім, до наступного ранку, вся сеча збирається в один посуд, який зберігається в холодильнику. Отриману сечу збовтують та відбирають близько 100 мл, які доставляють до лабораторії.

Фізичні властивості сечі.  За добу здорова людина виділяє близько 1500 мл сечі, проте ця кількість може змінюватися в досить широких межах і становить приблизно ¾ загальної кількості рідини, випитої протягом доби. Ранкова порція сечі складає 150-200 мл. Збільшення або зниження добового об’єму сечі – важливий клінічний показник.

Поліурія (більше 2 л) ниркова виникає, якщо у хворого: гострий дифузний ГН в початковій фазі; хронічний ГН; пієлонефрити; ниркова колька; кістоз чи полікістоз мозкової речовини нирок; первинно та вторинно зморщена нирка; нефропатія (мієломна хвороба, туберкульоз) тощо.

Поліурія (більше 2л) позаниркова може виникати, якщо людина: вживає велику кількості рідини; при артеріальній гіпертензії; при покращенні серцевої діяльності під впливом діуретиків; при зникненні чи зменшенні набряків; при розсмоктуванні транссудату чи ексудату; при емоціях (страх, радість), тощо.

Олігурія  (ниркова)- зменшення добового діурезу (екскреція звичайно < 400мл за добу; < 15-20 мл/кг за добу у дітей) виникає, якщо у хворого: - гострий дифузний ГН; гостра ниркова недостатність; хронічний пієлонефрит; - термінальна стадія хронічних захворювань нирок; нефротичний синдром, дефіцит білка в їжі, гостра закупорка ниркової артерії або вени, тощо.

Анурія (ниркова) - повне припинення виділення сечі (екскреція < 100 мл в добу) виникає, якщо у хворого: важкий некротизуючий дифузний ГН; гострий кортикальний некроз; гострий тубулярний некроз тощо.

Реакція сечі (рН), норма 4,5 – 8,0. Зміну реакції сечі в кислий бік викликають: переважання в харчовому раціоні м’яса і тваринного білка; важка фізична робота, голодування; респіраторний і метаболічний ацидоз (емфізема легенів, пронос); гостра лихоманка, гіпогідратація; цукровий діабет (особливо з гіперкетонемією); ниркова недостатність, туберкульоз нирок, ртутні діуретики. Зміну реакції сечі в лужний бік (алкалінурію) викликають: вегетаріанська їжа; значні втрати шлункового соку (блювота, промивання шлунку); гіпокортицизм; всмоктування ексудату і транссудату (їх реакція лужна); бактеріальні запальні  (цистит); гематурія,  ниркова недостатність;  злоякісні новоутворення органів сечостатевої системи у стадії розпаду тощо.

Зміни кольору сечі (в нормі колір сечі солом’яно-жовтий)

Темно жовта сеча: буряк (тільки у лужній сечі); позитивний тест на жовч (білірубін, уробілін); рибофлавін, сульфаніламіди, фенацетин, тринітрофенол, флуоресцинова фарба.

Блідо-жовте, майже безбарвне забарвлення сечі - в залежності від питомої ваги сечі: висока питома вага (цукровий діабет з глюкозурією, глюкозурія); низька питома вага (нецукровий діабет, недавній прийом рідини, швидке зменшення набряків, хронічний ГН у фазі поліурії); варіабельна питома вага (діуретики, етиловий алкоголь, гіперкальциємія)

Блідо-молочний колір сечі: ліпурія, хілурія (молочний вид сечі зумовлюють хіломікрони); значний вміст сперми після масажу передміхурової залози; багато поліморфоядерних нейтрофільних лейкоцитів; виділення великої кількості фосфатів, збільшення вмісту в сечі оксалурової та гліколевої кислот.

Жовто-помаранчева сеча: розчинні в ефірі речовини (морква, вітамін А); позитивний тест на жовч (білірубін, уробілін); сульфосалазин; салазосульфапірідін, фенотіазини, феносуксимід, ріфампіцин, варфарін.

Жовто-зелена (буро-зелена) сеча: ревінь, александрійський лист; позитивний тест на жовч (білівердін); якщо після стояння  сеча стає темною - резорцин, крезол, фенол, метокарбамол; індометацин; метиленовий синій (сеча жовто-зелена до синьої).

Синювата сеча: індиканурія; метиленовий синій.

Синювато-зелена сеча: хлорофіл перцевої м’яти; метиленовий синій, синій Еванса, тимол; амітриптилін, саліцилат магнезії;  після стояння сеча стає темною  -резорцин, метокарбамол; окислення білірубіну в погано збережених зразках сечі; тріамтерен (синя флюоресценція в кислій сечі); синій індиго у сечі у хворих із спадковим дефектом всмоктування триптофану у поєднанні з ідіопатичною гіперкальциємією і нефрокальцинозом.

Жовто-бура (темно-жовта) сеча: позитивний тест на жовч (білірубін, уробілін), паренхіматозна, механічна жовтяниця (збільшення білірубіну, білівердіну), ліпоїдний нефроз; стояння - сеча стає темною (ревінь, послаблюючі засоби); лікарські засоби: cascara (у лужній сечі), нірідазол, нітрофурантоїн, прімаквін, сульфаметоксазол, фенотіазіни, фенсуксимід.

Рожева, червонувата, червона сеча: буряк, ожина, чорна смородина (тільки у кислій сечі), ревінь (тільки у лужній сечі), морква; після стояння  сеча стає темною (порфірини); лікарські засоби: аміносаліцилова кислота, амінофеназон, доксорубіцин, ібупрофен, метілдопа, салазосульфапірідин, саліцилати (результат кровотечі), тіазосульфон, феназон, фенацетин, фенітоїн, фенолфталеїн в послаблюючих засобах (червонуватий до червоного в лужній сечі, помаранчевий до бурого - в кислій), фенотіазини, фенсуксимід; контакт з вибілювачами.

Червона (насичено червона, з цегляним відтінком, кольору крові, "м’ясна вода", червонувато-фіолетова)  сеча: буряк, ожина, чорна смородина (у кислій сечі); харчові фарбники; стояння - сеча стає темною (порфірини); гематурія, гемоглобінурія (сечові камені, травма нирок і сечових шляхів, гострий дифузний ГН, лихоманка, нирковий стаз, інфаркт, туберкульоз, цинга); збільшення вмісту в сечі уратів і складових частин жовчі; лікарські засоби: амінофеназон, антикоагулянти, доксорубіцин, ібупрофен, метілдопа (при стоянні сеча стає темно-червоною), ріфампіцин, салазосульфапірідин, саліцилати (результат кровотечі), сенна (у лужній сечі).

Червоно-бура сеча: лікарські засоби: антикоагулянти, гідрохлорид феназопірідина, доксорубіцин, ібупрофен, cascara (тільки у кислій сечі), леводопа, метілдопа, ме-токарбамол, метронідазол, саліцилати (результат кровотечі), сульфаніламіди (сеча - швидше бура), феназон, фенацетин, фенітоїн, фенсуксимід, фуразолідон; метгемоглобін; анілінові фарбники.

Буро-чорна сеча: гемоглобін, меланін, меланоген (меланома, рідше - кахексія), уробіліноген, порфіріни, індикан; лікарські засоби: метілдопа, метокарбамол (при стоянні сечі), метронідазол, продукти обміну саліцилатів, резорцин, фенацетин, хінін; стояння, зміна реакції в лужну сторону, оксигенация; фенол, крезол, тимол;

Прозорість сечі. Каламутність У нормі свіжа сеча прозора, але при стоянні - випадає хмароподібна муть (урати) - діагностичного значення не має. При довгому стоянні сеча каламутніє в результаті дії бактерій. Свіжа сеча каламутна, якщо вона містить багато патологічних складових частин: солей (аморфні урати, фосфати), бактерій, слизу, лейкоцитів, гною, крапельок жиру - хілурія (сеча молочно-каламутна). Якщо в сечі гній, каламутність не зникає при нагріванні і фільтрації сечі, а також при додаванні кислот або лугів.

Запах сечі. Запах аміаку: важкий цистит; пієліт, пієлонефрит, туберкульоз; злоякісні пухлини, що розпадаються. Запах ацетону (незрілих яблук, солодкуватий) викликає: гіперкетонемія у випадках цукрового дібету і ін. Запах випорожнювань: сечопузирно-прямокишковий свищ; запалення сечових шляхів, викликане кишковими бактеріями (рідше). Запах плісені, мишей викликає: фенілкетонурія. Запах гнилості: гангренозні процеси сечового міхура або сечовивідних шляхів. Запах вспотівших ніг: цидемія, викликана метілмалоновою, пропіоновою, валеріановою, масляною кислотами. Запах сірки: цистинурія; гомоцистинурія. Запах капусти, риби: тирозинемія; триметиламінурія. Запах пива: мальабсорбція метіоніну. Запах кленового сиропу (паленого цукру): хвороба кленового сиропу. Запах масла, що протухнуло, гнилої капусти:  гіперметіонінемія.

Питома вага сечі (ПВ), в нормі від 1005 до 1030. Концентраційну функцію нирок вважають задовільною, якщо в якій небудь порції денної сечі питома вага становить 1025 – 1028. Гіперстенурія (ПВ більше 1030), причини: мала кількість рідини, яку п’ють здорові люди; великі втрати рідини організмом (потовиділення, блювота, проноси, після опіків); лихоманка, шок, токсикоз вагітних; збільшення виділення електролітів і білка в сечі (подагра, сечокам’яна хвороба, протеїнурія); преренальна гіперазотемія; початкові стадії гострого дифузного ГН (знижений діурез, азотовидільна функція нирок не порушена); нефротичний синдром, гепаторенальний синдром, утворення "третього простору"; непрохідність кишечника; хвороби серця застійного типу, утворення (збільшення) набряків у хворих з недостатністю кровообігу, накопичення транссудату або ексудату в серозних порожнинах; глюкозурія, цукровий діабет; синдром гіперпродукції вазопресина; декстран, рентгеноконтрастні речовини (ПВ часто 1040-1050), манітол, діуретики, антибіотики.

Гіпостенурія (ПВ менше 1005), причини: прийом великої кількості рідини; тривале голодування, нестача білка в їжі, особливо при застосуванні діуретиків (у крові зменшується вміст кінцевих продуктів обміну білка і хлоридів); зникнення набряків; всмоктування великих ексудатів або транссудатів; артеріальна гіпертензія; захворювання нирок (гострий і хронічний ГН, гострий тубулярний некроз, зморщена нирка, кістоз нирок,, пієлонефрит), інфекції ниркок (але не сечового міхура); початкова стадія ниркової недостатності (порушена функція канальців, а функція клубочків ще є достатньою); нецукровий діабет (ПВ 1000-1005).

Ізостенурія (ПВ сечі протягом доби не змінюється – «монотонний діурез» - і є близькою до питомої ваги фільтрату клубочків - 1010), причини: дифузний підгострий або хронічний ГН з нирковою недостатністю; хронічний пієлонефрит, амілоїдно зморщена нирка; виражений полікістоз нирок і гідронефроз; виражений нефросклероз - несприятливий симптом, який свідчить про нездатність нирки як до концентрації так і до дилюції. У кінцевій стадії нефросклероза спостерігаються олігурія і низька ПВ.

Ніктурія – переважання нічного діурезу над денним. В нормі співвідношення нічного діурезу (з 2.00 до 8.00 год.) до денного 1:2 – 1:4.

Мікроскопічне дослідження осаду сечі Гематурія В сечі можуть бути присутні еритроцити як свіжі так і змінені (вилужені). Наявність змінених еритроцитів свідчить про наявність патологічного процесу безпосередньо в нирках. Свіжі еритроцити з’являються при ураженні нижче розташованих сечових шляхів. Для більш детального визначення рівня гематурії використовують трисклянкову пробу: першу, другу та третю порції сечі збирають в окремий посуд. Якщо має місце кровотеча з уретри, то кров визначається тільки в першій порції. Кров з сечового міхура виділяється і осідає в останній порції. Кров з нирок виділяється рівномірно у всіх трьох порціях сечі

Позаниркрову гематурію викликають: інтенсивне фізичне навантаження (спостерігається близько у 18% людей після важких переходів, спортивних змагань, особливо у); дефіцит вітаміну С (мікрогематурія у 1/3 пацієнтів); бактерійний ендокардит (у пацієнтів з ГН, інфарктом нирок), серцева недостатність (застій в ниркових судинах, збільшення проникності ендотелію ниркових клубочків), злоякісна артеріальна гіпертензія; ураження сечовивідних шляхів - кровотеча з сечоводу, сечового міхура, сечовипускального каналу, передміхурової залози: запалення, травма, викликане каменем пошкодження, аденома простати, злоякісна пухлина урогенітальної системи (еритроцити зазвичай свіжі). домішка до сечі менструальної крові; геморагічний діатез (гемофілія, тромбоцитопенія), лейкоз; групова несумісність при переливанні крові; лікарські засоби (викликають кровотечу - індометацин, кумарін, фенілбутазон; передозування дикумарола; викликають гемоліз - ацетанілід, ацетилсаліцилова кислота, фенацетин; діє нефротоксично - амфотерицин В; отруєння кислотами і лугами.

Несправжню гематурію викликають: їжа (буряк, чорна смородина, ревінь); лікарські засоби; кровотеча із статевих шляхів; пігментурія (порфірія, гемоглобінурія, міоглобінурія).

Лейкоцитурія (в нормі 5-8 в полі зору або 0-0,65 х 106 на добу) Лейкоцитурію викликають: запальний процес - пієлонефрит (гострий: 20-2 000-106 /добу, хронічний: 0,5-50 х 106 в добу), пієліт, цистит, уретрит; нефротичний синдром (20-1000 х 106 /добу); ГН (гострий: 1-400 х 106 в добу, латентний: 1-20 х 106 на добу); злоякісна артеріальна гіпертензія (1-200 х 106 на добу); системний червоний вовчак, діуретики (1-100 х 106 на добу); туберкульоз нирок (1-50 х 106 на добу); капілярний гломерулосклероз (1-30 х 106 на добу); токсикоз вагітних (1-5 х 106 на добу); ортостатична протеїнурія (0-3 х 106 на добу).

Піурія (гній в сечі) Піурію викликають: пієлонефрит, пієліт; запальні процеси в передміхуровій залозі, жіночих статевих органах; карбункул нирки - гній в сечі з’являється після прориву карбункула; гнійні процеси органів малого тазу та інших навколишніх тканин, що прорвалися в сечові шляхи. Піурія виявляється раптово, загальний стан хворого тимчасово поліпшується; цистити, уретрити, конкременти (хронічний цистит) і рак сечового міхура; тромбоз ниркових вен - мікроскопічна піурія; у сексуально активних жінок з інфекцією нижніх сечових шляхів.

Сперматурія - наявність в осаді сечі елементів сперми (сперматозоонів, клітин сперматогенезу). Спостерігається при деформації задньої частини сечівника та сім’яного горбика, атонії внутрішніх статевих органів (застійний везикуліт, колікуліт). Якщо в сечі є грибки, треба простежити, щоб посуд для збирання сечі був чистий, і зробити аналіз повторно. Грибки містяться в сечі у разі глюкозурії (при нормальному рівні глюкози в крові); іноді грибки з’являються під час лікування антибіотиками. В такому разі лікування слід припинити, а якщо це зробити неможливо,- вводити паралельно з антибіотиками протигрибкові препарати.

Функціональні проби.

Проба Зимницького. Дає можливість констатувати ранні порушення концентраційної функції нирок. При ослабленні концентраційної функції нирок, а також в умовах серцево-судинної недостатності (зменшення набряків вночі) нічний діурез може наростати як механізм компенсації.

Методика виконання: протягом доби пацієнт мочиться кожні 3 години в окремий посуд і таким чином отримується 8 порцій сечі. В кожній порції визначають питому вагу. Вимірюють загальну кількість сечі, виділену за добу, кількість сечі, виділену протягом дня та ночі (денний та нічний діурез). В нормі об’єми порцій коливаються від 50 до 200-300 мл, денний діурез перевищує нічний, амплітуда коливань питомої ваги не менше 12-16.

При порушеннях здатності нирок до розведення питома ваа в жодній порції не нижче 1011-1013, при порушенні здатності нирок до концентрації питома вага в жодній порції не буває більше 1020.

Проба Рейзельмана. Методика проста у виконанні, пацієнт мочиться, коли відчуває бажання. Дані оцінюють так само, як у разі проби Зимницького.

Метод кліренсу - дозволяє оцінити здатність нирок очищати кров. Кліренс (англ. clear - очистити) характеризує кількість плазми крові в мілілітрах, яка в нирках протягом 1 хв очищається від якої-небудь речовини.

C=(U/p) x V, де С - кліренс (мл/хв) U - концентрація речовини в сечі (ммоль/л або мг%), Р - концентрація речовини в плазмі крові (ммоль/л або мг%), V - діурез за 1 хв (мл/хв). Норма кліренсу ендогенного креатиніну: 80-160 мл/хв..

Метод Реберга дозволяє оцінити функцію клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції нирок. Методика: визначається концентрація креатиніну в крові і в сечі, яка виділилася протягом 2 год. Індекс концентрації розраховується шляхом ділення концентрації креатиніну в сечі на концентрацію креатиніну в крові. Клубочкова фільтрацію F визначається за формулою:

F=S x D де: S - індекс концентрації креатиніну, D - діурез за 1 хв.. В нормі клубочкова фільтрація коливається в межах: 80-160 мл.

Канальцева реабсорбція розраховується шляхом віднімання від показника клубочкової фільтрації - показник діурезу за 1 хв (F-D),  результат виражається у відсотках: P=((F-D)/F) x 100%. У нормі канальцева реабсорбція коливається в межах 96-99,9%. Зниження канальцевої реабсорбції викликають: гострий і хронічний пієлонефрит; хронічний ГН; нефросклероз та інші дифузні ураження нирок. Підвищення канальцевої реабсорбції можуть викликати ГН; нефротичний синдром.

Характеристика стану нирок та сечового міхура за результатами досліджень сечі :хімічне, біохімічне, мікроскопічне,  бактеріологічне.

Хімічний склад сечі.

1.Реакція	в нормі - нейтральна або слабко кисла (у фізіологічних умовах

лужна реакція з’являється при овочевій дієті, лужному питті).

2.Білок. В нормі загалом відсутній, однак у фізіологічних умовах транзиторні протеїнурії виникають при:

- м’язовій роботі, охолоджуванні організму;

- ортостатична протеїнурія виникає при тривалому стоянні або ходьбі, це так звана «маршева протеїнурія» («proteinuria en marche»), з швидким зникненням в горизонтальному положенні. При цьому величина екскреції білків з сечею не перевищує 1 г / добу;

- протеїнурія напруги, що виявляється після інтенсивних фізичних навантажень, виникає не менше ніж у 20% здорових осіб, в тому числі у спортсменів;

- при лихоманці з температурою тіла 39-41 ° С, особливо у дітей і осіб похилого та старечого віку (виявляється так звана гарячкова протеїнурія). Вона є клубочковою, механізми її розвитку не відомі. Виникнення протеїнурії у хворого з лихоманкою іноді вказує на приєднання ураження нирок; на користь цього свідчать одночасно виникаючі зміни сечового осаду (лейкоцитурія, гематурія), великі, особливо нефротичні величини екскреції білків з сечею, а також артеріальна гіпертензія.).

3. Глюкоза			Відсутня (сліди)

4. Ацетон			Відсутній

5. Кетонові тіла		Відсутні

6. Уробілінові		Відсутні  (0-4 мг/сут).

7. Білірубін			Відсутній

8.  Аміак			0,6-1,3 г/сут

9.  Сечова кислота		270-600 мг/сут

10. Сечовина		20-35 г/сут

11. Креатінін		0,5-2 г/сут

12. Креатин			Відсутній

13. Натрій			3-6 г/сут

14. Калій			1,5-3 г/сут

15. Хлор			170-120 мэкв/л

Осад сечі.

1. Епітеліальні клітини(плоскі)	0-3 в полі зору

2. Лейкоцити	            0-2 в полі зору

3. Еритроцити			поодинокі в препараті

4. Циліндри				відсутні

5. Слиз				відсутній

6. Неорганічний осад: 1) При кислій реакції – сечова  кислота, урати, оксалати.

2) При лужній реакції-аморфні фосфати, сечокислий амоній,

трипельфосфати.

7. Метод Каковського-Аддіса:      виділяється із сечею лейкоцитів до

2 000 000 (2 х 106 / за добу;   еритроцитів–до 1 х 106 / за добу; циліндрів – до 2 х 104/ за добу.

8. Метод Нічипоренко:   в I мл осаду міститься:  лейкоцитів до 4000,

еритроцитів до 1000,  циліндрів 0 - 1 на 4 камери    підрахунку.

Амілаза (в нормі 260-950 одиниць на добу) Підвищення активності амілази в сечі викликають:  гострий і хронічний панкреатит, некротичний процес у підшлунковій залозі; закупорка вивідної протоки підшлункової залози (камінь, пухлина); гострий апендицит, перитоніт; перфорація виразки шлунку або дванадцятипалої кишки; введення гормонального препарату. Зниження активності амілази в сечі викликають: ураження паренхіми печінки (гепатит, інтоксикація, цироз, злоякісна пухлина); загальні порушення трофіки, схуднення; цукровий діабет; гіпотиреоз; обширні опіки шкіри.

Аміак (норма 0,3 – 1,4г/добу.) Підвищення виділення аміаку викликають: лихоманка; захворювання печінки (порушення утворення сечовини);  цукровий діабет; ацидоз (посилюється утворення солей амонія). Зниження виділення аміаку викликають: алкалоз (дитяча тетанія, епілепсія);  виражена фосфатурія.

Ацетонурія (в нормі ацетон в сечі не виявляється) Викликають: середній і важкий цукровий діабет, діабетичний кетоацидоз; порушення режиму харчування і дієти (голодування, надлишок в їжі жиру, білка і недолік вуглеводів); лихоманка, еклампсія, стани після наркозу; повторна блювота, стеноз стравоходу і воротаря, рак шлунку.

Причиною несправжньої ацетонурії можуть бути лікарські засоби (гідрохлорид фенформіна, феносульфофталеїн, інозитол, леводопа, метформін, метіонін). Білірубінурія (в нормі білірубіну в сечі немає) Викликають: порушення функцій і пошкодження паренхіми печінки (венозний застій, гіпоксія, вірусний гепатит (у продромальній стадії гострого вірусного гепатиту.

Білірубінурія має місце ще до підвищення рівня білірубіну в сироватці крові), особливо - його важкі форми, токсичний гепатит, цироз печінки); механічні порушення відтоку жовчі (поза- або внутріпечінкова закупорка жовчних шляхів, холедохолітіаз (у 1/3 хворих), деструктивний холангіт, лікарські засоби, які сприяють холестазу); лікарські засоби; рак печінки (метастази); якщо у хворого жовтяниця, а пігментів жовчі в сечі немає, слід думати про гемолітичну жовтяницю.

Гемоглобінурія (в нормі до 1,4 г/л) Причина справжньої гемоглобінурії - масивна загибель еритроцитів в системі кровообігу (внутрішньосудинний гемоліз), при цому гемоглобін, що звільнився, не встигає перетворюватися на білірубін. Причини: механічні чинники (енергійні вправи, так звана маршова гемоглобінурія, верхова їзда, штучні клапани серця); спека (викликає пошкодження еритроцитів); холод (пароксизмальна гемоглобінурія); гіпоосмолярність (наприклад, трансуретральна простатектомія з промиванням сечового міхура водою, ускладнення гемодіалізу); отруєння аніліном, бертолетовою сіллю, оцтовою кислотою, отруйними грибами, карболовою кислотою; лікарські засоби (ацетилсаліцилова кислота, йодоформ, препарати миш'яку, сульфаніламіди); інфекційні агенти (клостридії, бактеріємія E. сoli), паразити (малярія - гемоглобінурія після нападу); спадкова схильність до гемолізу (дефіцит піруваткінази, спадковий сфероцитоз, епідемічна гемоглобінурія новонароджених, серповидноклітинна анемія, таласемія, фавізм); інфаркт нирки.

Глюкозурія (в нормі глюкоза в сечі відсутня) Глюкозурія на фоні гіперглікемії, причини: аліментарна гіперглікемія (>150 г глюкози в їжі); центральна (емоційна) гіперглікемія (струс мозку, крововилив в мозок, напад епілепсії); гіпоїнсулінізм; посилене виділення гіперглікемічних гормонів (пухлина гіпофіза, акромегалія, синдром Іценко-Кушинга, тиреотоксикоз, феохромоцитома), стрес; гормони (адреналін, кортикостероїди, тироксин); лікарські засоби (анестетики, внутрішньовенне введення гіпертонічного розчину натрію хлориду, ізоніазид, індометацин, кофеїн, морфін, транквілізатори); ураження паренхіми печінки (порушується перехід глюкози в глікоген).

Ниркова глюкозурія (без супутньої гіперглікемії), причини: гострий ГН; вагітність (ІІ половина); атеросклероз; ураження стовбурової частини мозку.

Кетонурія (в нормі кетонові тіла в сечі відсутні). Кетонурію викликають: порушення режиму харчування і дієти (голодування, переважання жиру, білка і недолік вуглеводів в їжі); інтенсивний обмін речовин (вагітність і період лактації, лихоманка, гіпертиреоз); хвороби обміну речовин (цукровий діабет, ниркова глюкозурія, глікогенози).

Клітини епітелію (в нормі відмічаються поодинокі клітини) Клітини ниркових канальців. Збільшення кількості викликають: гостре пошкодження ниркових канальців (пієлонефрит, некротизуючий папілліт, гострий тубулярний некроз). Про пошкодження канальців свідчать також циліндри епітеліальних клітин або гіалінові циліндри з нашаруванням цих клітин; лікарські засоби (саліцилати); отруєння (важкі метали, етиленгліколь);  нефросклероз; відторгнення ниркового трансплантата.

Клітини плоского епітелію виявляються в сечі жінок. Їх походження – піхва. Джерелом клітин перехідного епітелію є нормальний процес десквамації, проте різке їх збільшення може викликатися злоякісною пухлиною Креатин (в нормі менше 100 мг/добу) Підвищення вмісту в сечі викликають: фізіологічні умови (вагітність, 2 тижні після пологів, період зростання дитини, дієта, що включає сире м'ясо); вроджена аміотонія, синдром тривалого здавлення, гостра пароксизмальна міоглобінурія, поліомієліт; посилений розпад білку (голодування, інфекції, опіки, переломи, системний червоний вовчак, лейкоз); ендокринні хвороби (гіпертиреоз, хвороба Аддісона, синдром і хвороба Іценко-Кушинга, цукровий діабет, євнухоїдизм, акромегалія, тривале вживання кортизону або дезоксикортикостерону ацетату).

Креатинін. Підвищення викликають: інтенсивна м’язова робота; надмірне споживання м’яса; острі інфекції, лихоманка; розпад поперечнопосмугованої мускулатури; цукровий та нецукровий діабет.

Зниження в сечі викликають: старечий вік, атрофія м’язів; одужання після інфекційних хвороб; аліментарна дистрофія; захворювання нирок, особливо хронічний ГН, уремія.

Міоглобінурія (в нормі до 20 мг/дл) Міоглобінурію викликають: м’'язове навантаження (фізичне навантаження, іноді - маршова гемоглобінурія, напади, конвульсії, електричний шок); ішемія (оклюзія артерії; протягом 1-2 год після гострого інфаркту міокарду рівень >5 мг/мл); порушення обміну речовин (гіпокаліємія, діабетичний ацидоз, отруєння чадним газом, барбітуратами, алкоголізм, злоякісна гіперпірексія); прогресуюча хвороба м’язів (дерматоміозіт, поліміозит, системний червоний вовчак) в активній фазі - до 50% хворих; синдром тривалого роздавлювання; лікарські засоби і хімічні речовини; спадкові порушення (дефекти обміну речовин, пов'язані з дистрофією м'язів).

Сечовина (в нормі 25-35г/л) Підвищення в сечі викликають: високий вміст білку в їжі; посилене м’язове навантаження; лихоманка; цукровий діабет. Зниження в сечі викликають: голод, особливо аліментарна дистрофія; дифузні ураження паренхіми печінки. Високий вміст сечовини в крові і низький в сечі (інфекція сечових шляхів розщеплюючими бактеріями, гідрокарбонат натрію), вживаня з лікувальною метою речовин з нефротоксичною дією (золото, миш’як, сурьмовмісні препарати); - пеніцилін, продукти обміну сульфаніламідів, сульфаметоксазол, цефалоспорини (великі дози); - аміносаліцилова кислота, тимол;  - рентгеноконтрастні речовини.

В таблиці 5.3.1. представлено діагностичні критерії постановки діагнозу ІСС у відповідності з настановами EUA (2008).

Таблиця 5.3.1.

Діагностичні критерії постановки діагнозу ІСС у

відповідності з настановами EUA (2008)

____________________________________________________________________

Нозологія                        Клінічні симптоми                Лабораторні данні

____________________________________________________________________

Гострий цистит           Дизурія, часті болючі                  Лейкоцитурія  ≥10/мм³

сечовипускання за відсутності    Колоній-утворюючих

таких проявів протягом               одиниць ≥3-4/мл

останнього місяця

Гострий                        Лихоманка, біль в                       Лейкоцитурія ≥10/мм³

неускладнени               животі або попереку за               Колоній-утворюючих

пієлонефрит                відсутності інших діагнозів         одиниць ≥4/мл

та вад розвитку

Ускладненні інфекції   Різноманітні комбінації              Лейкоцитурія ≥10/мм³

сечових шляхів            вищенаведених симптомів          Колоній-утворюючих

за наявності факторів ризику      одиниць ≥4-5/мл

Безсимптомна              Не має клінічних                         Лейкоцитурія ≥10/мм³

бактеріурїя                  симптомів                                    Колоній-утворюючих

одиниць ≥5/мл

в 2-х культурах взятих

з інтервалом в 24 год.

____________________________________________________________________

Детальне обстеження, сечі, проведення проб та інтерпретація результатів обстеження представлені в матеріалах лабораторного заняття 6.8..

Загальний перелік питань по темі для опитування:

1. Правила забору сечі для проведення діагностичних досліджень.

2. Основні показники загальноклінічного аналізусечі.

3. Що розуміють під поліурією, олігурією, анурією, ніктурією і коли

вони зустрічаються?

4. Чим обумовлений колір сечі в нормі? Який колір сечі може

зустрічатися в патології?

5. Проба Зимницького: методика проведення, нормальні показники,

клінічне       значення.

6. Метод визначення білку в сечі, клінічне значення. При яких фізіологічних станах з’являється білок  в сечі?

7. Метод визначення глюкози в сечі, нормальні показники, клінічне       значення.

8. Зміни кольору сечі в нормі і при патології.

9. Макро – та мікрогематурія у сечі, діагностичне значення.

10. В чому полягає проба Каковського-Аддіса, Нечипоренко.

11. Проба Зимницького: методика проведення, показники норми, клінічне       значення.

12. Розлади сечовиділення. Діагностичне значення.

Методична розробка до лабораторного заняття.

Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами лабораторної діагностики сечоутворюючої та сечовидільної систем, особливостями  змін загального аналізу сечі при патології. Навчити студентів правилам проводення забор сечі для обстеження. Освітня: вивчити особливості перебігу, симптоматику захворювань; діагностичне значення кількісних і якісних змін у сечі; навчити студентів правильно оцінювати ознаки норми та патології при оцінюванні загального аналізу сечі. Підвищити знания студентів у правильній оцінці результатів обстеження. Трактувати значення оцінювання загального аналізу сечі в нормі, при хворобах внутрішніх органів.

Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити використовувати методики дослідження сечоутворюючої та сечовидільної систем: загальний аналі сечі, проба Зимницького, метод Каковського-Аддіса, метод Нечипоренко.

Студент повинен знати: зв’язок стану конкретного хворого з патологією органів сечостатевої системи, розладами сечовиділення. Відмінність симптомів гострої затримки сечі, анурії, гематурії.  Види гематурії в залежності від джерела кровотечі. Проаналізувати загальний аналіз сечі (зразки аналізів). Скласти конкретний план лабораторного обстеження сечі, обгрунтованість та послідовність виконання етапів в залежності від наявних патологічних змін. Студент повинен володіти методами обстеження сечі, які застосовуються в нефрології.

Тестовий контроль

1.Кількість виділеної сечі за добу у здорової людини складає:

1. 25-35% від прийнятої рідини.

2. 35-45% від прийнятої рідини.

3. 55-65% від прийнятої рідини.

4. 75-85% від прийнятої рідини.

2.В 1 мл сечі здорової людини міститься (при виконанні проби

Нечипоренко):

1.До 1000 еритроцитів і до 1000 лейкоцитів.

2.До 2000 еритроцитів і до 2000 лейкоцитів.

3.До 1000 еритроцитів і до 4000 лейкоцитів.

4.До 4000 еритроцитів і до 1000 лейкоцитів.

3.Які функції нирок оцінюють при проведенні проби Зимницького?

1.Концентраційну.

2.Фільтраційну.

3.Видільну.

4.Реабсорбційну.

4.Збільшення кількості сечі вночі - це:

1.Ніктурія.

2.Протеінурія.

3.Глюкозурія.

4.Анурія.

5.Свіжовипущена сеча здорової людини має запах:

1.Фруктовий запах.

2.Тухлого м'яса.

3.Скошеної трави.

4.Аміачний запах.

5.4. Променеві методи діагностики сечоутворюючої та сечовидільної систем. Методи візуалізації патологічних процесів

Променеві методи діагностики включають ультразвукові, рентгенологічні, радіонуклідні методи, рідше – ендоурологічну техніку (цистоскопія тощо).

Оглядова рентгенографія сечовидільної системи дозволяє ідентифікувати положення і контури нирок (якщо їх не закривають тіні петель кишечнику) і рентгенопозитивні конкременти. Ефективна при огрубінні, деформації чашечок, дилатації і гіпотонії миски, деформації контурів нирки і витонченні паренхіми. Рентгеноконтрастні методи мають переваги перед УЗД в частині візуалізації сечовивідних шляхів, виявлення обструктивної  уропатії, сечових затікань і в ряді інших ситуацій.

Знімок виконується в положенні людини лежачи на спині. Даний метод дослідження дає уявлення про стан, форму, контури і розміри нирки. У нормі нирки розташовані під кутом, відкритим донизу, зліва - на рівні Th 12 - L2, права - на рівні L1 - L3. нирки мають бобовидну форму, чіткі контури. Тінь нирок в нормі однорідна. Сечоводи на оглядовому знімку не визначаються, сечовий міхур може визначатися як овальна тінь в області малого тазу. На рентгенограмі можуть визначатися додаткові утворення високої інтенсивності в проекції ниркових мисок, сечоводів, сечового міхура які, як правило, обумовлені конкрементами. Грамотно проведена оглядова рентгенографія охоплює всю сечову систему від верхніх кінців нирок до нижнього краю лобкового симфізу, тому знімок слід робити на плівці розміром 30 x 40 см. Знімок вважають чітким, якщо кишкові гази не закривають ділянки розташування нирок і чітко визначаються зовнішні краї поперекових м'язів.

Оглядова урографія. Найчастіше використовується для виявлення конкрементів сечовидільної системи.

Малюнок 5.4.1. Оглядова орографія.

https://www.google.com/search?q=&aqs=chr

В нормі тінь нирки однорідна, тому оглядова урографія дозволяє виявити камені сечових органів, за винятком рентгенонегативних (уратних, ксантинових, цистинових). За камені сечових шляхів можуть бути помилково прийняті сторонні тіла заочеревинного простору, калові камені, обвапнована каверна, флеболіт, обвапновані ділянки новоутворень чи лімфатичних вузлів та ін. Іноді на оглядовому знімку помітні множинні тіні дрібних щільних конкрементів, які містяться переважно в шарі мозкової речовини ниркової паренхіми чи в ділянці ниркових сосочків.

Аналіз  тіні нирок на оглядовій програмі, окрім наявності конкрементів, дозволяє оцінити їхню конфігурацію і локалізацію, розміри і контури, Оглядова урографія дозволяє визначити: а) структуру кісткової тканини видимих відділів скелета (нижніх ребер, хребтового стовпа, таза, тазостегнових суглобів); б) положення, величину і форму нирок, їхні контури і структуру тіні; в) чіткість контурів поперекових м'язів; г) наявність тіней конкрементів у нирках і сечових шляхах, передміхуровій залозі, а також наявність обвапнувань в органах черевної порожнини і заочеревинного простору. На оглядовому знімку нерідко вдається побачити аномалії скелета, патологічні його зміни, які зумовлюють порушення функцій сечової системи. Контури нирок простежуються у 60% випадків. Зменшення чи збільшення розмірів нирки є ознакою аномалій (гіпоплазія, полікістоз нирок тощо) чи наслідком патологічного процесу (зморщення нирок, пухлина та ін.). Незвичайне положення нирки свідчить про аномалію чи патологічну рухомість, відтиснення її якимось новоутворенням.

Якщо сечоводи на оглядовому знімку в нормі непомітні, то контури сечового міхура можуть визначатись при наповненні його концентрованою сечею. На оглядовій урограмі в сечовому міхурі можуть бути виявлені камені або сторонні тіла, які потрапили туди через просвіт сечівника.

Екскреторна урографія – рентгенологічний метод дослідження нирок і сечових шляхів, який ґрунтується на вибірній здатності нирок виділяти введені в організм певні рентгеноконтрастні речовини. Звичайно екскреторну урографію виконують після оглядової урографії. Екскреторна урографія є одним з простих і доступних методів рентгенографічного дослідження у пацієнтів із захворюваннями органів сечової системи, що дозволяє отримати достовірну інформацію про анатомофункціональний стан нирок і верхніх сечових шляхів. Проведення екскреторної урографії вважається обов'язковим при змінах в аналізах сечі, артеріальній гіпертензії, у разі ниркової кольки, при повторюваних болях в животі неясної етіології, тривалих порушеннях функції сечовипускання.

Даний метод є більш інформативним у порівнянні з оглядовою рентгенограмою. В основі лежить здатність нирок захоплювати з крові контрастну речовину і виводити його з сечею. Урографія дозволяє досліджувати чашечно-мискову систему нирок, сечовода, зробити висновок про функції нирок. Протипоказаннями до дослідження є непереносимість препаратів йоду, важка ниркова, печінкова і серцева недостатність, множинна мієлома, виражений тиреотоксикоз. Для дослідження використовуються йодовмісні контрастні речовини, такі як гіпак і верографін, урографін і ін

Дозволяє оцінити функціональний і морфологічний стан нирок і сечових шляхів. Для контрастування застосовують не іонні трьохатомні препарати йоду (омніпак, ультравіст) у високій концентрації – 60 – 85 %. Перед екскреторною урографією перевіряють чутливість хворого до препарату: вводять внутрішньовенно 1 мл розчину. Якщо реакції немає, вводять повільно рентгеноконтрастну речовину протягом 2–3 хв. (для дорослої людини – 0,5 – 1мл на 1 кг маси тіла). Знімок виконують у горизонтальному положенні хворого. В окремих випадках рентгеноконтарстні препарати, які містять три атоми йоду в молекулі, можуть бути введені внутрішньом'язово або підшкірно. На рентгенівському знімку, виконаному в цей час, на нефрограмі – зображена контрастована паренхіма нирки. Чашково-мискова система і сечові шляхи при задовільній функції нирок починають виявлятись через 5–10 хв. Тому перший знімок роблять через 7–10 хв. після введення рентгеноконтрастної речовини, другий – через 15 – 20 хв., останній – через 25 – 30 хв. При порушенні функції нирок виконують відстрочені знімки – через 40 – 60 хв., 1,5 – 2 год. Знімок доцільно виконувати на вдиху і видиху (щоб уточнити ступінь рухомості нирок). За результатами ввизначають насиченість рентгеноконтрастною рідиною паренхіми нирок, їхні величину, форму, положення, контури; час та інтенсивність заповнення контрастною рідиною чашково-мискової системи, сечоводів, сечового міхура в динаміці, стан верхніх сечових шляхів. Час, чіткість появи зображення й швидкість евакуювання рентгеноконтрастної речовини дають змогу визначити функціональні порушення, різні деформації – органічні дефекти. Показання до екскреторної урографії: рецидивуюча інфекція сечових шляхів, зміни в осаді сечі, енурез, аномалії органів сечостатевої системи, порушення акту сечовипускання, артеріальна гіпертензія, біль у животі, наявність пухлини, тривале підвищення температури тіла, відсутність сечовипускання. Сповільнене надходження рентгеноконтрастної речовини (або її відсутність) в одну з нирок вказує на зниження її функції. Така картина може спостерігатись при нирковій кольці і пояснюється порушенням (у цей момент) уро- і гемодинаміки.

Ниркова артеріографія – одержання рентгеноконтрастного зображення (використовується в спеціалізованих клініках) з метою оцінки стану артеріального, капілярного і венозного русла нирок. Ниркова артеріографія дозволяє оцінити стан судин і кровообігу нирки, визначити ступінь його порушення, а також провести диференціальний діагноз між новоутворенням нирки і солітарною кістою тощо. Найчастіше ниркову артеріографію застосовують у разі підозри на реноваскулярну гіпертензію і особливо на пухлину За артеріограмою визначають діаметр і контури аорти, головних стовбурів і гілок ниркових артерій, виявляють аномалії, звуження,  розширення, зони зі зниженою васкуляризацією. Нефрограма дає уявлення про форму і топографію нирок. У всіх випадках дані, одержані з обох боків, треба порівнювати. Це полегшує оцінку результатів, особливо при односторонній патології. Основні показання до проведення ниркової ангіографії: - вторинна гіпертензія; - відсутність або різке зниження функції нирки ("німа нирка"); - "маленька нирка"; - диференційна діагностика між гіпоплазією і зморщуванням; - пухлина в черевній порожнині – для виявлення її локалізації (нирки, надниркові залози, печінка).

Екскреторна ренографія парентерально вводиться контрастна речовина (уротраст, урографін та ін.), яка виводиться нирками. Після введення контрасту виконуються рентгенограми з певними проміжками часу (через 7, 20-25 хв, інколи через 1-2хв). За допомогою цього методу можна встановити, чи відноситься тінь, яку видно на оглядовому знімку, до сечових шляхів. Екскреторна урографія дозволяє виявити анатомо-функціональний стан нирок, встановити вид миски (внутрішньонирковий чи позанирковий) і локалізацію конкременту (в мисці, чашечці чи сечоводі);

Ретроградна пієлографія рентгеноконтрастною речовиною (сергозін, уротраст) заповнюють миску або сечовід (ретроградна уретерографія) через сечові шляхи. Процедуру здійснюють за допомогою катетеризаційного цистоскопу, через який в усті відповідного сечоводу вводять сечовідний катетер;

Піелоскопія - просвічування за допомогою рентгенівських променів мисково-чашечкової системи, заповненої контрастною рідиною в динаміці. Цей метод дослідження дає уявлення про деякі органічі та функціональні зміни нирок і верхніх сечових шляхів. Спорожнення ниркової миски від контрастної речовини в середньому триває від 3 до 5 хвилин. Межа нормальної моторної функції ниркової миски 7 хвилин;

Цистографія – метод дослідження сечового міхура після наповнення його рентгеноконтрастною речовиною. Поряд з екскреторною урографією цистографія є одним із найпоширеніших методів дослідження органів сечостатевої системи. Показання. Необхідність визначення конфігурації сечового міхура, його аномалії, виявлення свищів, дивертикулів, пухлин, чужорідних тіл і рентгенонегативних каменів, уретероцеле, міхурово-ниркових рефлюксів, доброякісної гіперплазії передміхурової залози, контрактури шийки сечового міхура Для контрастування застосовують 10–20%-ві трийодовмісні контрастні речовини, 10–15%-ву суспензію барію сульфату, кисень або вуглекислий газ. Розрізняють низхідну (при екскреторній урографії) і висхідну (ретроградну) цистографію. За допомогою ретроградної цистографії вдається виявити камені, сторонні тіла, пухлини, інколи – туберкульозні ураження сечового міхура тощо.

Цистоуретрографія показана при порушеннях ритму і тривалості сечовипускань, нетриманні або неутриманні сечі, болях в черевній порожнині і попереку неясної етіології, відсутності ефекту від тривалої антибактеріальної терапії при запальних процесах органів сечової системи. Протипоказаннями до проведення цистографії є гострі запальні захворювання сечового міхура і уретри, макрогематурія, важкий стан людини. Цистоскопія дає можливість оцінити стан слизової сечового міхура, топіки і стану сечоводів, виявити пухлинні утворення, конкременти і простежити за динамікою скорочення усть сечоводів.

Комп’ютерна томографія (КТ). Сучасне рентгенологічне дослідження, в діагностиці перевершує всі відомі методи. Дослідження виконується за допомогою вузько сфокусованого рентгенівського променя, спрямованого крізь об’єкт, і реєструється рентгенівськими детекторами. Отримана інформація обробляється комп’ютером і «видається» на екран монітора у вигляді зображення. Ці зображення являють собою «Пироговські зрізи». Мінімальна відстань між зрізами складає 4 мм. Комп’ютерна обробка отриманих зрізів дозволяє створювати дво- і тривимірні реформати. Сучасні спіральні комп’ютерні томографи дають можливість розпізнавати об’єкти діаметром 2–3 мм, що значно перевершує за точністю ультразвукові сканери (останні «бачать» ціль, починаючи з 4 мм).

КТ в урології набула найширшого поширення і є найінформативнішим методом досліджень. Показання. Практично всі захворювання сечостатевих органів, які мають ознаки органічного ураження. Може застосовуватися для діагностики пієлонефриту, але не має істотних переваг перед УЗД. Вона використовується в основному для диференціації з пухлинними процесами.  За даними європейських стандартів обстеження цей метод дослідження є остаточним і має право вирішального. Протипоказання. Вагітність, психоемоційне збудження, клаустрофобія. Ускладнення не виявлені.

Спеціальної підготовки методика не вимагає. Пацієнт розташовується на столі в горизонтальному положенні, як правило, зона дослідження починається на рівні Th11 - Th12 і закінчується на рівні L3. В ході дослідження виходять поперечні зрізи, на яких можна детально вивчити морфологію сечовидільної системи і оцінити щільність тканин, вимірювану в спеціальних одиницях (Хаунсфілд). КТ може виконуватися з внутрішньовенним введенням контрастної речовини. Якщо потрібно більш детальне дослідження сечового міхура, хворому виконується очисна клізма і пропонується випити дві склянки води для заповнення сечового міхура. Дослідження дає можливість оцінити товщину і контури стінок сечового міхура, стан його порожнини, зміни в оточуючих тканинах.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ). Як і комп’ютерна томографія, дає можливість пошарово вивчити органи сечовидільної системи.   Основою цього методу є атомарний водень тканин. За допомогою сильного магнітного поля «збуджені» атоми водню можна реєструвати. По мірі повернення атомів у стан рівноваги (магнітна релаксація) кожна тканина робить це характерно для кожного виду. Останні є важливими детермінантами контрастності зображення і інтенсивності сигналу. За допомогою комп’ютерної обробки отриманих сигналів на екрані монітора створюється реальне зображення досліджуваних тканин. В урологічній практиці МРТ використовують для діагностики пухлинних процесів у сечостатевих органах. МРТ дозволяє з високою мірою точності отримувати інформацію про стан магістральних судин кожного органу, що є особливо важливим при визначенні стадії розвитку пухлинного процессу

Перевагою є можливість отримати зображення в різних проекціях: сагітальній, фронтальній і аксіальній. Чітко визначається межа між кірковим і мозковим шаром нирок, різні відділи сечового міхура. При необхідності можливе використання контрастної речовини.

Ультразвукове дослідження (УЗД) в останні роки відсунуло на другий план рентгенологічні методи, що програють йому через променеве навантаження, необхідності введення рентгеноконтрастних речовин і ряду інших причин. Це один з основних інструментальний експрес-методів дослідження людини з підозрою на патологію нирок. Висока інформативність, неінвазивність, швидкість отримання результатів дослідження, можливість проведення обстеження і при важкому стані хворого. При проведенні УЗД оцінюються наступні дані: – локалізація, контури, форма, розміри і рухливість нирок і їх структурних компонентів; ‒ ехогенність паренхіми; – чіткість розмежування коркового і мозкового шарів нирки; – наявність ознак порушення пасажу сечі з миски; – наявність розширення проксимального або дистального відділів сечоводу; – наявність залишкової сечі в сечовому міхурі. УЗД нирок дозволяє з високою достовірністю діагностувати аномалії розвитку і об'ємні утворення в органах сечової системи.

В даний час в нефрології УЗД використовується у таких випадках:  як скринінг-тест (при диспансеризації населення, постановці попереднього діагнозу для визначення подальшої тактики і лікування);  з метою уточнення діагнозу (при паренхіматозних захворюваннях, підозрі на сечокам'яну хворобу, аномалію органів сечової системи);  з метою динамічного спостереження за ефективністю проведеної терапії;  для оцінки ниркової гемодинаміки із застосуванням допплерехографії;  для функціонального дослідження нирок із застосуванням фармакологічних речовин;  для контролю проведення біопсії пункції нирок.

Наприклад, при УЗД в хворих з пієлонефритом можна спостерігати розширення ниркової миски, огрубіння контуру чашечок, неоднорідність паренхіми з ділянками її рубцювання (останнє звичайно визначається лише через роки хронічного перебігу). До відстрочених проявів відносять деформацію контуру нирки, зменшення її лінійних розмірів і товщини паренхіми, що, однак, не цілком специфічно і може спостерігатися при інших нефропатіях. Так, при ГН рубцювання і зморщування завжди досить симетричні, тоді як при пієлонефриті навіть двобічний процес може характеризуватися асиметрією змін. УЗД дозволяє виявити супутні уролітіаз, нейрогенний сечовий міхур, полікістоз нирок, обструктивну уропатію (для діагностики якої може застосовуватися контрастування сечовивідних шляхів) і деякі інші стани, що з’явилися причиною чи підтримують хронічний перебіг пієлонефриту.

Протипоказань до проведення УЗД немає. Однак невиражені інфільтративні процеси, невеликі кісти, артеріовенозні утворення і аневризми не завжди можна точно визначити за допомогою УЗД. Слід пам’ятати, що правильна інтерпретація результатів цих методів дослідження можлива тільки в сукупності з клінічними, лабораторними, а часом і з морфологічними даними.

Термографія нирок – метод реєстрації інфрачервоного випромінювання з поверхні тіла людини. Показана для раннього виявлення запальних процесів у нирках, визначення активності процесу, контролю за динамікою хвороби, виявлення патологічних змін в інших органах (до їх клінічного прояву) при захворюваннях нирок, виключення патологічних процесів в нирках у вагітних жінок.

Радіоізотопна ренографія заснована на безперервній реєстрації змін в часі рівня радіоактивності в нирках і крові після внутрішньовенного введення радіофармпрепаратів і дозволяє оцінювати нирковий кровообіг, секреторну функцію проксимальних канальців і уродинаміку верхніх сечових шляхів. Показаннями до проведення радіоізотопної ренографіїє необхідність визначення ступеня порушень функціонального стану нирок і верхніх сечових шляхів, оцінка результатів лікування при динамічному спостереженні за хворими. Протипоказань до проведення ренографії практично немає. Променеве навантаження при радіоізотопній ренографії незначне і становить приблизно 1/100 від дози, одержуваної при рентгенографії.

Додатковим методом обстеження нефрологічних хворих є динамічна сцинтиграфія нирок, яка дозволяє встановити топографію, анатомічні особливості нирок, оцінити кількість функціонуючої паренхіми і функціональної активності різних ділянок нирок (окремо і сумарно), визначити стан уродинаміки верхніх сечових шляхів.

Діагностична біопсія нирки – прижиттєве морфологічне дослідження ниркової тканини. Використовується в нефрологічній практиці як заключний етап обстеження хворого, коли вичерпані можливості інших, менш інвазивних методів дослідження. Біопсія дозволяє виявити характер морфологічних змін у нирковій тканині і встановити клініко-морфологічний діагноз, уточнити прогноз захворювання, а також оцінити можливості застосування патогенетичної терапії. Показання для проведення біопсії нирок:  протеїнурія і гематурія неясної етіології;  гіпертензія неясного ґенезу (при підозрі на нирковий ґенез захворювання);  нефротичний синдром з гіпертензією і/або гематурією або при неефективності стероїдної терапії;  торпідний перебіг ниркової патології;  підозра на наявність дизембріогенезу ниркової тканини;  неефективність терапії при будь-якому клінічному варіанті ГН;  підозра на нирковий амілоїдоз;  визначення прогнозу на підставі вираженості нефросклерозу. Абсолютними протипоказаннями для біопсії нирок є наступне:  геморагічний діатез; наявність пухлини або кісти нирки; • єдина нирка;  термінальна фаза хронічної ниркової недостатності;  паранефрит, гідронефроз, туберкульоз нирок;  аневризма ниркової артерії. Біопсія нирки у дітей проводиться тільки за згодою батьків, які повинні бути інформовані про показання, інформативність і можливі ускладнення даного інвазивного дослідження. Остаточним етапом проведеного нефрологічного обстеження хворого є всебічна оцінка отриманих анамнестичних, клінічних, лабораторних, інструментальних та морфологічних даних з метою встановлення остаточного діагнозу і прогнозу і своєчасного призначення раціональної терапії.

Пневмопієлографія. Модифікація ретроградної уретеропієлографії, при виконанні якої контрастною речовиною є газ. Дана методика використовується для діагностики рентгенонегативних каменів. На тлі газу в порожнинній системі нирки або сечоводу рентгенонегативний камінь видно у вигляді дефекту.

Антеградна пієлоуретерографія. Ця методика рентгенологічного дослідження, заснована на безпосередньому введенні рентгеноконтрастної речовини в чашково-мискову систему нирки або шляхом її черезшкірної пункції, або через нефростомічний дренаж, встановлений оперативним шляхом. Показанням до цього методу дослідження є ті випадки, коли на екскреторних урограмах не видно контрастної речовини в результаті порушень функції нирок, а ретроградну пієлографію виконати неможливо (мала ємність сечового міхура, непрохідність сечівника або сечоводу). Як контрастну речовину можна використовувати водорозчинні, йодовмісні препарати або газ. Антеградна пієлографія з введенням контрастної речовини не складна, але вимагає дотримання всіх правил асептики і антисептики. Лімфаденоангіографія. Лімфаденоангіографія використовується для виявлення метастазів злоякісних пухлин сечостатевих органів у лімфатичних вузлах тазу і заочеревинного простору.

Перелік питань по темі

- Рентгенографія нирок, сечового міхура, рентгеноскопія, характеристика.

- Діагностичне значення контрастної орографії.особливості методики.

3. Особливості проведення ангіографії, контрастні речовини, методи введення при обстеженні нирок та сечовивідних шляхів.

4. Ультразвукове дослідження, значення використання в нефрології.

5.Компютерна томографія, показання до використання.

6. Магнітно-резонансна томографія, переваги та недоліки у використанні.

Методична розробка до лабораторного заняття.

Навчальна мета: ознайомити студентів з теоретичними основами хвильової діагностики сечоутворюючої та сечовидільної систем людини, особливостями  змін при патології. Визначення і клінічне значення рентгенологічних ознак в нормі та при урологічних захворюваннях. Навчити студентів проводити аналіз результатів обстеження нирок, сечового міхура, сечовивідних шляхів. Освітня: вивчити ознаки захворювань нирок, сечового міхура, сечовивідних шляхів; навчити студентів їх правильно оцінювати. Трактувати діагностичне значення ознак зазначених захворювань за рентгенографією, рентгеноскопією, УЗО, томограми тощо.

Методичні та практичні завдання лабораторного заняття: навчити використовувати хвильові методи дослідження сечоутворюючої та сечовидільної систем: опитування, огляд, збирати та трактувати окремі показники при різних захворюваннях а даними поглибленого обстеження.

Студент повинен знати: стан конкретного хворого з патологією органів сечостатевої системи, відмітити основні прояви порушень, скласти конкретний план обстеження в залежності від наявних патологічних змін; вміти виявити, згрупувати симптоми по синдромам.

Тестовий контроль

1.Яке діагностичне значення має зменшення розмірів обох нирок при проведенні рентгеногафії?

1.Це результат гіповітамінозу вітаміну С.

2.Таке зменшення може бути результатом гломерулонефриту і інших двобічних захворювань нирок.

3.Це результат ниркової патології. У таких випадках говорять про вторинне зморщування нирок.

4.Це функціональні вікові зміни тимчасового характеру.

2.Яке	рентгенологічне	дослідження	називається томографією?

1.Томографія – це один з варіантів загальної рентгенографії.

2.Рентгенографія,	що	проводиться	з	фокусуванням потоку рентгенівських променів на площину, розташовану на певній глибині.

3.Томографія дозволяє отримувати вибіркову рентгенологічну картину нирок на заданій глибині від поверхні (5-7-9-11 см тощо.

4.Томографія – це рентгенографія в прямій, бічній та діагональній проекціях.

3.Яке значення має дослідження ниркових судин (ангіографія)?

1.Дослідження ниркових судин проводиться при загальних оглядах населення.

2.Вроджені і набуті захворювання судин можуть бути причиною недорозвинення нирок або їх вторинного зморщування.

3.Ниркові судини видно при прямій та бічній рентгенографії.

4.Зміна ниркового кровотоку може бути причиною розвитку гіпертонії.

4.Які контури є характерними для здорової нирки при проведенні рентгенографії або УЗО?

1.Контури нирки плавні.

2.Контури нирки хвилясті і мають видовжену форму.

3.Нирка має бобоподібну форму.

4.Нирки мають горохоподібну форму.

5.У діагностиці яких процесів комп’ютерна томографія має рівні можливості з УЗД?

1.У діагностиці жовчних каменів.

2.У діагностиці каменів нирок.

3.У діагностиці пухлин.

4.У діагностиці  травм.

Розділ 6

6.1.Послідовність обстеження людини при проведенні функціональної та клінічної діагностики

Кожний дослідник вибирає для себе свій власний варіант мінімально необхідних досліджень локомоторного апарату. Така скринінгова система може бути включена в будь-який загальний стереотип опитування та огляду. Деякі моменти (наприклад, оцінка ходи) перетинаються з обстеженням інших систем (особливо нервової), і в загальній процедурі огляду скринінг опорно-рухового апарату займає кілька хвилин.

Необхідно оцінити стан обстежуваного, коли він лежить на кушетці, стоїть і йде. Порядок, в якому проводиться дослідження, не має значення, представлені для перегляду методики огляду, пальпації і навантажувальних тестів можуть виконуватися на певній ділянці одночасно. Виконання процедури полегшується і пришвидшується, якщо дослідник показує необхідний рух, а обстежуваний (пацієнт) намагається його відтворити.

Дослідження обстежуваного, що йде. Людина повинна бути без верхнього одягу та взуття, її просять пройти вперед, повернутися і пройти назад, дослідник одночасно спостерігає за ходою. Аналізується рух рук, тазу, стегон, колін, стоп.

Нормальна хода характеризується:

плавними рухами рук, які пов'язані із рухами протилежної ноги;

м'яким симетричним рухом тазу, що повертається вперед із передньою ногою, згинанням у кульшовому суглобі при поставі п'яти, розгинанням у цьому суглобі при відштовхуванні носком;

розгинанням колінного суглоба при поставі п'яти, згинанням при переносі;

нормальною поставою п'яти, пронацією стопи в середньому положенні, її підніманням перед відштовхуванням, тильним згинанням надп'ятково-гомілкового суглобу при переносі; з можливістю плавного повороту.

Спостерігаючи за тим, як людина йде і повертається, слід особливо звертати увагу на анталгічну ходу, при якій біль або деформація змушує пацієнта швидко переносити вагу тіла з хворої ноги на здорову, затримуючись на останній (часто із супутньою асиметрією рухів руки). Тип анталгічної ходи може допомогти у визначенні локалізації патології опорно - рухового апарату. Наприклад, при болях у нижньому відділі хребта зменшується ротація таза з передньою ногою і, як результат, зменшується крок і з'являється обережність при повороті. При ураженні кульшового суглоба тіло “підстрибує” над хворою ногою. Захворювання колінного суглоба перешкоджає повному його розгинанню під час фази переносу ноги і призводить до обережної постанови п'яти. При ураженні п'яткового сухожилка хворий уникає відштовхування стопою при ходьбі. Якщо при дослідженні спостерігається нормальна хода, то малоймовірно, що в хворого є суттєва патологія опорно-рухового апарату нижніх кінцівок і хребта.

Дослідження обстежуваного, що стоїть. Дюдина повинна стати прямо і витягнути руки вздовж тулуба.

Дослідження позаду. Порівнюючи обидва боки тіла, звертається увага на пряме положення хребта (відсутність сколіозу або асиметрії грудної клітки), розташування гребенів клубових кісток на одному рівні, нормальний м'язовий об'єм і симетрію м'язів,	особливо	плечових, паравертебральних та	сідничних (наприклад, для ентезопатії п'яткового сухожилка характерне посилення болю при стоянні хворого без взуття на кінчиках пальців: взагалі, навіть ізольована ентезопатія цієї локалізації може бути першим проявом формування спондилоартропатій).

Дослідження збоку. Особлива увага звертається на зникнення нормального шийного та поперекового лордозу і порушення грудного кіфозу. Поки особа знаходиться в цьому положенні, перевіряються згинання в поперековому відділі хребта (ПВХ) і кульшових суглобах. Методика. Розмістивши декілька пальців на остистих відростках нижніх поперекових хребців, просять обстежуваного зігнутися максимально вперед і досягнути пальцями підлоги. Якщо ПВХ не уражений, то грудно-поперековий сегмент повинен утворити плавну дугу, а пальці дослідника повинні розійтися в різні боки). Достатній обсяг рухів вказує на нормальне згинання в кульшових суглобах.

Дослідження спереду. Поки обстежуваний знаходиться в цій позиції, просять його нахилити голову у кожен бік. Поява болю або обмеження рухливості при бокових нахилах є чутливими тестами, специфічними для ураження шийного відділу хребта. При ураженні плечових суглобів саме зовнішня ротація і відведення порушується досить рано і суттєво.

Дослідження людини, що лежить на кушетці. Коли обстежуваний зручно ліг на спину, дослідником (утримуючи коліно) проводиться згинання колінного, а потім - кульшового суглоба. У такий спосіб перевіряється згинання кульшового суглоба. Потім проводиться пасивна внутрішня ротація стегна, зберігаючи зігнутим кульшовий суглоб. Це є чутливий тест для виявлення патології цього суглоба.

Дослідження осьового скелета. Обстежуваний залишається лише в нижній білизні і оглядається спереду, збоку і ззаду у вертикальному положенні. При ходьбі оцінюють рухи, потім проводиться пальпація і необхідне неврологічне дослідження (у положенні лежачи).

Дослідження у вертикальному положенні. Остисті відростки верхньошийного і ПВХ лежать глибоко між м'язами. Найлегше визначаються відростки С7 (“виступаючого хребця”) і Тh1 (ще більш вираженого), а також грудного відділу, особливо при згинанні наперед. Після Тh1 остистий відросток кожного грудного хребця лежить над тілом хребця, який розміщений нижче. “Ямочки Венери” розташовані над задніми остями клубових кісток, а лінія, що з'єднує ЇХ, проходить над ОСТИСТИМ відростком S2. Гребені клубових кісток можуть візуалізуватися і завжди пропальповуються. Лінія, що з'єднує їх вершини, проходить на рівні між хребцевого диска L4-5. Кінчик куприка лежить у верхній частині межсідничної щілини.

Слід звертати увагу на втрату нормальних вигинів хребта (шийний і поперековий лордоз, грудний кіфоз). Частою є поява кута, спрямованого вперед або убік як результат зменшення нижньо шийного лордозу і компенсаторного розгинання в краніо-цервікальному сегменті. Це може призвести до випинання задніх м'язів і утворення горизонтальних шкірних складок нижче потилиці. Бічний кут із ротацією утворюється при контрактурі груднинно-ключично-соскоподібного м'язу, а також деяких уроджених аномаліях із короткою шиєю. Якщо в ПВХ виявляється надлишковий кут, спрямований уперед, то це або плавний кут (кіфоз внаслідок полісегментарного ураження хребців чи дисків), або гострий кут, що з'являється при локальній руйнації хребця.

Місце сколіозу визначають за вершиною дуги (грудний, торако-люмбальний або поперековий), а напрямок - боком опуклості. Грудний сколіоз може бути компенсованим (Тh1 центрований над крижовою	кісткою) або декомпенсованим (перпендикуляр, опущений із Тh1, проходить поза крижовою кісткою).

Постуральний сколіоз (без внутрішніх порушень хребта і ребер) зникає, коли пацієнт нахиляється наперед, на відміну від структурного сколіозу, що зберігається або посилюється при нахилі. При грудному сколіозі ротація хребців може призвести до випинання ребер на боці опуклості. Нахил тазу (гребені клубових кісток на різних рівнях у поєднанні з асиметрією сідничних складок) може супроводжувати сколіоз або бути ознакою вкорочення довжини ноги, або артропатії нижніх кінцівок. Сколіоз при ішіасі звичайно настає внаслідок болю у хребті, є постуральним і звичайно виражений несуттєво.

Спазм параспінальних м'язів виявляють при огляді, коли вони начебто випирають з обох боків остистих відростків. Спазм може бути однобічним або двобічним, поєднується або ні зі спазмом сідничних м'язів з цього ж боку (особливо при ішіасі через пролапс межхребцевого диска).

Зміни шкіри, а саме родимки, судинні утворення і пучки волосся можуть вказувати місце уродженої аномалії тіл хребців. Крім того, можуть спостерігатися рубці і вузлики (частіше над кістковими виступами).

Дослідження пацієнта, що йде. При захворюваннях нижнього відділу спини таз може цілком не повертатися разом із передньою ногою, залишаючись у цілому в одній площині з грудною кліткою. Це призводить до укорочення кроку, поштовхоподібних рухів і значної обережності і незграбності при змінах напрямку руху. Біль може посилюватися при навантаженні вагою і особливо при стоянні на одній нозі.

Найкраще постаратися ізолювати, наскільки це можливо, рух в різноманітних сегментах хребта, звертаючи увагу на будь-яку асиметрію, обмеження або біль при русі. Приклад. Дослідження рухів у ПВХ проводять у пацієнта, що стоїть. Методика: дослідник кладе свої пальці на остисті відростки поперекових хребців і просить хворого зігнутися і дістати пальцями підлоги (це також приводить до згинання в кульшових суглобах). Поперековий лордоз повинен замінитися плавною дугою, ступінь рухомості оцінюється по розходженням пальців лікаря. Стабілізувавши таз обома руками, просять пацієнта прогнутися назад (розгинання), а потім здійснювати ковзні рухи обома руками поперемінно по бічних поверхнях ніг (бічне згинання - поперековий і грудний сегменти).

Торако-люмбальна ротація і рух в шийному відділі досліджується при фіксованому плечовому поясі, попросивши обстежуваного обхопити себе руками перед грудьми, а лікар міцно утримує обидва гребені клубових кісток обома руками (ноги обстежуваного розставлені) або, краще, посадивши його верхи на стілець. Обстежуваного просять максимально повертатися в кожен бік (ротація здійснюється в основному в грудному відділі). Потім, утримуючи зафіксовані плечі особи, просять її доторкнутися підборіддям до груднини (згинання в шийному відділі), нахилити голову максимально назад (розгинання в шийному відділі), повернути головою навколо, максимально обертаючи (ротація в шийному відділі) і, нарешті, доторкнутися кожним вухом до відповідного плеча (бічне згинання в шийному відділі). Під час бокового згинання біль, що відчувається на стороні згинання, вказує на ураження дуговідросткових суглобів, якщо ж він відчувається на протилежному боці, більш вірогідно, що це м'язовий спазм.

Пальпація. Обстежуваний лежить на кушетці лицем донизу, руки розслаблені і підкладені під тіло. Для пальпації шийного відділу підкладається подушечка під верхній відділ грудей, для грудного і поперекового відділів вона знаходиться під животом, що допомагає розслабити м'язи, підтримувати невелике згинання і роз'єднати остисті відростки. По черзі пропальповують такі ділянки.

Шкіра і підшкірні тканини. Пальпується послідовно кожен бік грудної клітки; для виявлення зон гіперестезії використовується техніка формування “шкірного валика”. Цей симптом погано локалізує біль, проте вказує на можливу патологію в сусідній ділянці хребта.

Параспінальні м'язи. Визначаються інтенсивність підвищення тонусу і болючості з одного або обох боків. Цей симптом також погано локалізує біль.

Міжостьові зв 'язки. По черзі сильно натискають на кожну з них. Болючість, що відповідає відчуттю, яке турбує особу, вказує на локальне ураження зв'язок або диска. Інші відхилення, на які варто звернути увагу під час пальпації, включають дефекти остистих відростків, або їхню деформацію.

Дуговідросткові суглоби. Сильне натискання великими пальцями безпосередньо поруч з остистим відростком може викликати біль, пов'язаний із дуговідростковим суглобом, диском або ушкодженням зв'язок.

Середина	трапецієподібного	м 'яза. Вона пальпується для виявлення гіпералгезії при фіброміалгічному синдромі.

Середня частина гребеня клубової кістки. Це звичайне місце болючості з відтворенням болю, що відчуває пацієнт (“клубово-поперековий синдром” або “синдром гребеня клубової кістки”). Це може бути свідченням ентезопатії (будь-яке запалення суглобів).

Деякі неврологічні аспекти дослідження осьового скелета. Існує багато епонімічних тестів, в яких використовують або натяг корінців, або підвищення внутрішньооболонкового тиску, відтворюючи, таким чином, симптоматику хворого. Найчастіше використовується підйом випрямленої ноги (тест Ласега). Пацієнт лежить на спині повністю розслабленим. Лікар повільно піднімає розігнуту ногу на ураженій стороні до кута 70 градусів, слідкуючи за випрямленням колінного суглоба, поки хворий не почне скаржитися на біль або відчуття натягування по задній поверхні стегна. Запам'ятавши кут підйому, злегка опускають ногу униз, щоб усунути біль. Потім просять пацієнта зігнути шию і доторкнутися підборіддям до груднини або проводять пасивне тильне згинання стопи піднятої ноги (тест Ласега II). Відтворення болю будь-яким способом вказує на натяг твердої мозкової оболонки (центральний пролапс викликає скоріше біль у спині, ніж у нозі, латеральний пролапс - навпаки). Біль у піднятій нозі, не відтворений цими двома прийомами, вказує на патологічний процес у задній групі м'язів стегна або біль поперекового чи крижового походження (він відчувається більше в спині, ніж у нозі). Під час підйому ноги від 0 до 40 градусів ніякого натягу корінців не відбувається, проте спостерігається усунення провисання сідничного нерва. Між 40 і 70 градусами нервові корінці розтягуються (в основному L5, S1-2). При підйомі понад 70 градусів подальшої деформації корінців не відбувається, а будь-який біль, що виникає після цього рівня, носить суглобовий характер. Відтворення болю на ураженій стороні при підйомі протилежної ноги (“симптом перехресту” або “тест підйому здорової ноги”) часто вказує на оболонкове стискання великим утвором, розташованим медіально стосовно корінця (диск або пухлина). При підйомі обох ніг разом (“двобічний тест підйому випрямленої ноги”) відбувається невеличке скручування нервових корінців. Біль, що виникає до 70 градусів, мабуть, виникає з крижово-кульшових суглобів, біль при підйомі більш 70 градусів - із ПВХ.

Поширений ще один тест натягу стегнового нерва, який викликає тракцію нервових корінців L2-4. Хворий лежить на неураженій стороні, злегка зігнувши кульшовий і колінний суглоби з протилежного боку; спина пряма, шия зігнута. Повільно розгинають кульшовий суглоб і збільшують згинання коліна. Виникнення болю по передній поверхні стегна свідчить про позитивний тест. Як і при тесті Ласега, може також бути позитивний контралатеральний тест.

Виявлення ураження спинного мозку. Спастична хода, атаксія нижніх кінцівок, підвищені рефлекси і відповідь розгиначів стопи (наприклад, симптоми верхнього мотоневрона) указують на стискування або ушкодження спинного мозку. Рівень ураження встановлюється в основному за межею нормальних і порушених рефлексів і рівнем симптомів нижнього неврона.

У хворих із поліартритом і деформацією суглобів, атрофією м'язів, ураженням нерва або периферичною артропатією оцінка сили, підошвових рефлексів і чутливості може бути утруднена. Особливою проблемою є ушкодження верхньошийного відділу спинного мозку через нестабільність С2-1. Корисну інформацію в цій ситуації можуть дати позитивні рефлекси з грудних м'язів, що вказує на ураження вище С4, нормальний щелепний рефлекс (ураження нижче стовбура мозку) і зменшення або відсутність корнеального рефлексу (чутлива частина п'ятого черепно-мозкового нерва йде в складі верхньої частини спинного мозку).

Дослідження осьового скелета. При огляді особливу увагу слід звертати на поставу пацієнта, яка змінюється в клінічно розгорнутій стадії і характеризується зникненням поперекового лордозу, атрофією сідничних м'язів, грудним кіфозом і нахилом шиї і голови вперед.

Дослідження крижово-клубових суглобів (ККС) недоступні для прямої пальпації, чим зумовлена важкість їх клінічної діагностики. Тільки запалення дає локальний біль у сідницях, який провокують чи посилюють шляхом натискування (рис.) або рухів, проте позитивний тест не є абсолютним діагностичним критерієм сакроілеїту.

Тести, розроблені для навантаження ККС і провокації болю в сідницях, включають кілька варіантів. При проведенні дистракційного тесту сильно натискають униз на обидві бічні сторони таза при положенні хворого на спині (рис.) або зверху при положенні на одному боці.

Для підтвердження наявності артропатії в суглобі визначається і докладно досліджується той рух, що уражається першим і в максимальному ступені. Якщо він видається нормальним, то інші рухи в цьому суглобі можна не розглядати. Деякі з таких рухів мають важливе функціональне значення і докладний аналіз дозволяє оцінити не лише порушення в суглобі або м'язі, але і функцію відповідного сегмента.

При виконанні тесту “коліно до плеча” пацієнт лежить рівно на спині. Проводять згинання в колінному суглобі, стегно наближають до грудної клітки, одночасно штовхаючи зігнуте коліно до протилежного і, тим самим, навантажуючи ККС з цього ж боку.

З інших прийомів використовують постукування діагностичними молоточком в проекції ККС (перший симптом Макарова), швидке розведення та зведення розслаблених ніг пацієнта, що знаходиться на спині: тест вважається позитивним при виникненні болю в ділянці ККС (другий симптом Макарова), а також тест Патрика, який виконується так. П'ята хворого знаходиться на коліні іншої ноги. Натискання донизу на зігнуте коліно з приведенням стегна в положення згинання, відведення і зовнішньої ротації викликає біль в ділянці ККС на протилежній стороні. При визначенні симптому Меннеля хворий лежить на боці із зігнутою в колінному суглобі відповідною ногою, інша нога - витягнута. Лікар проводить натискування на витягнуту ногу вниз, навантажуючи ККС.

Проба з ізометричним активним плантарним згинанням ставить на меті виявлення ентезиту підошвових зв'язок. Здійснюється при штовханні стопою хворого руки дослідника.

Загалом мета об'єктивного дослідження хворого полягає в оцінці втрати рухової функції хребта та порушень екскурсії грудної клітки. Разом з тим, внаслідок супутнього м'язового спазму ступені цих функціональних порушень погано корелюють із проявами анкілозування.

Функціональну оцінку хребта в різних відділах проводять з використанням простих, проте інформативних проб. Ступінь шийного кіфозу визначається пробою Форестьє: хворого просять стати спиною до стіни, притискаючи до неї п'яти, сідниці, лопатки та потилицю. При ураженні шийного відділу хребта пацієнт не в змозі доторкнутися потилицею до стіни; ця відстань вимірюється в сантиметрах. Можливість хворого до згинання в шийному відділі хребта визначається пробою “підборіддя-груднина”. В нормі відстань між підборіддям та грудниною при згинанні дорівнює 0-2 см, а при розгинанні - 16-22 см. Менш поширеним методом оцінки рухомості в цьому відділі є визначення приросту 8-сантиметрової відстані від VII шийного хребця догори при максимальному згинанні в шийному відділі. У здорових осіб вона збільшується на 3 см.

Згинання в грудно-поперековому відділі можна оцінити за допомогою тесту Шобера. Пацієнт знаходиться у вертикальному положенні. На рівні V поперекового хребця по осі хребта на шкірі хворого ставиться позначка, від якої відраховують 10 сантиметрів вище і ставлять ще одну позначку (рис.). Пацієнт максимально згинається вперед, утримуючи коліна повністю розігнутими. В положенні максимального згинання хребта визначають відстань між двома позначками. В нормі ця відстань перевищує 15 сантиметрів. Альтернативою є визначення відстані С7-ТІІ12 та ТЬі2-8і в вертикальному положенні і стані максимального згинання; відстань у грудному відділі повинна збільшитися на 2-3, у поперековому - на 7-8 сантиметрів.

Для визначення рухомості грудного відділу хребта використовують тест Отта. За методикою, аналогічною модифікованому тесту Шобера, від остистого відростка І грудного хребця донизу відміряють відстань в 30 см, позначивши точками її початок і закінчення. Просять хворого здійснити спробу досягнути пальцями підлоги при повністю випрямлених колінах і знову визначають відстань між двома точками. В нормі цей інтервал збільшується більше, ніж на 5 см. При зниженні рухомості грудного відділу ця відстань стає меншою.

Величина екскурсії грудної клітки також відображає функціональний стан грудного відділу хребта, якщо зміни її величини не зумовлені іншими (легеневими, неврологічними та ін.) причинами. Методика Богданова полягає в тому, що в разі порушення грудного типу дихання, превалюючим стає черевний, обмеження якого шляхом охоплення руками лікаря тулуба хворого на рівні епігастрію викликає напруження м'язів шиї пацієнта на висоті вдиху. Кількісний метод проводиться шляхом вимірювання окружності грудної клітки на рівні сосків при повному видиху та максимальному вдиху. Долоні пацієнта при цьому повинні знаходитися на голові або бути закладеними за нею. Нормальна екскурсія у дорослих чоловіків складає 4 і більше сантиметрів.

Показником рухомості ПВХ в сагітальній площині є проведення проби Томайєра (відстань “пальці - підлога”). При виконанні цього тесту хворого просять досягнути підлогу кінчиками пальців при випрямлених колінах; результати тесту зазначають в сантиметрах.

Рухомість ПВХ у фронтальній площині визначається так. Пацієнт набуває вертикальної позиції. По середній пахвовій лінії відмічають точками початок і закінчення відрізку в 20 см від крила клубової кістки доверху. Хворого просять максимально нахилитися вбік лише у фронтальній площині і знову вимірюють відстань між двома точками. В нормі відбувається збільшення відстані в межах 5-10 см.

З метою виявлення запалення у реброво-хребцевих суглобах застосовують пробу Зацепіна. Для цього натискають на місця прикріплення X, XI та XII ребер до хребців. При наявності больових відчуттів проба вважається позитивною.

Діагностику запального процесу в дуговідросткових суглобах проводять за допомогою проби Верщаковського, яку виконують так. Хворий стоїть спиною до лікаря. Лікар кладе кисті рук долонями донизу на крила клубової кістки і поступово намагається заглибитися долонею в проміжок між краєм ребер та крилом клубової кістки. При негативній пробі вдається досить швидко заглибитися у напрямку хребта, не зустрічаючи	опору 	м'язів спини. За	наявності	запального	процесу в дуговідросткових суглобах відчувається супротив м'язів спини та живота.

Об'єктивна	оцінка об'ємів рухів	у різних ділянках хребта досягається геніометричними вимірами. Незважаючи на те, що на сьогодні жоден із засобів кількісної оцінки ентезиту не має офіційного схвалення, в клініці застосовується індекс Мапбег (у 1987 р. М. Мапбегі співавт. висунули методику оцінки ентезиту - Ентезитний індекс Мапбег (Мапсіег ЕпїЬезіз Іпбех, або абревіатура МЕІ в англомовній літературі). За цією методикою досліджується 66 ентезисів (ознак апалення) шляхом локального натискування. При цьому прийняті такі градації болю, який виникає: 0 - болю немає; 1 - незначна болючість; 2 - помірна болючість; 3-у хворого з'являється гримаса болю: (морщиться) або відсмикується.

Місця пальпації такі: потиличні гребені, руко-груднинний симфіз, реброво груднинні синхондрози, горбистості плечової кістки, медіальні та латеральні надвиростки плечової кістки, гребені клубової кістки, верхні передні клубові ості, великі вертлюги стегнових кісток, присередні та бічні кісточки, місця прикріплення п'яткових сухожилків та п'яткових фасцій до п'яткової кістки, остисті відростки шийних, грудних та поперекових хребців, горби сідничних кісток і верхні задні клубові ості. Окремі локалізації ентезиту підраховуються індивідуально, тоді як інші - у складі груп, причому облік ведеться за найбільшим проявом. Локалізації, які групуються, включають потиличні гребені, ребровогруднинні синхондрози, шийні, грудні та поперекові остисті відростки. Після групування максимальна кількість отриманих балів становить 90.

Існує ще один, більш практичний індекс - індекс МА8Е8. Методика визначення На початковому етапі діагностичного пошуку необхідно переконатися в тому, що наявна симптоматика пов'язана саме із суглобовою патологією, тобто верифікувати ураження суглоба. З цією метою варто виключити цілий ряд синдромно подібних захворювань (синдромів), первинно не пов'язаних з артропатією. Наприклад, біль позасуглобового походження може бути обумовленим первинним	ураженням периартикулярних тканин	(м'язовий, сухожилково-зв'язковий апарат), шкіри, судин, периферичних нервів, кісткових структур і інших факторів. До таких захворювань відносяться: бурсити; тендовагініти (теносиновіт); фіброзити; міозити (міалгії); фасциїт; ревматична поліміалгія; ураження шкіри і підшкірної клітковини (целюліт, бешихове запалення, вузлова еритема, флегмона м'яких тканин); тромбофлебіт; ураження кістки (остеопороз, остеомаляція).

Необхідно мати на увазі, що симптоматика ураження сухожилково- зв'язкового апарату може спостерігатися і при деяких істинно “суглобових” ревматичних захворюваннях (тендиніти і бурсити при синдромі Рейтера, міалгії, при системному червоному вовчаку й ін.). Однак у більшості випадків ураження навколосуглобових тканин являють собою самостійні захворювання дегенеративного або запального характеру, що вимагають відповідного лікування. Ці захворювання складають найбільш розповсюджену групу уражень опорно-рухового апарату (до 8 %), особливо в жінок у віці 30-50 років, що займаються фізичною працею.

Диференціальний діагноз артритів і периартритів базується в основному на клінічній симптоматиці, відсутності рентгенологічних ознак артриту або остеоартрозу, а також лабораторних ознак запалення. На відміну від артритів периартрити характеризуються болем тільки при визначених рухах, болючими точками, обмеженою припухлістю, відсутністю місцевих ознак запалення (гіперемія, місцева гіпертермія), обмеженням пасивних рухів (активні рухи обмежуються вибірково).

У процесі діагностичного пошуку практично важливою є оцінка перебігу і темпів розвитку суглобового синдрому, що умовно може бути кваліфікований як гострий (до 3 міс), підгострий (до 6 міс), затяжний (9 міс) і хронічний (понад 9 міс). Практично диференціальна діагностика при суглобовому синдромі проводиться в рамках гострого (підгострого) або хронічного артриту. Для одних захворювань типово гостре запалення суглобів (гострий подагричний артрит, ревматичний поліартрит) з повним зворотним розвитком симптомів, у той час як при інших суглобовий синдром характеризується довготривалим, прогресуючим артритом (ревматоїдний артрит, остеоартроз).

Коло діагностичного пошуку визначається також локалізацією суглобового процесу, симетричністю і числом уражених суглобів. Суглобовий синдром може характеризуватися ураженням одного суглоба (моноартрит), двох або трьох суглобів (олігоартрит) і уражати більш ніж три суглобів (поліартрит).

Лабораторне заняття 6.2.

Визначення адаптаційного потенціалу людини, теоретичне обґрунтування при використанні методики.

Адаптаційний потенціал - це показник ступеня адаптації людини до умов життя, які постійно змінюються під впливом клімато-екологічних та соціально-економічних факторів. Залежно від здатності адаптуватися розрізняють два типи людей: «спринтерів» і «стаєрів». «Спринтери» легко і швидко пристосовуються до різких, але короткочасних змін зовнішнього середовища. «Стаєр» - це люди, які добре адаптуються до тривало діючих факторів, тобто процес адаптації у «стаєрів» розвивається повільно, новий рівень функціонування є міцним і стабільним. Окремі автори (A.B. Коробков,1980) виділяють два види адаптації: активну (компенсаторну) і пасивну. До різновидів пасивної адаптації відноситься стан організму при гіподинамії (організм змушений пристосовуватися до бездіяльності регуляторних механізмів), з дезорганізацією функцій ЦНС та інших систем організму, зрушеннями гомеостатичних показників, неекономічністю енерговитрат, коли системи кровообігу і дихання приходять у стан підвищеної активності.

Перехід від здоров’я до хвороби здійснюється через ряд послідовних стадій процесу адаптації та розвиток захворювань є наслідком «поломки» адаптаційних механізмів. P.M. Баєвський (1979) запропонував методику прогностичної оцінки стану здоров’я людини, суть методу полягає в визначенні ступеня адаптації організму людини до умов середовища, що включає особливості професії, відпочинку, харчування, кліматичні та екологічні фактори.

Автор виділяє чотири можливих варіанти «донозологічного діагнозу»:

1. Задовільна адаптація (особи групи характеризуються малою вірогідністю захворювань, їм «дозволяється» вести звичайний спосіб життя).

2. Напруга механізмів адаптації (існує вірогідність захворювання, механізми адаптації напружені, по відношенню до осіб групи потрібно застосування відповідних оздоровчих заходів).

3. Незадовільна адаптація (група характеризується найбільш високою ймовірністю хвороби; сюди відносяться люди з латентними формами захворювань, явищами «передхвороби», хронічними нерозпізнаними хворобами або патологічними відхиленнями, які вимагають більш детального лікарського обстеження).

4. Зрив адаптації (визначає терміновість м іроприємст для збереження життя людини).

Адаптаційний потенціал - кількісне вираження рівня функціонального стану організму і його систем, що характеризує його здатність адекватно і надійно реагувати на комплекс несприятливих факторів при економною витраті функціональних резервів. З різноманітних методів визначення адаптаційної здатності організму є найбільш

0,011×ЧСС + 0,014×АТс + 0,008×АТд + 0,014×вік + 0,009×МТ – 0,009×ДТ – 0,273

де, АП - адаптаційний потенціал, ЧСС - частота серцевих скорочень за хвилину, АТс - систолічний тиск, мм рт. ст., АТд - діастолічний тиск, мм рт. ст.; маса тіла (МТ) враховується в кілограмах, зріст (ДТ) - в сантиметрах, вік - у роках.

Мета роботи: навчитися оцінювати ступінь адаптації і прогнозувати адаптаційні можливості організму.

Обладнання: секундомір, тонометр, фонендоскоп, ростомір і підлогові ваги.

Завдання 1. Визначення величини адаптаційного потенціалу

Хід роботи. 1. Визначити зріст, вагу, ЧСС, величини систолічного і діастолічного тиску крові у випробуваного.

2. За формулою Р.М. Баєвського розрахувати величину АП.

3. Оцінити величину АП за схемою P.M. Баєвського, зробити висновок і скласти індивідуальні рекомендації для поліпшення резервних можливостей організму.

Оцінка результатів:

Величина АП менше 2 свідчить про високий рівень адаптації.

Величина АП, що не перевищує 2,0-2,1, відповідає задовільній адаптації.

Величини АП в діапазоні від 2,2 до 3,0 вказують на напругу адаптації.

Незадовільна адаптація виражається показниками від 3,0 до 4,1.

Величина АП, що перевищує 4,1, є показником зриву адаптації.

Питання для самооцінки здоров'я (СОЗ)

1. Чи турбує вас головний біль?

2. Чи легко Ви просинаєтесь від будь-якого шуму?

3. Чи турбує Вас біль у ділянці серця?

4. Чи погіршився Ваш зір?

5. Чи погіршився Ваш слух?

6. Ви п'єте лише кип'ячену воду?

7. Чи пропонують Вам місце у міському транспорті?

8. Чи турбує Вас біль у суглобах?

9. Чи впливає на Вас переміна погоди?

10. Чи буває у Вас утрата сну?

11. Чи турбують Вас запори?

12. Чи турбує Вас біль у ділянці печінки?

13. Чи буває у Вас запаморочення?

14. Чи стало Вам зосереджуватись важче, ніж раніше?

15. Чи турбує Вас послаблення пам'яті?

16. Чи відчуваєте Ви у різних місцях тіла пекучість, поколювання, "повзання мурашок"?

17. Чи турбує Вас шум або дзвін у вухах?

18. Чи носите Ви валідол, нітрогліцерин тощо?

19. Чи бувають у Вас набряки на ногах?

20. Чи змушені Ви відмовлятись від деяких справ?

21. Чи маєте Ви задишку під час швидкої ходьби?

22. Чи турбує Вас біль у ділянці попереку?

23. Чи використовуєте Ви для лікування мінеральну воду?

24. Чи можете Ви сказати, що Ви стали плаксивим?

25. Чи ходите Ви на пляж?

26. Чи вважаєте Ви, що ваша працездатність залишилась такою ж, як раніше?

27. Чи часто Ви відчуваєте радість, збудження?

+28. Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я? Якщо відповідь — добрий, задовільний, поганий і дуже поганий, то до всіх 28 запитань додайте 1.

При ідеальному стані оцінка буде "0" і "28" при поганому самопочутті.

Значення показника СОЗ визначаэться в такий спосіб. Треба знайти суму відповідей "ТАК" на питання 1-25 анкети та "НІ" на питання 26-28 і додати до цієї суми 1, якщо відповідь на питання 28."погано" та "дуже погано"

Зробити висновок про свої темпи старіння і навести рекомендації для себе, завдяки яких можна загальмувати темпи Вашого старіння

Формули для розрахунку біологічного віку (БВ):

БВ (чоловіки) = 26.985 + 0,215 х САТ-0,149 х ЗДВ + 0,723 х СОЗ-0.15І - СБ

БВ (жінки) = -1.463 + 0,415 х ПАТ - 0,248 х МТ + 0,694 х СОЗ - 0,14 СБ

де САТ - систолічний артеріальний тиск, мм рг, ет.;

ПАТ - пульсовий артеріальний тиск, мм рт. ст.;

ЗДВ - тривалість затримки дихання після глибокого вдиху, с;

СБ - статичне балансування, с;

МТ - маса тіла, кг;

СОЗ - суб'єктивна оцінка здоров’я (визначається за допомогою анкети, що складає 28 запитань).

Формули для розрахунку належного БВ (НБВ):

НБВ (чоловіки)  = 0,629  х  КВ + 18,56 -

НБВ (жінки) = 0,581 х КВ + 17,24,

де КВ - календарний вік у роках

Якщо БВ - НБВ = 0, то ступінь постаріння відповідає статистичним нормативам; якщо БВ - НБВ більше 0, то ст упінь постаріння більший і слід звернути увагу на спосіб життя та пройти додаткові обстеження; якщо БВ - НБВ менше 0, то ступінь постаріння малий.

Інтерпретація результатів: Після обчислення індексу БВ : НБВ, можна визначити, у скільки разів фактичний БВ обстеженого більший або менший, ніж середній фактичний БВ : дволітків: якщо ступінь постаріння менший, ніж середній ступінь постаріння осіб із фактичним БВ, рівним обстеженому, то БВ : НБВ <1. Формулюється висновок щодо відповідності біологічного віку належному, чи відповідає ступінь старіння - загальному рівню здоров'я обстежуваного.

Лабораторне заняття 6.3. Фізичний розвиток і стан здоров'я населення різних вікових груп.

Соматометрія, методика вимірювання окремих показників.

Довжина ніг визначається вимірюванням сантиметровою стрічкою або антропометром відстані від великого вертела стегна до площини стояння з точністю до 0,5 см. Досліджуваний стоїть "струнко", ноги прямі.

Довжина рук вимірюється також сантиметровою стрічкою або антропометром від верхнього краю акроміального відростка лопатки (плечова точка) до кінця середнього пальця опущеної з випрямленими пальцями руки, з точністю до 0,5 см.

Маса тіла визначається за допомогою медичної ваги з точністю до 50 г. Стояти необхідно точно посередині площадки ваги.

Поперечні розміри тіла визначаються наступним чином. Усі діаметри тіла вимірюють товстотним циркулем (тазоміром) з точністю до 0,5 см. При визначенні діаметру (ширини) плечей ніжки циркуля ставлять на праву і ліву плечові точки. Циркуль встановлюють горизонтально, фіксують великим і вказівним пальцями. Для знаходження плечової точки проводять пальцями по гребеню лопатки до зовнішнього кінця, на якому вона розміщується. Для перевірки правильності знаходження плечової точки можна порухати плечем. Точка при цьому залишається нерухомою.

Діаметр грудної клітки вимірюється в положенні руки на рівні плечей у період дихальної паузи. Спочатку вимірюють передньо-задний діаметр (сагітальний). Для цього ніжки циркуля ставлять спереду на средньогрудинну точку (рівень 4-го ребра) і ззаду на відповідний хребець при горизонтальному положенні приладу. Для виміру фронтального (поперечного) діаметра ніжки приладу ставлять на рівні серед-ньогрудинної точки по середніх пахвових лініях, при цьому руки відведені в сторони. Діаметр тазу вимірюється тазоміром між найбільш віддаленими одна від одної точками гребенів клубових кісток.

Окружності (периметри) тіла вимірюються сантиметровою стрічкою з точністю до 0,5 см, яка повинна прилягати до тіла, а нульова поділка стрічки повинна бути спереду, у полі зору дослідника.

Окружність шиї вимірюють під щитовидним хрящем (кадик).

Окружність грудної клітки (ОГК) або обхват вимірюють при накладанні стрічки ззаду під нижніми кутами лопаток, а спереду - по нижньому краю навколососкових кружків (чоловіки, діти), у жінок - над грудними залозами на рівні четвертого ребра. При накладанні сантиметрової стрічки обстежуваний відводить руки в сторони. Вимірювання проводять при опущених руках. ОГК вимірюється на максимальному вдиху, повному видиху і під час паузи. Щоб вловити момент паузи, обстежуваному задають яке-небудь питання і під час відповіді проводять вимірювання. Стрічка при всіх вимірюваннях не знімається. Екскурсія грудної клітки - це різниця вимірів на вдиху і видиху, визначає ступінь рухомості грудної клітини.

При вимірюванні окружності талії сантиметрову стрічку накладають горизонтально на талії (на 3-4 см вище гребенів хребтових кісток і дещо вище пупка). Окружність плеча вимірюють у напруженому й у спокійному стані. Спочатку - у стані напруження. Рука піднята до горизонтального рівня, зігнута в лікті, максимально напружені м'язи плеча. Вимірюють у найбільш широкому місці. Не знімаючи стрічки, руку опускають і знову вимірюють без напруження. Окружність передпліччя вимірюють у стані спокою у верхній третині на найбільш розвитому рівні м'язів. Для вимірювання окружностей стегна і гомілки досліджуваний стає, ноги на ширині плечей, маса тіла рівномірно розподілена на обох ніг. Вимір окружності стегна здійснюється на рівні сідничної складки, а гомілки - у місці найбільшого розвитку литкового м'язу.

Сила м'язів кисті визначається в положенні стоячи ручним, динамометром при відведенні руки убік, без ривків. Виміри проводять 2-3 рази і записують кращий результат.

Дослідження стопи. Найпоширенішим методом діагностики морфологічних параметрів стопи (застосовується у лікарсько-педагогічній практиці багатьох країн) є плантографія. Плантографія - ефективний і не шкідливий спосіб дослідження стоп, що дозволяє об’єктивно встановити, на основі розрахунків спеціальних показників, наявність та ступінь поздовжньої та (або) поперечної плоскостопості. Плантограма — це відбиток стопи (можна використовувати і спеціальний прилад – плантограф). Після проведення розрахунків  на одержаному відбитку можна встановити ступінь плоскостопості, малюнок 1.3.1, малюнок1.3.2.

Малюнок 1.3.1.    а – нормальна               Малюнок1.3.2.  Плантограма

стопа; б, в, г, д – патологічні види                   розрахунок типу стопи за

стопи (Дубровський, 2005,                               індексом Чижина

Земцова І.І., 2010)                                             (Мелега К.П., 2004)

Методика дослідження стопи. Щоб отримати плантограму (кольоровий відбиток стопи), випробуваний сідає на стілець, треба нанести на підошву барвник (розчин синьки, діамантової зелені, таніну тощо), і запропонувати обстежуваному стати на напір. Для розрахунку індексу Чижина необхідно на отриманому відбитку стопи провести відповідні лінії та позначити їх. Лінія ВГ - дотична до краю відбитка стопи з боку великого пальця; лінія АБ - від основи другого пальця до середини сліду п'яти; лінія ЖД - перпендикуляр до середини лінії АБ. На лінії ЖД позначити ширину затемненої ділянки – ЕД та ширину світлої ділянки підошви стопи – ЖЕ.

Індекс Чижина = ЕД, мм / ЕЖ, мм. Оцінка індексу: 0-1 - стопа нормальна; 1-2 - стопа сплощена; 2 і більше – стопа плоска.

Методика оцінки  фізичного розвитку (метод сигмальних відхилень).

Оцінка індивідуального фізичного розвитку у більшості випадків ( при проведенні масових обстежень окремих груп населення) здійснюється  методом сигмальних відхилень від середньо арифметичних показників з графічним зображенням профілю фізичного розвитку.

Суть методу полягає в тому, що показники фізичного розвитку індивідууму (зріст, маса, обвід грудної клітки тощо) порівнюють із стандартами цих ознак для відповідної віково-статевої групи (у таблиці стандартів знаходять показники, наприклад,  маси тіла та обводу грудної клітки, які відповідають цьому зростові). Дані обстежуваного тією чи іншою мірою відрізняються від середніх показників або в більший, або в менший бік.

Обчислюють різницю між масою (або обводом грудної клітки), фактично визначених у обстежуваного (учень, студент), і значеннями цих показників, які повинні бути у нього відповідно до зросту. Поділивши цю різницю із відповідним знаком (+ або -) на середньо квадратичне відхилення «м», отримують так зване сигмальне відхилення Q, тобто встановлюють, на яку

частку сигми або на скільки сигм показник індивідууму відрізняється від стандартного значення цієї ознаки для даної віковостатевої групи.

Послідовно визначають сигмальне відхилення зросту, маси, обводу грудної клітки. За значеннями сигмальних відхилень основних ознак будують графік — профіль фізичного розвитку.

Приклад. У обстежуваного А. ріст стоячи 182,5 см, маса тіла 78,5, окружність грудної клітини (ОГК) (пауза) 108 см. Оцінка росту стоячи: у таблиці стандартів середня величина М росту дорівнює 173,9 см. Різниця між ростом особи А. і середнім ростом: 182,5 – 173,9 = 8,6 см. Таким чином, відхилення росту обстежуваного від середньої величини становить +9,1 см. Величина  для середньої величини росту становить 6,0 см. Для знаходження відхилення в  ділимо 9,1 на 6,0 – отримуємо величину відхилення росту від його середньої величини. +1,5. У відповідності з прийнятою оцінкою ріст особи А. необхідно вважати високим.

Оцінка маси тіла і ОГК: у таблиці стандартів знаходимо ростову групу особи – 181-185 см. Відповідний їй ростовий стандарт маси тіла М = 77,0 кг, і м = 3,7 кг. Величина відхилення маси тіла обстежуваного А від середньої величини М становить: 78,5-77,0=+1,5 кг. Ділимо 1,5 на 3,7 (), це дорівнює +0,4 . Отже, маса тіла особи середня для даної ростової групи.

Для побудови профілю фізичного розвитку на однаковій віддалі одна від одної проводять горизонтальні лінії за числом оцінюваних ознак, найчастіше використовують три основні показники (зріст, маса, обвід грудної клітки).

Таблиця 6.2.1.

Методика визначення фізичного розвитку індивідууму

| Ознака | Показник обстежу- ваного | М | м сер. квадратичне відхилення | Різниця між показн обстежув та М (табл. сер. стандартних ведичин) | Сигмальне відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зріст, см | 182,5 | 173,9 | 8,6 | +9,1 | +1,5. |
| Маса, кг | 78,5 | 777,0 | 3,7 | +1,5 | +0,4 |
| Обвід грудної клітки у паузі, см |  |  |  |  |  |

Дані заносять у таблицю розрахунку сигмальних відхилень, обраховують різницю між показниками обстежуваного та їх стандартними середньо арифметичними значеннями (таблиця 6.2.2, таблиця 6.2.3), яку ділять на «м» і отримують показник Q.

Таблиця 6.2.2.

Середні антропометричні дані (студентів) чоловіків інститутів

фізичної культури

Ростові стандарти, см (середній ріст стоячи М+о~ = 173,9+6,0 см)

| Ріст стоячи | 161-165 | 166-170 | 171-175 | 176-180 | 181-185 | 185-190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ріст сидячи | 88,0±2,2 | 90,9±2,1 | 92,4+2,0 | 94.6+1,7 | 96,7+2,0 | 98,4±2,1 |
| Маса тіла | 61,2±4,6 | 66,4±5,0 | 69,6+4,9 | 73,5±4,7 | 77,0±3,7 | 81,5+5,2 |
| Окруж грудей вдих | 97,5+3,2 | 100,1±4,1 | 100,7+4.2 | 102,3+3,7 | 102,9+3.9 | 103,8+5,1 |
| Окруж грудей видих | 89.6±2,8 | 91,8+4,1 | 92,0±3,9 | 93,2+4,0 | 94,0±4.3 | 94,8±4.1 |

Таблиця 6.2.3

Середні антропометричні дані (студентів) жінок інститутів

фізичної культури

Ростові стандарти, см (середній ріст стоячи М+ст = 163,9+4,3 см)

| Ріст стоячи | 151-155 | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ріст сидячи | 83,0+1,8 | 85,4+2,0 | 87,2+1,7 | 88,5+1,4 | 90,1+2,2 |
| Маса тіла | 52,013,4 | 58,5+3,4 | 60,5+3,9 | 66,7+4,4 | 68,3+4,8 |
| Окруж грудей вдих | 87,1+3,1 | 89,1+3,2 | 90,9+3,0 | 93,1+2,6 | 93,3+3,3 |
| Окруж грудей видих | 79,3+3,5 | 80,6+3,2 | 82,3+3,4 | 84,1+3,5 | 84,2+3,0 |

Складається графічний профіль фізичного розвитку, мал.6.2.1.

Відповідно до кожного окремого показника по середині ліній проводиться середня вертикаль, яка відповідає середнім значенням М для даних показників. З правого боку від середньої вертикалі на однаковій відстані наносять ще три вертикальні лінії, які відповідають сигмальним відхиленням: + 1 Q, +2 Q і +3 Q.

З лівого  боку наносять ще три вертикальні лінії що відповідають: -1 Q, -2 Q, -3 Q. Попередньо обчислені значення сигмального відхилення кожної ознаки відкладають крапкою на відповідній горизонтальній лінії, потім крапки послідовно з'єднують,

Малюнок 6.2.1. Профіль фізичного розвитку (Т.Круцевич, 2011).

Таблиця 6.2.4.

Антропометричний профіль

| ________Вимірю вані | Дуже низький | Низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Дуже високий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показ ники | Менше -2 Q | Від - 1 Q До -2 Q | Від - 0.5 Q До - 1 Q | -0,5 Q + 0,5 Q | Від + 0,5 Q До +1 Q | Від + 1 Q До + 2 Q | Більше + 2 Q |
| Ріст стоячи |  |  |  |  |  |  |  |
| Ріст сидячи |  |  |  |  |  |  |  |
| Маса тіла |  |  |  |  |  |  |  |
| Окруж грудей вдих |  |  |  |  |  |  |  |
| Окруж грудей видих |  |  |  |  |  |  |  |

За методом сигмальних відхилень від середньо арифметичних показників роблять висновок про ступінь і пропорційність фізичного розвитку. Розрізняють такі ступені фізичного розвитку: середній, вище середнього, високий, нижче середнього і низький.

При середньому фізичному розвитку індивідуальні показники відрізняються від вікових стандартів не більше ніж на одну сигму, тобто перебувають у межах М±1 Q.

При розвитку нижче середнього показники перебувають у межах від М -1 Q до М-2 Q при низькому фізичному розвитку — від М -2 Q, -3 Q і нижче.

При фізичному розвитку вище середнього індивідуальні показники містяться в межах від М+1 Q до М+2 Q, при високому — від М+2 Q Q,3 Q і вище.

На основі співвідношення окремих ознак роблять висновок про гармонійність (правильне співвідношення) фізичного розвитку за триступеневою шкалою: гармонійний, дисгармонійний, різко дисгармонійний.

Критерії фізичного розвитку:

1.За морфофункціональним станом (визначення рівня і ступеня гармонійності фізичного розвитку): гармонійний, дисгармонійний, різко дисгармонійний.

2.За біологічним віком: відповідає календарному віку; випереджає календарний вік; відстає від календарного віку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКУ-ЗАКЛЮЧЕННЯ

1.Рівень фізичного розвитку: середній, нижче середнього, вище середнього, низький високий, вкрай низький, вкрай високий

2.Гармонійність фізичного розвитку:

-гармонійний         дисгармонійний;

-з дефіцитом маси тіла; з надлишком маси тіла;

-з відставанням у зрості; з випередженням у зрості;

3.Визначення кнституційного типу: нормостенік, астенік, гіперстенік.

Адекватний фізичний розвиток є найбільш об’єктивним та позитивним показником здоров’я. Це підтверджується тим, що більш високим показникам здоров’я відповідають більш високі його показники. Маючи відомості про рівень фізичного розвитку окремих груп, стає можливим судити про стан здоров’я населення взагалі

Лабораторне заняття 6.4. Мікроскопічне дослідження мокротиння. Дослідження плевральної рідини.

Методика мікроскопічного дослідження мокротиння складається з етапі приготування та вивчення нативних і пофарбованих препаратів. Для цього відбирають із мокротиння усі частинки, що виділяються, за формою, забарвленням, густиною. Матеріал розміщюється на наочне скло, накривається покривним, вивчається під мікроскопом при великому і малому збільшенні, при цьому можна знайти наступні елементи:

-лейкоцити – завжди присутні в мокротинні  в більшій або меншій кількості, в залежності від його характеру. Чим більше гною в мокротинні, тим більше лейкоцитів.

-еозинофіли (при бронхіальній астмі і інших алергічних станах; за наявності гельмінтів, ехінококів, новоутворень).

- еритроцити – поодинокі, можуть бути в будь-якому мокротинні. У великій кількості виявляються при кровохарканні.

- клітини плоского епітелію – потрапляють в мокротиння з порожнини рота, носоглотки.

- клітини циліндричного миготливого епітелію (в нормі вистилають слизову оболонку трахеї і бронхів), при запальних процесах дихальних шляхів виявляються у великій кількості.

- альвеолярні макрофаги, настіше спостерігаються в слизистому мокротиння з незначним вмістом гною (пневмонії, бронхіти, туберкульоз). Особливу групу складають сидерофаги - альвеолярні макрофаги, що містять гемосидерин (продукт розпаду гемоглобіну еритроцитів). Стара назва їх – "клітини серцевих вад", зустрічаються при застійних явищах в легенях, інфаркті легені.

При підфарбовуванні препаратів мокротиння фуксином або Берлінською блакиттю при мікроскопії можна побачити:

- еластичні волокна – свідчать про деструкцію легеневої тканини (абсцес, туберкульоз, гангрена, пухлина).

- спіралі Куршмана – ущільнені, закручені в спіраль слизові утворення, що утворюються за наявності спазму або стиснення бронхів, вони містять в'язкий слизистий секрет (бронхіальна астма).

- кристали Шарко-Лейдена – продукти розпаду еозинофілів ромбоподібної форми.

- кристали холестерину – утворюються при розпаді жиру в результаті застою мокротиння в порожнинах.

- пробки Дитріха – дрібні зернятка з неприємним запахом, містяться в гнійному мокротинні, що застоялося в порожнинах (абсцес легені, бронхоектази).

- друзи актиноміцетів – сплетення тонкого міцелію з колбоподібним розширенням на кінцях (грибкове ураження організму).

- атипові клітини злоякісних пухлин.

Бактеріоскопічне дослідження.

З гнійних частинок мокротиння готують препарат і фарбують по Цилю-Нельсену (для виявлення мікобактерій туберкульозу), по Граму (для виявлення кокової флори). Найбільш достовірним методом розпізнавання мікрофлори в мокротинні є бактеріологічний метод посіву мокротиння на середовище, що дозволяє виявити збудника захворювання і підібрати адекватну антибактеріальну терапію.

Дослідження плевральної рідини.

Випітну рідину – транссудат або ексудат – здобувають для дослідження за допомогою пункції плевральної порожнини, малюнок 2.4.1.

Дослідження фізичних властивостей плевральної рідини

(макроскопічне дослідження)

Характер. Порожнинна рідина по характеру буває серозна, серозно-гнійна, гнійна, гнильна, серозно-фібринозна, геморагічна, хільозна, хілусоподібна, псевдохільозна, холестеринова.

Транссудат – прозора серозна, майже безбарвна або з жовтим відтінком рідина (виявляється при серцевій декомпенсації, неврозах, циррозах печінки).

Серозний ексудат – зовні мало відрізняється від транссудату, при тривалому стоянні може утворитися згусток фібрину. Ексудат серозно-фібринозног характеру спостерігається частіше при туберкульозі.

Серозно-гнійний ексудат – каламутна жовта рідина з пухким осадом сірого кольору.

Гнійний ексудат – каламутний, жовто-зелений, густої консистенції (при емпіємі плеври).

Гнильний ексудат – каламутний, сіро зелений з гнильним запахом, включає багато детриту, бактерій (при гангрені легені з проривом в плевральну порожнину).

Геморагічний ексудат – каламутна, червонувата або буро-коричнева рідина. Для виявлення домішків гною проводиться проба Петрова: до ексудату додається дистильована вода (викликає гемоліз еритроцитів). Якщо ексудат чисто геморагічний, то він стає прозорим, а якщо є домішки гною – рідина залишається каламутною (при злоякісних новоутвореннях, геморагічному діатезі, травматичних пошкодженнях).

Хільозний ексудат – каламутна рідина молочного кольору, містить велику кількість жиру (при розриві великих лімфатичних судин).

Колір мокротиння залежить від характеру випоту. Транссудати і серозні ексудати яскраво-жовтого кольору, гнійні – жовто-зеленого кольору. Значні домішки крові додають рідині червонувато-бурого відтінку. Молочно-білий колір характерний для хільозних і хілусоподібних ексудатів.

Прозорість  рідини залежить від характеру випоту: транссудати і серозні ексудати прозорі, інші  - каламутні.

Густина. Визначається за допомогою урометра, коливається від 1,002 до 1,025. Більш низька густина у транссудатів.

Визначення хімічних властивостей

Дослідження білка. Білок визначають за методом Робертса-Стольнікова, або за допомогою рефрактометра (більш швидкий). Вміст білка в ексудатах і транссудатах різний і складає для транссудатів 5 – 2,5 г/л, а для ексудатів – 30-50 г/л. Білковий склад різних рідин неоднорідний. В транссудатах переважають альбуміни, а в ексудатах – ліпопротеїди.

Проба Рівальта. Використовується для встановлення відмінності транссудату від ексудату. Ексудат включає серозомуцин, (дає позитивну пробу).  Методика проведення.  В циліндр місткістю 100 мл з дистильованою водою, підкисленою 2-3 краплями концентрованої оцтової кислоти, додають 1 – 2 краплі   рідини, що досліджується. Якщо при додаванні реагенту утворюється біла хмарка, що опускається на дно циліндра, то проба позитивна.

Мікроскопічне дослідження

Мікроскопію плеврального вмісту проводять після центрифугування випітної рідини і приготування препаратів з осаду. Оцінюють нативні і забарвлені препарати. При мікроскопії можна виявити наступні елементи: нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, еозинофіли, плазматичні клітини, еритроцити, клітини пухлин (атипові).

Бактеріоскопічне  дослідження. Сухі фіксовані мазки фарбують по Цилю-Нельсену, Граму тощо, при необхідності проводять посіви (для встановлення мікрофлори),  біологічні проби (на тваринах).

Лабораторне заняття 6.5. Риси вдачі, властиві людям з різним

типом вищої нервової діяльності (темпераменту)

Для встановлення осіб з різним типом (ВНД), тобто темпераменту, розробено опитувальних з ріними рисами вдачі, які анесені в таблицю. Таблиця складається з 4 стовпців, В них занесено характеристику кожного з відомих типів темпераменту (холерики, флегматики, сангвініки і меланхоліки). У процесі визначення властивих даній особі характеристик або якостей, обстежуваний  повинен відзначити їх знаком “плюс” і, навпаки, у разі їх відсутності - знаком “мінус”.

Для визначення типу темпераменту використовують таку формулу:

Тт = X • (Ах: А) • 10©% + С• (АС: А) • 100% + Ф• (Аф : А) • 100%+ М• (Ам : А) • 100%),

де Тт - тип темпераменту; X, С, Ф, М - відповідний темперамент; А - загальна кількість плюсів; Ах, Ас, Аф, Ам - число плюсів в “паспорті” відповідного темпераменту.

Формула може мати, наприклад, такий вигляд:

Тм = 45% Х + 28% С + 19%Ф + 8%М, що свідчить про переважання у конкретного реципієнта якостей холерика.

Відомо, що тип ВНД практично не змінюється у процесі індивідуального життя, у зв’язку з чим: його визначення відіграє важливу роль у процесі життєдіяльності.

Таблиця 6.6.1

Риси вдачі, властиві людям з різним типом ВНД (темпераменту)

| Холерик | Флегматик | Сангвінік | Меланхолік |
| --- | --- | --- | --- |
| Непосидючість, метушливість | Уміння зберігати спокій 1 витримку в будь-яких обставинах | Схильність втрачатися в новій обстановці | Схильність втрачатися: в новій обстановці |
| Нестриманість, запальність | Послідовність у справах | Схильність переоцінювати себе | Невміння швидко встановлювати контакти з незнайомими людьми |
| Різкість, прямолінійність у стосунках із людьми | Обережність і розсудливість | Здатність швидко схоплювати нове | Невіра у свої сили |
| Рішучість. ініціативність | Здатність чекати | Нестійкість інтересів і схильностей | Легка переносність самотності |
| Упертість | Мовчазність | Легка переносність невдач і неприємностей | . Схильність занурення в себе¦ |
| Винахідливість у суперечці | Спокійна, рівномірна мова із зупинками, без різкого виразу емоцій | Вміння пристосовуватися до різних обставин | Швидка стомлюваність |
| Звичка працювати ривками | Уміння доводити розпочату справу до кінця | Захопленість будь- якою новою справою | Тиха мова, іноді 1 шепіт |
| Схильність до ризику | Схильність не розтрачувати сили даремно | Схильність швидко остигати, якщо справа перестає цікавити | Схильність мимовільно пристосовуватися до характеру співбесідника |
| Незлопам’ятність необразливість | Уміння дотримуватися виробленого порядку життя, системи в роботі | Небажання займатися одноманітною, буденною роботою | Вразливість до слізності |
| Плутана, швидка, емоційно забарвлена мова | Мала сприйнятливість до схвалення й осуду | Товариськість, чуйність, легкість в спілкуванні з новими знайомими | Надзвичайна ¦ сприйнятливість до схвалення й осуду : |
| Нетерпимість до недоліків | Незлобивість, поблажливе ставлення | Висока витривалість, працездатність | Пред’явлення високих вимог до себе й оточуючих |
| ¦ Схильність до грубих жартів | Постійність інтересів | Гучне, швидке, виразне мовлення, яке супроводжується живими жестами, виразною мімікою | Схильність до підозрілості, недовірливості |
| Виразність міміки | Невміння швидко включатися в роботу і перемикатися з однієї справи на іншу | Здатність зберігати самовладання в несподіваній, складній обстановці | Хворобливість, чутливість |  |
| Невпинне прагнення до нового | Рівне ставлення до всіх | Уміння зберігати завжди бадьорий настрій | Скритність І нетовариськість |  |
| Різкість, поривчастість рухів | Акуратність і охайність у всьому | Здатність швидко засинати і прокидатися | Мала активність і боязкість |  |
| Наполегливість в досягненні мети | Важка пристосованість до нових обставин | Незібраніеть, поспішність у рішеннях | Схильність підкорятися чужій волі |  |
| Схильність до різких змін настрою | Зібраність | Схильність до поверхневих думок | Прагнення викликати співчуття у оточуючих |  |

Лабораторне заняття 6.6. Особливості алгоритму обстеження хворих при окремих патологіях сечовидільної

та сечоутвоюючої систем.

Мета заняття: навчити студентів розробляти і реалізовувати на практиці комплекс обстеження для пацієнтів при окремих патологіях сечовидільної та сечоутвоюючої систем.

1.Пієлонефрит (ПН). Пієлонефрит – це інфекційний запальний процес нирок. Виникає, коли бактеріальна інфекція вражає ниркові структури: чашечки, балію, паренхіму. Це захворювання сечовивідної системи є досить поширеним – займає 2-е за частотою місце після інфекцій дихальних шляхів та зустрічається у 20% населення планети.. Залежно від стадії протікання розрізняють: - гострий ПН – розвивається відразу після інфікування й дає яскраві клінічні прояви. Найчастіше однобічний, але інфекція може перейти на іншу нирку (за відсутності своєчасного та правильного лікування переходить у хронічну форму).

Хронічний пієлонефрит (ХПН) – у більшості випадків є наслідком гострої форми хвороби, викликає уповільнене запалення та структурні зміни в тканинах органу. Може призвести до хронічної ниркової недостатності (ХНН).

За етіологією, захворювання може бути первинним і вторинним. У першому випадку немає порушень відтоку сечі, в іншому випадку запалення викликають обструктивні процеси при нефроптозі, сечокам’яній хворобі та інших патологіях. Патологію викликають бактеріальні інфекції (кишкова паличка – у 70-80% випадків)

Обстежуючи хворого з ХПН, необхідно звернути увагу на скарги: білъ у попереку, біль в області нирок (одно- або двобічний),  проявляється на 3-4 день від початку хвороби, може мати різну інтенсивність; головний біль, інколи артеріальна гіпертензія; загальна слабкість;сильна лихоманка (до 40 градусів); часте сечовипускання; помутніння сечі. Іноді пацієнти висловлюють скарги на нудоту і блювоту, головокружіння і запаморочення.

При проведенні опитування, уточненні анамнезу захворювання та анамнезу життя студенти мають усвідомити, що однобічний ХПН може протікати безсимптомно, поки хвора нирка не загине (окремим пацієнтам діагноз ставлять вже на стадії ХНН). Симптоми при хронічній формі варіюються залежно від стадії захворювання. Латентна форма здатна не давати симптоматики зовсім, при цьому негативно впливаючи на нирки й провокуючи незворотні зміни в їх тканинах.

Підхід до діагностики має загальні принципи для всіх варіантів перебігу хвороби. При зборі анамнезу і вивченні всіх даних пацієнта аналізується отримана інформація: особливості будови організму; супутні патології сечостатевої системи; скарги на болі в області попереку; вид і запах сечі, частоту сечовипускання; АТ; ознаки загального нездужання.

Під час опитування студентів звертається увага на те, що практично не буває ізольованого запалення ниркової лоханки, оскільки процес легко переходить з ниркової лоханки на тканину нирки внаслідок лоханочнониркових рефлексів. При піелонефриті в першу чергу і в основному уражається проміжна тканина нирки, а потім ниркові канальці, розвивається поліурія, при цьому у випадку поліурії втрачається натрій. Фільтраційна функція нирки тривалий час зберігається, оскільки клубочки нирки уражаються меншою мірою

Під час розбіру діагностики захворювання: фіксується увага на тому, що в початковій стадії гострого гематогенного піелонефриту слід базуватися на даних дослідження осаду сечі з метою виявлення піурії, на даних екскреторної урографії. Підкреслюється значення таких діагностичних ознак, як визначення під час лабораторного дослідження сечі ступеня бактеріурії, лейкоцитурії за даними проби Каковського-Аддіса, Амбурже, Нечипоренко, визначення активних лейкоцитів, лейкоцитозу крові, і кількості мікробних тіл в I мл сечі.

Комплексне обстеження при підозрі на пієлонефрит включає: аналіз сечі за Нечипоренко – показує кількість еритроцитів і лейкоцитів; мікроскопія зразків добового діурезу – дозволяє побачити зміни фізико-хімічних властивостей; посів сечі на мікрофлору – дозволяє виявити тип збудника, щоб призначити відповідний препарат; загальний аналіз крові – покаже підвищення лейкоцитів та ШОЕ;

Рентгенологічних та радіоізотопні методи обстеження. Різні види екскреторної урографії є основним рентгенологічним методом в діагностиці гострого и хронічного піелонефриту. За даними екскреторних урограм можна встановити процесс, що  в інтерстиції викликає спазми мисок і сечовика тривалістю в 20-30 сек., краще виявляється набряк та інфільтрація стінок (невеликі дефекти наповнення), гіпотонія лоханки, мисок і сечовника. При ознаках склерозу - звужуються шийки мисок, миски зсуваються, нирка набуває вертикального положения – це рентгенолологічні ознаки зморщування нирки. А за даними ниркової ангіографії – можна встановити прохідність сечовивідних шляхів і стан кровообігу в нирках, симптом - картину "обгорілого дерева", тощо.

УЗД нирок – дозволяє виявити зміни розмірів, структури нирок; збільшення або зменшення нирки в розмірах, порушення функції нирки; зміна структури нирки.

2.Травма нирки. Алгоритм обстеження. Варіант ураження: закриті пошкодження, відкриті пошкодження, внутрішньочеревні розриви, позаочеревинні розриви, ттощо. Взаємозв'язок між переломами кісток таза та позаочеревинними розривами.

1. Характер і локалізація болю. Скарги на біль у ділянках попереку й підребер’я, гематурія тотальна з хробакоподібним згустком крові, набрякання в ділянці попереку, пальпаторне визначення гематоми.

2.Характер сечовипускання. Скарги, притаманні пошкодженням інших органів.

3. Анамнез. Час травми, її характер. Які були відчуття відразу після травми..

Яку першу допомогу отримав і ким вона надана. Чи не страждав раніше на захворювання сечостатевої системи. Час появи гематурії, уретрорагії. Коли після травми виник перший поклик на сечовипускання, як воно відбувалося

4.Об'єктивне дослідження хворого. Загальний стан хворого. Колір шкіри, слизових, наявність саден, подряпин, крововиливів, гематом. Наявність деформацій, крепітації. Стан кісток. Пальпаціявсіх відділів черевної стінки, надлобкової ділянки уретри, промежини, зовнішніх статевих органів. Наявність симптомів подразнення очеревини, вільної рідини. Макроскопічна оцінка сечі.

5.Лабораторне дослідження. Загальний аналіз кров (анемія, тощо). Загальний аналіз сечі (гематурія, тощо).

6. ТГ, МРТ нирок та сечового міхура.

Травматичне ушкодження сечового міхура. Варіант ураження: закриті пошкодження, відкриті пошкодження, внутрішньочеревні розриви, позаочеревинні розриви. Взаємозв'язок між переломами кісток таза та позаочеревинними розривами. Відрив сечового міхура від уретри.

Симтоматика позаочеревинного розриву: болі над лобком, розлад сечовипускання, гематурія, іррадіація болю у промежину, виникнення або посилення болю при спробі сечовипускання. Несправжні потяги до сечовипускання, що супроводжуються тенезмами, виділення незначної кількості сечі, можлива затримка сечі. Напруження передньої черевної стінки над лобком. Анамнез. Час травми, її характер. Які були відчуття відразу після травми. Яку першу допомогу отримав і ким вона надана. Чи не страждав раніше на захворювання сечостатевої системи. Час появи гематурії, уретрорагії. Коли після травми виник перший поклик на сечовипускання, як воно відбувалося

Об'єктивне дослідження хворого. Загальний стан хворого. Колір шкіри, слизових, наявність саден, подряпин, крововиливів, гематом. Наявність деформацій, крепітації. Стан кісток. Пальпаціявсіх відділів черевної стінки, надлобкової ділянки уретри, промежини, зовнішніх статевих органів. Наявність симптомів подразнення очеревини, вільної рідини. Макроскопічна оцінка сечі.

Лабораторне дослідження. Загальний аналіз кров (анемія, тощо). Загальний аналіз сечі (гематурія, тощо).

Діагностика: Катетеризація сечового міхура (цистоскопія – при можливості) Ретроградна цистографія — основний метод діагностики. Відсутність сечі при катетеризації, виділення невеликої кількості сечі, яка забарвлена кров'ю, виділення великої кількості рідини, що перевищує місткість сечового міхура. Рентгенограма в двох проекціях. Відстрочена цистографія, затікання контрасту за сечовий міхур.

3.Дизметаболічні нефропатії, етіологія, патогене, особливості діагностики

Дизметаболічні нефропатії  (ДН) – група захворювань з різною етіологією і патогенезом, які характеризуються інтерстиціальним процесом з ураженням канальців нирок внаслідок порушення обміну речовин. До ДН відносяться будь-які пов’язані з різними порушеннями обміну захворювання, які призводять до змін функціонального стану нирок або структурних зрушень на рівні різних елементів нефрона. Будь-які ДН характеризуються перенасиченням сечі тими чи іншими речовинами і сечовим синдромом у вигляді кристалурії. Перенасичення сечі різними видами іонів в кінцевому підсумку призводить до їх преципітації у вигляді кристалів і подальшого їх росту. Величезну роль при цьому відіграє дегідратація сечі, що тягне за собою підвищення концентрації іонів в сечі навіть при їхній нормальній продукції. Крім ступеня насичення, на розчинність іонів впливають іонна сила, здатність до комплексоутворення, рН сечі. Кристалурія може призводити до відкладення кристалів в тканині нирки і розвитку асептичного запалення, а також до їх адгезії, що служить основою формування каменю та розвитку сечокам'яної хвороби.

Залежно від причини розвитку виділяють первинні та вторинні ДН. Первинні ДН є спадково зумовленими захворюваннями, характеризуються прогресуючим перебігом, раннім розвитком уролітіазу і хронічної ниркової недостатності. Вторинні ДН являють собою вторинні тубулярні синдроми, інакше звані дисметаболічних розладами з кристалурією, які можуть бути  успадкованими або мультифакторіальними. Вторинні ДН можуть бути пов'язані з підвищеним надходженням певних речовин в організм, порушенням їх метаболізму в зв'язку з ураженням інших органів і систем (наприклад, шлунково-кишкового тракту), лікарською терапією, нестабільністю цитомембран канальців, тощо. Найбільш часто кристалурія носить транзиторний характер і виявляється на тлі ГРВІ та інших захворювань, зникає після припинення основного захворювання.

ДН припускає розвиток ураження канальцевого апарату і не завжди (або принаймні не постійно) супроводжується кристалурією. Переважна більшість ДН пов’язані з кальцієм (від 70 до 90%), близько 85- 90% з них - з оксалатами (у вигляді оксалату кальцію), інші з фосфатами (фосфати кальцію - 3-10%) або є змішаними - оксалатних (фосфатно)- уратних.  Уратна кристалурія і літіаз становлять близько 5% випадків, цистиновими - до 3%. У 5-15% виявляються трипельфосфатов - фосфатні кристали, що містять іон амонію, магній і кальцій.

Порушення обміну оксалатів.

Оксалатно-кальцієва кристалурія. У більшості хворих не виявляється вираженого порушення метаболізму оксалатів або підвищення їх екскреції з сечею, але має місце гіперкальціурія. Кристали оксалату кальцію можуть утворюватися і при нормальному рівні кальцію в сечі внаслідок підвищення вмісту оксалатів.

Причини гіпероксалурії:

- збільшена абсорбція оксалатів (підвищене надходження з їжею, запальні захворювання кишківника: хвороба Крона, виразковий коліт; кишкові анастомози).

- підвищена ендогенне вироблення (аскорбінова кислота - вітамін С; піридоксин - дефіцит вітаміну В6; етиленгліколь, первинна гіпероксалурія - оксалоз).

Найбільш часто зустрічається в дитячому віці. Її патогенез може бути пов’язаний з порушенням як обміну кальцію, так і обміну оксалатів.

Оксалатна нефропатія - поліетіологічне захворювання, в основі якого лежить порушення стабільності ниркових цитомембран як спадкового, так і спорадичного характеру. За даними різних авторів, частка генетичних факторів у розвитку оксалатної нефропатії становить до 70-75%. Крім генетичних, велику роль відіграють середовищні фактори: харчування, стрес, екологічне навантаження та ін. Перші прояви хвороби можуть розвинутися в будь-якому віці (навіть в періоді новонародженості),  найчастіше вони виявляються в 5-7 років у вигляді сечового синдрому з оксалатно - кальцієвою і / або фосфатно - кальцієвою кристалурією, гематурією різного ступеня вираженості, слабкою протеїнурією та / або лейкоцитурією абактеріального характеру. Характерна  гіперстенурія, прогресування оксалатної нефропатії може призвести до формування сечокам'яної хвороби, розвитку тубулоінтерстиційного нефриту або пієлонефриту при нашаруванні бактеріальної інфекції.

Фосфатна кристалурія.  Первинна або істинна фосфатурия зустрічається при захворюваннях, що супроводжуються порушеннями фосфорного і кальцієвого обміну. Основна причина вторинної фосфатурії - хронічна інфекція сечової системи (особливо мікроорганізми з уреазною активніст). Фосфатурія може розвиватися також внаслідок порушення кальцієвого обміну при гіперкальціурії, при цьому кристали представлені в основному фосфатом кальцію.

Порушення обміну сечової кислоти. Сечова кислота є кінцевим продуктом обміну пуринів. Отже, кількість утвореної сечової кислоти визначається кількістю пуринів, які надійшли з їжею, ендогенної продукцією та інтенсивністю їх переходу в сечову кислоту. В нормі за добу в організмі утворюється 570-1000 мг сечової кислоти, одна третина кількості якої секретується в кишечник і руйнується там бактеріями. Інші дві третини фільтруються в клубочках у вигляді мононатрієвої солі, велика частина якої реабсорбується і тільки 6-12% від профільтрованої кількості екскретуються. На кристалізацію сечової кислоти впливають рН сечі, добова екскреція сечової кислоти і об'єм сечі. Сечова кислота існує в диссоциированной (оксіформа) і недіссоціірованной (оксоформу) формах. Оксіформа добре розчиняється (1580 мг / л при рН = 7,0). При кислих значеннях рН сечі сечова кислота знаходиться в оксоформі (малорозчинна, 60-120 мг / л), при підвищенні рН розчинність сечової кислоти різко зростає (при зміні рН від 5 до 6 концентрація недісоційованої форми знижується в 6 разів). У нічний час доби (під час сну) підвищується екскреція уратів, знижується кількість сечі, а також відсутнє олужнення сечі, що посилює ризик випадання кристалів уратів.

Уратні нефропатії. Первинні обумовлені спадковими порушеннями метаболізму сечової кислоти. Вторинні виникають як ускладнення інших захворювань (еритремії, мієломної хвороби, хронічної гемолітичної анемії та ін..), є наслідком застосування деяких препаратів (тіазидового діуретики, цитостатики, саліцилати, циклоспорин А та ін.) або порушення функції канальців нирок і фізико-хімічних властивостей сечі (при пієлонефриті): спостерігається зниження рН сечі. Причинами екскреції постійно кислої сечі можуть бути захворювання шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються діареєю, внаслідок дегідратації та / або втрати бікарбонатів. Спочатку кристали уратів натрію відкладаються в петлях Генле, де спостерігається найбільш висока концентрація натрію; швидко з'являється обструкція збірних трубочок з подальшою гіпотрофією і атрофією проксимальних канальців, їх вторинним некрозом і фіброзом. Поступово уражаються клубочки - від часткового до повного гіалінозу. Все це призводить до прогресування склерозу і зниження ниркових функцій.

Порушення обміну цистину (це продукт метаболізму метіоніну, найменш розчинна з амінокислот, що зустрічаються в природі). Поріг розчинності цистину при рН = 7,0 становить не більше 400 мг/л, перевищення цієї концентрації в розчині веде до випадання кристалів цистину в осад (кристали цистину мають характерну форму шестигранників). Другою умовою випадіння кристалів цистину є кисла реакція сечі (проявляється як порушення обміну речовин – цистиноз). Внутрішньоклітинне і позаклітинне накопичення кристалів цистину виявляється не тільки в канальцях і інтерстиції нирки, але і в печінці, селезінці, лімфовузлах, кістковому мозку, клітинах периферичної крові, нервової та м'язової тканини, інших органах.

Якщо кристали оксалатів, уратів, фосфатів можуть з’являтися епізодично і при різних коливаннях в дієті, то наявність цистину в сечі - завжди ознака патології.

Лабораторне заняття 6.7. Загальний клінічний аналіз сечі

Загальноклінічне дослідження сечі включає вимірювання кількості сечі, визначення її фізичних властивостей, хімічного складу, а також вивчення мікроскопічної картини осаду.

Об'єм і послідовність дослідження

- Отримання осаду сечі.

- Визначення фізичних  властивостей сечі (кількість, колір, прозорість, осад, запах, відносна густина сечі).

- Хімічне дослідження (реакція сечі, якісне і кількісне визначення білку і цукру).

- Мікроскопія осаду: приготування препарату; демонстрація осаду сечі; вивчення і опис мікроскопічної картини осаду зразка сечі, що вивчається.

Порядок і метод забору сечі

Залежно від мети досліджується: ранкова порція сечі, добова кількість сечі або окремі порції, зібрані протягом доби (проба Зімніцкого). Для клінічного аналізу беруть звичайно порцію сечі, виділену натщесерце. Сечу збирають в чистий сухий посуд (у жінок після попереднього туалету промежини).	При збиранні добової кількості сечі слід дотримувати наступні правила: зранку, звичайно починаючи з 6.00 або з 7.00, після спорожнення сечового міхура, подальші порції сечі  збираються протягом 24 годин в чистий, достатньої місткості посуд. З метою запобігання розкладання сечі до неї додають консервуючі речовини (тімол, толуол).

I. Дослідження фізичних властивостей

1.Кількість.	Досліджується діурез. Коливання добового діурезу у бік його збільшення або зменшення можуть спостерігатися за різних фізіологічних і патологічних умов. Визначається за допомогою мірного циліндра або іншої мірної ємності. Практичне значення має визначення сумарної кількості сечі (діурез), виділеної організмом за певний період часу (за добу, протягом нічного або денного часу). Доросла людина в звичайних умовах виділяє за добу 1000-1800 мл сечі. Кількість виділеної сечі складає 75-85% від прийнятої рідини.

Збільшення добової кількості сечі (понад 2000 мл) – поліурія – в нормі може бути обумовлено значним споживанням рідини, зменшенням потовиділення; вживанням з їжею продуктів, що містять велику кількість води і солей калію (кавуни, дині), або такі, що викликають сечогінний ефект (пиво, кава, чай); при емоційному збудженні, при пониженні температури навколишнього середовища. В патологічних умовах поліурія з'являється при зменшенні набряків, розсмоктуванні ексудатів, транссудатів, при хронічному нефриті у стадії зморщення нирок (компенсаторна поліурія). Виражена поліурія спостерігається також при цукровому діабеті і нецукровому сечовиснаженні – поллакіурії.

Зменшення добової кількості сечі (нижче 1000 мл) – олігурія – у фізіологічних умовах може бути обумовлено обмеженням рідини, посиленою втратою її організмом (наприклад, у спеку або при фізичному навантаженні, при роботі на виробництві, в гарячих цехах). Патологічне зменшення добової кількості сечі буває при проносах, при захворюваннях, що супроводжуються гарячкою, гострому гломерулонефриті, при крововтратах, опіках, неприборкній блювоті, важких формах серцевої і гострої ниркової недостатності, при утворенні великих транссудатів і ексудатів.

У здорової людини  вдень виділяється 2/3 - 3/4 добової кількості сечі. Збільшення кількості сечі вночі – ніктурія – є симптомом деяких захворювань нирок (ХГ, нефроангіосклероз), при нецукровому діабеті, серцево-судинній недостатності.

Олігурія іноді супроводжується рідким сечовипусканням – олакізурією. Повне припинення виділення сечі – анурія – може бути обумовлено припиненням сечовидільної функції нирок, наприклад, при важких формах гострого ГН, в термінальній стадії серцевої недостатності, при шоці, під час оперативних втручань в черевній порожнині і малому тазі. Анурія може з'являтися при гострих токсичних ураженнях нирок, при механічній закупорці сечовивідних шляхів (камінь, пухлина, гіпертрофія передміхурової залози). Ішурія – затримка сечі, коли хворий не в змозі самостійно спорожнити сечовий міхур (наприклад, при пошкодженні спинного мозку, в несвідомому стані).

2. Колір.   Нормальна свіжовипущена сеча має солом’яно-жовтий кольор. Він обумовлений головним чином присутністю в сечі пігменту урохрому. Колір сечі залежить від наявності в ній і інших речовин (уроеритрин, уробіліноген) Інтенсивність кольору сечі в звичайних умовах значно коливається залежно від якісного складу їжі, питного режиму, часу доби. Насичений кольор сечі спостерігається при споживанні сухої їжі, при обмеженні прийому рідини, у першій ранковій порції сечі. Менш інтенсивно забарвлена сеча може з’являтися при вживанні великої кількості рідини, в більш пізніх порціях сечі. Значний діапазон коливань насиченості кольору сечі протягом доби свідчить про збережену концентраційну здатність нирок.

Колір сечі може значно змінюватися при різних патологічних процесах. Колір "м'ясних помиїв" сеча набуває при гострому нефриті, колір пива – при паренхиматозній жовтяниці, червоний - при інфаркті нирок і нирковій коліці, зеленувато-жовтий  - при механічній жовтяниці, темно-бурий – при гемолітичній анемії, блідий, водянистий – при цукровому діабеті, молочний – при лимфостазі нирок, білий – при жировому переродженні і розпаді ниркової тканини.  Іноді колір сечі змінюється при вживанні деяких харчових продуктів і прийомі різних лікарських препаратів.

3. Прозорість.  Визначається візуально. Існують наступні градації при визначенні прозорості сечі: прозорість повна, неповна, сеча каламутна. Нормальна сеча прозора і лише злегка флюоресциює. При стоянні сечі в судині з неї виділяється досить об’ємиста, легка хмарка, яка поступово сідає на дно. Каламутність сечі може бути обумовлена солями, клітинними елементами, бактеріями, слизом, краплями жиру, що знаходяться в ній.

Каламутність сечі, залежна від присутності солей, зникає при нагріванні. Позбутися муті, обумовленої наявністю в сечі слизу, бактерій або клітинних елементів, можна за допомогою її центрифугування і фільтрування.

4. Осад.  Утворюється, при стоянні сечі. Осад сечі обумовлений осіданням на дно судини її щільних складових частин, солей, гною, формених елементів крові, слизу, цистину. Залежно від переважання тих або інших елементів осад сечі може мати різний кольор: червоний (сечова кислота), рожевий (урати), білий (фосфати), сірий (сечокислий амоній), гнійний (лейкоцити), кров’яний (еритроцити), сірувато-білий (цистин).

5. Запах.  Свіжовипущена сеча здорової людини має запах скошеної трави. За наявності крові або гною сеча здобуває запах тухлого м’яса. За наявності ацетону сеча здобуває виразно фруктовий запах. При гнійних процесах в сечових шляхах (гнійний цистит, ракова пухлина, що розпадається) сеча може придбати аміачний запах.

6. Відносна густина. Густину сечі вимірюють за допомогою урометра. Сечу наливають в циліндр, в який опускають урометр, щоб він вільно в ній плавав. Свідчення шкали знімають по рівню нижнього краю меніска (якщо утворилася піна, її знімають за допомогою фільтрувального паперу). У фізіологічних умовах залежить від концентрації розчинених в ній щільних речовин (сечовина, сечова кислота, креатин, солі). У здорової людини протягом доби густина сечі коливається в досить значних межах (1010-1030 з розрахунку 1г. на 1 л. сечі), а у ранкових порціях складає в нормі 1015-1025. Густина сечі залежить від кількості прийнятої рідини, вмісту в їжі щільних речовин, температури навколишнього середовища. Густина в нормі тісно пов'язана з діурезом: знижується при поліурії і підвищується при олігурії. Вважається, що у здорових людей сума двох перших цифр величини добового діурезу і останніх цифр густини складає 30. Так наприклад, при діурезі 1500 мл густина сечі повинна дорівнювати 1015, при діурезі 1000 мл – 1020.

На величину густини сечі можуть впливати і інші речовини (цукор, велика кількость білка), що з’являються в сечі при патологічних процесах. Так. кожні 3,3 г/л білку збільшують густину сечі на 0,001, тобто на одну поділку урометра, а 10 г/л цукру – на 0,004.

Зниження густини – гіпостенурія – наступає при хронічній нирковій недостатності (хронічний гломерулонефрит, нефроангіосклероз, хронічний пієлонефрит, амілоїдоз, полікістоз нирки). Сеча з дуже низькою густиною (1001 – 1002) виділяється у хворих на нецукровий діабет. Зниження густини сечі одночасно із зменшенням діапазону її коливань протягом доби – гіпоізостенурія - свідчить про значні порушення концентраційної функції нирок (хронічна ниркова недостатність різного походження: хронічний ГН, діабетична нирка, нефроангіосклероз).

Підвищення густини сечі – гіперстенурія - свідчить про напругу збереженої концентраційної здатності нирок. Гіперстенурія може спостерігатися при різних фізіологічних станах організму (обмеження питного режиму, посилене потовиділення при обмеженому питному режимі, наприклад, у спекотну погоду), а також при сердечно судинній недостатності, проносі, блювоті, лихоманці, гострому гломерулонефриті.

7. Функціональні проби.

Проба Зимницького.  Проводиться з метою дослідження концентраційної і видільної функції нирок.

Принцип дослідження полягає в динамічному визначенні густини і кількості сечі в кожній із тригодинних порцій, зібраних протягом доби, у визначенні співвідношення між денним і нічним діурезом, а також добовою кількістю прийнятої рідини і виділеної сечі. По динаміці показника питомої ваги сечі судять про концентраційну здатність нирок. Показники добового діурезу, а також співвідношення між денним і нічним діурезом, відсотковим відношенням між кількістю виділеної сечі і кількістю прийнятої рідини дозволяє оцінювати видільну функцію нирок.

Клінічне значення.  Проба Зимницького, не дивлячись на багаторічну історію свого вживання в клінічній практиці, не втратила значення і зараз, як один з цінних методів лабораторно-діагностичного дослідження. Завдяки простоті і доступності виконання, високої інформативності, вона дозволяє оцінювати функціональний стан нирок навіть на порівняно ранніх стадіях їх різних захворювань.

Техніка проведення проби Зімницького.

Вранці (у 6.00) перша порція сечі обстежуваного виливається. Людина протягом доби знаходиться на звичайному для неї харчовому і питному режимі. Сеча збирається окремими порціями кожні 3 години,  (з 6.00 ранку до 18.00 год., всього 4 денні порції – денний діурез; і з 18.00 год. до 6.00 год. ранку наступного дня також 4 порції – нічний диурез). Щоб не порушувати сон хворого, нічну порцію (в 3.00 год.) можна пропустити і з 12.00 год.. вночі до 6.00 год. ранку збирають сечу в одну банку. Враховується окремо денний, нічний і добовий діурез, а також кількість прийнятої за добу рідини, включаючи напої і інші рідинні продукти.

Показники проби Зімницького у фізіологічних умовах.

- Функція виділення нирок:

а) добовий діурез 1000 мл – 1500 мл; б) співвідношення денного і нічного діурезу – 3:1 або 4:1; в) відношення кількості виділеної сечі до кількості прийнятої рідини – 75% - 85%.

2. Концентраційна функція нирок: коливання густини:  великі розмахи числових значень в різних порціях сечі в межах 10 – 20 од.  (наприклад  за добу коливання густини (Мin 1005 – Мaх 1022) – 17 од.)

Результати проби Зимницького при відсутності патології

| Години | Кількість сечі (мл) | густина |
| --- | --- | --- |

6.00 –   9.00		                    210			1009

9.00 –   12.00		                    150			1014

12,. 0 – 15.00		                    330			1019

15.00 – 18.00		                    210			1022

Денний діурез (ДД) = 900 мл.

18.00  - 21.00		        170			1005

21.00 – 24.00		                   55			1019

24.00 –   3.00

3.00 –     6.00		                   75			1022

Нічний діурез (НД) = 300 мл.

Функція виділення. Добовий діурез (900+300)=1200 мл. Співвідношення денного і нічного діурезу в нормі складає 3:1. Співвідношення кількості виділеної сечі до кількості прийнятої рідини (1200:1500 мл) – 80%.

Порушення, що виявляються пробою Зимницького, виникають при захворюваннях нирок з переважним ураженням канальцевого і клубочкового апарату (гломерулонефрит, пієлонефрит, нефросклероз). Виражені зміни концентраційної функції нирок формуються при хронічній нирковій недостатності різного генезу (первинно і вторинно зморщена нирка при гіпертонічній хворобі, хронічний гломерулонефрит).

Проба Рейзельмана. Методика проста у виконанні. Людина мочиться, коли відчуває бажання. Дані оцінюють так само, як у разі проби Зимницького.

Метод кліренсу - дозволяє оцінити здатність нирок очищати кров. Кліренс (англ. clear - очистити) характеризує кількість плазми крові в мілілітрах, яка в нирках протягом 1 хв. очищається від якої-небудь речовини.

C=(U/p) x V, де С - кліренс (мл/хв) U - концентрація речовини в сечі (ммоль/л або мг%), Р - концентрація речовини в плазмі крові (ммоль/л або мг%), V - діурез за 1 хв (мл/хв). Норма кліренсу ендогенного креатиніна: 80-160 мл/хв..

Метод Реберга дозволяє оцінити функцію клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції нирок. Методика: визначають концентрацію креатиніну у крові і в сечі, яка виділилася протягом 2 год.  Індекс концентрації розраховують шляхом ділення концентрації креатиніну в сечі на концентрацію креатиніну у крові. Розраховують клубочкову фільтрацію F за формулою:

F=S x D де: S - індекс концентрації креатиніну, D - діурез за 1 хв.  В нормі клубочкова фільтрація коливається в межах: 80-160 мл.

Канальцеву реабсорбцію розраховують, віднімаючи від показника клубочкової фільтрації показник діурезу за 1 хв (F-D) і результат виражають у відсотках: P=((F-D)/F) x 100% У нормі канальцева реабсорбція коливається в межах 96-99,9%. Зниження канальцевої реабсорбції викликають: гострий і хронічний пієлонефрит; хронічний ГН; нефросклероз та інші дифузні ураження нирок. Підвищення канальцевої реабсорбції можуть викликати ГН; нефротичний синдром.

II. Хімічне дослідження

1. Реакція (рН): Визначається універсальним індикаторним папірцем, а також за допомогою синього або червоного лакмусових папірців. При кислій реакції  синій папірець червоніє, при лужній – червоний синіє. В нормі при змішаній дієті реакція сечі слабкокисла. Зміна реакції сечі в кислий або лужний бік можуть визначатися при фізіологічних і патологічних станах організму.

В звичайних умовах виділення сечі кислої реакції відбувається при вживанні великої кількості м’'ясної їжі; при рясній овочевій дієті сеча набуває лужної реакції. Зміна реакції сечі в кислий бік спостерігається при цукровому діабеті, гострому нефриті, важкій нирковій недостатності; в лужний бік – при запальних процесах в сечовивідних шляхах (цистити, пієліти), при блювоті, в період зменшення набряків. Зсув реакції сечі в кислий або лужний бік є несприятливим чинником. При слабкокислій реакції випадають урати, сечова кислота, що може привести до утворення уратного або сечокислого каміння. При постійній лужній реакції сечі може утворитися фосфатне каміння.

2. Визначення білку. В нормі сеча практично не містить білку. Незначна кількість білку, яка проникла через непошкоджений нирковий фільтр, не уловлюється існуючими якісними пробами. Виділення білку з сечею – протеїнурія – може визначатися якісно і кількісно.

Методика визначення. Обов’язковою умовою дослідження сечі на зміст білку є її прозорість. Для усунення каламутності сечу фільтрують або застосовують інші засоби усунення каламутності (центрифугування, нагрівання, додавання кислоти або лугу, залежно від характеру солей). Якщо сеча лужна, до неї додають декілька крапель 10% оцетової кислоти.

а). Якісне визначення.    Проба з сульфосалициловою кислотою. До 4-5 мл сечі додають 8-10 крапель 20% розчину сульфосалицилової кислоти. При позитивній реакції з'являється каламутність, ступінь вираженості якої прямо пропорційний  кількісному вмісту білку в сечі.

Проба з азотною кислотою (проба Геллера). В пробірку наливають по стінці профільтровану сечу, тримаючи пробірку похило. За наявності білку на межі двох рідин з'являється біле кільце.

б). Кількісне визначення (метод Робертс-Стольникова).  Принцип методу заснований на якісній реакції визначення білку за допомогою азотної кислоти. Якщо при пробі Геллера поява тонкого білого кільця наступає між 2 і 3 хвилинами, то це вказує на наявність в сечі 0,033% білку (33 мг білку в 1 л сечі). Якщо кільце з’явилося раніше, ніж через 2 хвилини, то сечу розводять дистилюючою водою. підбираючи таке розведення, при якому після напластовування її на азотну кислоту кільце з’являється між 2 і 3 хвилинами. Концентрацію білку обчислюють. помноживши 0,033  на ступінь розведення сечі.

Білок може з’являтися в сечі за деяких фізіологічних і патологічних умов. Поява білку в сечі в нормі (функціональна протеїнурія) може бути пов'язана із збільшенням розмірів пір ниркового фільтру, що може наступити при аномаліях постави, після інтенсивного фізичного навантаження. Транзиторна функціональна протеїнурія може з’явитися в ортостатичному положенні (ортостатична протеїнурія), а також після різкого і тривалого охолоджування тіла.

Патологічна протеїнурія може мати ниркове (ренальне) і позаниркове (екстраренальне) походження. Ниркова протеїнурія виникає у результаті органічного ураження нирок (нефротичний синдром при гломерулонефриті, амілоїдозі, нефропатії вагітних, діабетичному нефроангіосклерозі, ураженні нирок при колагенозах).

Невелика протеїнурія може бути обумовлена різними ексраренальними причинами (підвищення температури тіла, серцево-судинна недостатність). Позаниркова протеїнурія може з’являтися також при захворюваннях сечостатевих шляхів і статевих органів. Позаниркова протеїнурія звичайно не перевищує 1 г / л.

3. Визначення цукру.  В нормальній сечі міститься незначна кількість цукру, яку не можна виявити звичайними якісними реакціями. Виділення цукру (глюкози) з сечею (глюкозурія) можна виявляти якісними і кількісними пробами.

а) якісна реакція (проба Гайнеса).  Реакція заснована на властивостях глюкози відновлювати гідрат окислу міді. За наявності в сечі глюкози відбувається зміна забарвлення – перехід синього кольору в жовтий або червоний.

б) кількісний метод (поляриметричний). Поляриметричний метод заснований на властивості глюкози, що знаходиться в розчині, обертати площину поляризації світла вправо, при цьому кут обертання площини поляризації пропорційний концентрації глюкози в розчині (кут відхилення на 1 градус відповідає 1% розчину глюкози).

Останнім часом для визначення кількості цукру в сечі застосовуються більш точні ферментативні методи з використанням глюкотеста.

Клінічне значення.  Глюкозурія у фізіологічних умовах може з’влятися при вживанні з їжею великої кількості вуглеводів. Коли концентрація глюкози в крові перевищуватиме нирковий поріг для глюкози (понад 9,44 ммоль / л в системі СІ). Така глюкозурія носить назву аліментарної. Тимчасова глюкозурія може наступити при переляці, сильному хвилюванні, після введення адреналіну.

Патологічна глюкозурія, як правило, супроводжується підвищеною концентрацією глюкози в крові (гіперглікемія) і зустрічається при цукровому діабеті, при тривалому прийомі глюкокортикоїдів, адреналіну, порушення секреції деяких гормонів (тироксину, тощо).

Постійна глюкозурія може виявлятися і без гіперглікемії, наприклад, при так званому нирковому діабеті, коли знижується здатність канальцевого епітелію реабсорбірувати глюкозу. Разом з тим, у хворих із зморщеними нирками, коли порушується фільтрація глюкози внаслідок склеротично змінених судин клубочків, глюкозурії може не бути, не дивлячись на гиперклікемію.

4.Визначення ацетонових тіл.  Ацетонові (кетонові) тіла це ацетон, ацетоуксусна і β-оксимасляна кислоти, що є проміжними продуктами жирового обміну. В нормі з сечею виділяється мінімальна кількість ацетонових тіл, які не виявляються звичайними якісними пробами.

Виділення з сечею ацетонових тіл свідчить про накопичення їх у великій кількості в крові, що може наступити при кахексії, неприборкній блювоті, тривалому голодуванні. Проте, найбільше значення ацетонурія має при цукровому діабеті, тому що вказує на глибокі зміни обмінних процесів в організмі (жирового, вуглеводного обміну).

5. Визначення жовчних пігментів.  З жовчних пігментів в сечі визначають білірубін і уробілін.

Білірубін в сечі здорових людей звичайними якісними реакціями не виявляється. Поява білірубіну в сечі (білірубінурія) явище патологічне. В сечу виходить тільки прямий білірубін, оскільки непрямий не може пройти через непошкоджений нирковий фільтр. Білірубінурія виявляється в результаті утруднення надходження жовчних пігментів в дванадцятипалу кишку, наприклад, при паренхиматозній  і обтураційній жовтяницях. При гемолітичній жовтяниці білірубінурії не буває, оскільки непрямий білірубін не проходить через нирковий фільтр.

Уробілінові (уробіліногенові) тіла є похідними білірубіну. Уробіліноген утворюється з білірубіну в кишечнику під дією кишкових бактерій. Частково уробіліноген всмоктується стінкою кишечника і через ворітну вену потрапляє в печінку, де повністю розщеплюється. Уробіліноген, що не всмоктався, перетворюється в стеркобіліноген, основна частина якого у вигляді стеркобіліна виводиться з каловими масами. Невелика частина стеркобіліну через систему гемороїдальних вен поступає в загальний кровотік і виділяється нирками.

Сеча здорової людину завжди містить невелику кількість уробіліногену (уробіліну), який не виявляється звичайними якісними пробами (0-4 мг/сут).

Підвищене виділення із сечею уробілінових тіл – уробілінурія зустрічається при різних патологічних станах організму:

1) паренхіматозні пошкодждення печінкової паренхіми (вірусний гепатит, гострі і хронічні гепатити іншої етиології), при яких стеркобілінові тіла, що поступили в портальну систему, через функціональну неповноцінність печінки не захоплюються і виводяться із сечею у вигляді уробилиногена;

2) гемолітичні анемії, при яких в кишечнику відбувається посилене утворення уробіліногенових і стеркобілінових тіл. що поступили через систему гемороїдальних вен в загальний потік крові, а потім виводяться із сечею.

III. Мікроскопічне дослідження

Мікроскопічне дослідження сечі проводять за допомогою двох основних методів – орієнтовного і кількісного аналізу сечового осаду. Звичайно досліджують ранкову сечу. 10 мл сечі, узятою піпеткою з дна посуду, переміщують в пробірку і центрифугують протягом 10 –15 хвилин при 1000 об/мин. Зливають рідину над осадом, а осад розмішують і поміщають краплю на наочне скло, покривають покривним склом і розглядають під мікроскопом – спочатку під малим, а потім під великим збільшенням. Результат виражають числом найдених в полі зору формених елементів крові. Клінічне значення. Елементи сечового осаду діляться на неорганізовані (солі, слиз) і організовані (клітинні елементи і циліндри).

Організовані елементи

1. Лейкоцити.  В нормальній сечі присутні лейкоцити в невеликій кількості (0-2 в полі зору), Щоб правильно оцінити кількість лейкоцитів в осаді, необхідно збирати сечу після ретельного туалету статевих органів, особливо у жінок. Підвищене виділення лейкоцитів із сечею – лейкоцитурія і піурія – зустрічається при запальних і гнійних процесах в нирках і сечовивідних шляхах (пієлонефрити, цистити, уретрити).

2. Еритроцити. В нормі зустрічаються поодинокі в препараті. Знаходження їх в кожному полі зору свідчить про патологію. Поява еритроцитів в сечі називається гематурією (еритроцитурія). За наявності в сечі крові, що знаходиться візуально, говорять про макрогематурію, тільки при мікроскопічному дослідженні – про мікрогематурію. Розрізняють гематурію ниркового (при гострому ГН, пієлонефриті, амілоїдозі, сечовому діатезі, нирково-кам’'яній хворобі) і позаниркового походження (травми сечової системи, ракова пухлина, що розпадається, гіпертрофія простати). Залежно від особливостей патологічного процесу, в сечі можуть з'являтися свіжі і змінені еритроцити. Гематурія із переважанням змінених еритроцитів, характерна для наступних захворювань: гострий і хронічний  ГН, інфаркт нирки, гіпернефрома, туберкульоз нирки, застійна нирка. Свіжі еритроцити в сечі з'являються частіше за все при пошкодженні ендотелію сечових шляхів і нирок (нирково-кам’яна хвороба, гострий цистит, злоякісні новоутворення, полікистоз, туберкульоз сечового міхура, травматичні пошкодження сечостатевих органів).

3. Епітеліальні клітини. Їх поява в сечі у великій кількості свідчить про порушення цілісності слизової оболонки сечовивідних шляхів унаслідок запальних процесів або травм.  Досліджуються під мікроскопом

4. Циліндри. Це білкові або клітинні зліпки канальців нирки, що містяться в нормальній сечі в невеликій кількості. Поява циліндрів в сечі в значній кількості – ціліндурія – явище патологічне. Циліндурія є достовірним показником органічного ураження нирок. Розрізняють зернисті, воскоподібні і гіалинові циліндри Якщо поверхня циліндра вкрита форменими елементами крові, то такі циліндри залежно від вигляду називаються відповідно еритроцитарними, лейкоцитарними, эпітеліальними, Якщо налиплі на циліндр клітини піддалися розпаду, то такі циліндри називаються зернистими. Поодинокі в препараті гіалинові циліндри виявляються і у здорових людей, кількість їх збільшується при фізичному навантаженні. В значній кількості гіалинові циліндри виявляються практично при всіх захворюваннях нирок, що супроводжується протеїнурією (нефрит, ПН, нефротичний синдром).

Кількісне дослідження сечового осаду. В останній час все ширше застосовуються методи кількісного дослідження елементів сечового осаду – лейкоцитів, еритроцитів, циліндрів. Ці методи мають значну перевагу перед звичайними, оскільки дозволяють більш точно визначити початкові прояви ураження нирок і сечовивідних шляхів.

Методи кількісного дослідження елементів сечового осаду засновані на кількісній оцінці і визначенні співвідношення між окремими елементами (еритроцитами, лейкоцитами, циліндрами) в добовій кількості сечі (проба Каковського-Аддіса), в 1 мл сечі (проба Нечипоренко), або ж в кількості сечі, виділеною ниркою за 1 хвилину (проба Амбурже).

У здорової людини за добу може виділятися із сечею 2 х 106 лейкоцитів, 1 х 106 еритроцитів і до 2 х 104 циліндрів. За даними Ж. Амбурже, в нормальних умовах нирка здорової людини виділяє протягом 1 хв. до 1000 еритроцитів, 2000 лейкоцитів і до 1-3 гіалинових циліндрів. В 1 мл сечі здорової людини міститься до 4000 лейкоцитів, до 1000 еритроцитів, циліндри, як правило, не виявляються.

2. Неорганічні елементи

1. Слиз. В нормальних умовах сеча не містить слизу. Слиз з’являється при захворюваннях сечовивідних шляхів і нирок (уретрити, простатиты, цистити, нирково кам’яна хвороба). При значній кількості слиз може набувати вигляд циліндроїдів – утворень, схожих на гіалинові циліндри.

2. Солі. Випадання в осад різних солей тісно пов'язано з реакцією сечі. В "кислій сечі" в осаді зустрічаються урати (під мікроскопом мають вид зерняток), сечова кислота (вид призм), оксалати (форма поштового конверта). При лужній реакції сечі в осад випадають аморфні урати (під мікроскопом мають вид маленьких аморфних зерняток із білим або сірувато білим забарвленням), трипельфосфати (форма "гробових кришок"), сечокислий амоній (у вигляді окремих або подвійних куль бурого кольору). неорганізований сольовий осад не має великого діагностичного значення, хоча по характеру осаду у ряді випадків можна визначити особливість сольового діатезу.

Тестові завдання. Еталони вірних відповідей

| Питання | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1.1. | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Розділ 1.2. | 3 | 1 | 34 | 3 | 23 |
| Розділ 1.3. | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Розділ 2.1. | 24 | 2 | 1 | 24 | 134 |
| Розділ 2.2. | 234 | 3 | 14 | 234 | 124 |
| Розділ 2.3. | 3 | 3 | 1 | 124 | 3 |
| Розділ 2.4. | 34 | 12 | 3 | 2 |  |
| Розділ 2.5. | 23 | 3 | 23 | 1 | 123 |
| Розділ 3.1. | 13 | 14 | 3 | 12 | 14 |
| Розділ 3.2. | 13 | 3 | 34 | 2 | 3 |
| Розділ 3.3. | 1 | 23 | 34 | 23 | 13 |
| Розділ 3.4 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Розділ 3.5. | 23 | 3 | 4 | 134 | 1 |
| Розділ 4.1 | 24 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| Розділ 4.2. | 24 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| Розділ 5.1. | 3 | 1 | 24 | 34 | 2 |
| Розділ .5.2. | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| Розділ 5.3. | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 |
| Розділ 5.4. | 23 | 23 | 24 | 13 | 12 |

Використана література

1. Осіпов В.М. Спортивна медицина : навчальний посібник Бердянськ : БДПУ, 2013.  215 с.

2. Сиволап В.В. Фізичні методи обстеження хворого (пальпація, перкусія, аускультація)  / В.В. Сиволап та ін. : Запоріжжя, 2015.  62 с.

3. Бойчук Т., Голубєва М., Левандовський О. Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації  Львів :  ТзОВ «Західно-Український Консалтинг Центр», 2010.  240 с.

4. Хорошуха М.Ф., Мурза В.П., Пушкар М.П. Функціональна діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  К. : Університет «Україна», 2007.  308 с.

5. Мелега К.П. Методика визначення та оцінки фізичного розвитку при обстеженні фізкультурників і спортсменів : методичні рекомендації, Ужгород : ПП “Поліграфбанксервіс”, 2004.  36 с.

6. Мелега К.П. Методи дослідження функціонального стану та фізичної працездатності при заняттях фізичною культурою і спортом : методичні рекомендації.  Ужгород : ПП “Поліграфбанксервіс”, 2004. 40 с.

7. Полковник-Маркова В.С. Особливості обстеження опорно-рухового апарату в фізичній реабілітації  Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології   2016. № 3. С. 173 – 179.

8. Теорія і методика фізичного виховання : підручник,  за ред. Т. Ю. Круцевич.  Т. 1: Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. – К.: Олімпійська література, 2008.  391 с.

9. Моніторинг фізичного стану : навч.-метод. посібник / уклад. Лясота Т.І.,  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 136 с.

10. Основи діагностики лікування та профілактики основних хвороб органів дихання : навч. посіб. / С. М. Кисельов та ін. : Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. 153 с.

11. Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М. Внутрішня медицина : підручник у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1-8. Київ. 2019. 680 с.

12. Передерій В. Г., Ткач С. М. Основи внутрішньої медицини: підручник. Т. 1. Вінниця, 2018. 636 с.

13. Свінціцький А. С., Гаєвські П. Внутрішні хвороби: підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19 : підручник. Польща, Краків. 2018. 1632 с.

14. Єпішин А. В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими.Тернопіль : Укрмедкнига. 2001.  768 с. ISBN966-7364-70-4
        15. Моисеев В. С., Мартынов А.И., Мухин Н.А.  Внутренние болезни. Том 2, 3. Издание 2-е, перераб. и доп.  2018.  976 с.

16. Моніторинг фізичного стану: навч.- метод. посіб. / уклад. Лясота Т.І. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. 2018.  С. 113 – 129.

17. Осіпов В. М. Спортивна медицина : навч. посіб. Бердянськ : БДПУ. 2013.  215 с.

18. Маліков М. В., Сватьєв А. В., Богдановська Н. В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. Запоріжжя : ЗДУ. 2006.  227 с.

19. Тодоріко Л. Д., Бойко А. В. Основні синдроми й методи обстеження в пульмонології та фтизіатрії: навч. посіб. Київ : Медкнига. 2013.  432 с.

20. Урологія : національний підручник / С. П. Пасєчніков та ін.  Вінниця : Нова книга. 2015.  432 с.

21. Довбиш М. А. Методичний посібник до складання клінічної історії хвороби з урології студентами IV курсу з основами методів дослідження та діючими протоколами діагностики урологічних захворювань м. Запоріжжя : ЗДМУ. 2017.  70 с.

22. Бачурін Г. В., Довбиш І. М. Інструментальні та ендоскопічні методи в урології: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів. Запоріжжя : ЗДМУ. 2019.  76 с.

23. Бачурін Г. В., Ломака С. С. Збірник методичних рекомендацій до практичних занять за дисципліною «Урологія з оцінкою результатів дослідження» для IІІ курсу ІІ медичного факультету : Запоріжжя : ЗДМУ. 2020.  118 с.

24. Урологія (методичні розробки практичних занять для студентів): Навчально-методичний посібник / В.П. Стусь та ін.: Дніпропетровськ : Роял Принт. 2012. С. 239.

25. Михалко Я. О., Чопей І. В. Методи дослідження в нефрології: методичні рекомендації. Ужгород. 2011.  46 с.

26. Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря / В.М.Ждан, та ін.: навчальний посібник Полтава. 2015. –273 с.

27. Мосієнко Г. П. Гломерулонефрит : актуальні питання в практиці сімейного лікаря (за матеріалами лекції)  Сімейна медицина.  2014.  №1(51).  С. 58 - 69.

28. Наказ АМН України і МОЗ України «Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю» від 30 вересня 2003 року № 65/462.

29. Основи нефрології / за ред. проф. М. О. Колесника Довідник лікаря «Нефролог»  К. : ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України».  2013.  340 с.

30. Петров Є. Є., Гольденберг Ю. М., Борисова З. О. Лабораторні і інструментальні методи дослідження внутрішніх органів у питаннях і відповідях. Полтава : ТОВ “Фірма “Техсервіс”.  2009.   96 с.

31. Михайловська Н. С., Лісова О. О., Міняйленко Л. Є.  Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних захворюваннях сечовидільної системи: навч.-метод. посіб. до практ. занять та самостійної роботи студентів VI курсу з дисципліни «Загальна практика - сімейна медицина». Запоріжжя : ЗДМУ. 2018.  148 с.

32. Нефрологія: національний підручник / Л. А. Пиріг та ін. за ред. академіка НАМН України,  д.м.н., проф. кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Пирога Л.А., д.м.н., проф., зав. кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Д.Д. Іванова. Донецьк : Видавець Заславський О. Ю. 2014.  292 с.

33. Сечовий синдром : метод. вказ. для студентів та лікарів-інтернів / упоряд. В. М. Лісовий та ін. Харків : ХНМУ. 2018.  24 с.

34. Крючко Т. А., Пєший Н. Н. Практикум для педиатра и семейного врача : уч. Пособ. Полтав. ТОВ НВП Укрпромторгсервис. 2015.  249 с.

35. Єпішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. Тернопіль : Укрмедкнига. 2001.  768 с. ISBN966-7364-70-4.

36. Сухан В. С., Дичка Л. В., Блага О. С. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи : методичні рекомендації. Ужгород  2014.  62 с.

37. Сучасна діагностика основних хвороб серцево-судинної системи : навч. посібник / упоряд., П. Г. Кравчун та ін.  / за ред. П. Г.Кравчуна. Харків : ХНМУ. 2016.  227 с.

38. Функціональна діагностика: підручник. за ред.: О. Й. Жарінова, Ю. А. Іваніва, В. О. Куця. Київ : Четверта хвиля. 2018.  732 с.

39. Сиволап В. Д., Земляний Я. В. Інструментальні методи функціональної діагностики захворювань органів дихання. Запоріжжя. 2017. 120 с.

40. Фізичні методи обстеження хворого (пальпація, перкусія, аускультація) / В.В. Сиволап та ін. Запоріжжя – 2015. – 62 с.

41. Сиволап В. Д., Кисельов С. М., Назаренко О. В. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання»: навч.-метод. посіб. Запоріжжя. Видавництво ЗДМУ. 2016.  117 с.

42. Середюк Н. М., Вакалюк І. П., Стасишин О. С. Внутрішня медицина: Терапія. Видання 4-е, виправл. К. : ВСВ Медицина. 2013.  688 с.  ISBN 978-617-505-249-5.

43. Сиволап В.Д. Клиническая электрокардиография. Типографское объединение» Запоріжжя». 2008. 276 с.

44. Михалюк Є. Л. Спортивна медицина : практикум для практичних занять та самостійної роботи студентів. Запоріжжя. ЗДМУ. 2018. 80 с.

45. Михалюк Є. Л., Черепок О.О. Дослідження та оцінка фізичного розвитку, особливостей статури та стану опірнорухового аппарату : навчальний посібник. Запоріжжя. ЗДМУ. 2008. 20 с.

46. ЭКГ-признаки гипертрофии предсердий и желудочков : метод. указ. к практ. занятиям по пропедевтике внутренней медицины / сост. Т. В. Ащеулова, О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова. – Харьков : ХНМУ. 2016.  12 с.

47. Пасічніченко О. М., Воробйова А. П. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з фізіології людини і тварин. Фізіологія вегетативної нервової системи.  Київ. 2020. –38 с.

48. Іонов І. А. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД) : навч. посіб. / І. А. Іонов та ін.: ФОП Петров В.В.. 2017.  143 с.

49. Маліков М. В., Сватьєв А. В., Богдановська Н. В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя : ЗДУ. 2006.  227 с.

50. Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку : навч. посіб. / С. І. Шкробот [та ін.]; за ред. С. І. Шкробот ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.  Тернопіль : ТДМУ:Укрмедкнига. 2018.  155 с.

51. Козьолкін О. А., Ревенько А. В., Мєдвєдкова С. О. Анатомо-фізіологічні основи уражень нервової системи. Синдромологія уражень нервої системи. Топічна діагностика : навч.-метод. посіб.: у 2 ч. Ч. 1. Запоріжжя : ЗДМУ,. 2020.  103 с.

52. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання : навчальний посібник для студентів в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» навчальна дисципліна «Внутрішня медицина» / С. М. Кисельов та ін. Запоріжжя : ЗДМУ. 2021. 153 с.

53. Кисельов С. М., Сиволап В. Д., Земляний Я. В. Діагностика та лікування захворювань органів дихання у людей похилого віку. Запоріжжя : ЗДМУ. 2020. – 83 с.

54. Глушко Л.В., Федоров С.В., Скрипник І.М. Внутрішня медицина: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1-8: підручник. Київ, 2019. 680 с.