МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ

ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА.

Частина 2

Навчальний посібник

для студентів  спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Ужгород

2024

УДК 528.3:528.48(075.8)

Г 35

Геодезична практика.Частина 2: навчальний посібник. / Укладачі: І.В. Калинич, М.М. Карабінюк, М.Р. Ничвид, В.В. Луцьо. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2024. 182 с.

ISBN 978-617-8321-33-8

У навчальному посібнику наведено основні відомості про роботи , які виконуються студентами під час другої геодезичної практики, в доступній формі подано приклади щодо їх виконання. Детально з прикладами рішення наведено взірці типових завдань, будова та перевірки сучасних геодезичних приладів. Наведено методику кутових, лінійних та висотних вимірювань.  Посібник містить практичні вказівки щодо побудови на місцевості планового та висотного знімального обґрунтування методом полігонометрії та нівелювання ІІІ класу, а також виконання топографічного знімання за допомогою електронних тахеометрів та GPS приймачів.

Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 193.Геодезія та землеустрій.

Рецензенти:

Перій С.С. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка»;

Жиган М.В.  –  заступник директора Закарпатської регіональної філії

ДП «УкрДАГП»

Рекомендовано до друку та опублікування:

Вченою радою ДВНЗ «УжНУ»

(протокол № 8 від 2 липня 2024 р.);

Редакційно-видавничою радою ДВНЗ «УжНУ»

(протокол № 4  від 1 липня 2024 р.).

ISBN 978-617-8321-33-8	© ДВНЗ «УжНУ», 2024

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….……5

1 Організація проведення практики…………………………………………….…..7

1.1 Графік робіт………………………………………………………..………..……7

1.2 Обов’язки викладачів і студентів…………………………………..……..…….8

1.3 Правила з охорони праці під час проходження практики...……..………..…..9

2 НІВЕЛЮВАННЯ  ІІІ  ТА  ІУ  КЛАСІВ……………………………...………….11

2.1. Поняття про нівелювання. Види і способи нівелювання……………..……..11

2.2. Геометричне нівелювання. Основні формули геометричного 
нівелювання. Класи нівелювання………………………………………………....12

2.3. Інструменти для геометричного нівелювання……………………..………..14

2.4 Перевірки та юстування нівеліра типу Н-3………….……………………….24

2.5 Дослідження нівелірів……………………………………………………..…..25

2.6. Дослідження та перевірки нівелірних рейок………………………...………27

2.7.  Вимірювання перевищень у нівелірному ході III класу……………………33

2.8.  Вимірювання перевищень у нівелірному ході IУ класу…….…………..….37

2.9. Перерва в роботі при нівелюванні ІІІ і ІV класу……………………….……42

2.10. Прив’язка нівелірних ходів до постійних знаків………………..…………42

2.11. Передача висот через перешкоди………………………………………..….44

3 Проєктування і розрахунок точності полігонометрІЇ 2-го розряду ………………………………………………………………………..…48

4 Рекогностування та закріплення пунктів полігонометричного ходу 2-го розряду на місцевості………51

4.1 Рекогностування полігонометрії…………………………………………..…..51

4.2 Закріплення пунктів полігонометричного ходу на місцевості…………..….52

5. Проєктування, рекогностування та закріплення пунктів нівелірного ходу III класу………………………………………….…….53

6 Перевірки та юстування геодезичних приладів……………...54

6.1 Перевірки та юстування теодоліта типу Т2……………………...……….….54

6.2 Дослідження теодоліта типу Т2……………………………………….....……57

6.3. Перевірки та юстування теодоліта типу 2Т5К……………………………….59

6.4Перевірки та юстування електронного тахеометра GTS239N…………....….64

6.5. Перевірки та юстування світловіддалеміра СТ5 Блиск……………………..67

7.Вимірювальні роботи……………………………………………………..76

7.1 Вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричному ході   2-го розряду теодолітом типу Т2……………………………………………………….……......76

7.2 Вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричному ході   2-го розряду теодолітом типу 2Т5К…………………………………………………………..…78

7.3. Прив'язка полігонометрії до пунктів опорної геодезичної мережі……..….82

7.4. Вимірювання ліній у полігонометричному ході 2-го розряду світловіддалеміром СТ5 Блиск…………………………………………………..118

7.5 Вимірювання ліній у полігонометричному ході 2-го розряду електронним тахеометром GTS239N……………………………………………………..……123

7.6 Електронне тахеометричне знімання місцевості…………….……….……125

8. Камеральна обробка результатів польових вимірювань………………………………………………………………..….128

8.1 Підготовка вихідних даних для зрівноваження координат пунктів полігонометрії…………………………………………………………………….128

8.2 Попередня обчислювальна обробка результатів польових вимірювань та їх оцінка точності…………………………………………………………………….130

8.4 Зрівноваження висот пунктів розімкненого нівелірного ходу III класу…………………………………………………………………………….….137

8.5 Побудова та оформлення топографічного плану місцевості……...……….138

9 Складання й оформлення звіту з навчальної практики……...……………….139

8.1 Зміст звіту…………………………………………………..…………………139

9.2 Загальні правила ведення й оформлення польових та камеральних

матеріалів практики……………………………………………………………….140

10 Контрольні питання…………………………………..………………………..142

Список літератури………………………………………..……………………….144

Словник основних геодезичних термінів………………………………………..146

Додаток А Зразок титульної сторінки звіту з практики..................................... 166

Додаток Б Зміст пояснювальної записки звіту з практики……..........................167

Додаток В Форма і зміст кроків пунктів полігонометрії…...………………..…168

Додаток Г Зразок журналу вимірювання горизонтальних кутів полігонометричного ходу………………………………………………………...169

Додаток Д Зразок журналу вимірювання ліній полігонометричного ходу

електронним тахеометром…………………………………………………….…170

Додаток Е Зразок журналу нівелювання III класу…………………………..….172

Додаток Ж Зразок журналу тахеометричного знімання…..…………………....174

Додаток И Форма відомості зрівноваження полігонометричного ходу……....176

Додаток К Форма відомості зрівноваження висот пунктів нівелірного ходу III класу…………………………………………………………………………….….177

Додаток Л    Каталог координат та висот опорних точок………………………178

Додаток М Функції клавіш дисплею електронного тахеометра GTS239N…...179

ВСТУП

Навчальний посібник щодо проходження навчальної практики з геодезії розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Геодезія” та програми практики й визначає організацію, методику і порядок роботи студентів під час практики.

Мета практики – систематизація, закріплення, поглиблення та узагальнення знань, отриманих під час вивчення геодезії, а також набуття виробничих прийомів і навичок щодо виконання польових вимірювань та спостережень і камерального опрацювання результатів різних видів геодезичних робіт.

Завдання практики – навчити студентів самостійно і правильно виконувати геодезичні роботи щодо побудови геодезичної мережі згущення та топографічного знімання місцевості електронними приладами. При цьому студенти повинні засвоїти послідовність виконання кожного виду робіт, навчитися застосовувати правильну технологію робіт (способи і методи вимірювань, контроль точності, алгоритм обробки результатів тощо).

Літня навчальна практика з геодезії обов’язкова для кожного студента спеціальності 193  “Геодезія та землеустрій” на II курсі навчання.

Тривалість практики складає 4 тижні. Тривалість робочого дня студента під час проходження практики становить 8 годин.

На практиці студенти виконують повний комплекс польових і камеральних геодезичних робіт з побудови планово-висотної геодезичної мережі згущення (проєктування полігонометричного ходу 2-го розряду і нівелірного ходу III класу, рекогностування та закладання центрів геодезичних знаків, вимірювання кутів і ліній у полігонометричному ході, вимірювання перевищень у нівелірному ході, камеральна обробка результатів польових вимірювань); проводять електронне тахеометричне знімання місцевості та складають топографічний план.

Камеральні роботи виконуються у закріпленій за групою аудиторії.

Виконання всіх видів геодезичних робіт слід проводити відповідно до вимог діючої в Україні нормативно-технічної документації [2, 4, 15], а також ураховуючи теоретичні положення та практичні рекомендації методичних вказівок, навчальних підручників, посібників і довідників з геодезії [1, 5-14, 16].

Ураховуючи специфіку і складність виконання польових геодезичних робіт, студенти навчальну практику проходять у складі бригад з 4-5 чоловік на чолі з бригадиром під контролем і загальним керівництвом викладача.

Бригадира вибирають студенти шляхом голосування за погодженням кандидатури з викладачем-керівником практики.

Між членами бригади робота розподіляється таким чином, щоб кожен студент самостійно виконував усі види робіт.

Під час проходження практики студенти повинні дотримуватися правил техніки безпеки при роботі із геодезичними приладами та вимог особистої безпеки. Безпосередню відповідальність за справність і зберігання приладів у належному стані під час практики несуть усі студенти бригади, яка виконує роботу.

До захисту звітів з навчальної практики допускаються ті студенти, які не мають заборгованостей з дисциплін у 4 семестрі.

Студент, який пропустив без поважної причини хоча б один робочий день, від практики відстороняється. Об’єктивною причиною відсутності студента на практиці є хвороба (перебування на лікарняному). Після закриття листка непрацездатності студент повинен обов’язково відпрацювати всі пропущені види робіт.

1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

1.1 Графік робіт

Проведенню практики передують організаційні збори, на яких студенти знайомляться із метою і завданнями практики, послідовністю, обсягами і термінами виконання кожного етапу практики та проходять інструктаж з охорони праці.

Для раціональної організації роботи кожної бригади складається календарний графік робіт (табл. 1.1), дотримання якого контролює бригадир (у випадку відставання від графіка – вказує причини у примітці).

Таблиця 1.1 – Графік робіт навчальної практики з геодезії

Керівник _________Група _______Бригада _______Бригадир__________

| Вид роботи | Орієнтовна тривалість виконання (дні) | Фактичний термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Інстуктаж з охорони праці. Отримання приладів. | 0,5 |  |  |
| Проєктування і розрахунок точності полігонометричного ходу 2-го розряду | 1 |  |  |
| Рекогностування полігонометричного ходу 2-го розряду | 0,5 |  |  |
| Проєктування і рекогностування нівелірного ходу III класу | 1 |  |  |
| Закладання центрів геодезичних знаків | 1 |  |  |
| Перевірки і юстування приладів | 1 |  |  |
| Нівелювання III класу | 4 |  |  |
| Визначення координат додаткових пунктів планової основи за допомогою геодезичної засічки | 0,5 |  |  |
| Вимірювання горизонтальних кутів та ліній у полігонометричному ході 2-го розряду | 3 |  |  |
| Камеральна обробка результатів вимірювання нівелірного ходу III класу | 1 |  |  |
| Обчислення координат додаткових пунктів визначених із геодезичної засічки | 0,5 |  |  |
| Камеральна обробка результатів вимірювань у полігонометричному ході | 2 |  |  |
| Тахеометричне знімання електронним тахеометром у масштабі 1:500 | 1 |  |  |
| Побудова топографічного плану | 1 |  |  |
| Складання й оформлення пояснювальної записки | 2 |  |  |
| Всього | 20 днів |  |  |

1.2 Обов’язки викладачів і студентів

Загальне керівництво навчальною геодезичною практикою здійснює завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру.

Безпосереднє керівництво практикою навчальних груп (бригад) здійснюють викладачі кафедри.

Обов’язки викладача-керівника практики:

- пояснення студентам методики польових вимірювань і камеральних обчи

лень, специфіки ведення польових журналів і креслення необхідних схем;

- видача вихідних даних (координат пунктів полігонометрії і позначок реп

рів вищих класів), розміщення вихідних пунктів існуючої геодезичної основи на місцевості;

- польовий і аудиторний контроль правильності ведення документації та в

конання інших робіт студентами;

- контроль за дотриманням трудової дисципліни студентами і проведення се-

ред них виховної роботи.

Бригаду очолює бригадир, який зобов’язаний:

- керувати бригадою при виконанні нею програми практики;

- організувати отримання, збереження й здачу геодезичних приладів,

креслярського приладдя, а також спостерігати за правильним їх використанням;

- переписати номери всіх отриманих геодезичних приладів і не допускати

обміну між бригадами;

- своєчасно отримувати від керівника практики завдання і правильно за часом

розподіляти роботу між членами бригади;

- стежити за своєчасним виконанням бригадою кожного завдання, забезпеч

вати рівномірну участь кожного члена бригади в усіх видах польових і камеральних робіт, передбачених програмою практики;

- контролювати трудову дисципліну в бригаді;

- вести табель відвідування практики членами бригади і графік виконання

робіт;

- слідкувати за чітким веденням всієї документації і при виконанні робіт не-

допускати відхилень від вимог даних вказівок;

- терміново повідомляти керівника практики про надзвичайні події, що тра-

пилися в бригаді (травмування або погіршення самопочуття студента, пошкодження чи пропажа приладів тощо).

Перебуваючи на практиці, студенти зобов’язані:

- перед виконанням кожного завдання, керуючись методичними вказівками

[6, 7], нормативними документами [2, 4], навчальною літературою           [1, 5, 8-16], самостійно ознайомитись зі змістом майбутньої роботи;

- знаходитись на своєму робочому місці протягом робочого часу;

- неухильно дотримуватись правил з охорони праці та пожежної безпеки під

час проведення польових і камеральних робіт;

- суворо дотримуватись вимог санітарії та особистої гігієни;

- дбайливо ставитись до геодезичних приладів та захищати їх від дії прямих

сонячних променів та атмосферних опадів;

- підтримувати чистоту в аудиторіях і на території проведення польових ро-

біт.

Під час проходження практики суворо забороняється псувати газони, зелені насадження тощо.

1.3 Правила з охорони праці під час проходження практики

Відповідальність за дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності покладається на викладача-керівника практики. Студенти перед початком практики проходять інструктаж з охорони праці і розписуються у “Журналі реєстрації інструктажу з охорони праці”, що ведеться на кафедрі.

При інструктажі розглядаються питання підготовки до польових топографо-геодезичних робіт, правила поведінки на практиці, правила дотримання особистої гігієни та санітарії, правила пожежної безпеки, правила поводження із геодезичними інструментами, правила надання першої допомоги потерпілим.

Під час геодезичних робіт на практиці застосовуються такі прилади та пристрої, як: теодоліти, електронні тахеометри, нівеліри, рейки, світловідбивачі, рулетки, віхи, візирні марки, оптичні центрири, штативи.

Усі прилади і матеріали з геокамери видаються під розписку із записом у відповідному журналі. Матеріальну відповідальність за зберігання і цілісність отриманих приладів, навчальних посібників, методичних вказівок і креслярського приладдя несе бригада. Обмін приладів, які вийшли з ладу під час практики, проводиться тільки під контролем керівника.

У процесі перевірок і юстувань приладів необхідно виявити несправності, усунути їх і тільки після цього ними можна користуватися.

Після виконання окремого виду робіт у кінці робочого дня прилади чи приладдя повинні бути ретельно очищені від пилу і бруду та в повній справності повернені завідувачеві лабораторії.

Вимоги безпеки під час польових та камеральних робіт регламентуються діючою Інструкцією з охорони праці під час проходження навчальної практики студентами кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру [3].

Під час проходження навчальної практики забороняється:

- залишати без нагляду прилади й інструменти;

- носити за спиною прилад, закріплений на штативі;

- переносити віхи, штативи та інші прилади, що мають гострі кінці, тримаючи

їх гострими кінцями до себе;

- носити рейки на плечах, розкладеними і з незакріпленими гвинтами;

- наводити зорову трубу геодезичного приладу на сонце;

- піднімати рейки, віхи та інші предмети до проводів ліній електропередач на

відстань ближче ніж 2 м;

- виконувати роботи в туман, грозу, під час пилових бур;

- залишати на проїзній частині дороги та тротуарах не забиті в рівень з

поверхнею землі чи асфальту штирі, костилі, кілки;

- під час перерв у роботі знаходитись на проїзній частині вулиці й

автомобільних доріг, а також залишати на них інструменти та спорядження

(штативи, рейки, прилади);

- заходити у річку;

- вилазити на скульптури, монументи і пам’ятники, а також парапет

- набережної.

У випадку наближення дощу польові роботи необхідно припинити, а всім студентам перейти в закрите приміщення. Якщо ж дощ розпочався випадково, то забороняється знаходитись під деревами, біля проводів високовольтних ліній, громовідводів, стовпів, окремо стоячих дерев.

Про всі недоліки, несправності приладів необхідно вчасно повідомляти керівника практики для їх своєчасного усунення. Після закінчення роботи необхідно навести лад на ділянці, де проводилися польові вимірювання, покласти прилади у футляри і здати їх завідувачеві лабораторії, прибрати сміття в аудиторії.

Незнання і невиконання вимог охорони праці, а також відмова студента від проходження відповідного інструктажу дають право викладачеві відсторонити такого студента від практики.

2 НІВЕЛЮВАННЯ  ІІІ  ТА  ІУ  КЛАСІВ

2.1. Поняття про нівелювання. Види і способи нівелювання

Для зображення рельєфу на планах і картах необхідно знати висоти точок місцевості. З цією метою проводять вертикальну зйомку або нівелювання. Під нівелю

Рис.2.1. Рівнева поверхня, абсолютна та відносна висоти точки

ванням розуміють польові вимірювальні роботи, в результаті яких визначають перевищення між окремими точками з наступним обчисленням.

Висоти точок земної поверхні визначають відносно так званої рівневої поверхні, під якою розуміють поверхню морів та океанів у спокійному стані, уявно продовжену під материками (рис. 2.1).

Відстань по виску від даної точки земної поверхні до рівневої поверхні називається абсолютною висотою (відміткою або альтитудою) точки. Якщо висота визначена відносно якої-небудь умовної поверхні, вона називається відносною висотою цієї точки (рис. 2.1).

Абсолютні висоти точок земної поверхні в Україні визначають від рівня Балтійського моря (Балтійська77 система висот). Відомо кілька видів нівелювання:

- геометричне,   тригоно-метричне, фізичне, механічне і   фотограмметричне.

Рис.2.2. Тригонометричне нівелювання

Тригонометричне нівелювання виконують похилим променем зору (рис.2.2). При цьому визначають кут нахилу лінії (а) і горизонтальну проекцію лінії (ф, а перевищення обчислюють за тригонометричними формулами.

Фізичні види нівелювання включають барометричне, гідростатичне, радіо- та звукове нівелювання.

Барометричне нівелювання грунтується на відомому положенні про те, що із зміною висот точок земної поверхні змінюється атмосферний тиск. Вимірюючи в один і той же час за допомогою барометра-анероїда атмосферний тиск, за різницею його в різних точках визначають перевищення, а потім і висоти точок. При цьому застосовують спеціальні таблиці.

Гідростатичне нівелювання грунтується на властивостях рідини займати у сполучених посудинах однакову висоту.

Радіонівелювання пов'язане з відбиттям радіопроменя від поверхні, відстань до якої треба визначити. Знаючи швидкість і час проходження радіопроменів, обчислюють відстань до даної поверхні (або точки). За допомогою цього методу в колишньому СРСР у 1961 р. вперше було визначено відстань від Землі до Венери.

Різновидністю радіонівелювання є аерорадіонівелювання, що виконується за допомогою радіовисотомірів, які встановлюються на літаках.

Механічне нівелювання виконують за допомогою нівелірів- автоматів, які монтують на велосипеді або автомашині. Спеціальний прилад самописець одночасно з рухом велосипеда чи автомашини виписує на паперовій стрічці профіль пройденого шляху.

Фотограмметричне або стереофотограмметричне нівелювання виконується за допомогою спеціальних приладів на стереоскопічних парах аерофотознімків.

З усіх названих вище видів нівелювання найбільш точним і найбільш розповсюдженим є геометричне нівелювання: при цьому виді нівелювання перевищення визначається з точністю до міліметрів. Інші види дають змогу визначити перевищення з точністю до сантиметрів (тригонометричне нівелювання), а відстані - з точністю до метрів і десятків метрів.

2.2. Геометричне нівелювання. Основні формули геометричного нівелювання. Класи нівелювання

Геометричне нівелювання виконується двома способами: "із середини" і "вперед". При нівелюванні способом : "із середини" (рис. 2.3,а) в точках А і В встановлюють вертикально нівелірні рейки, а приблизно посередині між ними - нівелір, який приводять у горизонтальне положення і трубу його наводять спочатку на задню рейку й беруть відлік "задній" (а), потім наводять на передню рейку і беруть відлік "передній" (b). Як видно з рис. У.3,а, перевищення (h) буде:

h =  a - b                                                         (2.1)

тобто перевищення при нівелюванні способом "із середини" дорівнює відліку на задню рейку (3) мінус відлік на передню рейку (П).

При нівелюванні способом "вперед" нівелір встановлюють на точці "А" й визначають висоту інструмента "і" (висота візирної осі нівеліра над точкою А).

На точці "В" встановлюють рейку і, привівши, візирну вісь нівеліра у горизонтальне положення, беруть відлік "b" по рейці. Як видно з рис. 2.3,б, перевищення (h) буде:

h = i – b                                                 (2.2)

Рис. 2.3. Геометричне нівелювання: а) способом "із середини"; б) способом "вперед"

Тобто, перевищення при нівелюванні способом "вперед" дорівнює висоті інструмента мінус відлік по рейці.

В обох випадках (рис. 2.3,а і 2.3,б) висота наступної точки (Нв) буде дорівнювати висоті попередньої точки (НA) плюс перевищення між цими точками:

HB = HA + h                                                                    (2.3)

Перевищення (b) може бути додатнім і від'ємним.

Більш точним вважається нівелювання способом "із середини", оскільки при ньому автоматично ліквідуються деякі похибки, зокрема непаралельність візирної осі нівеліра і осі циліндричного рівня, а також помилка за рахунок кривизни Землі та рефракції[1].

Висоту візирної осі нівеліра (рис. 2.3) над рівневою поверхнею називають горизонтом інструмента (Г.І.). Вона дорівнює висоті точки плюс відлік по чорній стороні нівелірної рейки, що стоїть на цій точці: Г.І. = H1 +a = H2 + b

З рис. 2.3,а  видно, що :

H2 = Г.І. – b                                                        (2.4)

тобто, висота точки дорівнює горизонту інструмента мінус відлік по рейці, що стоїть на цій точці.

Через горизонт інструмента зручно обчислювати відмітки (висоти), коли нівелюють із однієї станції кілька точок. Формули (2.1), (2.2), (2.3) і (2.4) є основними формулами геометричного нівелювання.

Нівелювання називається простим, якщо перевищення між двома точками місцевості визначають з однієї станції. Станцією називають місце постановки нівеліра у процесі вимірювання. Нівелювання між значно віддаленими точками проводять з кількох станцій, які утворюють нівелірний хід. Таке нівелювання називають послідовним або складним.

Якщо у нівелірному ході послідовно визначити перевищення між точками А і В, В і С, С і Б … К і B, то перевищення між початковою точкою А і кінцевою точкою B  нівелірного ходу дорівнюватиме сумі всіх перевищень, тобто

hAI = hAB +hBC + hCD +….+hgL

Геометричне нівелювання поділяється на нівелювання І, II, III і ІУ класів і технічне нівелювання.

Нівелювання І, II, III і ІУ класів складає нівелірну сітку, яка є висотною основою топографічних зйомок всіх масштабів і геодезичних вимірювань, які проводяться для задоволення потреб народного господарства і оборони країни. Нівелірна мережа І і II класів є головною висотною основою єдиної системи висот на всій території нашої держави. Основне її призначення для  наукових цілей, пов’язаних із вивченням коливань земної кори. Периметр полігонів нівелювання  1 класу сягає 750км. Лінії нівелювання 2 класу утворюють 70 полігонів загальною довжиною 10 800км. Периметр полігонів нівелювання 2 класу сягає 480км. Будь-яка точка, розташована на території України, віддалена від ліній нівелювання 1 і 2 класів не далі, ніж на 40км. Загальна довжина ліній нівелювання 3 класу становить 6022км, а 4 класу— близько 300000км.

Нівелірні мережі III і ІУ класів служать висотною основою топографічних знімань всіх масштабів і призначаються для вирішення різних інженерних задач, які необхідні для забезпечення народного господарства та оборони країни.

За початок відліку висот в нашій країні служить “0” Кронштадтського футштока. Вихідними даними для розвитку знімальних мереж є точки, визначені з геометричного нівелювання.

2.3. Інструменти для геометричного нівелювання

При виконанні нівелювання застосовуються такі інструменти та обладнання: нівелір зі штативом; нівелірні рейки, башмаки, костилі або дерев’яні кілки; мірна стрічка, сталевий трос; металева рулетка; підвісна рейка.

Сучасні нівеліри за конструктивними особливостями (способом формування лінії візування, способом визначення відліків по рейці і ін.) можна поділити на: оптичні, цифрові та лазерні.

В оптичних нівелірах спостерігач візуально фіксує відлік по рейці і записує його в журнал вимірювань.

Особливістю цифрових нівелірів є наявність вбудованого програмного забезпечення, електронного пристрою для зняття відліків за спеціальною штрих – кодовою рейкою з високою точністю. Після наведення зорової труби на рейку, фокусування зображення рейки і натискання клавіші програма автоматично обробляє результати вимірювання і відображає на дисплеї значення відліку по рейці і відстань до неї.

Лазерні нівеліри засновані на використанні в нівелірі оптичного квантового генератора (лазера), що створює видиму візирну лінію або площину. При перетині видимою площиною спеціальної рейки, на ній висвітлюється горизонтальна світлова лінія, по якій беруть відлік.

Згідно з державним стандартом нівеліри за точністю діляться на три групи:

- високоточні типу Н-05, призначені для нівелювання I і II класів та

дозволяють отримувати середні квадратичні похибки на 1 км ходу, що не перевищує ± (0,5 – 1,0) мм;

- точні (типу 3Н-2КЛ, 4Н-2КЛ), призначені для нівелювання III і IV класів

та дозволяють отримувати середні квадратичні похибки на 1 км ходу, що не перевищує ± 3,0 мм;

- технічні (типу 3Н-5Л) призначені для інженерно-технічних робіт та

дозволяють виконувати нівелювання з точністю не нижче ± 5 мм на 1 км ходу.

Як правило, точність визначення перевищень залежить від виду топографо-геодезичних робіт і диктується відповідними інструкціями та може коливатися від ± 15 до ± 50 мм.

Нівелір Н-3 (рис.2.4) – точний глухий нівелір, призначений для геометричного нівелювання III-IV класів. У нівеліра Н-3 збільшення зорової труби 31х, коефіцієнт віддалеміра 100, ціна поділки циліндричного рівня на 2 мм в секундах дуги 15», ціна поділки круглого рівня на 2 мм в мінутах дуги 5’ і найменша віддаль візування 2 м.

Рис.2.4 Будова нівеліра Н-3

Основні частини нівеліра Н-3: окуляр зорової труби з діоптрійним кільцем (4), візир, (5) об’єктив зорової труби (7), кремальєра (6), навідний гвинт (9), круглий рівень (2), елеваційний гвинт (3), закріпний гвинт (8), циліндричний рівень (10), підіймальні гвинти (1), юстувальні гвинти циліндричного рівня (11).

За допомогою оптичної системи, розташованої над циліндричним рівнем, зображання кінців рівня передається в поле зору труби нівеліра (рис.2.5). В полі зору труби одночасно видно бульбашку рівня (1), нівелірну рейку (2), сітку ниток(3).

Рис.2.5 Поле зору

Відлік по рейці дорівнює 1546. Вісь візування займає горизонтальне положення, якщо відображення кінців бульбашки циліндричного рівня за допомогою елеваційного гвинта (3) суміститься в полі зору труби.

Нівелір Н-3К (рис.2.6) – точний з самоустановлюючою лінію візування призначений для геометричного нівелювання III-IV класу Технічні дані такі самі, як у нівеліра Н-3. Основні частини нівеліра: труба нівеліра (1), візир (2), фокусна ручка (3), виправні гвинти круглого ріння (4), круглий рівень (5), дзеркало рівня (6), головка навідного гвинта (7).

Рис.2.6. Будова нівеліра Н-3К

Електронний нівелір Nivel System EL-32(рис.2.7)– це обладнання високого класу, яке забезпечує швидкі та точні автоматичні та класичні вимірювання, навіть у дуже складних умовах роботи. Зчитування з вимірювальної рейки коду здійснюється автоматично. Вимірювання дуже просте, воно означає націлювання на кодовий штатив, встановлення фокуса та натискання кнопки тригера. Прилад автоматично зчитує патч, дасть різницю у висоті та відстань від блоку до штатива. Результати вимірювань відображаються на великому РК-екрані з підсвічуванням. Обладнання дозволяє записувати вимірювання та експортувати їх на комп’ютер.

Застосування Nivel System EL-32

- класичне нівелювання– визначення перепаду висот на полі

земляні роботи– вирівнювання землі та земляні роботи дорожнє будівництво

- роботи з укладання бруківки– будівництво парковок, під’їздів, а також терас

- водопровідні та каналізаційні роботи – контроль глибини траншеї та

прокладених трубопроводів

- сади та сільське господарство

Рис.2.7. Електронний нівелірNivel System EL-32

Технічні характеристики Nivel System EL-32

| Збільшення |  | 32 крат |
| --- | --- | --- |
| Зображення |  | Пряме |
| Стандартне відхилення за кілометр ходу | Електронне зчитування | +/- 1,0 мм/км |
|  | Оптичне зчитування | +/- 1,5 мм/км |
| Точність зчитування відстані | D < 10м | < +/- 10 мм |
|  | 10 м < D < 50 м | < +/- 0,1%D |
|  | D > 50м | < +/- 0,2%D |
| Відображення мінімального значення | Висота | 0,0001 м |
|  | Відстань | 0,001 м |
| Час вимірювання |  | <3 секунд |
| Одиниці вимірювання |  | м |
| Поділ горизонтального круга |  | 360° |
| Зорова труба | Поле зору | 1°20´ |
| Компенсатор | Тип | Магнітне демпфування і маятниковий механізм |
|  | Діапазон компензації | +/- 15’ |
|  | Точність компензації | 0,3”/хв |
|  | Точність налаштування | +/- 0,4” |
| Зберігання даних | Внутрішнє | 1000 записів |
|  | Інтерфейс | Micro-USB |
| Точність рівня |  | 8’/2 мм |
| Живлення | Змінний акумулятор | 2200 mA |
|  | Робочий час | >20 годин |
| Вага |  | 1,9 кг |
| Стандарт ІР |  | ІР 55 |
| Робоча температура |  | від -20 °C до + 50 °C |

Опції та особливості:

Цей продукт є електронним рівнем нового типу з новітньою електронною системою зчитування, яка допомагає користувачам як зчитувати результати, так і зменшити кількість помилок вимірювання, пов’язаних із ручним зчитуванням. Електронний рівень відповідає вимогам у різних галузях, таких як геодезія та будівництво.

Інструмент повністю закритий. Оснащений системою компенсації для підвищення ефективності роботи. Він має сертифікат IP55, що забезпечує майже повний захист від пилу та хороший рівень захисту від води. Нівелір можна експлуатувати при температурі від -20 °C до +50 °C.

2.3.1.Будова  приладу

- Коліматор

- Ручка для перенесення

- Зорова труба

- Кнопка запуску вимірювання

- Фокусний гвинт

- Гвинт горизонтального круга

- Гвинт горизонтального круга з поступовим діленням

- Регулювальні гвинти

- Трегер

- Індикатор горизонтального кола

- Роз’єм живлення/зв’язку

- Клавіші управління

- Юстувальні гвинти

- Гвинти регулювання рівня

- Круглий рівень

- Окуляр

- Дисплей

Рис.2.8. Будова електронного нівеліра EL-32

Живлення та використання акумулятора

А. Підключіть зарядний пристрій до роз’єму живлення/зв’язку збоку пристрою та підключіть зарядний пристрій до розетки змінного струму 220 В.7

Б. Миготливе зображення акумулятора означає, що він повністю заряджений.

В. Після зарядки відключити зарядний пристрій.

Г. Якщо пристрій зберігається протягом тривалого часу, акумулятор слід заряджати кожні три-чотири місяці.

Рис.2.9.Показник заряду акумулятора та роз’єм живлення

Клавіатура

Інформація про:

- Натисніть і утримуйте кнопку протягом двох секунд, щоб увімкнути або вимкнути вирівнювач. Натисніть і утримуйте кнопку менше двох секунд, щоб увімкнути або вимкнути підсвічування РК-дисплея.

- Коли підсвічування РК-дисплея ввімкнено, пристрій вимкне підсвічування через 5 хвилин бездіяльності. Після автоматичного вимкнення натисніть будь-яку кнопку, щоб знову ввімкнути підсвічування.

- Якщо режим підсвічування РК-дисплея вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути підсвічування.

Клавіші управління приладом

Кнопка запуску вимірювання

Кнопка, яка запускає вимірювання, розташована у верхній частині корпусу. Це сенсорна кнопка. Торкніться кнопки, щоб запустити вимірювання.

Штрих-код

Для належної роботи електронної системи вимірювання висоти слід використовувати спеціальні нівелірні рейки. Зверніть увагу, що точність вимірювання електронним рівнем також залежить від точності шкали на рейках. Щоб електронний рівень працював справно, на рейках повинен бути нанесений відповідний штрих-код.

Установлення в робоче положення

Встановлюючи штатив, переконайтеся, що ніжки міцно стоять на землі, не ковзаючи. Верхня частина штатива повинна бути максимально горизонтальною. Відрегулюйте довжину ніжок штатива на зручну для спостерігача висоту. Прикрутіть нівелір до штатива. Перед вимірюванням переконайтеся, що прилад повністю заряджений.

За допомогою регулювальних гвинтів вирівняйте інструмент, вивівши круглий рівень в нульпункт. У цей момент оптична вісь зорової труби -  горизонтальна. Бульбашку рівня можна бачити через призму, яка закріплена на корпусі рівня.

Фокусування та наведення

Наведіть приціл на аркуш білого паперу або гладку поверхню. Обертайте гвинт окуляра, доки перехрестя в окулярі не стане чітким. Наведіть на рейку за допомогою коліматора на корпусі. Використовуйте гвинт фокусування, щоб сфокусувати зображення рейки в зоровій трубі. Використовуючи навідні гвинти, наведіть перехрестя сітки ниток на центр рейки.

Вимірювання горизонтального кута

Наведіться на точку А, потім візьміть відлік кута через шкалу горизонтального круга, це буде відлік α. Поверніть прилад і наведіть його на точку В, потім візьміть відлік через шкалу горизонтального круга, це буде відлік β. Далі ∠AOB = α – β

Вимірювання горизонтального кута

2.3.2.Робота на станції при нівелюванні електронним нівеліром EL-32А.

А.Натиснітькнопку, щоб увімкнути пристрій. Користуючись коліматором, приблизно наведіться на рейку зі штрих-кодом.

Б. Повертайте гвинт фокусування, доки не зникне паралакс і код на рейці нівелювання не буде у фокусі. Використовуючи гвинт горизонтального круга, наведіть прехрестя сітки ниток до центру рейки. Відрегулюйте положення рейки так, щоб код на рейці був паралельний горизонтальній лінії перетину ліній зоровій трубі. Діапазон роботи гвинта горизонтального круга обмежений, якщо ви не можете рухати його далі, зробіть 3 оберти в протилежну сторону, а потім знову наведіть коліматором на рейку.

В. Після натискання кнопки для запуску вимірювання на корпусі, щоб отримати результат, натисніть кнопку різниці у висоті, і на екрані з’явиться вікно з перевищенням. Після повторного натискання кнопки рівень розрахує перепад висот і відобразить результат.

Г. Після завершення вимірювання натисніть і утримуйте кнопкущоб вимкнути рівень.

Повторюйте описані вище кроки, доки не будуть отримані всі точки вимірювання. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути пристрій.

ПРИМІТКА. Щоб зберегти результати вимірювань, натисніть кнопку Store. Збережені дані можна експортувати на комп’ютер.

Зміна параметрів. Автоматичне відключення

Коли ввімкнено режим автоматичного вимкнення, рівень автоматично вимкнеться через 30 хвилин бездіяльності для економії заряду акумулятора

Зміна параметрів. Підсвічування дисплея

Коли режим підсвічування РК-дисплея увімкнено, рівень вимкне підсвічування через 5 хвилин бездіяльності. Після автоматичного вимкнення натисніть будь-яку кнопку, щоб знову ввімкнути підсвічування. Коли підсвічування РК-дисплея вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.

2.3.4. Перевірка та юстування круглого рівня в електронного нівеліра EL-32А

Встановивши штатив і закріпивши на ньому нівелір, використовуйте регулюючі гвинти, розташовані на трегері, щоб розмістити бульбашку рівня в нульпункт. Поверніть рівень на 180 градусів, і якщо бульбашка рівнявідійде від центрального положення, знадобиться юстування.

Усуньте половину відхилення від центрального положення за допомогою регулювальних гвинтів і половину за допомогою юстувальних гвинтів рівня.

Затягування гвинта перемістить бульбашку до гвинта, ослаблення призведе до того, що бульбашка відійде від гвинта.

Спочатку встановіть найближчий гвинт на лінію, що з’єднує центр бульбашки з середнім положенням, доки бульбашка не досягне центру. Якщо бульбашку рівня не можна відрегулювати за допомогою одного гвинта, відрегулюйте наступним гвинтом. Повторюйте процедуру, поки бульбашка не підніметься в центр рівня. Рівень було виправлено правильно, якщо бульбашка завжди піднімається після кожного оберту. У цей момент компенсатор знаходиться в робочому діапазоні.

Запис даних

Кнопку [REC] необхідно натискати кожного разу, коли потрібно зберегти дані вимірювання, інакше після відображення дані будуть втрачені.

Видалення даних

Натисніть кнопку [Меню] кілька разів, доки на екрані не з’явиться слово «завантажити». Потім натискайте кнопку [FUNC], доки на екрані не з’явиться «Erase». Потім натисніть [△H] буде відображено «так/ні». Натисніть кнопку [△H] залежно від параметра, який відображається на екрані, і дані будуть видалені.

Експорт даних:

- Підключіться до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

- Запустіть «level_data_manage» на ПК.

- Натисніть кнопку [Read], щоб завантажити збережені дані рівня.

Інструкція:

[Save]: експорт і збереження даних на аркуші Excel

[Сopy]: копіює відображені дані в буфер обміну

[Read]: читає дані, збережені на рівні

ПРИМІТКА. Після експорту та збереження даних на ПК ви можете відкрити документ Excel із даними.

Технічне обслуговування

Протріть корпус нівеліра. Здуйте пил з об’єктива та протріть об’єктив чистою бавовняною тканиною, за потреби використовуючи невелику кількість етанолу. Не використовуйте бензин або воду. Не торкайтеся об’єктива руками. Ретельно протріть вологий інструмент. Завжди виймайте вологий інструмент із контейнера, щоб дати волозі випаруватися. Не залишайте мокрий інструмент у контейнері. Тримайте контейнер в чистоті.

Зберігання:

При тривалому зберіганні нівеліра необхідно вийняти його з контейнера, щоб уникнути появи цвілі на лінзах. Зберігайте пристрій у захищеному від пилу, провітрюваному місці з низькою вологістю. У холодному кліматі не беріть інструмент у опалювальне приміщення, коли він не використовується, але залиште його при зовнішній температурі, щоб уникнути потрапляння вологи на лінзи та всередину інструменту.

Транспортування:

Під час тривалого транспортування поміщайте футляр з інструментом у контейнер із пінополістиролом або іншим ударостійким матеріалом.

Виправлення:

Рівень слід регулярно перевіряти та, якщо необхідно, виправляти відповідно до інструкцій.

2.4 Перевірки та юстування нівеліра типу Н-3

Перевірки виконання основних геометричних умов, що висуваються до конструкції нівелірів, проводять у такій послідовності [1, 13].

Перевірка круглого рівня встановлює, чи паралельна вісь круглого рівня до осі обертання нівеліра. Круглий рівень встановлюють паралельно до напрямку двох підіймальних гвинтів і, обертаючи усі три підіймальні гвинти, приводять бульбашку рівня у нуль-пункт. Потім повертають нівелір на 180° відносно вихідного положення. Якщо бульбашка не залишилася у центрі, то виправними гвинтами рівня переміщують бульбашку на половину відхилення. Потім підіймальними гвинтами доводять бульбашку до нуль-пункту.

Перевірка сітки ниток встановлює, чи перпендикулярна горизонтальна нитка сітки до осі обертання нівеліра. На відстані 20-25 м від нівеліра підвішують висок. За круглим рівнем приводять вісь обертання у прямовисне положення. Зорову трубу візують на висок і суміщають один із кінців вертикальної нитки із ниткою виска. Якщо інший кінець вертикальної нитки відхиляється від нитки виска більше ніж на 0,5 мм, то проводять виправлення положення сітки ниток шляхом її повороту.

Перевірка головної умови нівеліра. У нівелірів із циліндричним рівнем вісь циліндричного рівня повинна бути паралельною візирній осі зорової труби при прямовисному положенні осі обертання. У нівелірів із компенсаторами візирна вісь зорової труби повинна бути горизонтальною у межах роботи компенсатора. Перевірка виконується шляхом подвійного нівелювання способом “вперед” лінії завдовжки 50 м. Нівелір розташовують на початку лінії (т. А), приводять прилад у робочий стан і вимірюють висоту нівеліра i1. У точці В (кінець лінії) прямовисно встановлюють рейку і беруть відлік b1 по рейці. Потім міняють місцями нівелір і рейку, вимірюють висоту приладу i2  і знімають відлік по рейці b2. Помилка відліку тоді обчислюється за формулою:

(2.5)

Для нівелірів типу Н-3 при заданій довжині лінії, що нівелюється, помилка не повинна перевищувати 4 мм. У протилежному випадку наводять горизонтальний штрих сітки ниток на правильний відлік:  	       (2.6)

Для нівелірів із циліндричним рівнем ця дія виконується елеваційним гвинтом, при цьому бульбашка рівня відхилиться від нуль-пункту. ЇЇ приводять до центра вертикальними юстувальними гвинтами циліндричного рівня. Для нівелірів із компенсатором на правильний відлік по рейці наводять середню нитку сітки юстувальними гвинтами сітки ниток.

2.5 Дослідження нівелірів

Визначення збільшення зорової труби. Встановлюють рейку в 5-7 м від нівеліра. Спостерігають рейку одним оком через зорову трубу, а другим – повз неї, безпосередньо. Підраховують кількість поділок n1 рейки, видимих в полі зору труби, та кількість поділок n2, які розглядаються безпосередньо поза її полем. Відношення V = n1/n2 буде збільшенням зорової труби.

Визначення коефіцієнта віддалеміра і асиметрії ниток. Встановлюють рейку від нівеліра на відстані d (50 м, вимірюють рулеткою). Приводять вісь обертання нівеліра в прямовисне положення і беруть відліки по шкалі рейки відносно верхнього в, середнього с і нижнього н штрихів сітки ниток окуляра. Коефіцієнт віддалеміра і асиметрію ниток розраховують за формулами

;                                              (2.7)

Значення коефіцієнта віддалеміра може відрізнятись від 100 не більше 1%, а асиметрія ниток може бути не більше 0,5%.

Визначення ціни поділки циліндричного рівня. Встановлюють рейку на відстані d  (40-60 м) від нівеліра. Приводять прилад в робочий стан і наводять зорову трубу на рейку. Обертаючи елеваційний гвинт, переміщують бульбашку рівня до крайньої поділки ампули. Беруть відлік  b1 по шкалі рейки. Переміщують за допомогою елеваційного гвинта бульбашку рівня до протилежної крайньої поділки і беруть відлік b2 по шкалі рейки. Підраховують кількість поділок n, на які змістилась бульбашка рівня. Ціну поділки обчислюють за формулою

, .                                    (2.8)

Визначення діапазону дії компенсатора. Приводять вісь нівеліра в прямовисне положення. Беруть відлік по шкалі рейки, встановленої на відстані 30-40 м від приладу. Підйомними гвинтами послідовно нахиляють нівелір у поздовжньому (вперед, назад) і поперечному (вправо, вліво) напрямах до того моменту, поки почнуть змінюватись відліки по шкалі рейки. Значення кута нахилу визначають за величиною оберту підйомного гвинта (повний оберт відповідає 20´ нахилу) або за величиною відхилення бульбашки рівня від центра.

Визначення похибки компенсації кутів нахилу візирної осі. Встановлюють нівелір в створі і посередині між рейками, приводять його у робочий стан. Послідовно вимірюють перевищення між точками при положенні бульбашки рівня в центрі ампули і при нахилі нівеліра в поздовжньому і поперечному напрямах (рис.2.8).

Рис. 2.12. Положення бульбашки сферичного рівня

Перевищення обчислюють за формулою

h =a -b                                                      (2.9)

де а,b – відліки по задній і передній шкалах рейок.

При досліджені компенсатора виконують не менше п’яти серій вимірів, кожний раз змінюючи висоту приладу. Систематичну похибку компенсації на 1´ нахилу осі нівеліра обчислюють за формулою

електронним нівеліром EL-32А

σ=(hϑ -ho2ϑs                                                  (2.10)

де hϑ, ,ho – середні перевищення, одержані відповідно при нахилі осі нівеліра та при відсутності нахилу;

ν – кут нахилу вертикальної осі нівеліра в мінутах; S – довжина візирного променя.

Величину похибки σ визначають для точних нівелірів при довжині візирного променя 50 і 100 м, для технічних – 100 м. Якщо значення похибки не перевищує 0,3" – для точних і 0,5" – для технічних нівелірів, то компенсатор працює правильно. В протилежному випадку прилад направляють у майстерню для виправлення.

2.6. Дослідження та перевірки нівелірних рейок

Для нівелювання III і IV класів застосовують шашкові нівелірні рейки (рис. 4.1). Їх роблять з сухих дерев’яних брусків (1) довжиною 3 м, шириною 10 см і товщиною 2 см. Щоб рейки не деформувались, до їх бокових ребер прикручують бортики (2). Основа рейки має металеву окову, яка називається п’яткою (6). Рейки мають дві ручки (3) і круглий рівень (5). Для їх перевірки на рейках установлені кронштейни і цілики (4).

Сторони рейок поділені сантиметровими поділками. На лицевій стороні дециметрові поділки підписують від 0 до 29. Лицева сторона має підписи і колір поділок чорний, а зворотня сторона - червоний.

П’ятки на чорних сторонах рейок збігаються з початком відліку, тобто з нулем. Початок червоної сторони однієї рейки позначають довільним числом, наприклад: 4687, а початок червоної сторони другої рейки позначають іншим числом, яке відрізняється від першого на 100 мм, наприклад 4787.

В комплект входить дві рейки, в яких на червоних сторонах нулі не збігаються на ±100 мм. Написи дециметрових інтервалів робляться арабськими цифрами. Залежно від типу нівелірів, з якими буде використаний даний комплект рейок, оцифровка є пряма і обернена. Пряма оцифровка застосовується тоді, коли зорова труба нівеліра дає пряме зображення (МВ3-6, №007, М025 і М050 та інші). Обернена оцифровка застосовується, як правило, при роботі з нівелірами з циліндричним рівнем (Н-3, Н-10 та інші). Рейки бувають суцільні, складні та розкладні. Їх поділяють за точністю нівелювання. Наприклад, шифр РН-10П-3000С означає, що ця рейка нівелірна зі шкалою поділу 10 мм, підпис цифр «прямо», довжина 3000 мм, складна.

Під час нівелювання рейки встановлюють на переносні опори для нівелірних рейок - башмаки або костилі (рис. 2.13).

Якщо виконується технічне нівелювання, то замість башмаків і костилів дозволяється використовувати прості залізні костилі або дерев’яні кілки довжиною 15-20 см. На нестійких ґрунтах, особливо в болотистих місцях, рейки і нівелір ставлять на довші кілки, забиваючи їх у ґрунт.

Під впливом зміни вологості повітря і температури довжина одного метра рейки може змінювати свою довжину.

Рис. 2.13 - Нівелірна рейка (пояснення до позначень 1-6 вище за текстом)

Рис. 2.14 - Переносні опори для нівелірних рейок (башмаки та костиль)

Для зменшення деформації рейок їх просушують, ґрунтують і фарбують. Помилки поділок рейок будуть спотворювати вимірювання перевищень. Тому всі

рейки перед виконанням і в кінці робіт підлягають дослідженню. Дослідження полягають : перевірка зовнішноього вигляду рейки,   у перевірці  правильності встановлення круглих рівнів на рейках, правильності нанесення дециметрових поділок та у визначенні довжини метра пари рейок

Для дослідження використовують контрольну лінійку з поділками 0.2 мм (рис.2.15).

Вона має дві лупи, за допомогою яких беруть відліки і термометр для визначення температури лінійки. Кожна лінійка має своє довжини для певної температури.

Рис.2.15. Контрольна лінійка (Женевська лінійка)

Досліджувану рейку вносять в приміщення або в тінь за дві години до дослідження і кладуть її горизонтально без прогину, а на неї кладуть контрольну лінійку і виконують дослідження:

1.Зовнішній огляд.

Перевірку зовнішнього стану рейок здійснюють шляхом огляду, при цьому встановлюють:

- відповідність шкал і написів поділів типу рейки;

- яскравість барвистого наповнення штрихів, шашкових ділень і цифр;

- чіткість і прямолінійність границь поділів;

- рівномірність і чистоту лакофарбових покриттів вільних полів, неробочих

поверхонь і допоміжних деталей;

- відсутність дефектів, які погіршують зовнішній вигляд рейки і ускладнюють

зняття відліків (на робочих поверхнях шкал рейки не повинно бути плям, тріщин, подряпин, напливів, горбів, бульбашок, відшаровування фарби), крім цього поверхня шкали не повинна давати сонячних відблисків, тобто повинна бути матова;

- правильність закріплення металевої п'яти на торці рейки.

Маркування і комплектність рейок повинна відповідати вимогам діючих стандартів і технічних умов або паспорта рейки.

2.Перевірка правильності встановлення круглих рівнів на рейках. Цю перевірку виконують перед кожним виходом на роботу за допомогою схилу або вертикальної нитки нівеліра (при вітрі). При проведенні дослідження повинна бути визначена паралельність осей круглого рівня та рейки (ребра рейки), тобто при знаходженні бульбашки круглого рівня в середині ампули вісь рейки повинна бути вертикальна.

Перевірку правильності установки круглого рівня на рейці виконують за допомогою схилу, гачка і штифта з вістрям, закріплених на рейці або за допомогою вертикальної нитки нівеліра. При перевірці установки круглого рівня за допомогою схилу виконують такі операції: підвішують на гачок схил, домагаються такого положення рейки, при якому вістря схилу знаходиться точно над вістрям штифта, при цьому точка кріплення нитки схилу і вістря штифта повинні знаходиться на одній відстані від рейки. Якщо в цей час бульбашка круглого рівня не знаходиться в нуль-пункті, то виправленими гвинтами круглого рівня переміщують її на середину.

При перевірці другим способом рейку встановлюють в рейкотримач на відстані приблизно 50 м від нівеліра. Приводять вертикальну вісь нівеліра в прямовисне положення, встановлюють рейку так, щоб вісь шкали в полі зору нівеліра точно збігалася з вертикальною ниткою сітки. При цьому бульбашка круглого рівня повинна знаходиться в середині ампули. В іншому випадку виправними гвинтами круглого рівня приводять бульбашку на середину ампули. Після цього повертають рейку на 90° і повторюють перевірку. В цьому випадку домагаються співпадіння ребра рейки з вертикальною ниткою сітки.

У разі необхідності перевірка повторюється до повного виконання умови повірки.

3.Перевірка правильності нанесення дециметрових поділок

Помилки дециметрових поділів не повинні перевищувати ±0,15 мм. Ця перевірка  виконується лише для нових рейок. На навчальній практиці перевірку не виконують.

Всі поділки на рейці повинні бути нанесенні правильно. Помилка нанесення дециметрових інтервалів не повинна перевищувати ±0.5 мм для нівелювання III класу і ±1.0 мм для нівелювання ІV класу.

Дослідження виконують по інтервалах рейок: на чорних сторонах між поділками  0-10, 10-20, 20-29 дм, а на червоній стороні першої рейки: 47-56, 56-66, 66-75 дм і другої рейки: 48-57, 57-67, 67-76 дм.

Для визначення точності нанесення дециметрових поділок рейки контрольну лінійку кладуть спочатку на перший метр рейки і беруть відліки по кінцях всіх 10 дециметрах. Потім котрольну лінійку трохи зсувають і другий раз беруть відліки по кінцях всіх 10 дециметрах.

Для уточнення відліку штриха, який сумістився з початком першого дециметра, тобто з п’яткою рейки, прикладають лезо безпечної бритви.

Різниці відліків свідчать про величину зсуву нормальної лінійки і ці різниці для дециметрових поділок повинні бути однаковими незалежно від точності нанесення дециметрових поділок на рейці.

Коливання значення цих різниць, через особисті помилки спостерігача, в межах кожного метра рейки допускаються не більм 0.10 мм. Перед початком і в кінці дослідження визначають температуру контрольної лінійки.

Випадкові похибки дециметрових інтервалів рейок не повинні перевищувати: для III класу – 0,4 мм, для IV класу – 0,6 мм.

Таблиця 2.1 - Перевірка правильності нанесення дециметрових поділок дерев’яної рейки

Дата: 15.02.2024 р. Рейка нівелірна: РН-3-3000С, зав. № 3678 (чорна сторона). Контрольна лінійка: № 0721, L = 1000 + 0,01 + 0,018 (t – 16,8°С), мм.

tпоч = +8,7°С                                                         tкін = +9,5°С

| Номер дециметра |  | Відліки по контрольній лінійці, мм |  |  | Різниця ІІ-І, мм |  | Середнє з відліків, мм | Похибка дециметрової поділки, мм | Випадкова похибка дециметрової поділки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полож ення |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | І | II |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 0,00 | ,28 |  | 0,28 |  | 0,14 |  |  |
| 2 |  | 100,12 | ,45 |  | 33 |  | 100,28 | +0,14 | +0,12 |
| 3 |  | 200,03 | ,28 |  | 25 |  | 200,16 | -0,12 | -0,14 |
| 4 |  | 300,15 | ,50 |  | 35 |  | 300,32 | +0,16 | +0,14 |
| 5 |  | 400,08 | ,33 |  | 25 |  | 400,20 | -0,12 | -0,14 |
| 6 |  | 500,20 | ,50 |  | 30 |  | 500,35 | +0,15 | +0,13 |
| 7 |  | 600,22 | ,50 |  | 28 |  | 600,36 | +0,01 | -0,01 |
| 8 |  | 700,10 | ,44 |  | 34 |  | 700,27 | -0,09 | -0,11 |
| 9 |  | 800,14 | ,46 |  | 32 |  | 800,30 | +0,03 | +0,01 |
| 10 |  | 900,35 | ,65 |  | 30 |  | 900,50 | +0,20 | +0,18 |
| 10 |  | 0,00 | ,40 |  | 40 |  | 0,20 |  |  |
| 11 |  | 100,05 | ,50 |  | 45 |  | 100,28 | +0,08 | +0,06 |
| 12 |  | 200,08 | ,46 |  | 38 |  | 200,27 | -0,01 | -0,03 |
| 13 |  | 300,03 | ,38 |  | 35 |  | 300,20 | -0,07 | -0,09 |
| 14 |  | 400,12 | ,52 |  | 40 |  | 400,32 | +0,12 | +0,10 |
| 15 |  | 500,14 | ,58 |  | 44 |  | 500,36 | +0,04 | +0,02 |
| 16 |  | 600,20 | ,56 |  | 36 |  | 600,38 | +0,02 | 0,00 |
| 17 |  | 700,15 | ,56 |  | 41 |  | 700,36 | -0,02 | -0,04 |
| 18 |  | 800,18 | ,55 |  | 37 |  | 800,36 | 0,00 | -0,02 |
| 19 |  | 900,17 | ,62 |  | 45 |  | 900,40 | +0,04 | +0,02 |
| 20 |  | 1000,16 | ,55 |  | 39 |  | 1000,36 | -0,04 | -0,06 |
| 20 |  | 0,00 | ,16 |  | 16 |  | 0,08 |  |  |
| 21 |  | 100,16 | ,36 |  | 20 |  | 100,26 | +0,18 | +0,16 |
| 22 |  | 200,26 | ,40 |  | 14 |  | 200,33 | +0,07 | +0,05 |
| 23 |  | 300,14 | ,26 |  | 12 |  | 300,20 | -0,13 | -0,15 |
| 24 |  | 400,00 | ,20 |  | 20 |  | 400,10 | -0,10 | -0,12 |
| 25 |  | 500,04 | ,22 |  | 18 |  | 500,13 | +0,03 | +0,01 |
| 26 |  | 600,06 | ,26 |  | 20 |  | 600,16 | +0,03 | +0,01 |
| 27 |  | 700,10 | ,20 |  | 10 |  | 700,15 | -0,01 | -0,03 |
| 28 |  | 800,24 | ,40 |  | 16 |  | 800,32 | +0,17 | +0,15 |
| 29 |  | 900,18 | ,34 |  | 16 |  | 900,26 | -0,06 | -0,08 |
|  | +0,70 |  |  | +0,14 |  |

Систематична похибка дециметрових поділок дорівнює: і = 0,70/28 = 0,025 мм.

Найбільші похибки дециметрових поділок: +0,18 та -0,15 мм.

4.Визначення середньої довжини одного метра пари рейок

Дослідження виконують раз на два роки перед початком робіт на компараторі. На основі даних компаратора обчислюють середню довжину робочого метра і коефіцієнт поправки.

Середній поправочний коефіцієнт робочого метра рейок дорівнює +0,04 мм. У стовпцях 2-5 табл.  виписані дані, отримані для дослідження на компараторі.

Дослідження виконують по інтервалах рейок: на чорних сторонах між поділками 1-10, 10-20, 20-29 дм, а на червоній стороні першої рейки 47-66, 56-66, 66-75 дм і другої рейки 48-57, 57-67, 67-76 дм в прямому і зворотному напрямках. При зворотних вимірюваннях контрольну лінійку повертають на 180. Перед кожним ходом записують температуру за термометром лінійки. Кожний інтервал вимірюють двічі, для цього лінійку після відліку через лупу трохи зсувають і знову беруть відліки. Різниці однойменних метрових інтервалів, одержаних при першому і другому положеннях лінійки, не повинні перевищувати 0.1 мм. Вимірювання виконують з точністю до 0.02 мм. У виміряні довжини вводять поправки за приведення контрольної лінійки до температури компарування рейки і поправку за довжину лінійки. Ці поправки враховуються рівнянням контрольної лінійки, яке одержують під час компарування контрольної лінійки в геодезичній лабораторії. Після визначення довжини метра пари рейок, в одержані по секціях перевищення вводять поправки за довжину метра пари рейок.

Таблиця 2.2 - Визначення середньої довжини метрового інтервалу дерев’яної рейки (у таблиці (1)-(10) - це порядкові номера внесення даних)

Дата: 15.02.2022 р. Рейка нівелірна: РН-3-3000С, зав. № 3678 (чорна сторона).

| Частина рейки | Відлік по лінійці, мм |  |  | Середнє Л-П, мм | Поправка за довжину лінійки та температуру, мм | Довжина частини рейки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л | П | П-Л |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-10 | 0,00(2) | 900,14(3) | 900,14(6) |  |  |  |
|  | 0,44(4) | 900,54(7) | 900,10(7) | 900,12(8) | -0,11(9) | 900,01(10) |
| 10-20 | 0,10 | 1000,24 | 1000,14 |  |  |  |
|  | 0,36 | 1000,55 | 1000,19 | 1000,16 | -0,12 | 1000,04 |
| 20-29 | 0,08 | 900,06 | 899,98 |  |  |  |
|  | 0,30 | 900,24 | 899,94 | 899,96 | -0,11 | 899,85 |
| 29-20 | 0,14 | 900,10 | 899,96 |  |  |  |
|  | 0,28 | 900,18 | 899,90 | 999,93 | -0,11 | 899,82 |
| 20-10 | 0,00 | 1000,10 | 1000,10 |  |  |  |
|  | 0,50 | 1000,64 | 1000,14 | 1000,12 | -0,12 | 1000,00 |
| 10-1 | 0,12 | 900,22 | 900,10 |  |  |  |
|  | 1,36 | 901,48 | 900,12 | 900,11 | -0,11 | 900,00 |
| І | 3,68 | 11204,49 | 11200,81 | 5600,40 | -0,68 | 5599,72 |

Середня довжина метрового інтервалу рейки стороні дорівнює: 5599,72 мм / 5,6 м = 999,95мм. нівелірної № 3678 по чорній

5.Визначення різниці висот нулів чорної і червоної сторін рейок

На віддалі 30 м від нівеліра забивають в землю башмак, або костиль, ставлять на нього рейку і беруть не менше чотирьох разів відліки по чорній і червоній сторонах рейки, змінюючи кожний раз висоту інструмента. Потім утворюють різниці відліків по червоній і чорній сторонах рейки і одержують різницю висот нулів даної рейки. Середнє із всіх визначень приймають за кінцевий результат. Різниці висот нулів чорної і червоної сторін кожної рейки і висот нулів червоних сторін пари рейок використовують для контролю якості спостережень і правильності обчислень на станції при нівелюванні.

2.7.  Вимірювання перевищень у нівелірному ході III класу

2.7.1 Основні вимоги до нівелювання III класу:

- нівелювання III класу виконують у прямому і зворотному напрямках (для

послаблення дії систематичних похибок) способом “із середини”;

- розходження між прямим і зворотним перевищенням у ході, а також

нев’язка ходу не повинні перевищувати за абсолютною величиною  (мм), де L – довжина ходу в одному напрямку (км);

- при переході від прямого ходу до зворотного рейки міняють місцями;

- застосування нівелірів, які забезпечують середню квадратичну помилку

вимірювання перевищень до 3 мм на 1 км подвійного ходу (із компенсатором або циліндричним рівнем);

- нормальна довжина плеча (віддалі від нівеліра до рейки) складає 75 м;

- максимальна довжина візирного променя при чіткому і спокійному

зображенні рейок та збільшенні зорової труби 35× допускається до 100 м;

- нерівність віддалей від нівеліра до рейок (задньої та передньої) на станціях

не повинна перевищувати 2 м, а накопичення по секції ходу –    5 м;

- висота візирного променя над поверхнею землі повинна бути не менше 0,3 м.

2.7.2 Послідовність роботи на станції при нівелювання ІІІ класу

При нівелюванні ІІІ класу відліки по рейках виконують по середній нитці і по двох крайніх (віддалемірних) нитках по чорних сторонах рейок (метод “трьох ниток”) і по середній нитці по червоних сторонах рейок.

Послідовність спостереження на станції:

1.Установлюють нівелір по середині між рейдами в горизонтальне положення. Віддаль від нівеліра до рейок міряють тонким сталевим тросом або шнуром.

2.Наводять зорову трубу нівеліра на чорну сторону задньої рейки, встановленої вертикально за рівнем на нівелірний башмак або костиль, виводять точно рівень на середину елеваційним гвинтом і беруть відліки по середній (1) і віддалемірних (2), (3) нитках і усі відліки записують в журнал (таблиця 3).

3.Наводять трубу нівеліра на чорну сторону передньої рейки, приводять точно рівень елеваційним гвинтом на середину і беруть відліки по середній (4) і віддалемірних (5) і (6) нитках.

4.Повертають передню рейку червоною стороною до нівеліра, слідкують за рівнем, щоб він весь час був на середині і беруть відлік по середній нитці (7).

5.Наводять трубу на червону сторону задньої рейки, елеваційним гвинтом приводять рівень на середину і беруть відлік по середній нитці (8).

Після цього виконують обчислення і контроль на станції:

1.Обчислюють віддаль до задньої і передньої рейок (9) і (10); (9) = (3)-(2); (10) = (6)-(5).

2.Обчислюють контрольні перевищення (11) і (12); (11)=(2)-(5) і (12)=(2)-(6), нерівність пліч і їх нагромадження (13) (13)=(9)-(10).

3.Обчислюють перевищення по чорній (14) і червоній (15) сторонах рейок (14)=(1)-(4); (15)=(8)-(7), а також п’ятки передньої (16) і задньої (17) рейок. (16)=(8)-(1); (17)=(7)-(4) та їх різницю (18). (18)=(17)-(16)=(14)-(15).

4.Якщо розбіжність перевищень, одержаних по чорній (14) і червоній (15) сторонах рейок не перевищує 3 мм, то виводять середнє перевищення (19); . Для виведення середнього перевищення (19) різницю п’яток рейок (18) беруть рівно 100 мм зі своїм знаком. Одержане середнє перевищення (19) порівнюють з середнім контрольним перевищенням ; розбіжність не повинна перевищувати 3 мм.

Переконавшись в правильності обчислень і розходжень в перевищеннях, спостерігач знімає нівелір і переходить на наступну станцію та повторює описану роботу. Якщо результати нівелювання на станції перевищують допуски, спостерігач змінює висоту нівеліра і спостереження виконує спочатку, а попередні спостереження на станції акуратно під лінійку перекреслює.

Отже, під час нівелюванні необхідно дотримуватися наступного:

- стежити за правильністю чергування рейок;

- не допускати однозначної нерівності плечей, чергувати знаки нерівностей плечей;

-накопичення нерівностей, як уже зазначалось, не повинно бути більше 5 м.

- роботу по секції закінчувати тією рейкою, якою починали роботу (робити парну кількість станцій);

- нівелювання в зворотному напрямку виконувати в іншій половину дня;

- в зворотному ході рейки поміняти місцями;

- нівелювати ділянку 20 - 30 км по ходу прямо, а потім нівелювати його в зворотному ході;

- різницю перевищень прямого та зворотного ходів в секції допускати не більше (10). Якщо розбіжність вийшла більше допустимого значення, то нівелювання по секції повторюють в одному з напрямків.

2.7.3.Камеральне опрацювання польових  матеріалів нівелювання ІІІ класу

Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання ІІІ класу починають з посторінкового контролю. При посторінковому контролі обчислюють:

1. Вираховують суму віддалей до задньої (20) і передньої (21) рейок (20)=(9); (21)=(10). Різниця (20)-(21) повинна дорівнювати загальному нагромадженню нерівностей пліч в секції.

2.Підраховують алгебраїчну суму контрольних перевищень (22) (22)=(11)+(12).

3. Розраховують суми всіх відліків по середніх нитках чорної та червоної сторін задньої і передньої рейок (23)=(1)+(8); (24)=(4)+(7), а також алгебраїчну суму перевищень (25)=(14)+(15) і алгебраїчну суму середніх перевищень (26). (26)=(19).

4. Правильність одержаних сум контролюють: різниця сум (23)-(24) повинна дорівнювати сумі (25) і сумі (22), а сума (26) повинна бути рівною половині суми (25), тобто (25):2=(26). В кінці секції і в кінці ходу виконують такі самі контрольні обчислення. В кожній секції в суму середніх перевищень вводять поправку “h” за довжину метра пари рейок.

Після цього, керуючись інструкцією з обчислень нівелювання складають відомість перевищень (аналогічну таблиці 2), в якій обчислюють нев’язку ходу за формулою:  fh=hпр-(НК-НП) і її допустиму величину fhдоп=10 мм.

Якщо нев’язка “fh“ не перевищує допустимої величини, її розподіляють з оберненим знаком пропорційно довжинам секцій або кількості штативів в секціях на всі перевищення ходу. Після зрівнювання ходів обчислюють висоти марок і реперів.

ВЗІРЕЦЬ ЗАПОВНЕННЯ ЖУРНАЛУ  НІВЕЛЮВАННЯ ІІІ КЛАСУ

Хід: від ґрунт. реп. 5540 до ґрунт. реп. 10542                       Дата: 13 червня 2023 р.

Початок:  7 год  10 хв   Кінець: 8 год 40 хв                    Зображення: спокійне, чітке

Погода: хмарно

l=2,7 км (32)                            n=25 шт. (33)

Виміряне перевищення                                                                                 h=+2733.5 мм (34)

Поправка за середню довжину метра рейок                                                    h=+0.3 мм (35)

Виправлене перевищення                                                                             h=+2733.8 мм (36)

h=+2.734 м (37)

2.8.  Вимірювання перевищень у нівелірному ході IУ класу

2.8.1 Основні вимоги до нівелювання IУ класу:

Нівелювання ІV класу виконують для згущення нівелірної мережі ІІІ класу з метою створення висотної основи топографічних знімант і для розв’язання інженерних задач при будівництві і інших роботах.

При нівелюванні IV класу застосовують нівеліри зі збільшенням зорової труби не менше 25х і ціною поділки циліндричного рівня не більше 25 на 2 мм. Із сучасних нівелірів можуть застосовуватись нівеліри Н-3, Н-3К і інші рівноточні до них. Рейки застосовують шашкові двосторонні, у яких помилка нанесення дециметрових поділок не перевищує 1.0 мм. Довжина ходу не повинна перевищувати 50 км і прокладаються в одному напрямі. Помилка в ході не повинна перевищувати (20) мм. Довжина візирного променя 75-100 м, нерівність пліч не повинна перевищувати 5 м, а нагромадження нерівностей пліч в секції  - 10 м. Висота візирного променя над поверхнею землі повинна бути не менше 0.2 м. Під час спостережень нівелір необхідно закривати від сонячних променів.

2.8.2.Послідовність роботи на станції при нівелюванні IV класу

При нівелюванні IV класу відліки по рейках виконують по середній нитці і одній із крайніх (віддалемірних) ниток по чорних сторонах рейок і по середній нитці по червоних сторонах рейок. Послідовність спостережень на станції:

1.Встановлюють нівелір по середині між рейками в робоче положення.

2.Наводять трубу нівеліра на чорну сторону задньої рейки, встановленої вертикально за рівнем на нівелірний башмак або костиль, виводять точно рівень на середину елеваційним гвинтом і беруть відліки по одній із віддалемірних ниток (1) і середній нитці (2), усі відліки записують в журнал (таблиця 1). В дужках відмічено послідовність відліків по рейках на станції і послідовність обчислень на станції в журналі.

3.Наводять трубу нівеліра на чорну сторону передньої рейки, виводять точно рівень елеваційним гвинтом на середину і беруть відліки по віддалемірній (3) і середній (4) нитках.

4.Повертають передню рейку червоною стороною до нівеліра, слідкують за рівнем, щоб він весь час був на середині і беруть відлік по середній нитці (5).

5.Наводять трубу на червону сторону задньої рейки, елеваційним гвинтом приводять рівень на середину і беруть відлік по середній нитці (6).

Після цього виконують обчислення і контроль на станції:

1.Обчислюють віддаль до задньої і передньої рейок (7) і (8);

(7)=(2)-(1) і (8)=(4)-(3).

2.Обчислюють п’ятки передньої і задньої рейок (9) і (10);

(9)=(6)-(2) і (10)=(5)-(4).

3.Обчислюють перевищення по чорній і червоній сторонах рейок (11), (12) і різницю п’яток рейок (13).

(11)=(2)-(4); (12)=(6)-(5) і (13)=(10)-(9)=(11)-(12).

4.Обчислюють середнє перевищення (14), нерівність пліч (15) і нагромадження нерівностей пліч.

; (15)=(7)-(8)

Для виведення середнього перевищення (14) різницю п’яток (13) беруть рівно 100 мм зі своїм знаком. Розходження в перевищеннях на станції, одержаних по чорній (11) і червоній (12) сторонах рейок, не повинно перевищувати 5 мм, з врахуванням різниці п’яток. Переконавшись в правильності обчислень і розходжень в перевищеннях, спостерігач знімає нівелір і переходить на наступну станцію. Одночасно задній реєчник з рейкою і башмаком переходить на наступну точку. Тепер передній реєчник стане заднім, він свою рейку не знімає, а акуратно повертає чорною стороною в сторону нівеліра, встановленого на наступній станції.

Якщо результати нівелювання на станції перевищують допуски, спостерігач змінює висоту нівеліра і спостереження повторює, а попередні спостереження на станції акуратно під лінійку перекреслює.

Починати і закінчувати хід на реперах потрібно однією і тією ж рейкою, додержуючись чергування рейок в ході.

2.8.3.Камеральне опрацювання польових  матеріалів нівелювання ІV класу

Камеральне опрацювання матеріалів нівелювання IV класу починається з посторінкового контролю. При посторінковому контролі обчислюють:

1.	Вираховують  (7)+(8)=(22), тобто всі віддалі до рейок.

2.	Розраховують суми всіх відліків по середніх нитках чорної та червоної сторін задньої і передньої рейок (2)+(6)=(16)	і	(4)+(5)=(17).

3.	Розраховують алгебраїчну суму перевищень, обчислених по чорній і червоній сторонах рейок (11)+(12)=(18).

4.	Вираховують алгебраїчну суму середніх перевищень (14)=(19).

5.	Перевіряють правильність одержаних сум, тобто різниця (16)-(17) повинна дорівнювати (18), а (18):2=(19). В кінці секції і в кінці ходу виконують такі самі контрольні обчислення. Крім цього в кожній секції в суму середніх перевищень вводять поправку “h” за довжину метра пари рейок, за формулою: h=lh';	l=l-l0;

l0=1000.00 мм

l – довжина метра пари рейок, одержана при дослідженні рейок.

h' – сумарне середнє виміряне перевищення по секції.

Після цього обчислюють відмітки марок і реперів ходу. Обчислення виконують в спеціальній відомості (таблиця 2).

Дані для заповнення відомості виписують з польового журналу.

Після цього знаходять алгебраїчну суму перевищень всього нівелірного ходу hпр=+5.870 і різницю висот вихідних реперів hтеор=НК-НП=+5.860. Обчислюють нев’язку ходу fh=hпр-hт=+10 мм і допустиму нев’язку fhдоп.=20=74 мм, де L – довжина ходу в км (L=12.6 км). Якщо обчислена нев’язка ходу “fh” не перевищує “fhдоп.”, то її розподіляють між перевищеннями з оберненим знаком, пропорційно віддалям між суміжними реперами. Для цього визначають поправку на 1 км ходу.

Множать цю величину на кількість кілометрів кожної секції і одержують поправку в перевищення для кожної секції (колонка 9). Після цього обчислюють висоти всіх реперів ходу за правилом: висота точки дорівнює висоті попередньої точки плюс виправлене перевищення. Для контролю правильності обчислення висот точок ходу знаходять висоту кінцевої вихідної точки.

ВЗІРЕЦЬ ЗАПОВНЕННЯ ЖУРНАЛУ НІВЕЛЮВАННЯ ІV КЛАСУ

Хід: від ґрунт. реп. 92 до ґрунт. реп. 21                       Дата: 30 квітня 2020 р.

Початок: 8 год  00 хв   Кінець: 8 год 40 хв                    Зображення: спокійне, чітке

Погода: хмарно

| N станцій | Віддалемір-ні віддалі до задньої і передньої рейок | Відліки по рейці |  | Перевищен-ня в мм | Середнє перевищення в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N рейок |  | задня | передня |  |  |
| 1 | 375 (7) 372 (8) +3/+3 (15) | 1185 (1) 1560 (2) 6247 (3) 4687 (6) | 1058 (3) 1430 (4) 6217 (5) 4787 (10) | +0130 (11) +0030 (12) +0100 (13) | +0130 (14) |
| Ґрунт.реп. 92 2-1 |  |  |  |  |  |
|  | 260 263 -3/0 | 1005 1265 6052 4787 | 1209 1472 6159 4687 | -0207 -0107 -0100 | -0207 |
|  | 311 313 -2/-2 | 0617 0928 5615 4687 | 0798 1111 5898 4787 | -0183 -0283 +0100 | -0183 |
|  | 267 266 +1/-1 | 0704 0971 5758 4787 | 1003 1269 5959 4690 | -0298 -0201 -0097 | -0300 |
| Посторінковий контроль обчислення | (7)+(8) 2427 (22) | (2)+(6) 28396(16) 29517(17) -1119 (20) | (4)+(5) 29515 (17) | (11)+(12) -1119 (18) -0560 (21) | (14) -0560 (19) |
| Ґрунт.реп. 21 | 380 380 | 1544 1924 6711 4787 | 0615 0995 5681 4686 | +0929 +1030 -0101 | +0930 |

Розрахунок по секції від ґрунт. реп. 92 до ґрунт. реп 21

|  | 29010 (22) | 414580(18) -402784(17) +11754 (23) | 402784(17) | +11724(18) +5862 (24) | +5862(19) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

l=5,8 км (25)                            n=32 шт. (26)

Виміряне перевищення                                                                                 h'=+5862 мм (27)

Поправка за середню довжину метра рейок                                                    h=+3 мм (28)

Виправлене перевищення                                                                             h=+5865 мм (29)

h=+5.865 м (30)

Взірець відомості перевищень і висот пунктів нівелювання ІV класу

| № секцій | Тип і номер нівелірного знаку, тип центру |  | Опис розташування нівелірного знаку | Віддаль між суміжними знаками в км | Віддаль від початкового пункту в км | Дата виконання | Кількість штативів |  | Виміряні перевищення в м | Поправка із зрівнювання в мм | Висота над рівнем моря в м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| Хід від ст.репера 601 до ст.репера 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стінний репер 601 | с.Синява, буд.школи механізації. Висота репера над землею 0,50 м |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 230,150 |
|  |  |  |  | 5,1 |  | 10.IV.20 |  | 31 | +7,9780 | -4 |  |  |
|  | Ґрунтовий репер 65 | 0,5 км на захід від с.Синява в 150 м від ферми, біля дороги Синява-Камянка. Центр закладено на глибині 0,52 м |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  | 238,124 |
| 2 |  |  |  | 7,5 |  | 11.IV.20 |  | 40 | -2,1080 | -6 |  |  |
|  | Стінний репер 217 | с.Синява, млин. Висота репера над землею 0,50 м |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 236,010 |
|  |  | Сума |  | 12,6 |  |  |  | 71 | +5,870 | -10 |  |  |
|  |  | Різниця висот вихідних пунктів |  |  |  |  |  | = | +5,860 |  |  |  |
|  |  | Нев’язка ходу |  |  |  |  |  | = | +10 мм |  |  |  |
|  |  | Допустима нев’язка |  |  |  | доп |  | = |  | 74 мм |  |  |
|  |  | Поправка на 1 км ходу |  |  |  |  |  | = | -0,8 мм |  |  |  |

2.9. Перерва в роботі при нівелюванні ІІІ і ІV класу

При перерві в роботі (в кінці дня, зміна погодних умов і т.д.) нівелювання необхідно закінчувати на постійних або тимчасових знаках. Крім цього, можна використовувати надійні місцеві предмети – межові стовпи, виступи скал, виступи фундаментів кам’яних споруд. Якщо таких предметів немає, то можна використати три нівелірні башмаки або костилі.

Рис. 2.12 Схема нівелювання за трьома башмаками

Для цього в стороні від дороги, викопують три ямки (рис.21) глибиною 0.3 м в дно яких забивають нівелірні башмаки або костилі. Ці точки нівелюють за звичайною програмою, а після нівелювання ямки засипають землею. Після перерви ямки обережно розкопують і на очищені від землі башмаки установлюють ті самі рейки, які були установлені на них до перерви, повторно нівелюють і порівнюють перевищення одержані до і після перерви. Розходження допускають 3 мм для нівелювання ІІІ класу і 5 мм для нівелювання ІV класу Якщо перевищення не перевищують допуск то виводять середнє із двох його значень і продовжують хід.

Якщо розходження перевищень недопустимі то виясняють, який із башмаків змінив своє положення за висотою і хід продовжують від башмака, котрий не змінив свого положення.

2.10. Прив’язка нівелірних ходів до постійних знаків

Якщо починають і закінчують секцію на ґрунтових реперах або за ходом необхідно нівелювати ґрунтові репери, пункти тріангуляції, полігонометрії і стінні репери , то рейку ставлять на марки грунтових реперів, пунктів тріангуляції,полігонометрії(рис.2.13), або на виїмку стінного репера(рис.2.13б).

Рис. 2.13 Схема при в’язки нівелірних ходів до постійних знаків

У журналі нівелювання зарисовують встановлення рейки на кожному репері, записують тип, номер репера і висоту місця встановлення відносно поверхні землі; наводять відомості про стан зовнішнього оформлення репера і про його відновлення.

Для прив’язки нівелірного ходу до стінних марок використовують підвісну рейку. Довжина підвісної рейки 1 м, вона має отвір, який збігається з нулем ділень. В отвір марки вставляють штифт і на ньому підвішують підвісну рейку.

При користуванні підвісною рейкою може бути два випадки:

1. Нуль підвісної рейки розташовується вище горизонту нівеліра (рис.2.13,в), тоді h=а+b.

2. Нуль підвісної рейки розташовується нижче горизонту нівеліра (рис.2.13,г), тоді h=а-b.

При відсутності підвісної рейки проєктують безпосередньо на стіну (під або над стінною маркою) три горизонтальні нитки сітки зорової труби нівеліра (рис.23) і одержані точки на стіні з’єднують гострим олівцем. Потім на стіні вимірюють рулеткою з міліметровими поділками віддалі між центром стінної марки і кожною проекцією сітки ниток а1, а2, а3. Результати записують в журнал. Для визначання перевищення виводять середнє із трьох значень а1, а2, а3.

Спостереження на станції, що виконуються цим способом, виконують два рази. Перед повторними спостереженнями висоту нівеліра змінюють не менш, ніж на 3 см. У журналі нівелювання робиться абрис розташування отвору марки і проєкції ниток сітки на стіні будівлі.

2.11. Передача висот через перешкоди

Нівелювання виконують в найбільш вузьких місцях і по можливості використовують острова і мілини. Висота візирного променя над водою повинна бути не менше 3 м; промінь не повинен проходити над заростями, островами і мілинами.

Нівелювання через перешкоду шириною до 200 м проводиться двома способами:

1-й спосіб застосовується в тому випадку, якщо є можливість встановити нівелір і рейки таким чином, щоб обидва променя візування проходили в однакових умовах, тобто якщо є заплави, а нівелір і рейки можна розташувати так, як показано на рис.2.15

.

Рис.2.15 - Нівелювання через водні перешкоди (1-й спосіб)

На протилежних берегах закріплюються тимчасові репери R1 і R2, на які встановлюють рейки, а в точці «U» встановлюється нівелір так, щоб було витримано рівність відстаней від нівеліра до рейок (рис.24а). Нівелювання проводиться звичайним способом. Перевищення визначаються з двох прийомів. Між прийомами змінюють горизонт інструмента на 3 - 5 см. У зворотному ході нівелювання через перешкоду виконують в іншу половину дня.

Цей же спосіб застосовують і при нівелюванні через перешкоду шириною до 400 м, якщо є острови (або мілини), що дає можливість  встановити інструмент так, щоб відстані до рейок були однакові і обидва візирні променя проходили в однакових умовах (як показано на рис.2.15б) .

Розбіжності в перевищеннях, отриманих з різних прийомів, допускаються:

- при нівелюванні III класу - 4 мм.

- при нівелюванні IV класу - 7 мм.

При допустимих розбіжностях береться середнє значення перевищення з двох прийомів.

2 - й спосіб застосовується в тому випадку, якщо не можна встановити нівелір так, щоб обидва візирні променя проходили в однакових умовах, тобто один промінь буде проходити над водою, а другий - над берегом (рис. 2.16, а).

В цьому випадку нівелювання виконується з обох берегів (за першим способом): двома прийомами з одного берега і двома прийомами з іншого.

Допустимі розбіжності в значеннях перевищень з різних прийомів такі ж, як і в першому способі. Перевищення, отримані з нівелювання з різних берегів, можуть розходитися до 10 мм.

Рис.2.16 - Нівелювання через водні перешкоди (2 - й спосіб)

Нівелювання через перешкоду шириною 200 - 400 м виконується двома спостерігачами (рис.2.16, б).

У цьому випадку на протилежних берегах закріплюються репери: постійні R1 і R4, тимчасові R2 і R3. відстань від нівеліра до ближніх реперів R1, R2  і R3, R4, приймається рівним близько 50 м. Для нівелювання одночасно використовуються два нівеліра і два комплекти рейок. Нівеліри встановлюються в точках U1 і U2, а рейки - на реперах.

Спостерігач, що знаходиться в точці U1, наводить трубу нівеліра на ближні рейки, встановлені на реперах R1 і R2 , і бере відлік по чорним і червоним сторонам рейок: Б(1) ч, Б(2) ч, Б(2) чер, Б(1)чер (або по основній і додатковим шкалами). Після цього бере відліки по рейках, встановленим на далеких реперах R3, R4: Д (3) ч, Д (4) ч, Д (4) чер, Д (3) чер.

Спостерігач, який перебуває з нівеліром в точці U2 (на протилежному березі), одночасно з першим спостерігачем бере відліки по рейках, встановленим на ближніх для нього реперах R3, R4: Б(3) чор, Б(4) чор, Б(4) чер, Б(3)чер, а потім на далеких R1 і R2: Д(1) чор, Д(2) чор, Д(2) чер, Д(1) чер.

Ці дії становлять один здвоєний напівприйом. У другому здвоєному півприйомі спостерігачі з нівелірами міняються місцями, спостереження починають з далеких рейок.  При переїзді з одного берега на інший не змінюють фокусування труб нівелірів.

Використовуючи результати спостережень обох спостерігачів, перевищення обчислюються кожним спостерігачем по головному створу: R1 і R4 і по контрольному ходу: R1-R2-R3-R4 з відліків по чорним і червоним сторонам рейок.

Перевищення, обчислені за головним і контрольним створах, не повинні відрізнятися більш ніж на  , де S - ширина перешкоди в км.

У виняткових випадках нівелювання III і IV класів через перешкоди виконують взимку по льоду з дотриманням наступних умов:

- нівелювання виконують по найбільш короткому шляху в якомога коротший термін;

- на обох берегах водойми завчасно закладають по одному постійному реперу;

- перед початком нівелювання трасу очищають від снігу; в місцях для встановлення рейок пробивають в льоді отвори, в які вставляють дерев'яні кілки довжиною 20-30 см і діаметром 8-10 см з вбитими в їх торці цвяхами; в місцях встановлення нівеліра для кожної ніжки штатива вставляють кілки довжиною 10-15 см і діаметром 8-10 см;

- порядок спостережень і допуски на станціях такі ж, як і при звичайному нівелюванні.

При роботі на льоду необхідно дотримуватися запобіжних заходів. Не допускати скупчення людей на льоду і руху автотранспорту.

Нівелювання по льоду виконують двічі як в прямому, так і в зворотному напрямках. Розбіжність між середніми значеннями з двох прямих і двох зворотних ходів допускають не більше 10 мм при нівелюванні III класу і 20 мм для IV класу.

Нівелювання IV класу при ширині перешкоди 200 - 400 м також можна виконувати  по урізу води.

Рис.2.17 Нівелювання по урізу води

З цією метою на річці вибирають прямолінійний ділянку зі спокійною течією та  закріплюють два репери R1 і R2.

Поблизу урізу води на обох берегах викопують відвідні канави, в яких одночасно забивають по одному кілочку А і В, так щоб зрізи кілків виявилися на рівні води. Перевищення між кілками приймається рівним нулю.

Визначають перевищення h1 між R1 і точкою А і h2 - між точкою В і R2. Перевищення між реперами R1 і R2 буде:

Нівелювання по урізу води виконують двічі. Розбіжність між двома значеннями перевищення допускають до 20 мм, де L - відстань між реперами, км

3 Проєктування і розрахунок точності

полігонометрІЇ 2-го розряду

Роботи щодо побудови полігонометричної мережі (ходу) складаються з таких процесів (етапів) [12]:

- складання проєкту мережі (ходу);

- рекогностування ходів і окремих їх пунктів;

- закладання центрів, встановлення знаків;

- вимірювання кутів;

- вимірювання ліній;

- прив’язка до пунктів державної геодезичної мережі (ДГМ) та геодезичних мереж згущення вищих класів;

- обробка результатів польових вимірів;

- попередні обчислення й оцінка точності польових вимірів;

- зрівнювальні обчислення й оцінка точності одержаних результатів;

- складання каталогу координат;

- складання технічного звіту.

Основне завдання проєктування полягає в тому, щоб із усіх можливих варіантів проєкту вибрати той варіант полігонометричних ходів і мереж, який за точністю відповідав би поставленим вимогам, а для його реалізації вимагав би мінімальних фінансових витрат і витрат праці.

Проєктування розрядної полігонометрії згущення (4-й клас, 1 і 2-й розряди) виконують з урахуванням масштабу і методу наземних знімань, вимог Інструкції [2], а також спеціальних вимог проектних та інших організацій.

До початку проєктування необхідно визначити межі забезпечувального району, зібрати дані про умови робіт у ньому: відомості про дорожню мережу і засоби сполучення, метеорологічні відомості, фізико-географічні та геоморфологічні описи, дані гідрологічних досліджень тощо; зібрати топографічні карти масштабу 1:25000 і більше, схеми раніше закладених, існуючих геодезичних мереж (тріангуляційних, полігонометричних, трилатераційних, GPS-мереж), щоб встановити наявність й придатність вихідних пунктів (проаналізувати топографо-геодезичну вивченість).

Крім того, до початку робіт потрібно з’ясувати необхідну щільність забезпечення території геодезичними пунктами з урахуванням перспективи розвитку територій згідно з генпланом освоєння земель, а також точність визначення положення пунктів, дирекційних кутів і довжин ліній.

На базі цих відомостей складають проект полігонометрії.

Полігонометричні ходи проєктують у вигляді окремих розімкнених ходів, що спираються на вихідні пункти (пункти вищих класів і розрядів) і сторони. На вихідних пунктах вимірюють прилеглі кути. При забезпеченні геодезичними пунктами значних територій проєктують полігонометричні мережі, ходи яких теж повинні спиратись на вихідні пункти.

Детальне проєктування полігонометричних ходів і мереж згущення         (4-й клас, 1 і 2-й розряди) для незабудованої території виконують на топографічних картах (або їх копіях) масштабу 1:25000, а для забудованої території – масштабу 1:10000.

На початку на картах наносять вихідні пункти на територію об’єкта і на суміжні території, далі намічають напрямки окремих ходів. Ходи намічають у тих місцях, де вони з максимальною ефективністю можуть бути використані, при цьому враховують і характер місцевості, і прилади, що будуть використовуватись для лінійних вимірювань.

Також треба мати на увазі, що ходи повинні прокладатись на місцевості, найбільш сприятливій для виконання кутових і лінійних вимірювань. Бажано, щоб ходи по можливості наближались до прямолінійних. Відповідно до цього ходи намічають уздовж доріг або біля них, у долинах річок, по лісових просіках, уникаючи заболочених місць та ріллі.

Далі переходять до вибору положення окремих пунктів з додержанням максимальної та мінімальної довжин сторін ходу [2]. Місця встановлення геодезичних пунктів повинні забезпечувати їх довготривале збереження.

Після розробки проєкту (схеми) виконують розрахунок точності     проєкту – обчислюють очікувані помилки [12]. Якщо очікувана точність не задовольняє вимоги, які висуваються, то змінюють схему ходів і повторюють розрахунок. Підраховують обсяг робіт, визначають потребу в приладах, матеріалах, транспорті, технічному персоналі та робочій силі. На основі цього складають кошторис витрат і план організації робіт.

Подальше виконання побудови полігонометрії здійснюється тільки після погодження і затвердження технічного проєкту з організаціями, що видають дозвіл на виконання робіт [2].

Під час проходження практики кожна бригада одержує від керівника практики копію плану масштабу 1:1000 з вказаними на ній вихідними пунктами (4-го класу та 1-го розряду) і, керуючись вище викладеним, та враховуючи вимоги до параметрів полігонометричних ходів (табл. 3.1) [2], складає три варіанти проєкту полігонометричного ходу 2-го розряду. При цьому слід уникати переходу від дуже коротких сторін до найдовших [2].

Таблиця 3.1 – Показники полігонометрії 4-го класу, 1 і 2-го розрядів

| Основні показники | 4-й клас | 1-й розряд | 2-й розряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранична довжина ходу, км: окремого між вхідною і вузловою точками між вузловими точками | 14,0 9,0 7,0 | 7,0 5,0 4,0 | 4,0 3,0 2,0 |
| Граничний периметр полігону, км | 40 | 20 | 12 |
| Довжина сторін ходу, км: найбільша найменша середня | 3,00 0,25 0,50 | 0,80 0,12 0,30 | 0,50 0,08 0,20 |
| Кількість сторін у ході, не більше | 15 | 15 | 15 |
| Відносна помилка ходу, не більше | 1:25000 | 1:10000 | 1:5000 |
| Середня квадратична помилка виміряного кута (за нев’язками у ходах і полігонах), кутові секунди, не більше | 3 | 5 | 10 |
| Кутова нев’язка ходу або полігону, кутові секунди, не більше, де n – кількість кутів у ході | 5 | 10 | 20 |
| Середня квадратична помилка вимірювання довжини сторони, см до 500 м від 500 до 1000 м понад 1000 м | 1 2 1:40000 | 1 2 – | 1 – – |

Далі виконують розрахунок точності кожного варіанта проєкту полігонометричного ходу.

Як відомо [12], точність запроектованого полігонометричного ходу характеризується очікуваною граничною помилкою ∆гр положення пункту, розміщеного у найслабшому місці (найбільш віддаленого від обох вихідних пунктів), і очікуваною граничною відносною помилкою ходу .

Алгоритм розрахунку точності полігонометричного ходу детально викладений у методичних вказівках щодо виконання курсового проєкту з дисципліни “Геодезія” [7].

Після розрахунків аналізують усі варіанти проєкту за показниками очікуваної точності  і ∆гр. Очевидно, що найоптимальнішим буде той варіант проєкту, для якого ці показники будуть найменшими.

Для виконання наступного етапу прокладання ходу – рекогностування, використовують тільки оптимальний варіант проєкту, який попередньо погоджується і затверджується керівником практики.

4 Рекогностування та закріплення пунктів полігонометричного ходу 2-го розряду на місцевості

4.1 Рекогностування полігонометрії

Головними завданнями рекогностування є [8]:

- уточнення проєкту ходів (мереж) на місцевості;

- остаточний вибір трас полігонометричних ходів;

- остаточний вибір місць закладання пунктів;

- остаточний вибір типів центрів і знаків, якими закріплюють геодезичні пункти полігонометрії.

Польові рекогностувальні роботи проводяться у два етапи [11]. На першому етапі з’ясовують, чи не відбулися зміни в топографії місцевості з моменту видавництва топографічних карт, на основі яких складений проект, а також чи можливе прокладання полігонометричних ходів на місцевості за запроектованими напрямками. При цьому перевіряють взаємну видимість між пунктами, особливо звертають увагу на сумнівні напрямки, що намічені на карті при складанні проєкту; враховують висоту рослинності та забудови, відшукують обходи перешкод у смузі ходу. Хід повинен бути відрекогностований так, щоб візирний промінь при вимірюваннях проходив не ближче 0,5 м від перешкоди. Траса наміченого ходу повинна бути зручною для кутових і особливо для лінійних вимірювань.

В умовах населеного пункту звертають увагу на інтенсивність руху транспорту за наміченими напрямками ходів.

У випадку встановлення значних змін на цьому етапі рекогностування в проект вносять корективи.

На другому етапі рекогностування проект полігонометрії переносять у натуру, вибираючи місця для встановлення пунктів. При цьому керуються такими положеннями. Полігонометричні пункти повинні бути розміщені приблизно на однакових відстанях. Місця для пунктів повинні вибиратися так, щоб забезпечити їх тривале збереження, а тому не можна для їх встановлення використовувати ділянки з ріллею, що заливаються під час повені, поблизу ярів, кар’єрів, зайняті сільськогосподарськими культурами тощо, а також проїзні частини доріг і вулиць. Крім того, з метою дотримання правил з техніки безпеки пункти не повинні розміщуватись особливо близько до залізничних колій, ліній струму високої напруги тощо.

На забудованих територіях для пунктів слід вибирати переважно фундаменти і стіни бетонних і цегляних будівель і споруд, маючи намір закріплювати пункти стінними центрами (знаками). При виборі місць для ґрунтових центрів необхідно враховувати розміщення підземних комунікацій і майбутню забудову територій.

Вибрані на місцевості місця для пунктів спочатку закріплюють тимчасовими центрами: кілками, металевими штирями та ін. і складають на кожний окремий пункт абрис (кроки) з прив’язкою його до постійних предметів місцевості не менше ніж трьома промірами. Приклад кроків наведений у додатку В [2].

4.2 Закріплення пунктів полігонометричного ходу на місцевості

Геодезичний пункт складається з двох частин: підземної – центра і зовнішньої – геодезичного знака.

Центр – це підземна частина пункту, яка слугує для точного позначення і закріплення його місцеположення і довготривалого збереження. Через те глибина закладання центрів у ґрунт повинна бути не менше 1,2 м, а в окремих районах – не менше 6 м. Саме підземні центри (їх марки) є носіями координат і висот пункту. Центри мають різну конструкцію і поділяються на типи, конструкція яких залежать від фізико-географічних умов району робіт, особливо від характеристик ґрунту і його глибини промерзання.

Центри виготовляють або з бетону, або з металевих труб, що заповнюються бетонним розчином. У бетонні блоки або труби зверху закладають спеціальні чугунні марки, у центрі яких є напівсфера з отвором або хрестиком, які таким чином фіксують точку на місцевості, координати якої у подальшому визначаються.

Закріплення пунктів центрами виконується відповідно до вказівок нормативного документа – Інструкції [2].

На незабудованій території здебільшого пункти полігонометрії згущення закріплюються постійним центром типу У15Н, а на забудованій території – типів У15, У15К, У15Н, 160 та ін., а також стінними центрами типу 145 [2].

Другу частину пункту – зовнішній геодезичний знак, споруджують не на всіх пунктах, а тільки на тих, де необхідно піднімати візирний промінь на відповідну висоту над поверхнею землі, щоб забезпечити видимість між пунктами.

Зовнішні геодезичні знаки для мереж згущення бувають таких типів: тур, чотиригранна піраміда, піраміда-штатив; металева віха з візирним циліндром, Г-подібна віха [2].

На практиці кожна бригада виконує рекогностування і закріплення на місцевості запроектованого нею полігонометричного ходу одночасно. Закріплення пунктів виконується металевими гвіздками завдовжки не менше  12 см та костилями (в асфальті), а також металевими трубами завдовжки 1,5 м – на ділянках із піщаними і супіщаними ґрунтами. Спорудження зовнішніх знаків у даній роботі не передбачається, оскільки в цьому немає потреби.

5. Проєктування, рекогностування та закріплення пунктів нівелірного ходу III класу

Проєктування нівелірних ходів і мереж згущення виконують з урахуванням технічних вимог інструкції з топографічного знімання [2] та інструкції з нівелювання [4].

Під час проєктування нівелювання III класу до нівелірного ходу включають наявні, а також запроектовані пункти полігонометрії. Нівелірний хід III класу повинен прив’язуватися до реперів II класу.

При виборі напрямку ходу, що проєктується на топографічній карті, використовують сприятливі для нівелювання місця та враховують сприятливість прив’язки до існуючих марок і реперів нівелювання вищих класів і можливість передачі з нових пунктів нівелювання позначок на інші точки.

Рекогностування виконують безпосередньо в полі, оглядаючи на місцевості намічені на карті лінії нівелювання. Завданнями рекогностування є остаточний вибір ліній нівелювання, остаточний вибір місць закладання реперів з урахуванням забезпечення сприятливих умов для вимірювання перевищень та остаточного вибору типів нівелірних знаків, якими закріплюють нівелірний хід.

При проєктуванні ходів нівелювання III класу рекогностувальні роботи доцільно виконувати одночасно із закладанням знаків.

Для закріплення нівелірних мереж згущення застосовуються постійні (ґрунтові репери, стінні репери і стінні марки) і тимчасові (дерев’яні кілки, пеньки, межові знаки, валуни, дюбеля) нівелірні знаки [8].

Серед центрів полігонометрії одночасно постійними нівелірними знаками можуть слугувати центр типу 160 на незабудованих територіях та стінний знак типу 143 – на забудованих територіях.

Нівелірний хід III класу студенти проєктують уздовж полігонометричного ходу 2-го розряду, тобто суміщають пункти ходу із вже запроектованими пунктами полігонометрії.

Металеві гвіздки, костилі та труби, якими закріплені пункти полігонометричного ходу 2-го розряду, одночасно будуть слугувати нівелірними знаками.

6. Перевірки та юстування геодезичних приладів

Перевірки теодоліта, нівеліра й електронного тахеометра проводять з метою виявлення дотримання певних геометричних конструктивних умов щодо взаємного розміщення осей цих геодезичних приладів та придатності до виконання робіт.

6.1 Перевірки та юстування теодоліта типу Т2

Серед усіх можливих перевірок теодоліта Т2 [9, 13] студенти виконують ті, котрі перевіряють дотримання геометричних умов, що безпосередньо впливають на якість вимірювання горизонтальних кутів: перевірка циліндричного рівня, перевірка круглого рівня, перевірка оптичного центрира, перевірка перпендикулярності осей теодоліта, визначення колімаційної похибки, перевірка правильності встановлення сітки ниток.

Завчасно студенти повинні взяти у завідувача лабораторії все необхідне додаткове приладдя для проведення перевірок і юстування (нитковий висок, нівелірні рейки, візирні цілі, металеві рулетки, викрутки, віхи, шпильки, відбивачі)

Перед проведенням перевірок прилад необхідно привести в робочий стан (виконати центрування та горизонтування) у наступній послідовності.

Спочатку необхідно встановити штатив над пунктом, підвісити нитяний висок і провести попереднє центрування отвору головки штатива. Втиснути ніжки штатива і відрегулювати їх висоту так, щоб площина головки штатива розташувалася приблизно горизонтально. Теодоліт з підставкою витягнути з футляра, встановити на штативі і закріпити становим гвинтом. Повторити центрування за допомогою нитяного виска, затягнути становий гвинт, прибрати нитяний висок у пенал штатива. Далі виконати більш точне центрування приладу за допомогою оптичного центрира.

Для цього зробити чітке зображення кіл сітки ниток оптичного центрира обертанням діоптрійного кільця його окуляра, відфокусувати центрир на зображення пункту переміщенням окуляра вздовж осі, сумістити зображення пункту з центром кіл сітки ниток окуляра центрира обертанням підіймальних гвинтів підставки теодоліта.

Попереднє горизонтування приладу проводиться за сферичним рівнем шляхом послідовного підняття або опускання всіх трьох ніжок штатива. Бульбашка рівня повинна розташуватися приблизно на середині.

Для остаточного горизонтування приладу необхідно повернути верхню частину теодоліта так, щоб вісь циліндричного рівня зайняла положення паралельно лінії, що з’єднує два підіймальні гвинти підставки, і обертанням їх у протилежних напрямках вивести бульбашку рівня точно на середину. Потім повернути теодоліт на 90° і третім підіймальним гвинтом вивести бульбашку рівня на середину. Зазвичай горизонтування повторюють ще раз.

Перевірка циліндричного рівня, яка встановлює, чи перпендикулярна вісь рівня до вертикальної осі приладу, проводиться наступним чином. Циліндричний рівень встановлюють паралельно двом підіймальним гвинтам і, обертаючи їх у різні сторони, виводять бульбашку цього рівня на середину. Потім повертають алідаду на 180º. Якщо при цьому бульбашка рівня залишилась на середині ампули або змістилась не більше ніж на одну поділку, то геометрична умова виконується. У протилежному випадку виконують юстування (з дозволу керівника): обертаючи юстувальний гвинт рівня викруткою, зміщують бульбашку до центра ампули на половину відхилення, далі пересувають бульбашку до середини ампули підіймальними гвинтами. Після проведення юстування будь-яку перевірку повторюють.

Перевірка круглого (установочного) рівня, яка визначає паралельність осі рівня до вертикальної осі приладу. Приводять прилад у робочий стан тільки за циліндричним рівнем. Якщо бульбашка круглого рівня розташовується при цьому в центрі, то юстування не потрібне. У протилежному випадку проводять юстування, що являє собою переміщення бульбашки до центру шляхом регулювання юстувальних гвинтів круглого рівня викруткою.

Перевірка оптичного центрира, яка проводиться для перевірки суміщення лінії візування окуляра оптичного центрира із вертикальною віссю приладу. Суміщають центр оптичного центрира із зображенням центра пункту. Повертають прилад на 180° навколо вертикальної осі і перевіряють розташування центра оптичного центрира. Якщо центр оптичного центрира знаходиться не точно по центру пункту, то проводиться юстування шляхом обертання юстувальних гвинтів оптичного центрира викруткою так, щоб центр оптичного центрира змістився на ½ величини відхилення його від центра пункту. Іншу частину відхилення усувають підіймальними гвинтами.

Перевірка правильності встановлення сітки ниток зорової труби, яка визначає, чи перпендикулярна вертикальна нитка сітки ниток до горизонтальної осі зорової труби (тому необхідно, щоб будь-яку точку на сітці ниток можна було б використати для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів). Приводять вертикальну вісь теодоліта в прямовисне положення, а зорову трубу наводять на нитку виска, підвішеного на відстані 20-25 м від теодоліта в захищеному від вітру місці. Якщо нитка виска збігається з вертикальною ниткою сітки ниток, то умова виконується, у протилежному випадку проводять юстування сітки ниток. Для цього знімають запобіжний ковпачок, що закриває гвинти сітки, послабляють гвинти, які скріплюють сітку ниток з корпусом труби і в межах люфту повертають сітку ниток так, щоб вертикальна нитка сітки збіглася із ниткою виска.

Визначення колімаційної помилки теодоліта проводять з метою перевірки перпендикулярності лінії візування зорової труби до горизонтальної осі приладу. Теодоліт горизонтують та при крузі ліворуч наводять зорову трубу на будь-яку точку, розташовану на відстані близько 50 м (при цьому труба знаходиться приблизно в горизонтальному положенні), і беруть відлік по горизонтальному кругу (КЛ). Переводять теодоліт у положення круга праворуч, знову наводять на ту саму точку і знімають відлік (КП).

Значення колімаційної помилки с, зумовленої порушенням наведеної геометричної умови, знаходять за формулою (5.1):

.				      (5.1)

Величина колімаційної помилки с не повинна перевищувати подвійної точності теодоліта. Якщо перевищує, то виконують юстування. Для цього обчислюють правильний відлік а, яким є середній відлік, що відповідає перпендикулярному положенню візирної осі труби до її осі обертання:

.				      (5.2)

Далі, діючи навідним гвинтом алідади, встановлюють правильний відлік на горизонтальному крузі. Перехрестя сітки ниток при цьому зміститься з точки візування. Потім, знявши запобіжний ковпачок, що закриває юстувальні гвинти сітки ниток і, послабивши спочатку вертикальні юстувальні гвинти, переміщують боковими юстувальними гвинтами перехрестя сітки ниток до збігу її центра із зображенням точки візування.

Перевірка перпендикулярності вертикальної осі теодоліта і горизонтальної осі обертання зорової труби виконується наступним чином. Встановлюють теодоліт на відстані близько 30 м від стіни будинку і приводять вертикальну вісь теодоліта у прямовисне положення за допомогою установочного рівня. Вибирають на стіні точку, розміщену під кутом нахилу, близьким до 20º. При КЛ візують на вибрану точку і нахиляють зорову трубу до горизонтального положення, помічають на стіні центр сітки ниток – точку а1. Аналогічні дії виконують при КП та отримують точку а2. Позначені на стіні точки а1  і а2 повинні збігтися.

У сучасних теодолітах дотримання даної геометричної умови гарантується заводом-виробником. Виправлення проводять у спеціальних майстернях.

6.2.Дослідження теодоліта типу Т2

6.2.1. Дослідження рена оптичного мікрометра теодоліта 2Т2

Короткі теоретичні відомості

Переміщення зображень штрихів лімба на один інтервал повинно відповідати переміщенню шкали мікрометра на 10'. Невідповідність цій умові вказує на наявність рена.

Тобто, реном оптичного мікрометра називають різницю між номінальним значенням ціни половини поділки горизонтального (вертикального) кола теодоліта та його значенням цієї половини поділки лімба, визначеним за допомогою оптичного мікрометра. Ціна поділки лімба і = 20'.

Для дослідження точних теодолітів з двостороннім оптичним мікрометром установку алідади виконують послідовно по всьому колу за програмою, що вказана в «Інструкції щодо будови державної геодезичної мережі».

На різних ділянках кола рен може бути різним унаслідок впливу ексцентриситету, помилок поділок кола та недоліків юстування оптичної системи відлікового мікроскопа. При  виконанні досліджень  рен визначають окремо для верхнього та нижнього зображень штрихів лімба.

У теодолітах із шкаловим мікроскопом рен - це невідповідність зображення поділки шкали кола довжині шкали мікроскопа.

Рен визначають двома способами. За першим способом поділку шкали кола порівнюють безпосередньо з довжиною шкали мікроскопа. За другим + для визначення рена використовують взірцевий (звичайно більшої точності) теодоліт, коліматор або автоколіматор.

Порядок виконання дослідження.

Невідповідність указаних величин, що називається реном, визначається в такому порядку:

- обертанням гвинта мікрометра встановити на шкалі мікрометра

відлік  0'00" з відхиленням 1-2";

- повертанням рукоятки перестановки лімба сполучити протилежні

штрихи кола А та (А+180), де А  -  установка лімба відповідно до  табл. 4;

- точно сполучити навідним гвинтом алідади горизонтального кола

(для перевірки рена горизонтального кола) або навідним гвинтом зорової труби (для перевірки рена вертикального кола) зображення діаметрально протилежних штрихів А та А+180, (що розташовані у центрі вікна поля зору під цифрою - шкали десятків хвилин) та взяти відлік а за шкалою мікрометра (рис. 6.1);

- повертанням рукоятки перемістити раніше сполучений штрих

нижнього зображення А+180 (до цифри . шкали десятків хвилин) до верхнього зображення А,і, точно сполучити його з найближчим штрихом і взяти відлік в (рис. 6.1);

- обертанням рукоятки точно сполучити пару діаметрально

протилежних штрихів А та А+180,і, що розташована праворуч від 0 цифрової шкали та взяти відлік с (рис. 6.1).

Сполучення кожної пари діаметрально протилежних штрихів повторити та взяти середні арифметичні значення з відповідних відліків.

Відліки, отримані вище від нуля шкали, мають знак « -  ».

Вирахувати рен верхнього  rв та нижнього rн зображень, а також середнє значення рена rсер між ними за формулами:

Рис. 6.1 Схема сполучення штрихів під час дослідження рена оптичного мікрометра теодоліта.

rв= (a-b)+1/2

rн =(a-c)+1/2

r =

6.3. Перевірки та юстування теодоліта типу 2Т5К

Для виконання повірок теодоліт кріпиться становим гвинтом до головки (площадки) встановленого на землі штатива. Теодоліт має задовольняти наступні геометричні умови.

1.Вісь циліндричного рівня UU горизонтального круга повинна бути

перпендикулярна до осі обертання ZZ теодоліта (рис.6.2).

Порядок виконання повірки.

Підйомними гвинтами встановлюють горизонтальний круг теодоліта приблизно в горизонтальне положення. Циліндричний рівень встановлюють за напрямком двох підйомних гвинтів і, обертаючи їх одночасно в різні сторони, виводять бульбашку рівня на середину (в нуль-пункт). Потім відкріплюють закріпний гвинт алідади, повертають верхню частину теодоліта на 90°, при необхідності третім підйомним гвинтом бульбашку знову виводять на середину. Якщо, після повороту верхньої частини теодоліта на 180° бульбашка залишився в центрі ампули або змістився не більше ніж на одну поділку, тоді умова виконана. В противному випадку виконують юстування рівня.

Порядок юстирування.

Виправними гвинтами рівня бульбашку переміщують на половину дуги відхилення ближче до нуль-пункту. Підйомними гвинтами, за напрямком яких розташований рівень, виводять бульбашку на середину. Для контролю знову повертають верхню частину теодоліта на 180°. Якщо після цього повороту відхилення бульбашки від нульпункту буде не більше однієї поділки, юстирування вважається виконаним.

2. Візирна вісь зорової труби VV повинна бути перпендикулярна горизонтальній осі обертання труби НН (рис. 6.2).

Якщо вказана умова не виконується, тоді візирна вісь і вісь обертання труби НН складають деякий кут С, який називають колімаційною похибкою. Порядок виконання повірки. Підйомними гвинтами встановлюють вісь обертання теодоліта прямовисно, закріплюють лімб і, для положення  вертикального круга відносно зорової труби праворуч (КП), наводять перехрестя сітки ниток зорової труби на віддалену точку. Беруть відлік КП на шкалі горизонтального круга. Потім переводять трубу через зеніт для положення вертикального круга відносно зорової труби ліворуч (КЛ), візують на ту ж точку та беруть відлік КЛ.

Колімаційну похибку С обчислюють за формулою:

Якщо С не перевищує подвійної точності теодоліта (для 2Т5К – 0,2′; для ТЗО, 2Т30М, 2Т30П – 1′), тоді умова виконана. В іншому випадку роблять юстирування.

Приклад 1. Повірка теодоліта 2Т5К. Результати вимірювань: КП = 256°44,6′, КЛ= 76°47,8′.

Отже теодоліт вимагає юстирування.

Порядок юстировки. Обчислюють правильний відлік за формулами

У прикладі:

Юстирування роблять при будь-якому положенні вертикального круга відносно зорової труби. Встановлюють правильний відлік на горизонтальному крузі. При цьому вертикальна нитка сітки віддалиться з точки візування. Необхідно знову навести вертикальну нитку сітки на цю ж точку за допомогою виправних гвинтів сітки ниток. Для цього відгвинчують ковпачок, що закриває виправні гвинти сітки ниток, послаблюють вертикальні гвинти і, діючи горизонтальними виправними гвинтами, поєднують вертикальну нитку з зображенням точки. Для контролю перевірку повторюють.

3. Горизонтальна вісь обертання труби НН повинна бути перпендикулярна до вертикальної осі обертання теодоліта ZZ.

Рис.6.2. Основні осі теодоліта

Порядок виконання повірки. Встановлюють теодоліт на відстані 20 – 30 м від стіни будівлі. призводять вісь теодоліта в прямовисне положення. Закріплюють лімб, наводять перехрестя сітки на добре видиму та високо розташовану точку В (рис.6.3) на стіні будівлі (напрямок на цю точку має становити з горизонтом кут 30 – 40°), закріплюють алідаду, опускають трубу до горизонтального положення та відзначають на стіні проекцію точки b в перехресті сітки. Переводять трубу через зеніт, відкріплюють алідаду, знову візують на точку В, закріплюють алідаду. Опускають трубу до рівня зазначеної раніше точки b та відзначають проекцію b1 на перехресті сітки. Якщо відстань між проекціями b і b1 не більше ширини бісектора сітки ниток або співвідношення відрізків

(b0 – середина відрізка bb1), тоді умова виконана.

  - 4. Горизонтальна нитка сітки ниток зорової труби повинна бути перпендикулярна до вертикальної осі обертання теодоліта ZZ.

Рис. 6.3. Схема повірки перпендикулярності вісі обертання труби та вертикальної осі обертання теодоліта

Порядок виконання повірки.

Перший спосіб. Приводять вісь обертання теодоліта в прямовисне положення та середню горизонтальну нитку сітки наводять на добре видиму точку місцевості. Обертанням навідного гвинта алідади горизонтального круга повертають теодоліт навколо вертикальної осі. Нитка при цьому не повинна зміщуватися з точки. Якщо зображення точки зміститься з нитки сітки більш ніж на подвійну її товщину, тоді виконують виправлення.

Другий спосіб. На відстані 5 – 10 м від теодоліта підвішують висок і наводять вертикальну нитку сітки на нитку виска. Якщо вертикальна нитка та нитка виску не збігаються, роблять виправлення. Порядок юстирування. Знімають ковпачок, який прикриває виправні гвинти, відпускають три закріпних гвинта окуляра та повертають його разом з сіткою до виконання поставленої умови, після чого знову закріплюють окуляр.

5. Місце нуля (МО) вертикального круга має бути рівним нулю або близьким до нуля. Місцем нуля називають відлік на вертикальному крузі для горизонтального положення візирної осі зорової труби.

Порядок виконання повірки.

Встановлюють вертикальну вісь обертання теодоліта в прямовисне положення, підйомними гвинтами приводять бульбашку рівня горизонтального круга в нуль-пункт. Для вертикального круга розташованого зліва, наводять перехрестя сітки ниток зорової труби на віддалену точку місцевості, що лежить вище горизонту. При цьому стежать, щоб бульбашка рівня на горизонтальному крузі при наведенні на точку була на середині. Беруть відлік на вертикальному крузі КЛ. Переводять трубу через зеніт і для вертикального круга КП в тому ж порядку з дотриманням указаних вище вимог, беруть відлік КП. Місце нуля МО і кут нахилу ν променя візування обчислюють за такими формулами.

Для теодолітів 2Т30, 2Т30П, 2Т5К:

Якщо величина отриманого МО перевищує подвійну точність теодоліта (для теодолітів: 2Т5К – 0,2′; ТЗО, 2Т30, 2Т30М і 2Т30П – 1′), тоді виконують виправлення.

Приклад I. Повірити теодоліт 2Т5К.

Отримані відліки: КЛ = +4°36,4′, КП = – 4°32,2′

Величина отриманого МО перевищує подвійну точність теодоліта, тому треба виконати юстирування.

Порядок юстирування. Виправлення місця нуля МО виконують переміщенням по вертикалі оправи сітки ниток. Виправлення зручно проводити, коли вертикальний круг знаходиться зліва КЛ. Візирну вісь труби наводять на точку спостереження, за якою визначали місце нуля. Навідним гвинтом труби встановлюють на вертикальному крузі відлік, рівний куту нахилу 0 в прикладі , – 4°34.3′. При цьому горизонтальна нитка сітки зміститься з точки спостереження. Діючи вертикальними виправними гвинтами сітки поєднують нитку з спостережуваної точкою. Після виправлення повторно визначають місце нуля.

6.4. Перевірки та юстування електронного тахеометра GTS239N

Серед можливих перевірок електронного тахеометра GTS239N (Topcon) [10, 16] студенти виконують такі: перевірка сталої приладу, перевірка циліндричного рівня, перевірка круглого рівня, перевірка сітки ниток зорової труби, визначення колімаційної помилки, юстування місця нуля вертикального круга, перевірка окуляра оптичного центрира.

Перевірка і юстування сталої приладу. Стала приладу має незмінне значення. Для її перевірки необхідно виміряти (у декілька прийомів) довжину відомого базису і порівняти отримане значення з істинним.

Якщо в результаті проведених вимірів отримана різниця у довжині базису складає більше 5 мм, то сталу приладу необхідно відкоригувати. Для цього вимірюють прямі відрізки АВ (завдовжки близько 100 м), АС і ВС (т. С знаходиться у створі лінії АВ). Тоді стала приладу буде дорівнювати АС+ВС-АВ. Якщо розрахункове значення сталої приладу відрізняється від записаного у приладі, то необхідно отримане значення занести у пам’ять приладу наступним чином.

Прилад увімкнути, натискаючи одночасно клавіші “F1” і “POWER”.

На дисплеї з’явиться меню юстувань приладу:

Юстування тахеометра

F1: Місце нуля ВК

F2: Постійна приладу

F3: Перевірка осей

Натиснути клавішу “F2”.

Постійна приладу

Значення

:		-0,6 mm

Ввод	…	…	ОК

Натиснути клавішу “F1” і ввести обчислене значення сталої приладу (наприклад, -0,7 мм), після цього натиснути клавішу “F4” (ОК).

Вимкнути прилад. Після цього перевіряють теодолітні функції тахеометра.

Перевірка циліндричного і круглого рівнів, а також оптичного центрира проводиться таким самим чином, як і для теодоліта Т2. Тільки при юстуванні юстувальні гвинти регулюють не викруткою, а спеціальною шпилькою.

Перевірка сітки ниток. Прилад горизонтують, наводять перехрестя сітки ниток на точку А, розташовану на відстані 50 м. Використовуючи закріпний і навідний гвинти вертикального круга, обертають зорову трубу і контролюють, чи зміщується ця точка вздовж вертикальної нитки сітки. Якщо точка зміщується, то юстування проводиться шляхом повороту окулярної секції таким чином, щоб точка А опинилася на вертикальній нитці. Кріпильні гвинти окулярної секції послабляють викруткою.

Визначення паралельності візирної осі зорової труби до осі циліндричного рівня. Тахеометр встановлюють на штативі за наявності прямої видимості у два протилежні від нього боки та горизонтують за циліндричним рівнем. Наводять на точку А, що знаходиться на відстані 50 м. Відкріплюють закріпний гвинт вертикального круга і повертають зорову трубу на 180° навколо горизонтальної осі у протилежному напрямку. Наводять на точку В, розташовану на тій самій віддалі, що і т. А, затягують закріпний гвинт вертикального круга. Послабляють закріпний гвинт горизонтального круга і повертають інструмент на 180° навколо вертикальної осі. Фіксують ще раз точку А і затягують закріпний гвинт горизонтального круга. Відкріплюють закріпний гвинт вертикального круга і ще раз повертають зорову трубу на 180° навколо горизонтальної осі і фіксують точку С, котра повинна збігтися із попередньою точкою В.

Якщо ці точки не збігаються, то проводять юстування юстувальними гвинтами секції для юстування перехрестя сітки ниток. Між точками В і С знаходять точку D, котра віддалена від точки С на ¼ відстані ВС. Здвигають вертикальну нитку сітки і суміщають її із точкою D, регулюючи юстувальною шпилькою лівий і правий юстувальні гвинти.

Перевірка і юстування місця нуля вертикального круга. При вимірюванні вертикального кута візирної цілі т. А у положеннях КЛ і КП сумарна величина вимірювань повинна дорівнювати 360°. Якщо ця умова не дотримується, то половина різниці між отриманим значенням і 360° являє собою помилку за місце нуля.

Прилад горизонтують за циліндричним рівнем і вмикають, натискаючи одночасно “POWER” і “F1”.

Юстування тахеометра

F1: Місце нуля ВК

F2: Постійна приладу

F3: Перевірка осей

Натискають “F1” та повертають зорову трубу для встановлення місця нуля.

Юстування МО

<Крок-1> КЛ

ВК:		90º00´00˝

Введення

Спостерігаючи візирну ціль т. А при положенні КЛ, натискають “F4” (Введення).

Наводять на точку А при положенні КП.

Юстування МО

<Крок-2> КП

ВК:		270º00´00˝

Введення

Натискають клавішу “F4”, виміряне значення фіксується у пам’яті приладу.

Перевірка і юстування оптичного центрира.

Перевіряється суміщення лінії спостереження окуляра оптичного центрира із вертикальною віссю. Для цього суміщають центр пункту із центром оптичного центрира. Повертають прилад на 180° навколо вертикальної осі і перевіряють положення центра оптичного центрира. Центр оптичного центрира повинен знаходитися точно по центру пункту, у протилежному випадку виконують юстування. Повільно обертаючи юстувальні гвинти окуляра оптичного центрира, зміщують центр оптичного центрира на половину величини відхилення. Потім підіймальними гвинтами повторно суміщають центр оптичного центрира із центром пункту і повторюють перевірку.

Якщо в процесі роботи прилад випадково отримав механічні пошкодження від удару тощо, то необхідно відразу уважно оглянути всі гвинти та рухомі частини приладу, перевірити та від’юстувати його.

За результатами перевірок і юстувань студенти у звіті зазначають повну інформацію про прилади, які перевіряються (марка, заводський номер, рік виробництва, фірма-виробник); для кожної окремої перевірки вказують її назву, геометричну умову, що перевіряється, детально характеризують порядок проведення перевірки із наведенням результатів перевірки, схематичних рисунків (виконання перевірки та правильного взаємного розміщення осей) та використаних формул, проводять необхідні обчислення, порівнюють отримані результати із допустимими значеннями і роблять висновок стосовно дотримання геометричної умови; наводять порядок проведення юстування та його результати (за необхідності).

6.5. Перевірки та юстування світловіддалеміра СТ5 Блиск

6.5.1.Перевірка джерела живлення й установка контрольного відліку.

Встановіть перемикач II світловіддалеміра в положення “ВЫКЛ”, підключіть

джерело живлення, включіть світловіддалемір у режим “РАХУНОК”, “КОНТРОЛЬ” (перемикач I встановіть в положення “КОНТР”, перемикач II у положення “РАХУНОК”). Оцініть показання стрілочного приладу. При показаннях менше 60 мкА джерело живлення необхідно замінити (показання 60 мкА відповідають напрузі джерела живлення 6,0 В).

Переведіть перемикач I у положення ТОЧНО, зніміть з об'єктива аттенюатор, надіньте на об'єктив блок контрольного відліку, установіть рівень сигналу в середині робочої зони (Робоча зона - інтервал шкали стрілочного приладу світловіддалеміра, що відповідає діапазону рівнів сигналів, у якому здійснюється процес рахунку) і візьміть декілька відліків по табло. Якщо показання табло відрізняються від значення контрольного відліку, зазначеного в паспорті світловіддалеміра, установіть необхідні показання обертанням ручки установки контрольного відліку. Для нашого світловіддалеміра контрольний відлік 101.

6.5.2. Перевірка функціонування.

Перевірку функіонування проводять з метою підтвердження нормальної роботи електронних вузлів світловіддалеміра. Якщо в ході перевірки буде знайдена невідповідність вимогам даного розділу, світловіддалемір підлягає ремонту.

1.Перевірка схеми контролю напруги джерела живлення.

Для перевірки схеми контролю напруги джерела живлення, необхідно налагодити перемикач I в положення "КОНТР", перемикач II—в положення

ВИКЛ та оцінити показання стрілочного приладу. При зарядженому джерелі

живлення покази приладу повинні бути в межах 60... 90 мкА.

2. Перевірка індикаторів табло.

Для перевірки індикатора табло шкали прочитів увімкніть світловіддалемір в режим “РАХ”, “ТОЧНО”. Спостерігайте за показами табло: на усіх індикаторах протягом 1—4 с після установки перемикача II в

положення “РАХ” повинна бути цифра 8.

3. Перевірка схеми вимірювання температури кварцового генератора.

Для перевірки схеми вимірювання температури кварцового генератора увімкніть світловіддалемір в режим “РАХ”, “КОНТРОЛЬ” і візьміть кілька відліків з табло. Кожен наступний відлік не повинен відрізнятися від попереднього більше ніж на п’ять одиниць.

4. Перевірка схеми установки контрольного відліку.

Для перевірки схеми установки контрольного відліку необхідно

надіти на об’єктив світловіддалеміра блок контрольного відліку (попередньо

знявши з об’єктива аттенюатор), увімкніть світловіддалемір в режим "РАХУНОК", "ТОЧНО", встановіть рівень сигналу в середині робочої зони.

Перевірте можливість зміни відліку обертанням ручки установки контрольного відліку. Встановіть паспортне значення контрольного відліку.

6.5.3 Юстування оптичного центрира світловіддалеміра і відбивача.

1. Вивірка циліндричного рівня.

Встановлення циліндричного рівня.. Встановіть світовіддалемір із підставкою на штативі, затисніть закріпний гвинт підставки, послабте закріпну ручку горизонтального напрямку.

Поверніть світовіддалемір так, щоб вісь рівня розташувалася по напрямку двох піднімальних гвинтів підставки. Обертанням цих гвинтів у протилежних напрямках виведіть бульбашку на середину. Поверніть світовіддалемір на 180о щодо останнього положення.

Якщо бульбашка зсунеться від середнього положення більш ніж на

два ділення, усуньте половину зсуву юстирувальними гайками рівня.

Повторіть перевірку (Тут і далі юстування проводять методом послідовного наближення). Число кроків і перевірок визначається кваліфікацією оператора. Як правило, юстування закінчують, коли при черговій перевірці утворюється мінімально можливе значення похибки (у даному випадку – зсув бульбашки рівня).

Приведемо раціональний спосіб перевірки циліндричного рівня.

В тих випадках, коли сильно збита бульбашка циліндричного рівня раціонально використати перевірку, прийнявши до уваги рівність сторін трикутника, утворюваного піднімальними гвинтами

Рис. 6.4. Перевірка і юстування циліндричного рівня, на основі рівності сторін трикутника АВС.

Помічаємо гвинт А і встановлюємо циліндричний рівень по стороні АВ. Піднімальними гвинтами А і В виводимо бульбашку на середину (рис.6.3. а)

Встановлюємо циліндричний рівень по стороні АС і виводимо бульбашку на середину піднімальним гвинтом С (рис.6.3. б). Яким би не був розюстований циліндричний рівень, а піднімальні гвинти В і С будуть встановлені на одній висоті тому що трикутник АВС рівносторонній.

Встановивши рівень по стороні ВС (рис.6.3.в) виправними гвинтами рівня 1 виводять бульбашку рівно на середину.

Встановлюють рівень по напрямку гвинта А (рис.6.3.г)і піднімальним гвинтом А виводять бульбашку на середину, тим самим забезпечуючи нівелювання підставки.

2. Вивірка оптичних центрирів.

Закріпіть на штативі підставку, встановіть на підставці центрир і поверніть його так, щоб циліндричний рівень був орієнтований у напрямку двох піднімальних гвинтів підставки.

Піднімальними гвинтами виведіть бульбашку циліндричного рівня на середину. Відпустіть закріпний гвинт підставки, поверніть центрир на 180о і знову затисніть закріпний гвинт. Якщо бульбашка зійде більше ніж на одне ділення, усуньте половину зсуву гайками 5 (рис. 6.4). Повторіть перевірку.

Поверніть центрир так, щоб циліндричний рівень був орієнтований у

напрямку третього гвинта підставки, і цим гвинтом виведіть бульбашку рівня

на середину. Оцініть положення бульбашки круглого рівня, і при необхідності виведіть його на середину юстувальними гвинтами.

6.5.4. Юстування сітки ниток зорової труби

1. Виготовлення із картону марки.

Виготовте з картону або щільного паперу марку відповідно до ескіза

додатка 6 і закріпіть її на 1-призменому відбивачі.

2. Встановлення відбивача на віддалі 100 м від світловіддалеміра.

Встановіть відбивач на відстані 100... 150 м від світовіддалеміра

3.Включення світловіддалеміра в режим “Наведення” і його наведення по максимуму сигналу.

Включіть світовіддалемір у режим “НАВЕДЕННЯ”, наведіть світовіддалемір на відбивач по максимальному сигналу, оцініть розбіжність центра кіл сітки ниток зорової труби з перехрестям марки.

4.Юстування сітки ниток зорової труби.

Відкрутіть захисний ковпачок, що закриває юстувальні гвинти. По черзі обертаючи протилежні гвинти, уведіть перехрестя марки в центр кіл

сітки ниток.

Затягніть юстувальні гвинти. Повторіть перевірку. Встановіть захисний ковпачок.

6.5.5. Визначення відхилення частоти кварцового генератора від номінального значення.

1.Еталонування частот.

Так називають дослідження частот генератора вимірювальної напруги.

Його виконують для визначення стабільності вимірювальних частот та підстроювання їх до номінальних  значень,тобто таких,які вказані в паспорті віддалеміра. Це дуже важливе дослідження, бо значення  вимірювальної частоти обумовлює значення півдовжини хвилі коливання, з якою віддалемір порівнює  довжину вимірюваної лінії, тобто ця півдовжина хвилі виконує роль своєрідної мірної стрічки. Коли  вона містить в собі помилку, то в одержаному значенні довжини лінії матимемо помилку в N разів  більшу, де N - кількість півхвиль, які вкладаються в лінії.

Джерелом постійних вимірювальних частот є найчастіше термостатовий кварцовий генератор. Як показав  досвід, такі генератори зберігають частоту протягом всього польового сезону з відносною помилкою,  не більшою ніж 0,000001. Точність вимірювання частот при еталонуванні повинна бути в 2-5 разів  вищою.

Еталонування виконують в лабораторних умовах і забезпечують точність визначення вимірювальних  частот та встановлення їх номінальних значень в межах 1-2 Гц. Для еталонування використовують  високоточні імпульсні частотоміри,в діапазон частот яких входять вимірювальні частоти віддалеміра.

Стабільність внутрішнього кварцового генератора частотоміра повинна бути не гіршою, ніж 0,0000005.

Процес еталонування кожної вимірювальної частоти складається з двох етапів.

Першим етапом є вимірювання її частотоміром. Для цього відповідний вихід вимірювальної частоти в  прийомопередавачі з’єднують з входом частотоміра. Вмикають частотомір і прийомопередавач та  прогрівають їх. Після цього частоту вимірюють 5-10 разів. Із  одержаних значень обчислюють середнє  і записують його разом з датою еталонування в формуляр віддалеміра. За змінами значень частоти,які  виникли за час між черговими еталонуваннями,роблять висновок про стабільність роботи генератора.

Далі результат вимірювання частоти порівнюють з її номінальним значенням. Коли відхилення частоти  від номінального значення допустиме, то на цьому  еталонування закінчують. При наявності  недопустимого відхилення будь-якої вимірювальної частоти від номінального значення приступають до  виконання другого етапу еталонування,а саме підстроювання частоти. Його виконують способом  наближень. Для підстроювання кожної частоти в прийомо - передавачі є тримери. Процес підстроювання  полягає  в повертанні ротора тримера. Після цього частоту вимірюють повторно. Ці дії повторюють доти, поки частота матиме номінальне значення з точністю 1-2 Гц.

Еталонування виконують не рідше 2-х разів в рік:на початку та в кінці польового сезону. Якщо генератор вимірювальної напруги неякісний, то дослідження потрібно  виконувати частіше.

Коли світловіддалемір використовують для особливо відповідальних робіт, то еталонування рекомендується провести безпосередньо перед ними і зразу після їх виконання.

2.Підключення частотоміра.Підключіть частотомір до гнізд 1 плати в стойцi знявши попередньо кришку 15 (див. рис. 4), встановивши перемикач частотоміра “Час відліку” в положення 104 mS;

3.Взяття відліків по частотоміру в режимі “Рахунок”, “Контроль”.

Включіть приймач-передавач в режимі ”Відлік”;

Зніміть  не  раніш  ніж  через  1  хвилину  десять  відліків  частоти  і вирахуйте їх середнє значення

(6.1)

де, f1, f2,…,f10 – відліки по частотоміру в Гц та десятих долях Гц;

4. Розрахунок різниці частот.

Визначте відхилення частоти задаючого кварцевого генератора від номінального значення частоти за формулою

(6.2)

де fсер – значення частоти, визначене за допомогою частотоміра;

fном – номінальне значення частоти задаючого кварцового генератора, дорівнює 14985500 Гц;  – поправка за температурні зміни частоти задаючого кварцевого генератора в Гц, знаходиться по графіку, приведеному у паспорті приладу.

Результат повірки вважається задовільним коли

Підстройте частоту задаючого кварцевого генератора резистором f з таким рахунком, щоб відхилення  не перевищувало 15 Гц. Опломбуйте підстройочні резистори і закріпіть кришку 15.

6.5.6. Визначення величини зміни контрольного відліку при зміні напруги живлення.

1 Встановлення блоку контрольного відліку.

Для знаходження величини зміни контрольного відліку при зміні напруги живлення необхідно надіти на об’єктив світловіддалеміра блок контрольного відліку, встановіть напругу джерела живлення (8,5 ± 0,2) В.

2. Включення приладу в режим “Рахунок”, “Точно”

Увімкніть світловіддалемір в режим “РАХУНОК”, “ТОЧНО”.

3. Встановлення контрольного відліку, вказаного в паспорті світловіддалеміра

Встановіть контрольный відлік, вказаний у паспорті світло- віддалеміра. Для нашого світловіддалеміра контрольний відлік становить 101.

4. Визначення контрольного відліку

Потрібно зменшити напругу джерела живлення до значення, при якому спрацьовує схема звукової індикації розрядження акумуляторів (5,8... 6,2 В на розйомах живлення світловіддалеміра), знайдіть значення контрольного відліку.

Зміна значення контрольного відліку не повинно бути більше 3 мм.

6.5.7 Визначення циклічної поправки.

1. Установка 11 точок.

Для визначення циклічної поправки встановіть світловіддалемір на місцевості або в помешканні. Розмітьте одинадцять точок на відстанях від світловіддалеміра, визначуваних формулою

Дк = А + ДО ± 0,1 (у метрах), (3)

де А -будь-яке число в межах від 5 до 25, ДО = 0, 1, '2 ... 9,10.

2. Вимірювання віддалей рулеткою.

Виміряйте отримані відстані рулеткою. Похибка вимірів не повинна бути більшою 2 мм.

3. Вимірювання віддалей світловіддалеміром.

Виміряйте ці ж відстані світловіддалеміром. Виміри проводьте з аттенюатором на об'єктиві при рівні прийнятого сигналу в середині робочої зони. При вимірі кожної відстані визначайте значення контрольного відліку.

Відхилення поточного значення контрольного відліку від паспортного враховуйте при обчисленні результатів вимірів.

Обчисліть, значення для кожної із точок за формулою

(6.4)

де - Дтк - середнє арифметичне значення відліків у режимі “ТОЧНО”;

Док - результат виміру рулеткою, мм.

При розбіжності значень на двох сусідніх точках більшому ніж на 5 мм розмітьте проміжні точки і для них також визначіть значения

Розмах циклічної похибки (різниця максимального і мінімального значень з урахуванням знака) не повинен бути більшим 15 мм.

Побудуйте по отриманих значеннях графік поправки Різниця значень  для рівних відстаней по новому графіку і графіку, побудованому при попередній перевірці, не повинна бути більшою 5 мм (при міжповірочному інтервалі 6 місяців і за умови, що за цей час не проводився ремонт світловіддалеміра).

4. Побудова графіка.

Приклад побудови графіка поправки на циклічну похибку.

Результати виміру відстані в межах 10 м

| Відстань.Док,мм | Результат виміру світловіддалеміромДтк, мм | мм |
| --- | --- | --- |
| 5099 | 5097 | +2 |
| 6089 | 6087,5 | +1,5 |
| 7035 | 7037 | -2 |
| 8037 | 8041 | -4 |
| 9004 | 9007. 5 | -3,5 |
| 10088 | 10091 | -3 |
| 11080 | 11083 | -3 |
| 12001 | 12004,5 | -3,5 |
| 12997 | 12997 | 0 |
| 14010 | 14008,5 | +1,5 |
| 15023 | 15019,5 | +3,5 |
| 14503 (Додатково) | 14499 | +4 |

Рис. 6.5. Графік поправки ∆Дц, побудований по отриманих значеннях ∆Дцк

6.5.8. Визначення середньої квадратичної похибки віддалі одним прийомом

1.Вимірювання контрольних віддалей.

Визначення середньої квадратичної похибки виміру відстані одним прийомом проводьте за результатами вимірів контрольних ліній, довжини і похибки яких зазначені в таблиці. Кожна лінія повинна бути виміряна не менше ніж шістьма прийомами в режимі “ТОЧНО”. У прийомі проводять одне наведення на відбивач і беруть три відліки по табло (шкалі прочитів).

Лінії 100 і 500 м повинні бути виміряні з 1 - призмовим відбивачем, лінії 1000, 2000 і 3000 м - з 6 - призмовим, лінії 5000 м - з 18 - призмовим відбивачем. Лінію 3000 м варто вимірювати при МДВ не менше 20 км, лінію 5000 м - при МДВ не менше 40 км. МДВ контролюйте вимірювачем видимості (наприклад, типу м-53А) або оцінюйте орієнтовно, виходячи з того, що видимість реальних значних темних об'єктів у світлий час доби практично відповідає чисельному значенню МДВ.(метеорологічній дальності

вимірювання).

Оскільки  дальність  дії  світловіддалеміра  значно  зменшується  при

роботі через турбулентну атмосферу, вимір ліній по можливості проводьте

при хмарній вітряній погоді.

2. Розрахунок похибки.

Похибка виміру середнього значення температури уздовж контрольних ліній не повинна перевищувати 1о С, атмосферного тиску-2гПа (1,5 мм рт.ст.)

Значення оцінки ДК m середньої квадратичної похибки виміру контрольної лінії одним прийомом обчисліть за формулою (5) до першої значущої цифри після коми і округліть до цілого числа міліметрів:

(6.5)

де  Δ - різниця між результатом виміру 1 - м прийомом і довжиною контрольної лінії, мм;n - кількісьт прийомів

Примітка. Припускається не визначати середню квадратичну похибку на відстанях 3000 і 5000 м, якщо в розпорядженні повірителя немає контрольних ліній таких довжин. Проте в цьому випадку повинна обов'язково проводитися перевірка, що підтверджує відповідність верхньої межі вимірів що перевіряється світловіддалеміром. Для перевірки необхідно виконати не менше 10 прийомів виміру лінії довжиною 4500.   . . 5000 м і обчислити середнє квадратичне відхилення за формулою

(6.6)

де Vi - відхилення результатів вимірів від їх середнього арифметичного значення;

n - число прийомів виміру.

7.Вимірювальні роботи

7.1 Вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричному ході   2-го розряду теодолітом типу Т2

У полігонометричних ходах і мережах згущення вимірювання горизонтальних кутів виконують (відповідно до п. 4.1.7 Інструкції [2]) способом окремого кута або способом кругових прийомів за триштативною системою оптичними приладами не нижче 5-секундної точності. Центрування приладу та візирних марок виконують з точністю 1 мм. Спосіб кругових прийомів застосовують, коли кількість напрямків на пункті більше двох.

Оскільки на практиці студенти прокладають окремий полігонометричний хід 2-го розряду, то вимірювання кутів виконується способом окремого кута, при якому алідаду обертають (в обох напівприйомах) тільки за ходом годинникової стрілки або тільки проти ходу годинникової стрілки.

Розглянемо порядок вимірювання лівого за ходом горизонтального кута детальніше.

- У пункті вимірювання встановлюють теодоліт, а в сусідніх пунктах ходу встановлюють на штативах візирні марки і приводять їх у робочий стан, тобто виконують їх центрування і горизонтування (п. 5.1).

- При КЛ зорову трубу теодоліта точно наводять на візирну марку переднього пункту ходу; повертаючи головку гвинта оптичного мікрометра, домагаються точного суміщення зображення діаметрально протилежних штрихів лімба (останній рух гвинта мікрометра повинен бути за годинниковою стрілкою) і беруть відлік a1, який записують у графу 4 (градуси і мінути) та у графу 5 (секунди) журналу вимірювання горизонтальних кутів, форма якого наведена у таблиці Г.1 (дод. Г). Потім головку гвинта мікрометра трохи повертають проти годинникової стрілки. Поділки на лімбі розійдуться. Знову обертають гвинт за годинниковою стрілкою і ще раз суміщають зображення протилежних штрихів лімба. Беруть відлік a2, який записують у графу 6 журналу. Якщо різниця між відліками a1 і a2 не перевищує допуску – 8˝ [2], то виводять середній відлік, який записують у графу 7 журналу.

- Відкріплюють закріпний гвинт алідади і повертають алідаду разом з трубою (тільки проти годинникової стрілки), наводять трубу на візирну марку заднього пункту і знімають відліки a1 і a2 так само, як і на передній пункт. Вимірювання при КЛ складає перший напівприйом.

- Трубу переводять через зеніт і вертикальний круг опиниться праворуч від труби (КП). Знову трубу наводять на візирну марку переднього пункту проти ходу годинникової стрілки і беруть відлік за лімбом і мікрометром (аналогічно діям у п. 2).

- Відкріплюють закріпний гвинт алідади й повертають трубу (проти ходу годинникової стрілки) на візирну марку заднього пункту і виконують такі самі дії, як і в п. 3. Вимірювання при КП складає другий напівприйом. Разом вони складають один повний прийом.

- Результати вимірювання опрацьовують у польовому журналі одночасно з вимірюваннями:

- обчислюють по кожному напрямку ;			       (7.1)

- знаходять подвійну колімаційну помилку – ,	       (7.2)

яку записують у графу 8 журналу (коливання подвійної колімаційної похибки не повинне бути більшими допуску – 15˝ [2]);

- обчислюють середнє значення секунд кожного напрямку, одержаних при КЛ і КП:  = , 						        (7.3)

яке записують його у графу 9 журналу;

- у графу 10 журналу записують повні значення (градуси, мінути, секунди) напрямків, при цьому градуси і мінути беруть з графи 4, що відповідають значенням КЛ;

- знаходять значення кута у прийомі (гр. 11) як різницю напрямків на передню марку і на задню марку.

- Вимірювання кутів у полігонометрії не обмежується одним прийомом. Кількість прийомів регламентує Інструкція [2]. Відповідно до неї для полігонометрії 2-го розряду кількість прийомів n становить 2, як при використанні теодолітів із точністю 2˝, так і для теодолітів із точністю 5˝.

- Вимірювання у другому прийомі виконуються аналогічно першому, але перед початком вимірювань потрібно змістити відлік на лімбі (який був при КЛ у першому прийомі) на величину:  (де n – кількість прийомів, а   = 10 або 5 [2]) і встановити його на лімбі. Записи й опрацювання результатів вимірювань у другому прийомі виконують аналогічно першому.

- Значення горизонтального кута, одержані з двох прийомів, порівнюють і, якщо розходження між ними не перевищує допуску [2] (для теодолітів з точністю 2˝ цей допуск дорівнює 8˝, а з точністю 5˝ – 0,2), обчислюють середнє значення кута, яке виявляється його остаточним значенням (гр. 12). У протилежному випадку вимірювання повторюють на тих самих частинах лімба.

- Вимірювання горизонтальних кутів на наступних пунктах виконують за тією самою методикою з використанням триштативної системи: міняють місцями теодоліт і візирну марку на передньому пункті, при цьому положення штативів залишається незмінним. Це дає можливість ліквідувати деякі помилки вимірювання та зекономити час вимірювань.

7.2 Вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричному ході   2-го розряду теодолітом типу 2Т5К

7.2.1. Вимірювання горизонтальних кутів  способом прийомів

Послідовність виконання:

Вказівки до виконання завдання:

1. Вимірювання горизонтального кута способом прийомів . Для вимірювання горизонтального кута над точкою С встановлюють теодоліт. Над точками А і Б встановлюють марки. Вимірюють ліві β або праві β′ кути по ходу від точки В до точки А.

Рис. 7.1- Схеми вимірювання горизонтального кута

Під час вимірювання кута потрібно закріпити лімб і відкріпивши алідаду, навести на точку В. Закріпити алідаду і навідними гвинтами алідади і труби навести центр сітки ниток точно на центр марки в точці В. Перед точним наведенням центру ниток акуратно фокусують трубу щоб не було паралаксу сітки ниток. Наведення навідними гвинтами повинно закінчуватись на вгвинчування. Після наведення беруть відлік по лімбу Ь (рис. 7.1,а) і записують в журнал (табл.7 1).

Відкріплюють алідаду, наводять зорову трубу на точку А, закріплюють алідаду і трубу і навідними гвинтами на вгвинчування наводять центр сітки ниток на марку на точці А і беруть відлік по лімбу а . Значення кута 3 отримують як різницю відліків: 3 = а — Ь. Описані дії складають один напівприйом.

Для контролю і для вилучення інструментальних помилок кут вимірюють двома напівприйомами.

Для виконання другого напівприйому лімб переставляють на 1-2о і змінюють положення вертикального круга переводом труби через зеніт.

Спостереження виконують в тій же послідовності, що і у першому напівприйомі.

Два напівприйому, виконані при різних положеннях вертикального круга, складають один прийом.

Розбіжність у значеннях кутів з двох напівприйомів не повинна перевищувати двійної точності відлікового засобу. Якщо розбіжність допустима, знаходять середнє значення кута.

Таблиця 7.1 - Журнал вимірювання кутів способом прийомів

Дата 18 жовтня 2007року                             Погода ясно, слабкий вітер

Час 7 год. 30 хв.                                               Зображення спокійне

Теодоліт 2Т5К № 4798                               Видимість добра

7.2.2. Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів

Спосіб кругових прийомів (рис. 7.1, б) використовують, при вимірюванні

кутів з однієї точки на декілька візирних цілей.

Вимірювання способом кругових прийомів починають при крузі зліва і

виконують в наступній послідовності. Встановлюють теодоліт на пункті, з якого будуть виконувати спостереження, і центрують над центром пункту.

Встановлюють на лімбі відлік більший за 0о на 2 - 5'. Приймають за початковий добре видимий пункт (Биково, рис. 7.2) і, скріпивши алідаду з лімбом, наводять зорову трубу на візирну ціль на цьому пункті. Беруть відлік по горизонтальному кругу і записують результати в журнал (табл. 2). Залишають лімб закріпленим, а алідаду відкріпляють. Обертаючи алідаду по ходу стрілки годинника візують послідовно на візирні цілі пунктів Сосновка, Білий, Мирний і знову на пункт Биково, тим самим замикаючи горизонт.

При кожному візуванні на пункти беруть відліки і записують їх в журнал. Вказані дії складають перший напівприйом.

Рис. 7.2 - Схема спостережень на пункті тріангуляції Жовтневий

Останнє наведення виконують знову на першу точку (замкнення горизонту), щоб по відліках на неї впевнитися в нерухомості лімба.

Замкнення горизонту не повинно перевищувати величини точності

відлікового засобу.

При наведенні на точку візування навідними гвинтами потрібно робити

на вгвинчування (при вигвинчуванні гвинтів пружина може не виконати очікуваної дії і це буде джерелом похибок).

Потім трубу переводять через зеніт при закріпленому лімбі і виконують

другий напівприйом при крузі справа.

Другий напівприйом також починають з наведення зорової труби на візирну ціль на початковому пункті Биково. Потім, обертаючи алідаду проти ходу стрілки годинника, візують на пункти Мирний, Білий, Сосновка і знов на Биково. Алідаду обертають в зворотному напрямку (проти ходу стрілки годинника) щоб ослабити вплив тертя осей лімба і алідади.

Запис результатів вимірів у журнал у другому напівприйомі ведуть в зворотному напрямку, тобто знизу вверх. Розбіжності між відповідними результатами спостережень на повинні перевищувати величин, наведених у табл. 7.3.

Виконані таким чином у двох напівприйомах спостереження складають один (перший) прийом. Необхідне число прийомів залежить від класу (розряду) геодезичної побудови і потрібної точності.

Між прийомами горизонтальний круг обертають на кут

де п - число прийомів.

Лімб горизонтального круга переставляють між прийомами, щоб відліки на одну і ту ж точку в усіх прийомах були взяті симетрично по усьому лімбу. Це дозволяє ослабити вплив систематичних похибок поділок лімба на значення кута.

Таким чином, в другому прийомі при п = 3 початковий відлік по лімбу буде близько до 60о, а в третьому - до 120о.

У табл. 7.2 показані значення напрямків, приведених до початкового, який складає 0о. Ці значення отримано шляхом відрахування з усіх виміряних середніх  відліків , тобто   першого середнього відліку на початковий пункт, який дорівнює 0о03,00'. Однойменні напрямки з різних прийомів, приведені до загального нуля, не повинні розрізнятися більше ніж на 0,2’ .

Таблиця 7.2 - Журнал вимірювання напрямків круговими прийомами.

Пункт Жовтневий

Дата 18 жовтня 2021року            Погода ясно, слабкий вітер

Час 7 год. 30 хв.                           Зображення спокійне

Теодоліт 2Т5К № 3467                Видимість добра

Поправки за незамкнення горизонту розраховують за формулою  де  - середнє значення незамкнення горизонту (у прикладі в табл. 2 складає 0,2'); m - число напрямків у прийомі; К – номер напрямку (початковий напрямок приймають за перший).

На пунктах тріангуляції 1 і 2 розрядів вимірювання напрямків виконують

теодолітом 2Т5К способом кругових прийомів відповідно 4 і 3 прийомами.

При вимірюванні горизонтальних напрямків теодолітом 2Т5К отримані розбіжності (коливання) не повинні перевищувати допусків, вказаних в табл.7.3.

Таблиця 7.3 - Допустимі значення коливань при вимірюванні горизонтальних напрямків.

7.3. Прив'язка полігонометрії до пунктів опорної геодезичної мережі

7.3.1. Знесення координат з вершини знака на землю

Знаками Державної геодезичної мережі (ДГМ) можуть бути шпилі веж або дзвіниць, антени, на які неможливо встановити прилади для кутових або лінійних вимірювань. Тому доводиться виконувати задачу щодо знесення координат знака з вершини на землю. Нижче розглянуто випадок, коли треба виконати прив’язку полігонометричного ходу до пункту А ДГМ, яким є хрест церкви (рис. 7.3).

Рис. 7.3 – Схема знесення координат з вершини знака на землю

При прив'язці полігонометричного (теодолітного) ходу до пункту тріангуляції, на якому не можна встановити прилад, вибирають на землі поблизу цього пункту A (на відстані 50-100 м від нього) точку Р в такому місці, щоб, крім пункту А було видно два віддалені пункти вихідної мережі В і С (один з них необхідний для контролю) і зручно було виміряти два бази для визначення неприступної відстані АР (рис. 7.3).

Визначити координати пункту Р (xР, уР), якщо відомі координати

пунктів A, B, C, виміряні кути β1, φ1, λ1, β2, φ2, λ2 та базиси b1, b2.

Пункт A недоступний для безпосередніх вимірювань.

Визначити координати пункту Р, отриманого методом знесення координат з вершини знаку на землю, за даними, наведеними у табл. 3.1 та 3.2.

Зробити оцінку точності визначення положення пункту Р, якщо mb/b = 1/20 000; mφ = mβ = 3,5 ´´; mλ = 2,5''.

Польові виміри

Для вирішення задачі вимірюють базиси b1 і b2 та шість кутів β1, φ1, λ1, β2, φ2, λ2, причому другий базис та кути при ньому використовують для контролю визначення відстані АР та підвищення точності отримання остаточного значення, а кут λ2 – для контролю правильності проведених вимірювань, виписки вихідних даних та підвищення точності визначення остаточних значень координат точки Р (якщо їх одержують за результатами рішень двох варіантів задачі).

Кутові виміри в польовій засічці виконують теодолітами Т30, 2Т30, 2Т30П або їм рівноточними. При цьому застосовують спосіб кругових прийомів, якщо вимірюється три напрямки, наприклад в точці В, або спосіб окремого кута, якщо вимірюється два напрямки (рис.7.3). Кути або напрямки вимірюють двома прийомами з перестановкою лімба між прийомами на 180º/2=90º. Різниці в кутах або напрямках, отриманих з двох прийомів, не повинні перевищувати 45".

Розглянемо розв'язання задачі за етапами:

1. Обчислення дирекційних кутів АВ, АС та відстаней АВ=d1, AC= d2.

Маючи координати пунктів А та В, обчислюють дирекційний кут, АВ= d1, AC = d2.

і відстань  АВ = d1:

Якщо отримані значення d відрізняються на дві одиниці останнього знака, то за остаточне сприймають середнє арифметичне.

Так само визначають дирекційний кут АС та відстань АС. Іноді дирекційні кути АВ, АС та відстані АВ, АС не доводиться обчислювати, оскільки вони відомі з матеріалів вихідної геодезичної мережі.

2. Обчислення відстані АР = S.

Недоступну відстань АР = S визначають двічі:

i

де .

Різниця  |S1 – S2| не повинна перевищувати  , де  гранична відносна похибка вимірювання базисів b та b1.

За остаточне значення відстані АР приймають середнє арифметичне значення

3. Обчислення дирекційного кута .

Обчислюючи трикутники ABP та ACP, знаходять

та

Потім обчислюють допоміжні кути σ1 та  σ2:

σ1 = 180° – (λ1 + ψ1), σ2 = 180° – (λ2 + ψ2).

За  цими кутами визначають два значення дирекційного кута :

, .

Розбіжність між значеннями αАР1 і αАР2 має задовільнити нерівності

w = |αAP1 – αAP2| < 6mβ,

де mβ – середня квадратична похибка виміру кута.

4. Обчислення координат точок P.

На відстані AP = S та дирекційному куті  знаходять прирости

координат:

Потім обчислюють координати точки Р:

Отримані з двох рішень значення координат не повинні відрізнятися більше, ніж величину .

За остаточні значення координат набувають середні арифметичні значення:

5. Оцінка точності.

Оцінка точності при вирішенні даного завдання полягає в отриманні

квадратичної помилки обчислених елементів: лінії S, дирекційного кута  та положення пункту Р. Для цього необхідно мати показники точності визначення вихідних даних, тобто величин mb, mβ, mφ, mλ. За цими параметрами і результатами вимірювання необхідно отримати mS, m, mXP, mYP. Для отримання середньої квадратичної помилки лінії S, при умові, що кути виміряні рівноточно, тобто mβ = mφ, можна використати формулу:

Формула буде справедлива для оцінки точності як сторони S1 так і сторони S2. Тому середня квадратична помилка середнього значення сторони Sср буде

Для визначення середньої квадратичної помилки дирекційного кута  скористаємося формулою його визначення

Оскільки дирекційний кут сторони AB можна вважати безпомилковим (дирекційний кут сторони вищих класів), то

У свою чергу, кут σ обчислений через виміряний кут λ, тому формула набуде вигляду

Середнє значення середньої квадратичної помилки дирекційнного кута  , отриманого двічі, буде

Квадрат середньої квадратичної помилки положення пункту буде сумою квадратів середніх квадратичних помилок приростів координат (координати вихідних пунктів вважаємо безпомилковими):

Переходячи до середніх квадратичних помилок, отримаємо

В результаті виконання завдання студент надає:

розрахунки визначення координат точки P;

оцінку точності обчислених координат.

7.3.2. Пряма багаторазова засічка

1. Суть прямої кутової засічки

Прямою кутовою засічкою називають побудову на місцевості, в якій координати невідомого пункту Р визначають за координатами вихідних пунктів А і В та виміряними на цих пунктах кутами А і В (рис. 7.4)

| Рис.7.4. Пряма одноразова засічка | Рис.7.5. Пряма багаторазова засічка |  |
| --- | --- | --- |

Засічку, показану на рис.7.4. називають прямою одноразовою засічкою.

В прямій одноразовій засічці відсутній контроль виміряних кутів, отже координати пункта Р також визначаються безконтрольно.

На рис. 7.5 показаний випадок, коли пункт Р визначається за координатами трьох вихідних пунктів Т1,Т2 і Т3 та виміряними на цих пунктах кутами А1, В1 та А2, В2.

Таку засічку називають багаторазовою.

Пряма багаторазова засічка фактично являє собою дві одноразових засічки, які можуть бути розв’язані окремо, а отже, координати пункта Р будуть знайдені з контролем.

Інструкція [1] дозволяє застосування лише багаторазової засічки.

2. Формули для обчислення координат пункту Р із прямої одноразової засічки

Отримаємо формули для визначення координат пункту Р із прямої одноразової засічки.

З трикутника АВР запишемо:

|  | , | (7.1) |
| --- | --- | --- |

де дирекційний кут

|  | , | (7.2) |
| --- | --- | --- |

причому дирекційний кут АВ може бути знайдений за координатами пунктів А і В з розв’язання оберненої геодезичної задачі.

Підставимо (7.2) в (7.1).

Матимемо

|  |  | (7.3) |
| --- | --- | --- |

або

|  | . | (7.4) |
| --- | --- | --- |

Але

|  | , | (7.5) |
| --- | --- | --- |

|  | . | (7.6) |
| --- | --- | --- |

Підставимо вирази (7.5) і (7.6) в (7.4).

Отримаємо

|  | . | (7.7) |
| --- | --- | --- |

В правих частинах виразів (4.7) винесемо sinA за дужки:

|  | . | (7.8) |
| --- | --- | --- |

Замінимо вираз  через ctgA і отримаємо

|  | . | (7.9) |
| --- | --- | --- |

З трикутника АВР за теоремою синусів запишемо

|  | . | (7.10) |
| --- | --- | --- |

Скористаємося формулою для синуса суми кутів:

.

Домножимо обидві частини цієї рівності на sinA

.

Поділимо чисельник і знаменник правої частини на sinBsinA. Отримаємо

|  | . | (7.11) |
| --- | --- | --- |

Підставимо значення  в формули (4.11):

|  | . | (7.12) |
| --- | --- | --- |

звідки остаточно запишемо

|  | . | (7.13) |
| --- | --- | --- |

Формули (7.13) називають формулами котангенсів або формулами Юнга.

Звертаємо увагу, що формулу (7.13) можна застосовувати у випадку, коли пункт А — лівий, пункт В — правий (див. рис. 7.4.) та коли між пунктами А і В існує видимість.

Якщо ж видимість між пунктами А і В відсутня, але існує можливість передачі на напрямки АР і ВР дирекційних кутів  і  з інших напрямків планової мережі, наприклад, як показано на рис.7.6,

і , тоді для знаходження координат пункту Р застосовують формули Гауса, які ми наводимо без доведення

|  | . | (7.14) |
| --- | --- | --- |

Рис.7.6. Випадок прямої одноразової засічки, коли між пунктами А і В відсутня видимість

3. Проєктування прямих засічок

Як було сказано раніше, Інструкція [1] дозволяє застосування лише багаторазових засічок. Тому проєктують пряму засічку точки Р як мінімум з трьох пунктів А, В і С, які мають знаходитись на віддалях 0,3-5 км від точки Р (див.рис.7.5), при цьому АРВ та ВРС мають бути не меншим 30о і не більшим 150о.

Оцінку проєкту пункта Р, визначеного із такої засічки можна виконати таким чином.

Спочатку визначають очікувану середню квадратичну помилку в положенні пункта Р з прямої одноразової засічки з пунктів А і В

,                                                       (7.15)

а потім з прямої одноразової засічки з пунктів В і С за формулою

,                                            (7.16)

після чого обчислюють середнє вагове з двох значень

.                                              (7.17)

Оскільки середні квадратичні помилки в положенні предметів і  контурів на плані не повинні лежати в межах 0.5 мм в масштабі  плану, то середні квадратичні помилки пунктів знімальної  основи мають бути принаймні в 2–2.5 рази меншими, тобто 0.2 мм  в масштабі плану. Для знімань в масштабі 1:5000, координати  пункта Р повинні визначатися з прямої засічки з середньою квадратичною помилкою М не більшою 1.0 м, в масштабі 1:2000 не більшою 0.4 м, а в масштабі 1:1000 — не більшою 0.2 м.

Детальний аналіз формул (7.15) і (7.16) показує, що найбільш сприятливими випадками прямої засічки є такі, коли АРВ та ВРС складають майже 90º, А1  В1, А2 В2. Чим коротші віддалі АР, ВР і СР, тим точнішим буде визначення координат пункта Р.

4. Польові виміри

Кутові виміри в польовій багаторазовій засічці виконують теодолітами Т30, 2Т30, 2Т30П або їм рівноточними. При цьому застосовують спосіб колових прийомів, якщо вимірюється три напрямки, наприклад в точці В, або спосіб окремого кута, якщо вимірюється два напрямки, наприклад, в точках А або С (рис.4.2). Кути або напрямки вимірюють двома прийомами з перестановкою лімба між прийомами на 180º/2=90º. Різниці в кутах або напрямках, отриманих з двох прийомів, не повинні перевищувати 45".

5. Обчислення координат пункту Р

Обчислення координат пункта Р виконують з двох одноразових прямих засічок за формулами Юнга (7.13) або Гаусса (7.14).

Різниці в координатах ХР та УР, отриманих із двох одноразових засічок, не повинні перевищувати величини 2м для знімань в масштабі 1: 5 000, 0.8м для знімань в масштабі 1:2000 і 0.4м для знімань в масштабі 1:1000.

За остаточне значення ХР та УР беруть середнє арифметичне із двох варіантів засічок.

Приклад обчислення.

Рис.7.7. Схема прямої кутової засічки

Пунктами, які визначаються, можуть бути предмети, що знаходяться над місцевістю: труби, антени, блискавковідводи або нові пункти, які закладають  на місцевості.

Для визначення положення пункту використовують різні вихідні дані. Це залежить від наявності видимості між вихідними пунктами.

Якщо видимість є, то координати пункту (Р) визначаються за координатами двох вихідних пунктів А, В та двома виміряними кутами при вихідних пунктах  і  (рис.7.7а). Для вирішення такої задачі використовують формули Юнга.

Якщо видимість відсутня, координати пункту (Р) визначаються за координатами двох вихідних пунктів Т1 та Т2, двома вихідними дирекційними кутами  та  та двома виміряними кутами   і  при вихідних пунктах (рис.7.7б). У цьому випадку для визначення координат пункту, який визначаємо, застосовують формули Гауса.

6.  Визначення планових координат пункту за формулами Юнга

При визначенні планових координат пункту необхідно дотримуватись певного порядку нумерації вихідних пунктів. Якщо стати посередині лінії між вихідними пунктами, обличчям до пункту Р, який визначаємо, то вихідний пункт, що зліва буде першим, а праворуч - другим.

При виконанні цієї роботи слід виконувати наступну умову:

- кути між вихідним напрямком та напрямком від вихідних пунктів на визначуваний пункт має бути не менше 30о.

Координати пункту Р, який визначаємо, обчислюються за формулами:

де XA , YА , XВ , YВ – координати пунктів А і В;

– виміряний кут між вихідним напрямком АВ та напрямком АР, який визначаємо;

– виміряний кут між вихідним напрямком АВ та напрямком ВР, який визначаємо.

Для контролю правильності визначення координат пункту Р вводять третій пункт С та  вимірюють кути , .

У другому рішенні використовують формули:

де – XВ ,  XС; YC , YC - координати пунктів B і C;

– виміряний кут між вихідним напрямком ВC та напрямком  BР, який визначаємо;

– виміряний кут між вихідним напрямком ВC та напрямком CР, який визначаємо.

Приклад обчислення планових координат пункту для першого варіанту наведено нижче (табл.7.4, 7.5)

1 розв’язок                                                                                            Таблиця 7.4

| Х А | 998,494 | 1 | 49° 02' 36" |
| --- | --- | --- | --- |
| У А | 646,537 | ctg1 | 0,867959 |
| Х В | 932,319 | 2 | 73° 47' 19" |
| УВ | 973,055 | ctg2 | 0,290742 |
| Х Аctg2 | 290,304 | ctg1 +ctg2 | 1,158701 |
| Х Bctg1 | 809,215 | K | 1426,037 |
| УАctg2 | 187,976 | ' | 1230,720 |
| УВctg1 | 844,572 |  | 1098,723 |
|  |  |  | 948,237 |

2 розв’язок

Таблиця 7.5

| Х В | 932,319 |  | 59° 27’ 32" |
| --- | --- | --- | --- |
| У В | 973,055 |  | 0,590012 |
| Х С | 1130,844 |  | 53° 24' 36" |
| УС | 1253,511 |  | 0,742395 |
| Х В | 692,149 |  | 1,332407 |
| Х C | 667,212 | K | 1639,817 |
| УB | 722,391 | ' | 1230,718 |
| УC | 739,586 |  | 1263,452 |
|  |  |  | 948,248 |

Рис.7.8 Cхема прямої кутової засічки  до 1 варіанту

7. Оцінка точності положення визначеного пункту Р прямою кутовою засічкою

Розбіжність, отримана між першим та другим рішенням, має задовольняти нерівність:

де -  координати пункту Р, відповідно отримані з першого та другого рішень.

= м.

де М1, М2 - середні квадратичні похибки положення пункту Р, визначені з першого та другого рішень.

Їхній розрахунок проводиться за формулами:

де  - середня квадратична похибка виміру кута, її величина приймається в залежності від приладу, що використовується для вимірювання кутів, сек.; - для прикладу, що розглядається;

ρ = 206265'';

- значення кутів при вершині кута Р відповідно в першому та другому рішеннях;

S1, S2, S3 - відстані від вихідних пунктів, відповідно від А, В, до визначеного пункту Р, їх значення обчислюються за збільшенням координат між пунктами,  м.

Для обчислень використані середні значення координат із двох рішень.

,

Отже, визначення координат пункту Р виконано правильно.

Середні значення координат із двох рішень:

ХР = 719,1230 м

YP = 242,94 м

8. Визначення планових координат пункту за формулами Гауса

За відсутності видимості між вихідними пунктами Т1, Т2, Т3 координати пункту Р обчислюються за формулами Гауса.

Для контролю правильності знаходження координат пункту Р використовується додатковий твердий пункт Т3 та вимірюється β3 від вихідного напрямки . Виміряні кути β1, β2, β3 повинні бути не менше 30о і не  більше 150о.

1 розв’язок

2 розв’язок

де  Х1,У1, Х2,У2 , Х3,У3 – координати твердих пунктів відповідно до Т1, Т2, Т3.

– дирекційні напрямки відповідно Т1Р, Т2Р, Т3Р, які обчислюються за формулами:

виміряні ліві кути відповідно на пунктах Т1, Т2, Т3.

Оцінка точності виконується за наведеними вище формулами.

Слід звернути увагу на те, що кути γ і γ1 (рис. 7.7б) при пункті Р невідомі, їх необхідно обчислити за формулами:

– дирекційні напрямки відповідно Т1Р, Т2Р, Т3Р,

7.3.3. Обернена багаторазова засічка

Суть оберненої кутової засічки .Оберненою кутовою засічкою називають таку побудову на місцевості, в якій координати невідомого пункту Р визначають за координатами трьох вихідних пунктів Т1, Т2, Т3 і виміряними на пункті Р кутами 1 і 2 на вихідні пункти (рис.7.9)

Рис. 7.9. Обернена одноразова засічка

Засічку, показану на рис. 7.9, називають оберненою одноразовою засічкою.

В оберненій одноразовій засічці відсутній контроль виміряних кутів 1 і 2, а, отже, координати пункта Р також визначаються безконтрольно.

Якщо на пункті Р виміряти ще хоча б один додатковий напрямок на пункт Т4 з відомими координатами, то будемо мати оберенеу багаторазову засічку (рис.7.10).

Рис.7.10. Обернена багаторазова засічка

Обернена багаторазова засічка фактично являє собою кілька одноразових засічок, які можуть бути розв’язані окремо, а отже координати пункту Р будуть знайдені з контролем. Кількість одноразових засічок дорівнює кількості комбінацій :

.

Це такі варіанти засічок:

1) на пункти Т1, Т2, Т3;

2) на пункти Т1, Т2, Т4;

3) на пункти Т2, Т3, Т4;

4) на пункти Т1, Т3, Т4.

Інструкція [1] дозволяє застосовувати лише багаторазові засічки.

Формули для обчислення координат пункту Р із оберненої одноразової засічки

Задача визначення положення точки на площині за трьома відомими точками відома як задача Потенота. Відомо біля ста способів її розв’язання. Розглянемо один з найбільш простих і зручних способів, у якому застосовується формула Деламбра.

Розглянемо рис.7.9. На пункті з невідомими координатами виміряні кути 1 і 2 на пункти Т2 і Т3 від напрямку Т1, який прийнятий за початковий.

Позначимо дирекційні кути 1, 2, 3 на напрямки Т1, Т2, Т3 відповідно, причому

|  | 2=1+1, | (7.1) |
| --- | --- | --- |

|  | 3=1+2. | (7.2) |
| --- | --- | --- |

Застосовуючи формулу оберненої геодезичної задачі, запишемо рівняння

|  | . | (7.3) |
| --- | --- | --- |

В цих рівняннях три невідомих: ХР, YP, 1. Якщо розв’язати систему (7.3), знайдемо невідомі координати ХР, YP точки Р і дирекційний кут 1 першого напрямку.

Візьмемо вираз tg(1+1) і перетворимо його.

Відомо, що

|  | . | (7.4) |
| --- | --- | --- |

Помножимо чисельник і знаменник правої частини на ctg1. Після перетворень отримаємо:

|  | . | (7.5) |
| --- | --- | --- |

Аналогічно запишемо

|  |  | (7.6) |
| --- | --- | --- |

Підставимо (5.5) в друге рівняння, а (5.6) у третє рівняння системи (5.3), після чого матимемо

|  |  | (7.7) |
| --- | --- | --- |

|  |  | (7.8) |
| --- | --- | --- |

Перетворимо отримані вирази

|  |  | (7.9) |
| --- | --- | --- |

|  |  | (7.10) |
| --- | --- | --- |

Віднімемо (5.9) від (5.10) і

|  |  | (7.11) |
| --- | --- | --- |

Визначимо  з першого рівняння системи (7.1)

|  |  | (5.12) |
| --- | --- | --- |

і підставимо його у (5.11).

Відкинувши однакові члени в лівій і правій частинах, запишемо

Зведемо подібні:

і з цього рівняння запишемо

|  |  | (7.13) |
| --- | --- | --- |

Отримане рівняння називається формулою Деламбра. За цією формулою знаходимо дирекційний кут 1 і потім дирекційні кути

|  | . | (7.14) |
| --- | --- | --- |

Координати пункту Р можемо знайти двічі з прямої засічки. При цьому треба прийняти до уваги, що tgАР = tgРА, а tgВР = tgРВ.

Отже,

|  | . | (7.15) |
| --- | --- | --- |

Проєктування обернених засічок

Як було сказано раніше, Інструкція [1] дозволяє застосування лише багаторазових засічок. Тому проєктують обернену засічку як мінімум на чотири пункти: Т1, Т2, Т3 і Т4 (див.рис.5.2), які знаходяться на віддалях 0.3–5 км від пункту Р.

Найбільш вигідним є варіант, коли шукана точка Р лежить посередині чотирикутника, утвореного вихідними пунктами.

Сумнівні результати можуть бути одержані в випадку, коли точка Р знаходиться поблизу кола, яке проходить через вихідні пункти. Задача стає невизначеною, якщо точка Р лежить на цьому колі (рис. 7.11). Таке коло називається небезпечним.

Рис. 7.11 Випадок невизначеності оберненої багаторазової засічки

Оцінку проєкту оберненої засічки зручно виконати графічним методом. Виконують її окремо для двох варіантів одноразових засічок на три напрямки. Вибирають два з чотирьох варіантів, а саме:

- на пункти Т1, Т2, Т3;

- на пункти Т1, Т2, Т4;

- на пункти Т1, Т3, Т4;

- на пункти Т2, Т3, Т4,

які найбільше підходять за розміщенням для оберненої засічки.

Методика оцінки проєкту полягає в наступному (покажемо на варіанті 1, пункти Т1, Т2, Т3).

На чистому аркуші ставлять точку Р і з неї проводять промінь, який приймають за напрямок на пункт Т1, від нього відкладають кути 1 і 2 та проводять через них промені в напрямках Т2 і Т3 (рис. 5.3).

На променях РТ1, ТР2, РТ3 відкладають в певному масштабі, наприклад 1:100 відповідно величини  які являють собою значення обернені до відстаней S1=РТ1, S2=РТ2, S3=РТ3. При цьому радіан r беруть в секундах (=206265"), S — в метрах. Величини матимуть розмірності .

Рис. 7.12 Оцінка проєкту оберненої засічки.

З’єднавши точки ,отримують трикутник зі сторонами S1, яка лежить навпроти кута 1, стороною S2, яка лежить проти кута 2 і третьою стороною S3. Цей трикутник називають оберненим.

Середня квадратична помилка в положенні пункта Р може бути знайдена за формулою

|  |  | (7.16) |
| --- | --- | --- |

де m″ — середня квадратична помилка вимірювання напрямку ;

S1, S2, S3 — довжини сторін оберненого трикутника, зняті графічно з  рис. 7.12 в тому ж прийнятому масштабі, F — площа оберненого трикутника, яку можна обчислити як

|  |  | (7.17) |
| --- | --- | --- |

де h — висота, проведена з вершини на s2, або за формулою Герона

|  | , | (7.18) |
| --- | --- | --- |

де

Оскільки площа F має розмірність ,  - в (″), корінь має розмірність  , то М отримаємо в метрах.

Аналогічну оцінку виконують для другого варіанту оберненої одноразової засічки, наприклад на пункти Т1, Т2, Т4, а отримують друге значення .

За остаточне значення приймають середнє вагове

|  |  | (7.19) |
| --- | --- | --- |

Якщо Мр не перевищує величини 0.2 мм в масштабі знімання для незабудованих територій і 0.3 мм в масштабі знімання для забудованих територій, роблять висновок, що запроєктована засічка відповідає необхідним вимогам.

Польові виміри

Кутові виміри в оберненій багаторазовій засічці виконують теодолітами Т30, 2Т30, 2Т30П або їм рівноточними. Застосовують спосіб колових прийомів. Напрямки на пункти Т1, Т2, Т3, Т4 вимірюють двома прийомами з перестановкою лімба між прийомами 180º/2=90º. Різниці в напрямках, отриманих з двох прийомів, не повинні перевищувати 45″.

Обчислення координат пункту Р

Обчислення координат пункту Р виконують з двох одноразових обернених засічок за двома з чотирьох можливих варіантів. Різниці в координатах ХР та УР, отриманих із двох одноразових засічок не повинні перевищувати величини 2 м для знімань в масштабі 1:5 000, 0.8 м для знімань в масштабі 1:2000 і 0.4 м для знімань в масштабі 1:1000.

За остаточне значення ХР та УР беруть середнє арифметичне із двох варіантів засічок.

ПРИКЛАД

Визначення координат пунктів оберненою кутовою засічкою

У оберненій засічці вимірюються кути тільки на точці, що визначається, тому обернена кутова засічка є найбільш вигідним варіантом із засічок.

Для визначення розташування пункту необхідні координати трьох твердих пунктів. Вихідні пункти не повинні бути розташовані поблизу точки, яку треба визначити.

Для контролю правильності визначення координат вводять четвертий твердий пункт. При даному методі кути між напрямками на точку, що визначається, потрібно виміряти на чотири пункти. Всі кути вимірюють від початкового напрямку (рис.7.13)

Рис.7.13 Схема оберненої кутової засічки

Помилка визначення пункту оберненою засічкою залежить від її розташування щодо вихідних пунктів. Для отримання надійних координат пункту, який необхідно визначити, треба щоб розташування чотирьох пунктів задовольняло певним умовам.

Бажано, щоб ця точка лежала всередині трикутника, утвореного вихідними пунктами Т1, Т2, Т3 (рис.7.14) або поза трикутником, але проти однієї з його вершин (між продовженням його сторін).

При цьому кут між суміжними напрямками Т2-Т1 і Т2-Т3 повинен бути не менше ніж 300 і не більше 1500.

Якщо ця точка буде лежати на колі, що проходить через вихідні пункти Т1, Т2, Т3 (при з'єднанні трьох точок Т1, Т2, Т3, виходить трикутник, навколо якого і проводиться коло), то рішення стає невизначеним.

Якщо ця точка розташовується на невеликій відстані від кола, то точність її визначення знижується.

Четвертий, контрольний напрямок на пункт Т4, особливими кутовими допусками та розташуванням не обумовлюються, але він має, хоча б з одним із трьох основних напрямків утворювати кут засічки в межах 300-1500.

При виконанні польових робіт необхідно дотримуватися наступних вимог: при виборі вихідних пунктів визначення координат шуканого пункту мають бути виключені випадки, коли завдання немає розв’язку або точність результатів низька; для цього складається схема розташування обраних пунктів та виконується перевірка на правильність підбору пунктів;

Рис. 7.14 Схема розташування точки, що визначається,

щодо вихідних пунктів

Для обчислення координат пункту оберненою кутовою засічкою  можна використовувати різні способи: за точкою Коллінса, за схемою Колесникова, за формулами: Праніс - Праневича, Кнейсля, Деламбра.

У геодезичній практиці застосовується класичний спосіб за таблицями логарифмів або тригонометричних функцій. У цих методичних вказівках пропонується розв'язання цієї задачі з використанням формул Деламбра.

Визначення планових координат пункту оберненою кутовою засічкою за формулами Деламбра

Порядок розв’язку

Розв'язання задачі виконується незалежно двічі, тому що виконується

контроль правильності визначення координат пункту Р.

Перший розв’язок

У першому рішенні використовуються координати пунктів Т1, Т2, Т3 та горизонтальні кути  та .

- Обчислюється дирекційний кут початкового напрямку (з твердого пункту Т1 на Р, що визначається) за формулою Деламбра:

де Х1, У1, Х2, У2, Х3, У3 - координати відповідно пунктів Т1, Т2, Т3;

та  – кути, виміряні від початкового напрямку відповідно до другого та третього напрямів. Значення дирекційного кута визначається за знаком.

- Виконується контроль обчислень.

3.Обчислюються дирекційні кути від пункту Р на тверді Т1, Т2,Т3 (αР-Т2

αР-Т3) за наведеними нижче формулами. Для цього спочатку переходять від дирекційного кута  до його оберненого значення.

де αТ1-Р - дирекційний кут початкового напрямку;

. - кути, виміряні від початкового напрямку.

4. Обчислюються двічі координати пункту Р за формулами Гауса.

За ними обчислюють  координати пункту , який визначається, прямою кутовою засічкою. У цих розрахункових формулах використовують дирекційні кути напрямків з твердих пунктів на точку,яка визначається, тому необхідно перейти від раніше обчислених напрямків від шуканого пункту на тверді пункти до напрямків від твердих пунктів на пункт, який визначаємо.

5. Для контролю правильності обчислень визначається дирекційний кут другого напрямку, при цьому використовуються координати вихідного пункту Т2 та обчислені координати пункту Р.

Розбіжність між обчисленими дирекційними кутами обох рішень не має перевищувати 1''.

Другий розв’язок

Використовуються координати вихідних пунктів Т1, Т2, Т4, виміряні кути ,

1.Обчислюється дирекційний кут початкового напрямку від твердого пункту на пункт, що визначається  за формулою Деламбра:

де Х1, У1, Х2, У2, Х4, У4 - відповідно координати пунктів Т1, Т2, Т4;

,  – кути, виміряні від початкового напрямку відповідно до другого та четвертого напрямів.

Значення дирекційного кута визначається за знаком .

2.Виконується контроль обчислень.

3. Обчислюються дирекційні кути 2-го та 4-го напрямків від пункту, що визначається, на тверді пункти за формулами:

де αТ1-Р - дирекційний кут початкового напрямку;

,  - кути, виміряні від початкового напрямку.

4.Визначаються двічі координати пункту Р за формулами Гауса:

5.Для контролю правильності обчислень знову визначається дирекційний кут другого напряму за такою формулою:

Для обчислень пропонується використовувати таблиці, наведені в додатку 1 і 2.

У додатку 3 наведено варіанти вихідних даних для визначення координат пункту Р оберненою кутовою засічкою. У додатку 4 подано схеми засічок до варіантів. Приклад розрахунку першого варіанту наводиться нижче у додатках 1і 2.

На рис.7.15 подана схема засічки для першого варіанту, який подається як приклад визначення координат пункту Р.

Рис.7.15. Схема засічки (1 варіант)

Оцінка точності визначення положення пункту P оберненою  кутовою засічкою

Розбіжність у значеннях координат, отриманих із двох рішень, не має перевищувати граничну середньоквадратичну похибку (3Мr). Розбіжність розраховується за такою формулою:

де  - координати пункту Р, обчислені відповідно з першого та другого розв’язків .

Середня квадратична похибка розбіжності розраховується за формулою:

де М1, М2 - середні квадратичні похибки положення пункту, визначені відповідно з першого та другого рішень. Вони розраховуються за формулами:

де SP-T1, SP-T-2, SP-T3, SP-T4, ST1-T2 , ST2-T3, ST2-T4 - відстань між відповідними пунктами;

Т1Т2Т3, Т1Т2Т4 – кути при вершині пункту Т2, розташовані відповідно навпроти виміряних кутів  та .

Вказані довжини сторін та кути розраховуються, для цього використовуються координати вихідних пунктів Т1, Т2, Т3, Т4 та обчислені координати пункту Р.

Дирекційні кути між вихідними пунктами визначаються рішенням оберненої геодезичної задачі за формулами:

Обчислення кутів , Т1Т2Т3 Т1Т2Т4

Довжини сторін обчислюються за формулами:

Аналогічно обчислюються інші довжини.

Середня квадратична похибка вимірювання кута =10'', ρ=206265".

r < 3Mr                                           0,004м < 0,036м,

Розбіжність не перевищує  гранично допустимої похибки.

Отже, координати пункту Р визначено правильно.

Середні значення координат пункту Р із двох рішень рівні.

….

ПРИКЛАД

Визначення координат пункту Р з рішення оберненої кутової засічки

(з використанням формули Деламбра)

Таблиця 7.1

1 розв’язок

Вихідні дані: координати пунктів Т1, Т2, Т3;     виміряні кути β1, β2

| У1 | 115,330 | Х1 | 310,610 | (Х1–Х3)×tg α Т1-Р | -312,199 | (Х1–Х3)×tg αТ3-Р | -48,604 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У2 | 117,310 | Х2 | 420,110 | (У1 –У3) | -145,420 | (У1 –У3) | -145,420 |
| У3 | 260,750 | Х3 | 499,520 |  |  |  |  |
| У2 – У1 | 1,980 | Х2 – Х1 | 109,500 | А | -166,779 | В | 96,816 |
| У3 – У2 | 143,440 | Х3 – Х2 | 79,410 | ХP – Х3 | -119,525 | ХP – Х1 | 69,384 |
| У1 – У3 | -145,420 | Х1 – Х3 | -188,910 | Х3 | 499,520 | Х1 | 310,610 |
| контроль | 0,000 |  | 0,000 | ХP | 379,995 | ХP | 379,994 |
| β1 | 50°46'23" | β2 | 135°36'24" | (ХP–Х3)×tg α Т3-Р | -30,752 | (ХP–Х3)×tg αТ1-Р | 114,666 |
| сtg β1 | 0,816363 | сtg β2 | -1,021404 | У3 | 260,750 | У1 | 115,330 |
| (У2 - У1)×сtg β1 | 1,616 | (Х2–Х1)×сtg β1 | 89,392 | УР | 229,998 | УР | 229,996 |
| (У1–У3)×сtg β2 | 148,533 | (Х1–Х3)×сtg β2 | 192,953 | Контроль |  |  |  |
| (Х3 – Х2) | 79,410 | (У3–У2) | 143,440 | У2 - УР | -112,687 | Кінцеве значення |  |
|  | 229,559 | r =58°49'19" | 138,905 | Х2 – ХP | 40,115 |  |  |
| tg αT1-P | 1,652633 | αР-Т1 | 238°49'19" | tg αР-Т2 | -2,809099 | αР-Т1 | 238°49'19" |
| tg αT3-P | 0,257289 | αР-Т2 | 289°35'42" | rР- Т2 | 70°24'18" | αР-Т2 | 289°35'42" |
| К | 1,395344 | αР-Т3 | 14°25'43" | αР- Т2 | 289°35'42" | αР-Т3 | 14°25'43" |

2 розв’язок                                                                                                                                                                Таблиця 7.2

Вихідні дані: координати пунктів Т1, Т2, Т4; виміряні кути β1, β3

| У1 | 115,330 | Х1 | 310,610 | (Х1–Х4)×tg αТ1-Р | -181,514 | (Х1–Х4)×tg αТ4-Р | -353,682 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У2 | 117,310 | Х2 | 420,110 | (У1 –У4) | -244,920 | (У1 –У4) | -244,920 |
| У4 | 360,250 | Х4 | 420,450 |  |  |  |  |
| У2 - У1 | 1,980 | Х2 – Х1 | 109,500 | А | 63,406 | В | -108,762 |
| У4 – У2 | 242,940 | Х4 – Х2 | 0,340 | ХP – Х4 | -40,452 | ХP – Х1 | 69,388 |
| У1 – У4 | -244,920 | Х1 – Х4 | -109,840 | Х4 | 420,450 | Х1 | 310,610 |
| контроль | 0,000 |  | 0,000 | ХP | 379,998 | ХP | 379,998 |
| β1 | 50°46'23" | β3 | 193°55'36" | (ХP–Х4)×tg αТ4-Р | -130,254 | (ХP–Х1)×tg αТ1-Р | 114,666 |
| сtg β1 | 0,816363 | сtg β3 | 4,032763 | У4 | 360,250 | У1 | 115,330 |
| (У2-У1)×сtg β1 | 1,616 | (Х2–Х1)×сtg β1 | 89,392 | УР | 229,996 | УР | 229,996 |
| (У1–У4)×сtg β3 | -987,704 | (Х1–Х4)×сtg β3 | -442,959 | Контроль |  |  |  |
| (Х4 – Х2) | 0,340 | (У4–У2) | 242,940 | У2 - УР | -112,686 | Кінцеве значення |  |
|  | -985,748 | r =58°49'14" | -596,507 | Х2 – ХP | 40,112 |  |  |
| tg αT1-P | 1,652534 | αР-Т1 | 238°49'14" | tg αР-Т2 | 2,809284 | αР-Т1 | 238°49'14" |
| tg αT4-P | 3,219975 | αР-Т2 | 289°35'37" | rР- Т2 | 70°24'22" | αР-Т2 | 289°35'38" |
| К | -1,567441 | αР-Т4 | 72°44'50" | αР- Т2 | 289°35'38" | αР-Т3 | 72°44'50" |

7.4. Вимірювання ліній у полігонометричному ході 2-го розряду світловіддалеміром СТ5 Блиск

7.4.1. Польові виміри

Наведення на відбивач. Обертанням окуляра зорової труби отримайте чітке зображення кіл сітки ниток. Встановіть гвинти навідних пристроїв у середнє положення, послабте ручки закріпних пристроїв, повернувши їх проти годинникової стрілки, наведіть світловіддалемір на відбивач за допомогою зорової труби, затисніть ручки закріпних пристроїв і обертанням гвинтів навідних пристроїв введіть зображення відбивача в центр кіл сітки ниток.

Включіть світловіддалемір у режим “НАВЕДЕННЯ” (перемикач I у положенні “ТОЧНО”, перемикач II у положенні “НАВЕД”). Поверніть ручку “СИГНАЛ” по годинниковій стрілці до обмеження, а при великому рівні фонових шумів у сонячну погоду і при високій навколишній температурі - до показань стрілочного приладу не більш 20 мкА.

Змінюйте орієнтування світловіддалеміра на відбивач у вертикальній і горизонтальній площинах почерговим обертанням гвинтів навідних пристроїв до одержання сигналу. Наявність сигналу індикується звуком і відхиленням стрілки приладу вправо по шкалі.

При вимірі відстаней до 400 м надіньте на об'єктив аттенюатор. При несприятливих умовах (щільний туман, пилюка і т.і.) виміри малих відстаней можливі без аттенюатора. Для визначення такої можливості варто оцінювати рівень сигналу. Якщо рівень сигналу при наведенні, по його максимуму менше рівня сигналу від блока контрольного відліку при тому самому положенні ручки “СИГНАЛ”, установка аттенюатора необов'язкова).

Наведіть світловіддалемір по максимуму сигналу, одночасно встановлюючи ручкою “СИГНАЛ” рівень сигналу в середині робочої зони.

Виміри. Встановіть перемикач II у положення “ВІДР”, оцініть освітлення індикаторів табло, при необхідності ручкою “СИГНАЛ” підведіть рівень сигналу, візьміть три відліки відстані що вимірюється в режимі “ТОЧНО” і запишіть у журнал. Відліки беріть після звукового сигналу

Визначіть і запишіть метеодані.

Повторіть ще два рази наведення на відбивач по максимуму сигналу і

після кожного наведення візьміть по три відліки в режимі “ТОЧНО”

Переведіть  перемикач  I  у положення  “КОНТР”,  візьміть відлік для визначення значення поправк Kf

При грубих вимірах перемикач I встановіть в положення “ГРУБО”,

перемикач II  - у положення “ ВІДР”, отримайте рівень сигналу в межах робочої зони (ручкою “СИГНАЛ” і орієнтуванням світловіддалеміра на відбивач), візьміть один-два відліки по табло (шкалі прочитів).

По закінченні вимірів виключіть світловіддалемір (перемикач II встановіть в положення “ВИКЛ”).

Примітки:

1. При вимірі граничних відстаней у денний Час пошук сигналу і наведення на відбивач варто  проводити  в режимах РАХУНОК. “ТОЧНО” або “РАХУНОК”, “ГРУБО”.

У цих режимах збільшується споживана світловіддалеміром потужність і відключається мікротелефон, але зменшується початкове показання стрілочного приладу, що викликається фоновою (сонячною) засвіткою, що прискорює виявлення сигналу.

2. Якщо максимальна різниця середніх арифметичних значень відліків

при    різноманітних    наведеннях    перевищує     значення 5 +3 10-6 Д (у

міліметрах), необхідно повторити виміри, провівши більш точне орієнтування світловіддалеміра по максимуму сигналу. Якщо розкид результатів не зменшується, варто повторити виміри, встановивши відбивач із великим числом призм, або провести виміри при кращих погодних умовах.

3. Значення контрольного відліку в процесі вимірів не повинно відхилятися від паспортного більше ніж на 2 мм. Періодичність перевірки і підстроювання контрольного відліку варто встановити в залежності від його стабільності в конкретних умовах експлуатації.

Виміри можливі і без підстроювання контрольного відліку.   У цьому

випадку в результати вимірів ДB    обчислені по формулі (7), варто вносити поправку на різницю поточних і паспортного значень контрольного відліку. Якщо поточне значення більше паспортного, то значення зазначеної різниці потрібно віднімати з результату ДB , якщо менше - підсумовувати.

4. При перериванні вимірювального променя (наприклад, транспортним засобом або пішоходом) процес виміру припиняється й автоматично відновляється після усунення перешкоди. При вимірі великих відстаней, а також при проходженні променя через турбулентну атмосферу час одного виміру може збільшуватися до декількох хвилин. У цих умовах відліки в режимі КОНТРОЛЬ варто знімати до і після зняття відліків у режимі ТОЧНО.

5. Щоб уникнути помилкових відліків не варто компенсувати ручкою “СИГНАЛ” зменшення рівня сигналу, що викликається неточним наведенням світловіддалеміра на відбивач.

Не слід також повертати ручку “СИГНАЛ” під час процесу виміру. Якщо така необхідність виникає, то після повороту ручки “СИГНАЛ” рекомендується перевести перемикач I у положення “КОНТР” або перемикач II   у  положення   НАВЕД,  після   чого   повернути   перемикач   у  вихідне

положення, почавши тим самим новий вимір.

Для прискорення вимірів великих відстаней  в умовах слабкого  і значно мінливого за рівнем сигналу рекомендується під час виміру уточнювати наведення на відбивач за допомогою навідних пристроїв, не включаючи режим “НАВЕДЕННЯ”.

У окремих відліках може спостерігатися миготіння нулів у розрядах десятків і сотень метрів табло. При цьому показання чотирьох правих індикаторів зберігаються без перекручувань.

Зміна тону звукового сигналу, що супроводжує висвітлення результату на табло (переривистий звук), сигналізує про розряд джерела живлення і необхідності його заміни.

При короткочасному пропаданні первинної напруги (наприклад, при поганому контакті в розйомах кабеля живлення) світловіддалемір може автоматично виключитися; для повторного вмикання встановіть перемикач II у положення “ВИКЛ” і через 1-2с. знову переведіть його в положення “НАВЕД” або “РАХУНОК”.

10.При розрядженні джерела живлення до напруги 5,5 В  світловіддалемір автоматично виключається.

Вимоги до виміру метеоданих. Похибка остаточного результату виміру відстані залежить від похибки визначення температури й атмосферного тиску уздовж траси вимірів.

Похибка   визначення   середнього   значення   температури   у 10 C відповідає   похибці   виміру   відстані   в   міліметрах 1,0 10-6 Д ,   похибка

визначення середнього значення тиску в 1 гПа (0,75 мм рт.  ст.) 0,5 10-6 Д  ,

де Д - значення відстані що вимірюється в міліметрах.

Для виключення великих похибок виміру метеоданих необхідно періодично перевіряти термометр і барометр, виконувати вказівки інструкції з експлуатації барометра, перед зняттям показань термометра обертати його 1-2 хв, узявшись за кінець шнура. При вимірі великих відстаней або при великому перепаді висот між точками стояння світловіддалеміра і відбивача метеодані необхідно вимірювати як на точці стояння світловіддалеміра, так і на точці стояння відбивача.

7.4.2. Обчислення ліній

Остаточний результат виміру відстані ДВ у міліметрах обчисляйте за формулою (7) до першої значущої цифри після коми і округляйте до цілого числа міліметрів:

(7.7)

(Формула справедлива при роботі з відбивачами, що входять у комплект світловіддалеміра При роботі з відбивачами інших типів необхідно враховувати поправки відбивачів. )

де   ДТ - середнє арифметичне значення відліків у режимі “ТОЧНО” з  врахуванням відомого числа кілометрів відстані що вимірюється;

Кn - поправочний коефіцієнт, що враховує зміну показника заломлення атмосфери;

К f   - поправочний коефіцієнт, що враховує температурну зміну частоти кварцового генератора;

ДЦ   - поправка за циклічну похибку.

Значення коефіцієнта  Кn визначають по номограмі або таблиці (див. додатки 4,5 або паспорт світловіддалеміра), використовуючи виміряні значення температури повітря й атмосферного тиску. На лівій шкалі номограми відзначте значення температури, на правій - значення тиску. З'єднаєте  відзначені  точки  прямою  лінією.     Точка  перетину  прямої  із середньою шкалою дає значення коефіцієнта Кn   .

Якщо   температура   і   тиск   були   виміряні   на   точках   стояння

світловіддалеміра    і    відбивача,    то    для    визначення    коефіцієнта    Кn

використовуйте середні арифметичні значення  обмірюваних температур  і тисків

Значення    коефіцієнта світловіддалеміра (Додаток 3).

К f визначите    за    графіком    у    паспорті

З метою зменшення впливу нестабільності частоти кварцового генератора на точність вимірів рекомендується в міжповірочний період проводити виміри частоти кварцового генератора, а результат виміру відстані

В обчисляти за формулою:  (7.8)

де   fном    -  відхилення  обмірюваного  значення  частоти  кварцового

генератора від номінального значення з врахуванням поправки  ;

- номінальне значення частоти, рівне 14985500 Гц.

Значення поправки Дц визначте  за  графіком  у паспорті  (рис.  15) світловіддалеміра (за результатами останньої перевірки) у функції одиниць і десятих  долей  метра,  на  які  закінчується  результат  Дт.  Горизонтальне

проложення ДГ   обчисліть за таблицями або за формулою

(7.9)

де ДB - результат виміру, обчислений за формулою (7.8);

- кут нахилу лінії що вимірюється.

7.5 Вимірювання ліній у полігонометричному ході 2-го розряду електронним тахеометром GTS239N

Довжини сторін полігонометричного ходу студенти вимірюють світловіддалемірним способом із використанням електронних тахеометрів.

Перед початком вимірювання довжини сторони ходу на її початковому пункті встановлюють електронний тахеометр, центрують та горизонтують його. На протилежному кінцевому пункті сторони встановлюють віху із відбивачем, бульбашку круглого рівня віхи приводять до центра і втримують її там до кінця вимірювання цієї лінії. Після вмикання приладу шляхом натискання клавіші “POWER” на дисплеї з’явиться режим вимірювання кутів [10, 16]:

ВК:	90º12´40˝

ГКп:	118º12´10˝

0ºГК      Фікс     Введення     С↓

Зорову трубу наводять на центр призми.

Перед вимірюванням відстаней необхідно впевнитися у відсутності перешкод у створі лінії, що вимірюється. Якщо ніщо не заважає вимірюванням (люди, листя дерев, автомобілі тощо), тоді натискають клавішу вимірювання віддалей .

Про дію світловіддалеміра сигналізує знак зірочки * та пересування  знака < за розрядами рядка:

ГКп:	118º12´10˝

S* [п]:			<< m

h:			     m

Вимір.   Режим     Сигн      С↓

Вмикається режим безперервного вимірювання віддалей. Результати вимірювань (S – горизонтальне прокладання, h – перевищення) відображаються на дисплеї із попередньо вибраними одиницями вимірювання (метри, фути або дюйми), вони з'являються і зникають поперемінно зі звуковим сигналом під час висвітлення кожного результату вимірювань. Для одноразового вимірювання горизонтального прокладання натискають клавішу “Вимр.” (F1). Прилад вимірює довжину лінії один раз і відобразить результат на дисплеї:

ГКп:	118º12´10˝

S* [п]:		130,346 m

h:		   1,009  m

Вимір.   Режим     Сигн      С↓

За необхідності можна заздалегідь установити кількість вимірювань віддалі, тоді після їхнього виконання на дисплеї відображається середнє значення вимірюваної віддалі. Якщо повторно натиснути клавішу вимірювання віддалей, то на екрані відобразиться значення правого горизонтального кута (ГКп), вертикального кута (ВК) і похилої віддалі (D).

ВК:	90º12´40˝

ГКп:	118º12´10˝

D:		130,350 m

Вимір.   Режим     Сигн      С↓

Для повернення у режим вимірювання кутів натискають клавішу “ANG”.

У полігонометричному ході 2-го розряду із початкового пункту сторони ходу її довжину студенти вимірюють в одноразовому режимі в один прийом (при трьох окремих наведеннях на центр призми відбивача). Тоді у другому прийомі ця лінія буде вимірюватися з протилежного її кінця (те саме при трьох наведеннях). Виміряні горизонтальні прокладання наводять у спеціальному журналі вимірювання ліній (додаток Д). Відхилення значень довжини лінії у окремих наведеннях і прийомах дозволяється у межах 0,015 м. При більшому розходженні лінію необхідно переміряти, а помилкове значення відбракувати і закреслити.

Після проведення вимірювань на пункті (перед переміщенням бригади на наступний пункт) прилад вимикають (також шляхом натискання клавіші “POWER”).

Порядок робіт з іншим електронним тахеометром (3Та5р), який також можна використати на практиці при вимірюванні ліній та тахеометричному зніманні, наводиться у Методичних вказівках [6].

У звіті студенти характеризують методику вимірювання ліній із застосуванням принципу вимірювань відстаней за допомогою електромагнітних хвиль та наводять порядок роботи із електронним тахеометром, що був використаний для вимірювань.

7.6 Електронне тахеометричне знімання місцевості

Порядок тахеометричного знімання з використанням оптичних теодолітів з нитковим віддалеміром наводиться у навчальній літературі [5, 9]. Загальні засади електронного тахеометричного знімання такі самі. Головна відмінність полягає у застосуванні світловіддалемірної методики вимірювання віддалей і можливості автоматичного записування результатів у пам'ять приладу з подальшою передачею їх до комп’ютера й обробки з допомогою спеціального програмного забезпечення.

Електронне тахеометричне знімання призначене для швидкого, з елементами автоматизації знімання контурів угідь і рельєфу територій невеликої площі.

Технічні параметри тахеометричного знімання регламентує Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000-1:500 [2]. Так, при масштабі знімання 1:500 і висоті перерізу рельєфу 0,5 м при використанні електронних тахеометрів віддалі від знімальних станцій до пікетів при зніманні рельєфу і контурів не повинні перевищувати 500 м, а віддалі між пікетами – 15 м.

При виконанні тахеометричного знімання станціями слугують пункти полігонометричного ходу, точки знімального обґрунтування (зокрема, теодолітні ходи, у тому числі і висячі).

Перед безпосереднім виконанням знімання члени бригади повинні розподілити між собою роботу (знімання відліків, ведення абрису і запис результатів вимірювання у журнал, пересування з віхами на пікетні точки тощо) з метою швидкого її виконання й економії часу та заряду акумулятора тахеометра.

В електронного тахеометра GTS239N є спеціальний режим знімання, для якого необхідно створювати окремий файл, де будуть зберігатися всі дані знімання (висоти відбивача, приладу, номери станцій, результати орієнтування і вимірювань тощо). У такому випадку з метою забезпечення високої швидкості вимірювань їх результати майже не відображаються на дисплеї, а автоматично заносяться у файл знімання, що дуже зручно для досвідчених спеціалістів.

Студентам з метою запобігання грубих помилок доцільно застосовувати простіший варіант режиму знімання без записування результатів у пам'ять приладу. Тоді результати вимірювань на пікетну точку, які видає дисплей, студент переписує у журнал, де обчислює тільки висоти пікетних точок.

Порядок роботи на станції при виконанні тахеометричного знімання електронним тахеометром GTS239N (без створення файла знімання і автоматичної фіксації результатів у карті пам’яті приладу):

- Встановлюють тахеометр у точку знімальної основи (пункт полігонометрії, точка теодолітного ходу тощо) і приводять тахеометр на станції у робоче положення (центрують за допомогою оптичного центрира і горизонтують) і вимірюють віхою висоту i приладу над пунктом, яку записують у журналі тахеометричного знімання (додаток Ж). Вмикають прилад, контролюючи положення бульбашки циліндричного рівня чітко у нуль-пункті, у протилежному випадку на дисплеї з’явиться напис “Продольный наклон”. Коли таке повідомлення висвітиться на дисплеї в процесі роботи, тоді виконувати вимірювання більше не можна, доки не повернути бульбашку у центр рівня (що можна зробити підіймальними гвинтами, не вимикаючи прилад). Висоти візування l (висоти відбивачів) виставляють по можливості рівними висоті приладу i.

- Виконують орієнтування приладу на задній або передній пункти полігонометричного ходу. Для цього, встановивши на горизонтальному крузі відлік 0º00'00'', наводять зорову трубу при КЛ на центр відбивача віхи, встановленої на іншому пункті знімальної основи,

ВК:	90º12´40˝

ГКп:	118º12´10˝

0ºГК      Фікс      Введення     С↓

та натискають клавішу F1 (0°ГК) на першій сторінці режиму вимірювання кутів, яка з’являється на дисплеї за замовчанням:

Встановити 0º по ГК

>ОК?

……    …..       [Так]      [Ні]

Натискають клавішу [FЗ] (Да). Тобто орієнтування виконано:

ВК:	90º12´40˝

ГКп:	0º00´00˝

0ºГК      Фікс      Введення С↓

Далі виконується знімання ситуації та рельєфу місцевості у такий спосіб.

При крузі ліворуч (КЛ) зорову трубу за годинниковою стрілкою наводять чітко на центр призми відбивача, закріпленого на вісі, встановленій на першій пікетній точці. При цьому бульбашку круглого рівня утримують чітко на середині. На екрані відображається значення вертикального і горизонтального кутів:

ВК:	91º48´20˝

ГКп:	29º54´50˝

0ºГК      Фікс      Введення С↓

Натискають клавішу вимірювання віддалей. Горизонтальне прокладання до пікетної точки та перевищення вимірюються одноразово, для чого натискають клавішу “Измр” (F1). Прилад відобразить результати на дисплеї:

ГКп:	29º54´50˝

S* [п]:		30,116 m

h:		   0,579  m

Вимір.   Режим     Сигн      С↓

Усі результати вимірювань записують у журнал тахеометричного знімання (додаток Ж).

Подальше знімання виконують аналогічно, вимірюючи горизонтальний і

вертикальний кути, горизонтальне прокладання і перевищення на кожний пікет. Якщо за умовами місцевості доведеться змінювати висоту відбивача, тоді перевищення буде обчислене за формулою:

,				      (7.4)

де: i – висота тахеометра; l – висота візування; h’ – виміряне приладом перевищення.

Одночасно із вимірюваннями на станції у журналі тахеометричного

знімання складають абрис знімання.

Робота на станції закінчується візуванням на точку орієнтування. Зміна

значення орієнтирного напрямку за період знімання на станції при вимірюванні електронними тахеометрами допускається не більше 20''. Якщо відхилення перевищує допустиме, роботу на станції слід повторити.

З метою контролю якості виконання тахеометричного знімання, додатково проводять вимірювання з кожної станції на декілька пікетів, що вже визначені із сусідніх станцій.

При вимірюваннях із пункту полігонометрії на точку висячого теодолітного ходу, з метою збільшення точності визначення її місцеположення, горизонтальний кут вимірюють при двох положеннях вертикального круга: КЛ і КП.

Студенти виконують електронне тахеометричне знімання погодженої з викладачем території площею 1,5-2 га навколо однієї із сторін прокладеного полігонометричного ходу.

8. Камеральна обробка результатів польових вимірювань

8.1 Підготовка вихідних даних для зрівноваження координат пунктів полігонометрії

Як відомо, завданням побудови планових геодезичних мереж згущення є закріплення на місцевості з необхідною щільністю пунктів мережі та визначення з необхідною точністю їх планового положення (координат).

Обов’язковою умовою обчислення зрівняних координат пунктів (у прийнятій системі координат) є прив’язка ходу (мережі) до пунктів мереж старших класів (розрядів). Існує чимало способів прив’язки. Найтиповішим з них є безпосередня прив’язка – це коли центри існуючих пунктів старших класів (розрядів) одночасно стають і центрами початкового і кінцевого пунктів полігонометричного ходу, що прокладається (рис. 8.1).

Рис. 8.1 – Схема безпосередньої прив’язки полігонометричного ходу до вихідних пунктів

При такому способі прив’язки достатньо виміряти на місцевості прив’язні  кути β1 і βn+1 – кути між вихідними сторонами і першою та останньою сторонами ходу.

Обчисливши за координатами пунктів вихідних сторін АВ і CD їх дирекційні кути (початковий і кінцевий), здійснюють передачу дирекційних кутів (з контролем) на сторони полігонометричного ходу, а далі і самі координати пунктів.

Зазвичай для вихідних пунктів відомими є тільки їх координати. Щоб визначити дирекційний кут вихідної сторони, потрібно розв’язати обернену геодезичну задачу.

Наприклад, для рис. 7.1 координати пунктів відомі: XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD. Знайдемо дирекційні кути вихідних сторін AB і CD. Використовуємо для цього формули оберненої геодезичної задачі:

;		,		       (8.1)

де r – румб вихідної лінії.

Далі від румбів переходять до дирекційних кутів за відомими формулами. На цьому можна було б і закінчити обчислення. Але для повноти обчислень і контролю необхідно закінчити розв’язок оберненої задачі. Тому обчислюють довжини вихідних сторін dAB, dCD за формулами:

(8.2)

(8.3)

Якщо значення d мало відрізняються між собою, то за остаточне беруть dcep. Приклад обчислень наведений у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Підготовка вихідних даних

| Номер вихідного пункту | Координати |  | Прирости координат |  | tgr | Румб r | Дирекцій-ний кут |  | d' d'' d''' | dcep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | ΔX | ΔY |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 Попередня обчислювальна обробка результатів польових вимірювань та їх оцінка точності

8.2.1 Попередня обчислювальна обробка вимірів

До попередньої обчислювальної обробки результатів польових вимірювань відносять [11]:

- контроль і обробку польових журналів;

- складання робочої схеми ходів;

- попередні обчислення;

- оцінку точності польових вимірів;

- одержання попередніх (робочих) координат і висот пунктів.

До попередньої обчислювальної обробки приступають відразу після закінчення тих чи інших вимірювань. Починають роботу з повної та ретельної перевірки всіх записів у польових журналах і всіх зроблених у них обчислень.

При обробці журналів кутових вимірювань обчислюють середні значення горизонтальних кутів і виконують оцінку їх точності. У необхідних випадках вводять поправки за центрування і редукцію та поправки за перехід (редукцію) від виміряного на місцевості кута до площинного кута в проекції Гаусса.

При обробці журналів лінійних вимірів обчислюють остаточні значення (середні) горизонтальних прокладань і виконують оцінку їх точності.

Одержані горизонтальні прокладання необхідно спроєктувати на площину в проекції Гаусса-Крюгера і привести до рівня моря. Для цього в горизонтальне прокладання вводять поправки за формулою:

, 				       (8.4)

де  – значення лінії на площині; – виміряне горизонтальне прокладання лінії;  – поправка в лінію за перехід на площину в проекції Гаусса-Крюгера;  – поправка за приведення лінії до рівня моря.

Поправки  і  знаходять за формулами [11]:

, 	,			    (8.5)

де ym – середня ордината (середня віддаль лінії від осьового меридіана); Rm – радіус земної кулі (приблизно дорівнює 6371 км); Нт – середня висота лінії над рівнем моря.

При обчисленні поправок  і  величини ym і Нт беруть з карти району робіт.

Поправка  завжди додатна, оскільки лінія на площині в проекції Гаусса більша, ніж її виміряне значення на еліпсоїді. Поправка  від’ємна; додатньою вона може бути для районів, розташованих нижче рівня моря.

8.2.2 Складання робочої схеми полігонометричного ходу

За обчисленими і приведеними на площину у проекції Гаусса кутами і лініями складають схему полігонометричних ходів (мереж), яка у майбутньому буде слугувати основним документом для всіх наступних обчислень.

Схему складають на аркуші креслярського паперу в масштабі 1:50000 або 1:25000 (або більше). Вихідні пункти наносять за координатами, а решту – графічним шляхом за допомогою транспортира і масштабної лінійки. На кресленні виписують номери і назви пунктів, значення кутів повороту і довжин ліній, значення вихідних дирекційних кутів (початкового і кінцевого).

Схему складають в умовних знаках і викреслюють тушшю.

8.2.3 Попередня оцінка точності результатів вимірювання кутів і ліній

До початку зрівнювальних обчислень необхідно виконати попередню оцінку точності результатів вимірювань за ухилами від середнього в прийомах і за різницями подвійних вимірів.

Оцінка точності кутових вимірів  за ухилами від середнього в прийомах виконується за формулою:

(8.6)

де  – відхилення значення кута βі, отриманого в окремому і-му прийомі від середнього (з k прийомів) значення кута – βсер (і = 1, 2, 3… k);  – сума квадратів відхилень, одержаних на пункті j (j = 1, 2, 3…n+1); (n+1) – кількість кутів у ході.

Оцінка точності виміряних кутів  за різницями подвійних вимірів виконується за формулою [11]:

(8.7)

де  – різниця між значеннями кутів, виміряних у першому і другому прийомах на пунктів j, (n+1) – кількість кутів у ході.

Формули (7.6) і (7.7) дозволяють обчислити середню квадратичну помилку  тільки власне самого кута (будь-якого в ході, якщо вимірювання рівноточні), а не повну помилку кута , у якій враховуються помилки центрування, редукції і частково помилки від впливу зовнішніх умов. Через те помилка власне вимірювання кута  буде приблизно в 2 рази менша, ніж повна середня квадратична помилка кута .

Середню квадратичну помилку  можна одержати пізніше  за кутовими нев’язками ходів і за поперечними нев’язками витягнутих ходів.

Попередню оцінку точності лінійних вимірів можна виконати за відхиленнями від середнього значення лінії при багаторазових вимірюваннях і за різницями подвійних вимірів; кінцеву оцінку точності лінійних вимірів дає оцінка за повздовжніми нев’язками витягнутих полігонометричних ходів.

Оцінка точності вимірювання ліній полігонометричних ходів за ухилами від середнього виконується за формулою [11]:

(8.8)

де  – відхилення від середнього значення лінії при вимірюванні однієї і тієї самої лінії k раз; Sі – значення лінії і-го виміру (і = 1, 2, 3…К);  – сума квадратів відхилень від середнього арифметичного, одержана для значень i однієї лінії.

Формула (7.8) застосовується для ходу, де довжини ліній більш-менш однакові (рівноточні виміри). Якщо довжини ліній дуже різняться між собою, то тоді потрібно вводити ваги таких вимірів.

Оцінка точності вимірювання ліній за різницями подвійних вимірів виконується за формулою [11]:

(8.9)

де  – різниця між двома значеннями однієї (і-ї) лінії;  – відповідно середні значення, одержані у першому і другому прийомах.

Слід зауважити, що формула (7.9) має місце для ходу з приблизно однаковими довжинами і при незначному впливі систематичних помилок вимірювань.

Оцінку точності можна виконувати за нев’язками витягнутих ходів.

8.3 Зрівноваження полігонометричного ходу 2-го розряду

Метою зрівноваження планових геодезичних мереж у вигляді полігонометричних мереж (ходів) є отримання найімовірніших значень дирекцій них кутів сторін та координат усіх її пунктів.

Існує багато методів зрівноваження планових геодезичних мереж. Серед них є строгі (точні) і спрощені (наближені).

На практиці кожна бригада виконує за результатами польових вимірювань полігонометричного ходу 2-го розряду його зрівноваження наближеним методом.

Послідовність обчислень наступна:

- Підготовка вихідних даних: за відомими координатами вихідних пунктів обчислюють початковий і кінцевий вихідні дирекційні кути.

- Контроль і обробка польових журналів.

- Складання робочої схеми полігонометричного ходу .

- Попередня оцінка точності виміряних кутів і ліній .

- Заповнення граф 1, 2 та 11 відомості зрівноваження полігонометричного ходу 2-го розряду (табл).

- Занесення червоним кольором до граф 6, 7 значення початкового і кінцевого вихідних дирекційних кутів, а також до граф 16, 17 (червоним) координат вихідних пунктів.

- Обчислення кутової нев’язки  ходу за формулою:

,			        (8.8)

де  – сума виміряних кутів;  – теоретична сума кутів. Вона обчислюється за формулою (для лівих кутів β):

,		        (8.9)

де ,  – вихідні дирекційні кути відповідно початкової і кінцевої вихідних ліній; n – кількість кутів у ході.

- Обчислення допустимої кутової нев’язки:

, 			     (8.10)

де  – середня квадратична помилка вимірювання кутів (для 2-го розряду полігонометрії =10˝).

- Оцінка якості кутових вимірів (порівняння  і ),

.			              (8.11)

Значення  і  записують під графами 1, 2 табл.

- Виправлення виміряних кутів: при виконанні умови (8.11) знаходять поправку  у кожен кут:

,				               (8.12)

яку записують (зі своїм знаком) у графу 3 табл. , а у графи 8, 5 – виправлений кут (виміряний кут плюс поправка ).

Контроль виправлення кутів:

.			      (8.13)

- Обчислення за виправленими кутами зрівноважених значень дирекційних кутів ліній ходу, які записують у графи 6, 7.

Формула обчислення дирекційних кутів (для лівих ):

,			      (8.14)

де αk – дирекційний кут попередньої лінії ходу.

Контроль обчислень: обчислений за формулою (8.14) дирекційний кут останньої лінії ходу (вихідної) повинен дорівнювати значенню αкін. (табл. 8.1).

- Обчислення приростів координат:

,				      (8.15)

і занесення їх значень до граф 12, 13.

- Знаходження координатних нев’язок  і :

,		      (8.16)

де ,

.

.		      (8.17)

- Знаходження абсолютної (лінійної) нев’язки :

,			      (8.18)

.				      (8.19)

Значення нев’язок , , ,  записують під гр. 12 і 13         (табл. И.1).

- Порівняння відносної нев’язки з допустимою (для 2-го розряду полігонометрії ).

.				     (8.20)

Якщо умова (7.20) не виконується, то подальше обчислення зупиняється і ведеться пошук помилок спочатку повторними обчисленнями, а у разі відсутності помилок обчислення – повторними вимірюваннями.

- Обчислення (при виконанні умови 7.20) поправок  i  у прирости координат:

.				      (8.21)

Контроль:

.			      (8.22)

Значення  i  записують у гр. 12, 13 над відповідними значеннями . і  зеленим кольором (табл. И.1).

- Виправлення приростів координат:

.		    (8.23)

Контроль:

.		    (8.24)

Значення виправлених приростів записують у графи 14 та 15, а їх суми внизу цих граф (табл. И.1).

- Обчислення зрівноважених координат за координатами початкового (вихідного) пункту і виправлених приростів координат:

.			     (8.25)

Контроль обчислень: обчислені за (7.25) значення координат кінцевого пункту ходу повинні точно збігатися зі значеннями, що є вихідними координатами цього пункту (табл. 7.1).

Зрівноважені значення координат пунктів полігонометричного ходу записують у графи 16, 17 таблиці.

8.4 Зрівноваження висот пунктів розімкненого нівелірного ходу III класу

Після завершення польових робіт камеральна обробка результатів нівелювання виконується у такій послідовності [6, 12]:

- контроль результатів вимірів і обчислювальна обробка польових журналів: ретельно перевіряються всі записи й обчислення на кожній станції та виконується посторінковий контроль у журналі нівелювання (додаток Е);

- складання відомості зрівнювання висот нівелірного ходу (додаток И), де вказується назва ходу, висоти вихідних реперів, номери пунктів ходу, довжина ходу, число штативів (станцій) та значення виміряних середніх перевищень у прямому і зворотному напрямках ходу;

- складання схеми нівелірного ходу, на якій умовними знаками позначають вихідні репери, а також репери ходу, що прокладається; нумерують пункти ходу і показують стрілками його напрямки; виписують значення перевищень прямого і зворотного ходу;

- оцінка якості нівелювання, яка зводиться до обчислення нев’язки ходу, порівняння її з допустимою нев’язкою та обчислення середньої квадратичної помилки перевищення на 1 км ходу;

- обчислення зрівноважених висот нівелірного ходу, яке полягає у знаходженні виправлених перевищень й зрівноваженні висот пунктів ходу і виконується у відомості зрівноваження висот нівелірного ходу (додаток И), куди заносяться також результати оцінки якості нівелювання.

Після обчислювальної обробки нівелірного ходу складають каталог висот нівелірних знаків, у якому вказують номери і види нівелірних знаків, їх місцеположення, значення висот тощо.

8.5 Побудова та оформлення топографічного плану місцевості

Після обчислення координат усіх пунктів знімальної основи (станцій) тависот пікетних точок складають топографічний план місцевості умасштабі 1:500 із висотою перерізу рельєфу 0,5 м, у наступній послідовності:

- Будують координатну сітку зі стороною 10×10 см з допомогою лінійки Дробишева та масштабної лінійки загальновідомими способами й оцифровують її (відповідно до значень прямокутних координат станцій). Точність побудови координатної сітки повинна бути дуже високою (розміри сторін і діагоналей усіх квадратів не повинні відхилятись від їх номіналів більше ніж на 0,1 мм у плані).

- За допомогою масштабної лінійки та циркуля-вимірювача за координатами на план наносять пункти знімального обґрунтування (пункти полігонометрії, точки висячих ходів), з яких проводилось знімання. Контроль побудови цих пунктів: розходження у віддалі між двома побудованими точками та виміряним значенням її горизонтального прокладання не повинно перевищувати 0,2 мм у плані.

- За результатами тахеометричного знімання (виміряними значеннями горизонтального прокладання і горизонтального кута) наносять на план точки ситуації і пікетні точки з допомогою геодезичного транспортира, масштабної лінійки та циркуля-вимірювача за даними абрису тахеометричного знімання, будують ситуацію місцевості та підписують позначки пікетних точок.

- На основі відомих позначок пікетних точок за допомогою палетки знаходять сліди горизонталей та з’єднують їх, будуючи таким чином горизонталі.

- Проводять креслення й оформлення плану тушшю із використанням відповідних умовних топографічних знаків [15].

Спочатку креслять написи нормальним або курсивним шрифтом, потім пункти полігонометричного ходу та точки висячих теодолітних ходів, з яких проводилося знімання. Потім креслять контури ситуації, угіддя, шляхи сполучення й зв’язку, насадження тощо. Межі водних об’єктів креслять зеленою тушшю. Перетин координатних ліній креслять розміром 5×5 мм і підписують уздовж західної та південної сторін також зеленою тушшю. Внизу плану підписують його масштаб.

9. Складання й оформлення звіту з навчальної практики

9.1 Зміст звіту

Усі матеріали практики оформляються у вигляді звіту з практики. Звіт складається із пояснювальної записки і додатків, він повинен обов’язково містити схематичні рисунки, які пояснюють принципи, методи і способи вимірювань, польові журнали із результатами польових вимірювань, камеральні розрахунки, зведені у відомості, креслення, плани і проекти у вигляді графічних додатків, а також висновки. Пояснювальну записку оформляють від руки на аркушах формату А4, а графічну частину креслять на ватмані та кальці.

До польових документів, які ведуться окремо, належать: щоденник роботи бригади; журнал кроків пунктів полігонометрії; журнал вимірювання горизонтальних кутів; журнал вимірювання ліній електронним тахеометром; журнал нівелювання III класу; журнал тахеометричного знімання.

Матеріалами, які оформляються в камеральних умовах, є відомість обчислення координат пунктів полігонометричного ходу, відомість зрівнювання позначок нівелірного ходу, графік робіт, матеріали розв’язання прямої та оберненої геодезичних задач, відомість обчислення координат висячих теодолітних ходів, каталог висот пунктів нівелірного ходу, каталог координат пунктів полігонометричного ходу.

Графічними матеріалами практики є 3 варіанти проєкту полігонометричного ходу на топографічному плані з копією на кальці; схема полігонометричного ходу з нанесенням його пунктів, їх нумерації, значень горизонтальних кутів і горизонтальних прокладань, схема виміряних перевищень у нівелірному ході, топографічний план.

Текстові додатки позначаються (відповідно до послідовності їх розроблення та посилання на них у тексті) великими українськими літерами, а графічні – нумеруються арабськими цифрами. Кожен додаток повинен мати назву.

У Вступі студенти відображають мету, завдання, тривалість, місце проходження практики, етапи виконання робіт, використані прилади і інструменти, стан відвідування практики та виконання робіт із посиланням на графік виконання робіт та щоденник практики (вказують причини можливих затримок або несвоєчасної здачі звіту). Бригадир характеризує ступінь виконання завдань практики кожним членом бригади.

У розділі “Правила техніки безпеки при виконанні топографо-геодезичних вимірювань” вказують діючі нормативні документи, які регламентують охорону праці під час топографо-геодезичних робіт в Україні та наводять основні їх вимоги та заборони. Зазначають також особливості техніки безпеки при проведенні навчальної студентської практики з геодезії та наводять правила поводження із геодезичними приладами.

В інших розділах пояснювальної записки студенти детально характеризують кожний з етапів практики у послідовності їх виконання.

У тексті пояснювальної записки повинні бути посилання на всі текстові та графічні додатки, таблиці, рисунки, формули та використані літературні джерела. Структура звіту з практики показана у додатку Б.

9.2 Загальні правила ведення й оформлення польових та камеральних матеріалів практики

Записи в польових документах мають юридичний характер, а тому їх необхідно вести дуже ретельно. Польові документи повинні бути справжніми, вірогідними, виконаними акуратно і чітко.

До польових журналів записують результати вимірювань і креслять там необхідні схеми (абриси). Усі записи у польових журналах і накреслення абрисів виконують простим добре загостреним олівцем. Абриси і схеми виконують із застосуванням лінійки, трикутника та транспортира.

Сторінки журналів нумерують, а на звороті останньої сторінки вказують кількість пронумерованих та прошитих сторінок журналу.

Усі результати вимірювань, виконані з однаковою точністю, записують з однаковим числом знаків. Числа у стовпцях журналів потрібно записувати таким чином, щоб цифри відповідних розрядів були під цифрами тих самих розрядів у записаному вище числі. Значення мінут і секунд завжди записують двозначним числом.

Записи, що стосуються результатів польових вимірювань та спостережень, виконують відразу начисто. Чернетки виміряних результатів категорично забороняються.

У журналах не допускається виправлення, підчистки раніше виконаних записів. Неправильні або помилково записані відліки у прийомі або на станції акуратно закреслюють, а вимірювання повторюють з відповідною позначкою (“повт.”) та позначенням причин помилки та закреслення результатів (наприклад: “помилка записувача”, “недопустима різниця перевищень за чорною та червоною сторонами рейок”, “недопустиме замикання” тощо) [1].

Усі обчислення у польових журналах (кутів, довжин ліній, перевищень тощо) необхідно виконувати швидко, не затримуючи спостерігача.

Якщо у журналі помилкові обчислення, то неправильний результат дозволяється перекреслити, а правильний – записати поруч нижче або вище на вільному місці.

Обробку польових матеріалів вимірювань (попередні обчислення) виконують у спеціальних відомостях. При цьому виконувати обчислення (навіть проміжні) на окремих чернетках не дозволяється. Окремі помилкові записи при обчисленнях у відомостях не закреслюють, а видаляють (ластиком або гострим лезом). Переписувати відомість з результатами обчислень не дозволяється.

Обчислення у польових журналах і відомостях обробки результатів виконують у дві руки.

Роботу всієї бригади і кожного її члена характеризує щоденник, до якого коротко записують відомості про вид, час та обсяг виконаних робіт; метеорологічні умови виконання вимірювань; участь кожного члена бригади у тому чи іншому виді робіт; надзвичайні події (якщо вони сталися). Бригадир обов’язково зазначає у щоденнику відсутніх членів бригади і вказує причини їх відсутності або запізнення.

Варіанти проєкту полігонометричного ходу спочатку складаються на паперовому викопіюванні з плану міста, а потім переносяться на кальку.

Схеми з результатами польових вимірювань кутів і перевищень складають на аркуші ватману формату А2 у довільному масштабі. Топографічний план креслять на аркуші ватману формату А1 у масштабі 1:500. Кожен графічний додаток повинен містити назву, умовні позначення та стандартний штамп.

Остаточно складені графічні матеріали перевіряються і підписуються викладачем.

10 Контрольні питання

- Які центри використовують для закріплення пунктів полігонометричних мереж згущення в населених пунктах?

- З якою метою проводиться рекогностування полігонометричних мереж?

- Що таке кроки пунктів полігонометричного ходу?

- Які репери застосовують для закріплення пунктів нівелірних мереж III класу?

- Порядок проєктування нівелірних мереж III класу?

- Якими способами можна прив’язувати полігонометричний хід до вихідних пунктів вищого класу?

- Які центри полігонометрії можуть одночасно закріплювати пункти нівелірних мереж згущення?

- Правила поводження із геодезичними приладами при виконанні геодезичних робіт.

- Правила охорони праці під час проходження навчальної практики.

- Обов’язки студента під час проходження навчальної практики.

- Які геометричні умови повинні бути дотримані у нівелірі для правильного вимірювання перевищень? Навести схему розташування осей.

- Порядок проведення перевірок і юстувань теодоліта 3Т2КП.

- Порядок проведення перевірок і юстувань нівеліра Н3КЛ.

- Порядок перевірки і юстувань теодолітних функцій електронного тахеометра GTS239N.

- Перевірка і юстування сталої електронного тахеометра GTS239N.

- Способи вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричних мережах згущення.

- Сутність вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричних мережах згущення за триштативною системою.

- Порядок вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричних мережах згущення способом окремого кута.

- Яким способом необхідно виконувати нівелювання при прокладанні нівелірного ходу III класу?

- Нівеліри яких типів можна використовувати для нівелювання III класу?

- Порядок роботи на станції при прокладанні нівелірного ходу III класу.

- Коли і як обчислюється середнє перевищення на станції?

- Як обчислюються відстані до рейок на станції і яка допустима різниця пліч?

- Як обчислити фактичну, допустиму нев’язки нівелірного ходу та поправки у перевищення?

- Які контрольні обчислення виконуються на станції при нівелюванні III класу?

- Як знайти виправлені (ув’язані) перевищення та виконати контроль виправлених перевищень?

- Як обчислити зрівняні позначки пунктів нівелірного ходу та виконати контроль обчислень?

- Які основні режими вимірювання є у тахеометра GTS239N?

- Порядок проведення тахеометричного знімання електронним тахеометром GTS239N.

- Яким чином приводиться електронний тахеометр у робочий стан?

Список літератури

- Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) / Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМУ № 56 від 09.04.98.

- Інструкція з охорони праці під час проходження навчальної практики студентами кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру. –   Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2012.

- Інструкція з обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі України. (Затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 23 від 29.02.2000 р.)

- Основні положення створення Державної    геодезичної мережі України. За    тверджені постановою Кабінету Міністрів України   від 8 червня 1998 р. N 844

- Калинич І.В., Ничвид М.Р., Калинич І.І. Нівелювання. Лабораторний практикум: навчальний посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 88 с.

- І.В.Калинич, М.Р.Ничвид, І.І.Калинич. Топографія Лабораторний практикум . Навч. посібник. – Ужгород: УжНУ, 2020. – 144 с.

- Калинич І.В., Гриник Г.Г., Ничвид М.Р. Геодезія: підручник. Львів-Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», ДВНЗ «НЛТУ України», 2021. 276 с.

- Проєктування геодезичної основи для великомасштабних топографічних знімань, землевпорядних та кадастрових робіт. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геодезія» робіт для студентів спеціальності 193 «Геодезія та  землеустрій» всіх форм навчання. /Уклад.: Калинич І.В., Ничвид М.Р., Калинич І.І. – Ужгород: вид. Говерла. ДВНЗ «УжНУ» , 2021 -     с.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з основ геодезії, Каблак Н.І., Калинич І.В., Ваш Я.І. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2019.

- Електронні геодезичні прилади. Конспект лекцій /уклад. Калинич І.В., Радиш І.П., Ваш Я.І.– Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2021р. – 156 с.

- Методичні вказівки до виконання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія» Частина І: «Геодезичні засічки» студентами спеціальності 193 Геодезія та землеустрій денної та заочної форми навчання /Калинич І.В., Ничвид М.Р..- Ужгород.- УжНУ- 2022.- 60с.

- Мороз О. І., Тревого І. С., Шевченко Т. Г. Геодезичні прилади. Львів, 2005.

- Островський А. Л. Геодезія : підручник. Частина друга / А.Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. Тарнавський. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 564 с.

- Посібник користувача . Електронный тахеометр. Серія GTS-239N: TOPCON Corporation. – 2005.

- Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.– 256 с.

- Навчальна практика з геодезії. Методичні вказівки./Укладачі: Калинич І.В., Пічкар Л.І., Крільо І.В. – У.: Видавництво УжНУ , 2022. – 69 с.

- Шевченко Т. Г. Геодезичні прилади. Практикум : навчальний посібник /      Т. Г. Шевченко, О. І. Мороз, І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – 196 с.

- Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, 2001.– 256 с.

Словник основних геодезичних термінів

Алідада – частина геодезичного приладу, яка має свою вісь обертання всередині осі лімба і відліковий пристрій.

Ампула рівня – прозорий резервуар, герметично запаяний після заповнення його рідиною, із внутрішньою поверхнею визначеного радіуса кривизни.

Аерознімок – матеріал аерозйомки, що являє собою центральну проекцію земної поверхні.

Аерофототопографія – розділ топографії, що вивчає методи створення топографічних карт за матеріалами аерофотозйомки.

Азимут географічний – кут, що відлічується від північного напрямку географічного меридіана за ходом годинникової стрілки до орієнтованої лінії.

Азимут геодезичний – двогранний кут між площиною геодезичного меридіана даної точки та площиною, що проходить через нормаль у ній і вміщює заданий напрям, відлічуваний від напряму на північ за ходом годинникової стрілки.

Азимут магнітний – кут, що відлічується від північного напрямку магнітного меридіана за ходом годинникової стрілки до орієнтованої лінії.

Алідада – лінійка з ноніусами (верньєрами) або мікроскопами на кінцях, що обертається навкруги осі, яка проходить через центр кутомірного лімба в астрономічних чи геодезичних приладах; служить для відліку кутів.

Башмак нівелірний – металевий відливок у вигляді пластинки або диску із сферичною головкою посередині, на яку під час нівелювання встановлюють п’ятку нівелірної рейки.

Бісектор сітки ниток зорової труби геодезичного приладу – два штриха сітки ниток зорової труби геодезичного приладу, які використовують спільно для наведення на візирну ціль

Бусоль (франц. boussole, від італ. bussola – компас) – геодезичний прилад, призначений для вимірюння магнітних азимутів під час знімань на місцевості. Бусоль кругова – бусоль, робочою мірою якої є замкнута кругова шкала.

Базис аерознімка – виміряний на аерознімку відрізок між двома пунктами розпізнаними на аерознімку та ідентифікованими на карті або місцевості.

Барометр – прилад для вимірювання атмосферного тиску.

Вилка центрувальна (мензульна) – пристрій призначений для центрування знімальних точок на планшеті над відповідними точками місцевості.

Висок – механічний центрир маятникового типу.

Висотомір – геодезичний прилад, призначений для визначення висот або перевищень.

Висотомір гідростатичний – геодезичний висотомір, при допомозі якого перевищення визначають відносно рівня рідини в сполучених посудинах.

Віддалемір внутрібазисний – віддалемір подвійного зображення з базою при інструменті.

Віддалемір геодезичний – геодезичний прилад для вимірювання довжин ліній без прямого відкладення мір довжини вздовж вимірюваних ліній.

Віддалемір диференційний – віддалемір подвійного зображення з диференційним мікроскопом.

Віддалемір електромагнітний – геодезичний віддалемір, принцип дії якого ґрунтується на вимірювані часу проходження електромагнітних хвиль.

Віддалемір нитковий – оптичний віддалемір зі сталим кутом, який утворений променями, що проходять крізь два віддалемірних штриха сітки ниток і вузлову точку об’єктива зорової труби.

Віддалемір оптичний – геометричний віддалемір, який використовує для визначення відстаней оптичні елементи.

Віддалемір подвійного зображення – оптичний віддалемір, який має пристрій для утворення двох зображень візирної цілі і вимірювання їх взаємного зміщення

Величина масштаба – довжина горизонтального прокладення лінії місцевості в метрах, яка на карті відповідає одному сантиметру.

Висота – відрізок прямовисної лінії від рівневої поверхні до даної точки.

Висота геодезична – висота точки над поверхнею земного еліпсоїда.

Висота перерізу рельєфа – задана відстань між сусідніми січними рівневими поверхнями при зображенні рельєфу горизонталями.

Вихідна (початкова) точка – точка, координати якої заздалегідь визначені або задані.

Вихідний аркуш – аркуш карти певного масштаба, який являється основою для розграфлення аркушів карт крупніших масштабів.

Вимірювання – процес порівняння вимірюваної величини з іншою однойменною величиною, яку прийнято за одиницю.

Вимірювання геодезичні – лінійні, кутові і висотні вимірювання, які дозволяють визначити взаємне розташування точок вимірюваного об’єкту.

Вимірювання кута півприйомом (півприйом) – вимірювання кута при одному положенні вертикального круга (при КП або КЛ).

Вимірювання кута прийомом (прийом) – вимірювання кута двома півприйомами (при КП і КЛ).

Вимірювання кутові – вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.

Вимірювання лінійні – вимірювання відстаней між точками.

Відмітка висоти – числове вираження висоти точки відносно вихідного рівня.

Віддалемір редукційний – геодезичний віддалемір, який дозволяє безпосередньо відлічувати горизонтальні прокладення вимірюваних ліній.

Візир – візирний пристрій геодезичного приладу для попереднього наведення на об’єкт.

Вісь візирна зорової труби геодезичного приладу – пряма, яка з’єднує оптичний центр об’єктива з центром сітки ниток.

Вісь геодезичного приладу вертикальна – вісь обертання алідади горизонтального круга геодезичного приладу.

Вісь геометрична зорової труби геодезичного приладу – пряма, яка проходить через центри поперечних перетинів об’єктивної частини зорової труби.

Вісь горизонтальна геодезичного приладу – вісь обертання зорової труби геодезичного приладу у вертикальній площині.

Вісь круглого рівня – нормаль до сферичної поверхні ампули, яка проходить крізь нуль-пункт круглого рівня.

Вісь оптична зорової труби геодезичного приладу – пряма, яка з’єднує оптичні центри об’єктива і окуляра.

Вісь циліндричного рівня – пряма, яка проходить крізь нуль-пункт рівня і дотична до дуги поздовжнього перетину ампули

Геодезія – наука про виміри на земній поверхні, що проводяться з метою вивчення форм і розмірів Землі, зображення всієї Землі, або окремих її частин на картах, планах і профілях, а також вирішення різноманітних інженерних задач на місцевості.

Геоїд – фігура Землі. Утворена рівневою поверхнею, яка співпадає з поверхнею Світового океану в стані повного спокою і рівноваги водяних мас і уявно продовжена під материками.

Головна точка аерознімка – точка, яка знаходиться в основі перпендикуляра, опущеного із центра проєктування на площину аерофотознімка.

Горизонталь – слід, отриманий від перерізу земної поверхні рівневою поверхнею. Це замкнута крива лінія, що зображує геометричне місце точок земної поверхні з одинаковими висотами.

Горизонтальне прокладення лінії – проекція лінії місцевості на горизонтальну площину.

Горизонтальні лінії кілометрової сітки - лінії кілометрової сітки проведені паралельно осі YY.

Горизонт приладу – висота візирного променя прилада.

Графік закладень – графік, призначений для визначення стрімкості схилів.

Гвинт становий – гвинт для закріплення геодезичного приладу на штативі.

Гіротеодоліт – теодоліт з гірокомпасом.

Головка штативу для геодезичного приладу – верхня частина штативу, на якій установлюють і закріплюють геодезичний прилад

Дати геодезичні вихідні – три величини, які характеризують орієнтування референц-еліпсоїда у тілі Землі і, які визначають взаємне орієнтування основних площин і осей астрономічної та геодезичної системи координат

Довжиномір дротяний – геодезичний прилад для вимірювання довжин ліній, в комплекті якого є дріт, що натягується вздовж вимірюваної лінії, і вимірювальна головка з відліковим механізмом, яка переміщається по цьому дроту.

Дослідження геодезичних приладів – визначення величини неминучих похибок сталих геодезичних приладів.

Дошка мензульна – дошка, на якій закріплюють креслярський папір або фотоплан в процесі знімання.

Дріт інварний – підвісний мірний прилад призначений для вимірювання довжин ліній з високою точністю; інвар – сплав заліза з нікелем який має дуже малий коефіцієнт лінійного розширення

Дешифрування знімків – метод дослідження території по її фотографічних зображеннях, що полягає в розпізнавання та виявленні обєктів, визначенні їх якісних та кількісних характеристик і відображенні їх умовними знаками.

Довгота геодезична – двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана.

Довгота географічна – двогранний кут між площинами початкового географічного меридіана та географічного меридіана даної точки.

Екватор – умовна лінія перетину земної поверхні площиною, що проходить через центр Землі перпендикулярно до осі її обертання

Екліметр – ручний геодезичний прилад, призначений для вимірювання кутів нахилу ліній

Еккер – прилад, що служить для побудови на місцевості прямих кутів.

Еліпсоїд земний – еліпсоїд, який характеризує форму та розміри Землі.

Елементи приведення – величини, які визначають розташування проекцій на горизонтальній площині вертикальної осі геодезичного приладу і осі візирної цілі відносно центру геодезичного пункту.

Задача геодезична (обернена) – визначення довжини та напрямку лінії за координатами її початкової та кінцевої точок.

Збільшення зорової труби геодезичного приладу – співвідношення фокусної віддалі об’єктива і фокусної віддалі окуляра, або відношення кута, під яким зображення предмета видно в трубу, до кута, піл яким предмет видно неозброєним оком

Задача геодезична (пряма) – визначення координат кінцевої точки лінії за її довжиною, напрямом та координатами початкової точки.

Закладання – віддаль на карті чи плані між двома сусідніми горизонталя-ми в заданому напрямі.

Закладання схилу – лінія найбільшої стрімкості схилу або закладання в напряму, нормальному до горизонталей, тобто перпендикулярному до кожної з них.

Засічка геодезична – визначення координат точки за елементами, виміряними або побудованими на ній або на вихідних пунктах.

Засічка комбінована – засічка, яка виконана на визначуваній точці та із вихідних пунктів.

Засічка обернена – засічка, виконана на точці, яку визначають.

Засічка пряма – засічка, виконана із вихідних пунктів.

Знак геодезичний – пристрій або споруда, яка позначає положення геодезичного пункту на місцевості.

Зближення меридіанів – кут у заданій точці між її меридіаном і лінією, паралельною до осьового меридіана чи осі абсцис.

Земна вісь – пряма, навкруги якої відбувається добове обертання Землі, проходить через центр Землі та перетинає земну поверхню в географічних полюсах.

Знак геодезичний – пристрій чи споруда для позначення положення геодезичного пункту на місцевості.

Знімання – процес польових вимірів, які виконуються з метою складання карт, планів та профілів.

Знімання висотне –комплекс робіт, які проводять для визначення висот точок горизонтального знімання з метою отримання знімального оригіналу.

Знімання горизонтальне – роботи, які виконують для отримання знімального оригіналу ситуації.

Знімання бусольне – геодезичне знімання місцевості бусоллю з метою одержання контурного плану.

Знімання мензульне – топографічне знімання, що виконується за допомогою мензули та кіпрегеля.

Знімання тахеометричне – топографічне знімання, що виконується за допомогою кругового або номограмного тахеометра.

Знімання теодолітне – геодезичне знімання місцевості теодолітом з метою одержання контурного плану.

Знімання топографічне – комплекс робіт, які виконуються з метою одержання знімального оригіналу топографічної карти або плану, а також отримання топографічної інформації в іншій формі.

Зона геодезична – частина поверхні еліпсоїда, що обмежується меридіанами, відстань між якими становить 60 .

Зональна прямокутна система координат – система координат утворена в межах кожної геодезичної зони екватором та осьовим меридіаном зони.

Карта географічна – карта поверхні Землі або будь-якої її частини.

Карта топографічна – детальна карта місцевості, за допомогою якої можна визначити планове і висотне положення точок земної поверхні.

Картографія – галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення, створення та використання картографічних творів.

Кіпрегель – геодезичний прилад для прокреслювання напрямків та визначення відстаней і перевищень при мензульній зйомці.

Кіпрегель номограмний – кіпрегель з номограмами відстаней і перевищень, які зображаються у полі зору труби.

Класифікація нівелірів – поділ нівелірів за точністю і за способом установлення візирної лінії в горизонтальне положення.

Класифікація теодолітів – поділ теодолітів за їх ознаками і призначенням. Колонка геодезичного приладу – стояк, який несе горизонтальну вісь геодезичного приладу.

Компарування мірного приладу (компарування) – процес порівняння мірного приладу з довжиною деякого еталону, або зразковою мірою.

Координатограф – прилад для побудови координатної сітки і нанесення точок за координатами.

Круг вертикальний геодезичного приладу – кутомірний круг для вимірювання вертикального кута.

Круг геодезичного приладу (круг) – деталь геодезичного приладу, на якій знаходиться лімб.

Курвіметр – прилад для вимірювання довжин хвилястих ліній на планах і картах.

Координати географічні – кутові величини – широта і довгота, які визначають положення точки на земній поверхні відносно еквотора та початкового меридіана.

Координати плоскі прямокутні – прямокутні координати на площині, на якій за певним математичним законом відображена поверхня земного еліпсоїда.

Кроки – схематичне креслення, яке виконується при огляді місцевості перед проведенням тахеометричного знімання.

Кут вертикальний – кут, який лежить у прямовисній площині.

Кут горизонтальний –двогранний кут, ребром якого є прямовисна лінія, що проходить через задану точку.

Кут дирекційний – кут, відлікований вд північного напрямку осьового меридіана або паралельної йому лінії, за ходом годинникової стрілки до напрямку на предмет.

Кут нахилу – вертикальний кут, утворений заданим напрямом і горизонтальною площиною.

Лазер – оптичний квантовий генератор, джерело оптичного когерентного випромінювання певної спрямованості та високої енергії. В Л. різні види енергії перетворюються на енергію лазерного випромінювання.

Головний елемент Л. – активне середовище, розміщене між дзеркалами, які утворюють оптичний резонатор. Є Л. безперервної та імпульсної дії. Мають широке застосування в дистанційних дослідженнях біосфери.

Лімб – робоча міра геодезичного приладу у вигляді кругової шкали. Лінія візирна – лінія, яка з’єднує перехрестя сітки ниток з візирною ціллю

Марка – деталь центра геодезичного пункта, що має мітку, до якої відносяться висотні координати точки.

Марка центру геодезичного пункту (марка) – деталь центру геодезичного пункту, яка має мітку, до якої відносять його координати.

Мережа астрономо-геодезична – геодезична мережа, на частині пунктів якої визначені астрономічні координати і азимути.

Мережа базисна – система трикутників, яка служить для переходу від лінії геодезичного базису до довжини сторони тріангуляції тригонометричним способом.

Мережа геодезична – система закріплених точок земної поверхні, положення яких визначене у єдиній для них системі геодезичних координат.

Мережа геодезична державна – геодезична мережа, яка позначає поширення координат на території держави і є вихідною для побудови заповняльних геодезичних мереж.

Мережа геодезична знімальна – геодезична мережа згущення, яка створюється для виконання топографічного знімання.

Мережа згущення геодезична – геодезична мережа, яку створюють для розвитку геодезичної мережі більш високого порядку

Масштаб графічний – масштаб у вигляді графіка призначений для переводу довжин горизонтальних прокладень відрізків, виміряних на місцевості, у відповідні відстані на плані чи карті і навпаки.

Масштаб іменований – масштаб довжин, в якому числа, що стосуються відповідних довжин на карті і в натурі, записуються словами.

Масштаб карти – відношення, яке показує у скільки разів зменшені лінійні розміри еліпсоїда або кулі при їх зображенні на карті.

Масштаб числовий – дріб, чисельник якого одиниця, а знаменник – число, яке вказує, у скільки разів зменшені лінійні величини на карті.

Меридіан – умовна лінія, слід перерізу еліпсоїда площиною, що проходить через дану точку і вісь обертання Землі.

Меридіан вісьовий – меридіан, принятий за вісь якої-небудь системи плоских прямокутних координат.

Меридіан географіний – умовна лінія перетину поверхні земної кулі площиною, проведеною через яку-небудь точку земної поверхні та вісь обертання Землі.

Меридіан магнітний – проекція вільно підвішеної магнітної стрілки в даній точці на рівневу поверхню.

Мережа геодезична – мережа закріплених точок земної поверхні, положення яких визначено в спільній для них системі геодезичних координат.

Мережа нівелірна – геодезична мережа, висоти пунктів якої над рівнем моря визначені геометричним нівелюванням.

Мережі тріангуляційні згущення (аналітичні мережі) – мережі знімальної основи, які розвивають методом тріангуляції

Мензула – складова частина комплекту для топографічного знімання, яка складається з мензульної дошки та її підставки з установчими пристроями.

Мікрометр окулярний геодезичного приладу – відліковий пристрій геодезичного приладу, який розташований в окулярній частині мікроскопа або візирного пристрою.

Мікроскоп відліковий геодезичного приладу – мікроскоп з пристроєм для одержання відліку по робочій мірі геодезичного приладу.

Мікроскоп шкаловий – оптичний пристрій, у полі зору якого видно відлікову шкалу, відносно якої переміщуються поділки лімбів горизонтального і вертикального кругів.

Мікроскоп штриховий – оптичний пристрій у полі зору якого видно відліковий штрих (індекс) відносно якого переміщуються зображення поділок лімбів горизонтального і вертикального кругів.

Місце нуля (МО) – це відлік за вертикальним кругом, коли візирна вісь труби і вісь рівня при алідаді вертикального круга займають горизонтальне положення.

Насадка віддалемірна – геодезичний віддалемір, пристосований для роботи разом з іншим геодезичним приладом і установлення на ньому.

Нівелір – геодезичний висотомір для визначення перевищень горизонтальною лінією візування.

Нуль-пункт Кронштадтського футштока – пристрій (рейка з поділками), який фіксує середній багаторічний рівень вод Балтійського моря і є початком відліку у Балтійській системі висот

Нуль-пункт круглого рівня – точка ампули рівня або відлік по шкалі, які є вихідними для визначення нахилу при допомозі рівня.

Нуль-пункт циліндричного рівня – середня точка центральної поділки рівня

Невязка кутова – різниця між сумою кутів виміряних і теоретично зімкнених або розімкнених теодолітних ходів або полігонів.

Невязка в периметрі – абсолютна величина незімкнення периметра.

Невязка лінійна – різниця між обчисленим і теоретичним значенням в сумі приростів координат.

Нівелірний хід – хід, прокладений на місцевості за допомогою нівеліра з метою аизначення перевищень і висот точок.

Нівелювання – визначення висот точок земної поверхні відносно деякої вибраної точки або над рівнем моря ; визначення перевищень.

Нівелювання барометричне – нівелювання , яке базується на залежності між висотою і атмосферним тиском і виконується за допомогою барометрів.

Нівелювання геометричне – нівелювання за допомогою геодезичного приладу з горизонтальною візирною віссю.

Нівелювання (горизонтування) прилада – установка горизонтальної вісі прилада паралельно рівневій поверхні.

Нівелювання (просте) –нівелювання, в процесі якого перевищення між двома точками місцевості одержують в результаті однієї установки нівеліра.

Нівелювання тригонометричне - нівелювання за допомогою геодезичного приладу з похилою візирною віссю та визначенням відстаней.

Номенклатура аркушів карти – система позначення окремих аркушів багатоаркушевої карти.

Номограма – графік, побудований з урахуванням визначених математичних залежностей, з допомогою якого можна отримувати наближені значення рівнянь або функцій.

Опознак (пізнавальний знак) – будь-яка контурна точка, розпізнана на аерознімку і на місцевості, координати якої визначені геодезичним способом.

Опорна геодезична мережа – система закріплених на місцевості точок, планове положення і висота яких визначені на основі геодезичних вимірів в одній системі координат.

Орієнтир-бусоль – прилад, призначений для орієнтування планшетів, геодезичних приладів і карт за магнітним меридіаном.

Орієнтування – визначення спостерігачем свого місцезнаходження на місцевості відносно сторін світу.

Орієнтування карти –умовне присвоєння бокам аркуша карти відповідних назв сторін світу.

Основа знімальна – геодезична мережа, яку використовують під час топографічного знімання.

Основа графічного масштаба – відрізок, який відкладається вліво від нуля графічного масштаба і, як правило, дорівнює цілому числу сантиметрів.

Перевищення – різниця висот точок.

П’ятка рейки – 1. Деталь рейки, робочою поверхнею якої рейку установлюють на точку. 2. Різниця відліків основної (чорної) і додаткової (червоної) шкал рейки.

Полігонометрія – метод побудови геодезичної мережі у вигляді системи ходів і полігонів, в яких виміряні всі сторони і кути між ними.

Пункт геодезичний – пункт геодезичної мережі. Примітка: геодезичному пункту може бути присвоєна назва, яка характеризує метод визначення його положення, наприклад, пункт тріангуляції.

Пункт геодезичний вихідний – геодезичний пункт, відносно якого визначаються відповідні характеристики розміщення інших геодезичних пунктів. Пункт Лапласа – геодезичний пункт, на якому визначені астрономічні довгота і азимут.

Пункт орієнтирний – пункт, який закріпляє на місцевості напрям із геодезичного пункту.

Перевірка геодезичних приладів – виявлення відступів від геометричних і оптико-механічних вимог, які ставлять до геодезичних приладів.

Перехрестя сітки ниток зорової труби геодезичного приладу – точка перетину основних штрихів сітки ниток зорової труби.

Підставка геодезичного приладу – нижня частина геодезичного приладу, яка служить для його установлення і горизонтування.

Планіметр – прилад призначений для вимірювання площ ділянок будь-якої конфігурації.

Площина колімаційна зорової труби – вертикальна площина, яка проходить через візирну вісь труби.

Поле зору зорової труби геодезичного приладу – простір, видимий в зорову трубу під час нерухомого її положення.

Похибка геодезичного приладу – відхилення, які є у даному геодезичному приладі або його частинах від ідеальної (теоретичної) їх схеми

Перетворені координати – координати утворені в результаті зміщення початку відліку системи координат.

План топографічний – великомасштабне картографічне зображення на площині в ортогональній проекції обмеженої частини місцевості, при якому не враховується кривизна земної поверхні.

Поверхня рівнева – поверхня, в точках якої потенціал сили ваги Землі скрізь має одне і теж саме значення.

Помилка абсолютна – різниця між результатом виміру та точним значенням вимірюваної величини.

Помилка відносна – відношення помилки до виміряної величини.

Помилка гранична – найбільше щодо абсолютної величини значення випадкової помилки, яке ще може зявитися за даних умов вимірів.

Профіль місцевості – проекція сліду перерізу місцевості вертикаль-ною площиною заданого напряму на цю площину.

Пункт геодезичний – пункт геодезичної мережі.

Пункт геодезичний вихідний – геодезичний пункт, відносно якого визначаються відповідні характеристики положення других геодезичних пунктів.

Прилад базисний – геодезичний прилад для вимірювання довжин ліній безпосереднім відкладанням мірних дротів.

Прилад геодезичний – прилад, призначений для застосування в геодезії.

Прилади механічні лінійні мірні – геодезичні прилади у вигляді рулеток, стрічок, дротів тощо, призначені для безпосереднього вимірювання довжин ліній. Прилади мірні фізико-оптичні – прилади, які дають можливість визначити довжину ліній на місцевості посереднім способом, як функцію кута, під яким видно базис (оптичні віддалеміри), часу або швидкості поширення електромагнітних хвиль між кінцевими точками вимірюваної лінії (електромагнітні віддалеміри). Пристрій відліковий – пристрій для оцінки часток поділок робочої міри геодезичного приладу.

Пристрій геодезичного приладу закріплювальний – установчий пристрій для закріплювання рухомого вузла геодезичного приладу у заданому положенні.

Пристрій для установлення геодезичного приладу – механічний пристрій геодезичного приладу, який призначений для взаємного переміщення вузлів та їх установлювання в робоче положення з потрібною точністю і фіксацією.

Пристрій навідний геодезичного приладу – установочний пристрій для наведення зорової труби геодезичного приладу на візирну ціль.

Рамка карти – лінія або декілька ліній, що оконтурюють карту.

Рекогностування – попередній огляд місцевості з метою уточнення меж ділянки, яка підлягає зніманню.

Репер – геодезичний знак, закріплюючий пункт нівелірної сітки.

Робоча площа аерознімка -

Розграфлення карти – поділ багатоаркушевої карти на окремі карти за певною системою.

Румб – кут відлікований від найближчого напряму меридіана, змінюється в ме

Радіовіддалемір – електромагнітний віддалемір, який використовує електромагнітні хвилі радіодіапазону.

Рейка віддалемірна – рейка, призначена для вимірювання відстаней.

Рейка нівелірна – рейка призначена для визначення перевищень.

Різниця п’яток двосторонньої рейки – різниця відліків за червоною і чорною сторонами рейки

Рівень геодезичний – пристрій, призначений для визначення положення геодезичного приладу та його окремих вузлів відносно прямовисної лінії.

Рівень камерний – циліндричний рівень, ампула якого має камеру для регулювання довжини бульбашки.

Рівень компенсований – циліндричний рівень із стабілізацією довжини бульбашки при зміні температури.

Рівень контактний – циліндричний рівень з системою призм, які дозволяють одержати суміщене зображення кінців його бульбашки.

Рівень круглий – рідинний рівень, у якого внутрішня поверхня верхньої частини ампули має сферичну форму.

Рівень реверсивний – циліндричний рівень зі шкалами на двох діаметрально протилежних сторонах ампули.

Рівень рідинний – рівень з ампулою, заповненою рідиною так, щоб всередині неї залишався вільний простір у вигляді бульбашки.

Рівень циліндричний – рідинний рівень, у якого внутрішня поверхня верхньої частини ампули має тороїдальну поверхню

Світловіддалемір – електромагнітний віддалемір, який використовує електромагнітні хвилі світлового діапазону.

Сітка ниток зорової труби геодезичного приладу – система штрихів, нанесених на скляну пластинку, яка розміщена в окулярній частині зорової труби.

Статоскоп – прилад призначений для визначення змін висоти фотографування при аерофотозніманні.

Стереокомпаратор – прилад, призначений для визначення елементів орієнтування аерознімків (тобто таких, що вказують положення аерознімків у просторі на момент аерофотознімання).

Стереометр – прилад, призначений для креслення рельєфу на планових аерознімках за їх стереопарою.

Стереоскоп – прилад, призначений для одержання об’ємної моделі місцевості при розгляданні стереоскопічної пари (спрощено стереопари) аерознімків. Стрічка мірна – сталева стрічка довжиною 20 м з метровими, півметровими і дециметровими діленнями

Сітка географічна – сітка меридіанів та паралелей на математичній поверхні Землі і на глобусі.

Сітка кілометрова – координатна сітка, лінії якої проведені на карті через інтервали, що дорівнюють прийнятому для даної карти числу кілометрів.

Смуга перекриття зон – двоградусна смуга, що включає координатні лінії двох сусідніх координатних зон.

Створ – вертикальна площина, що проходить через кінцеві точки даної лінії.

Стереопара – сукупність двох зображень одного і того ж обєкта, отриманих з двох різних точок зйомки.

Стрімкість схилу – кут утворений напрямом схилу з горизонтальною площиною в даній точці.

Стрічка мірна – стрічка, призначена для виміру відстаней на місцевості.

Схилення магнітної стрілки – кут між географічним і магнітним меридіанами в даній точці земної поверхні.

Тахеометр – геодезичний прилад, призначений для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, довжин ліній і перевищень.

Теодоліт – геодезичний прилад, призначений для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів.

Теодоліт астрономічний – теодоліт, пристосований для астрономічних спостережень з метою визначення широти, довготи і азимута.

Теодоліт оптичний – теодоліт із скляним лімбом і відліковим пристроєм у вигляді шкалового або штрихового мікроскопа.

Теодоліт повторювальний – теодоліт, конструкція якого допускає обертання алідади як окремо від лімба, так і спільно з ним.

Теодоліт простий – теодоліт, конструкція якого не допускає сумісного (спільного) обертання лімба з алідадою.

Транспортир тахеометричний – прилад призначений для нанесення на планшет пікетних точок.

Труба зорова геодезичного приладу (зорова труба) – візирний пристрій геодезичного приладу, який має об’єктив, окуляр і сітку ниток

Тахеометр – геодезичний прилад з горизонтальним і вертикальним кутами, а також нитковим далекоміром, призначений для виконання тахеометричної зйомки місцевості.

Теодолітний хід – хід, що прокладається на місцевості за допомогою теодоліта технічної точності і мірної стрічки для вимірювання горизонтальних кутів, магнітних азимутів або румбів і довжин ліній.

Теодолітний хід вільний – теодолітний хід, не привязаний до пунктів геодезичної сітки.

опографія – географічне та геометричне вивчення місцевості шляхом проведення зйомочних робіт (наземних, з повітря, з космосу) і створення на їх основі топографічних карт.

Точка знімальна – точка, з якої виконуютьзнімання.

Точність масштаба – довжина горизонтального прокладання лінії місцевості, яка на плані чи карті відповідає довжині відрізка 0,1 мм.

Трилатерація - метод побудови геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких виміряні всі їхні сторони.

Тріангуляція – метод побудови геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких виміряні їхні кути і деякі із сторін.

Умовний горизонт – точка (лінія), від якої починають будувати шкалу висот профіля.

Умовні знаки – графічні символи для позначення на картах різноманітних обєктів і явищ, а також їхніх якісних і кількісних характеристик.

Умовні знаки заповнюючі – картографічні умовні знаки, що використовуються для заповнення площ обєктів, які виражаються в масштабі карти.

Умовні знаки лінійні – картографічні умовні знаки, що використовуються для зображення обєктів лінійного характеру, довжина яких виражається в масштабі карти.

Умовні знаки позамасштабні - – картографічні умовні знаки, що використовуються для зображення обєктів, які не виражаються в масштабі карти.

Умовні знаки пояснювальні - умовні знаки, за допомогою яких передаються додаткові якісні та кількісні характеристики обєктів.

Ухил місцевості – тангенс кута нахилу лінії місцевості в даній точці.

Фототеодоліт– прилад, який конструктивно поєднує теодоліт з фотокамерою у сумісному, або роздільному варіантах і, який призначений для фотографування місцевості, а також для вимірювання горизонтальних кутів з метою визначення геодезичних координат станцій, на яких встановлено прилад.

Фокусна відстань – відстань від головного фокуса лінзи до її оптичного центра.

Фотографічні роботи – коплекс робіт, що проводяться для отримання аерофотознімків.

Фотокарта – карта, що поєднує елементи загальногеографічної карти з фотографічним зображенням місцевості.

Фотоплан – група аерознімків, приведених до одного масштаба, виправлених за кутами нахилу (трансформованих) і змонтованих на єдиній основі; дає точне планове зображення місцевості.

Фотосхема – група аерознімків, суміщених за відповідними контурами і змонтованих на єдиній основі; не являється точним плановим зображенням.

Фототриангуляція – метод визначення положення опорних точок (опознаків) способом вимірів аерофотознімків на фотограметричних приладах (просторова фототриангуляція, що дає всі три координати точок), або способом графічних побудов (планова фототриангуляція).

Хід – геодезична побудова у вигляді ламаної лінії з виміряними її елементами.

Центрування – суміщення вертикальної осі геодезичного приладу з прямовисною лінією, що проходить через центр геодезичного пункта або точки..

Центрир геодезичний – геодезичний прилад, який призначений для прямовисного проєктування точок одної поверхні на іншу.

Центрир механічний – геодезичний центрир, який задає положення прямовисної лінії механічним елементом.

Центрир оптичний – геодезичний центрир з оптичною системою для візуального спостереження точок.

Ціна поділки лімба – кутова величина дуги між двома ближчими штрихами на лімбі.

Ціна поділки циліндричного рівня – центральний кут, який відповідає дузі одного ділення рівня

Чутливість циліндричного рівня – лінійне переміщення бульбашки, яке відповідає одиниці кута нахилу осі рівня

Шкала рейки додаткова – шкала рейки, яка зміщена відносно основної шкали або має іншу ціну ділення.

Шкала рейки основна – шкала рейки, нульове значення якої повинно збігатися з робочою поверхнею п’ятки рейки.

Штатив для геодезичного приладу – приладдя геодезичного приладу, яке призначене для установлення на ґрунт і закріплювання на ньому приладу в робочому положенні.

Штрихи віддалемірні сітки ниток зорової труби геодезичного приладку – штрихи сітки ниток зорової труби геодезичного приладу, призначені для визначення відстаней по рейці.

Широта геодезична – кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора.

Широта географічна – кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною еквотора.

Юстування геодезичних приладів – усунення похибок, які виявлені при перевірках геодезичних приладів.

Додаток А

Зразок титульної сторінки звіту з практики

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра геодезії, землеустрою та геоінформатики

Звіт з навчальної практики з геодезії

студентів II курсу

бригада __    група ______

Склад бригади (прізвище та ініціали)

Бригадир_______________________

_______________________

Керівник_______________,______(наукова ступінь.П.І.Б)

Ужгород 2024

Додаток Б

Зміст пояснювальної записки звіту з практики

Вступ

1 Проєктування полігонометричного ходу 2-го розряду

2 Рекогностування та закладання центрів пунктів полігонометричного ходу

3 Проєктування, рекогностування та закладання реперів нівелірного ходуIII класу

4 Перевірки і юстування геодезичних приладів

4.1 Перевірки та юстування точного теодоліта

4.2 Перевірки та юстування точного нівеліра

4.3 Перевірки та юстування електронного тахеометра(світловіддалеміра СТ -5 Блиск»

5 Вимірювальні роботи

5.1 Вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричному ході 2-го розряду

5.2 Вимірювання ліній у полігонометричному ході 2-го розряду електронним тахеометром(світловідалеміром)

5.3 Вимірювання перевищень у нівелірному ході III класу

6 Камеральна обробка результатів польових вимірювань та зрівнювання планово-висотної основи

6.1 Оцінка точності виміряних кутів, ліній і перевищень

6.2 Підготовка вихідних даних для зрівнювання координат і висот пунктів

6.3 Зрівноваження полігонометричного ходу 2-го розряду

6.4 Зрівноваження висот нівелірного ходу III класу

7 Правила техніки безпеки при виконанні топографо-геодезичних робіт

Список літератури

Додаток В

Форма і зміст кроків пунктів полігонометрії

Заклад ДВНЗ «УжНУ» 		Пункт ПП 4		Розряд 2		Тип центру__________

|  | Опис місцеположення |
| --- | --- |
|  | Набережна р.Уж у с.Оноківці, |
|  | за 100 м на захід від сільської Ради |
|  | Технічний стан |
|  | Задовільний |
|  | Видимість на суміжні пункти |
|  | Добра |

Рік закладки (обстеження) 2015 р.										Креслив Сидоренко О. О.

Склав Симоненко С. С.												Бригадир Крамаренко А. А.

Додаток Г

Таблиця Г.1 – Зразок журналу вимірювання горизонтальних кутів полігонометричного ходу

Дата _________			Погода _________________________________			Теодоліт __________ № _________

| Номер верши-ни | Прийом | Номер точки візування |  | Відліки за лімбом | Відліки за мікрометром |  |  | 2с |  | Значення напрямку | Значення кута у прийомі | Середнє значення горизонталь-ного кута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а1 | а2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПП 58 | 1 | ПП 59 | Л | 168°19 | 29,9˝ | 31,0˝ | 30,6˝ | -0,7˝ | 31,0˝ | 168°1931,0˝ | 359°3955,5˝ | 359°3956,2˝ |
|  |  |  | П | 348°19 | 31,0˝ | 31,6˝ | 31,3˝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Л | 167°59 | 25,0˝ | 26,0˝ | 25,5˝ | -2,0˝ | 26,5˝ | 167°5926,5˝ |  |  |
|  |  |  | П | 347°59 | 27,3˝ | 27,6˝ | 27,5˝ |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ПП 59 | Л | 258°39 | 30,5˝ | 30,9˝ | 30,7˝ | +0,4˝ | 30,5˝ | 258°3930,5˝ | 359°3956,9˝ |  |
|  |  |  | П | 78°39 | 29,5˝ | 31,0˝ | 30,3˝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Л | 258°19 | 25,7˝ | 26,9˝ | 26,3˝ | -1,7˝ | 27,2˝ | 258°1927,2˝ |  |  |
|  |  |  | П | 78°19 | 27,0˝ | 29,0˝ | 28,0˝ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ПП 58 | Л | 23°46 | 19,4˝ | 21,4˝ | 20,4˝ | +7,4˝ | 17,2˝ | 23°4617,2˝ | 199°5752,5˝ | 199°5755,2˝ |
|  |  |  | П | 203°46 | 13,0˝ | 15,0˝ | 14,0˝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Л | 223°44 | 17,8˝ | 19,0˝ | 18,4˝ | +17,4˝ | 9,7˝ | 223°4409,7˝ |  |  |
|  |  |  | П | 43°44 | 00,5˝ | 1,5˝ | 1,0˝ |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ПП 58 | Л | 113°10 | 26,4˝ | 28,4˝ | 27,4˝ | +12,2˝ | 21,3˝ | 113°1021,3˝ | 199°5757,9˝ |  |
|  |  |  | П | 293°10 | 14,4˝ | 16,0˝ | 15,2˝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Л | 313°08 | 25,1˝ | 27,3˝ | 26,2˝ | +14,0˝ | 19,2˝ | 313°0819,2˝ |  |  |
|  |  |  | П | 133°08 | 10,2˝ | 14,2˝ | 12,2˝ |  |  |  |  |  |

Виконував вимірювання Коваленко К. К.						Перевірив Дмитренко Д. Д.

Додаток Д

Таблиця Д.1 – Зразок журналу вимірювання ліній полігонометричного ходу електронним тахеометром

Дата 12.06.2011	Початок 840		Кінець 1350       Електронний тахеометр GTS239N

Погода  хмарно, помірний вітер 		Метеодані: температура +23 ºС 	тиск 741 мм.рт.ст

| Номер станції | Назва лінії | Значення горизонтального прокладання, м |  |  | Середнє у прийомі | Середнє горизон-тальне прокладання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наведення на центр відбивача |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПП 58 | ПП 58-1 | I прийом |  |  | 154,437 | 154,438 |
|  |  | 154,441 | 154,438 | 154,432 |  |  |
| 1 | 1-ПП 58 | II прийом |  |  | 154,440 |  |
|  |  | 154,440 | 154,441 | 154,439 |  |  |
|  | 1-2 | I прийом |  |  | 150,367 | 150,372 |
|  |  | 150,361 | 150,375 | 150,366 |  |  |
| 2 | 2-1 | II прийом |  |  | 150,376 |  |
|  |  | 150,376 | 150,376 | 150,377 |  |  |
|  | 2-3 | I прийом |  |  | 226,898 | 226,907 |
|  |  | 226,898 | 226,897 | 226,898 |  |  |
| 3 | 3-2 | II прийом |  |  | 226,916 |  |
|  |  | 226,916 | 226,914 | 226,917 |  |  |
|  | 3-4 | I прийом |  |  | 100,607 | 100,611 |
|  |  | 100,604 | 100,605 | 100,612 |  |  |
| 4 | 4-3 | II прийом |  |  | 100,615 |  |
|  |  | 100,616 | 100,615 | 100,613 |  |  |
|  | 4-5 | I прийом |  |  | 103,787 | 103,792 |
|  |  | 103,787 | 103,788 | 103,785 |  |  |
| 5 | 5-4 | II прийом |  |  | 103,796 |  |
|  |  | 103,795 | 103,796 | 103,785 |  |  |
|  | 5-6 | I прийом |  |  | 85,784 | 85,793 |
|  |  | 85,786 | 85,782 | 85,783 |  |  |
| 6 | 6-5 | II прийом |  |  | 85,802 |  |
|  |  | 85,802 | 85,803 | 85,802 |  |  |
|  | 6-7 | I прийом |  |  | 101,410 | 101,416 |
|  |  | 101,409 | 101,411 | 101,410 |  |  |
| 7 | 7-6 | II прийом |  |  | 101,422 |  |
|  |  | 101,423 | 101,417 | 101,426 |  |  |

Виконував вимірювання Петренко Т. Т.

Додаток Е

Таблиця Е.1 – Зразок журналу нівелювання ІІІ класу

Хід від репера № 117 до репера № 123						Дата 5.06.2011         Початок 900       Кінець 1350

Умови роботи: зображення видимість добра, вітер помірний, погода суха, сонячно, температура +30 ºС

Спостерігач  Симоненко С. С.			Обчислювач Сидоренко О. О.			Нівелір 2Н-3Л № 70187

| Номер станції | Номе-ри пунктів ходу | Відліки за віддалемірними нитками |  | Контро-льне перевищення, мм | Відліки за середньою ниткою |  | Перевищення обчислене, мм | Середнє перевищення, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задньої рейки | передньої рейки |  | задньої рейки | передньої рейки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I |  | 2080 | 2000 | +80 | 1695 | 1611 | +84 | +84,5 |
|  |  | 1310 | 1220 | +90 | 6395 | 6310 | +85 |  |
|  |  | 770 | 780 | -1 / -1 | 4700 | 4699 | +1 |  |
| II | 1 – 2 | 1867 | 2080 | -213 | 1485 | 1700 | -215 | -214 |
|  |  | 1102 | 1315 | -213 | 6185 | 6398 | -213 |  |
|  |  | 765 | 765 | 0 / -1 | 4700 | 4698 | +2 |  |
| III | 2 – 3 | 2034 | 1706 | +328 | 1631 | 1300 | +331 | +329,5 |
|  |  | 1227 | 901 | +326 | 6328 | 6000 | +328 |  |
|  |  | 807 | 805 | +2 / -8 | 4697 | 4700 | -3 |  |
| IV | 3 – 4 | 1642 | 2402 | -760 | 1393 | 2152 | -759 | -758 |
|  |  | 1144 | 1900 | -756 | 6094 | 6851 | -757 |  |
|  |  | 498 | 502 | -4 / -12 | 4701 | 4699 | 0 |  |
| Контрольні посторінкові обчислення |  | 2840 | 2852 | -1118 | 31206 | 32322 | -1116 | -558 |

Додаток Ж

Таблиця Ж.1 – Зразок журналу тахеометричного знімання

Дата 5.06.2011		Електронний тахеометр TOPCON GTS 239N 		МО =0˚00΄10΄΄

Станція № II		Н = 147,350 м 		Висота приладу i = 1,56		Орієнтування на № III

| Номер точки (пікету) | Відліки за горизонталь-ним кругом | Кут нахилy ν | Горизон-тальне прокла-дання, м d | Переви-щення, м h΄ | ВВисота візуван-ня, мl | Переви- щеня, м | Позначка, м Н | Абрис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| III | 0°0000˝ | 0°0950˝ | 218,076 | +0,624 | 3,00 | -0,816 | 146,534 |  |
| 1 | 25°2230˝ | -2°1150˝ | 57,553 | -2,208 | 1,56 | -2,208 | 145,142 |  |
| 2 | 60°4510˝ | -1°4910˝ | 51,246 | -1,628 | 1,56 | -1,628 | 145,722 |  |
| 3 | 88°1140˝ | -1°0950˝ | 64,719 | -1,315 | 1,56 | -1,315 | 146,035 |  |
| 4 | 131°2650˝ | -1°5520˝ | 27,635 | -0,927 | 1,56 | -0,927 | 146,423 |  |
| 5 | 173°2630˝ | -1°4440˝ | 62,098 | -1,891 | 1,56 | -1,891 | 145,459 |  |
| 6 | 210°3230˝ | -2°0130˝ | 38,742 | -1,370 | 1,56 | -1,370 | 145,980 |  |
| 7 | 241°1230˝ | -2°2720˝ | 55,074 | -2,362 | 1,56 | -2,362 | 144,988 |  |
| 8 | 271°2420˝ | -2°4340˝ | 59,795 | -2,849 | 1,56 | -2,849 | 144,501 |  |
| 9 | 316°1010˝ | -2°4610˝ | 74,330 | -3,596 | 1,56 | -3,596 | 143,754 |  |
| III | 0°0010˝ | 0°0950˝ | 218,078 | +0,624 | 3,00 | -0,816 | 146,534 |  |

Виконував вимірювання Петренко Т. Т.		Перевірив Симоненко С. С.

Додаток И

Таблиця И.1 – Форма відомості зрівноваження полігонометричного ходу

| Номер пункту ходу | Виміряний горизон-тальний кут | Поп-равка | Виправлений кут |  | Дирекційний кут |  | Румби |  |  | Горизон-тальне прокла-дання, м | Прирости координат, м |  |  |  | Координати, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ˝ | ° ΄ | ˝ | ° ΄ | ˝ | Наз-ва | ° | ΄ |  | обчислені |  | виправлені |  | Х | Y |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±ΔX | ±ΔY | ±ΔX | ±ΔY |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Σвим |  | Σвипр |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΔXпракт | ΣΔYпракт | ΣΔXвипр | ΣΔYвипр |  |  |
| Σтеор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΔXтеор | ΣΔYтеор |  |  |  |  |
| fβ |  | fβдоп |  |  |  |  |  |  |  |  | fx | fy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fабс | fвідн |  |  |  |  |

Обчислював ____________________________					Перевірив __________________________

Додаток К

Таблиця К.1 – Форма відомості зрівноваження висот пунктів нівелірного ходу ІІІ класу

| Номер пункту | Віддале-мірна відстань, м | Перевищення, мм |  |  | Поправка, мм | Переви-щення ув’язане, мм | Позначка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямий хід | зворот-ний хід | середнє |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | L = |  |  |  |  | = |  |

Обчислював ___________________			Перевірив ______________

Додаток Л

Таблиця Л.1 -   Каталог координат та висот опорних точок

| Назва об’єкту | Назва (номер) опорної точки | Координати |  | Висота Н (Балтійська 77), м | Середня квадратична похибка вимірювань (СКП), м. |  | Режим визначе ння координ ат планово го та висотно го положен ня | Модель ГНСС- прийма ча | Висота інструменту ГНСС- приймача, м. | Дата та час ГНСС- спостер ежень | Наймену вання організації яка виконувала роботи | ПІП відповідальної особи за якість ГНСС- спостережень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | У |  | Плано вого поло ження | Висот ного поло ження |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| м.Ужгород | 1 | 55708,05 | 311973.91 | 93.73 | 0.013 | 0.024 | Rтк | ТгішЬІе К4 | 1.800 | 15.09.20 18 10:31 | ДП «НДІГК» | Березюк В. |
| м.Ужгород | 2 | 5571269.35 | 312148.06 | 92.76 | 0.035 | 0.058 | Rтк | ТгішЬІе К4 | 1.800 | 15.09.20 18 11:15 | ДП «НДІГК» | Березюк В. |
| м.Ужгород | 3 | 5571468.12 | 312574.90 | 92.59 | 0.008 | 0.015 | Rтк | ТгітЬІе К4 | 1.800 | 15.09.20 18 12:03 | ДП «НДІГК» | Березюк В. |

Додаток М

Таблиця М.1 – Функції дисплейних клавіш електронного тахеометра GTS239N

| Сторінка (С1, С2, СЗ) | Функціо-нальна клавіша | Позначення на дисплеї | Функція |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Режим вимірювання кутів |  |  |  |
| 1 | F1 | 0°ГК | Установлення відліку горизонтального круга 0°00'00" |
|  | F2 | Фікс | Фіксація поточного відліку горизонтального круга |
|  | FЗ | Введення | Установлення значення відліку горизонтального круга введенням його з клавіатури |
|  | F4 | С1↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на наступній сторінці (С2) дисплея |
| 2 | F1 | Кмпн | Настроювання роботи цифрового компенсатора та інформація про його стан (якщо ВКЛ, то на дисплей виводиться значення поправки за нахил приладу) |
|  | F2 | Повт | Режим вимірювання горизонтального кута способом повторень |
|  | FЗ | ВК/% | Режим відображення ухилу у відсотках (%) |
|  | F4 | С2↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на наступній сторінці (СЗ) дисплея |
| 3 | F1 | Зумер | Вмикання/вимикання (Вкл/Выкл) звукового сигналу для відліків горизонтального круга, які кратні 90° |
|  | F2 | П/Л | Перемикання напрямків зростання відліків горизонтального круга управо (за напрямком руху стрілки годинника)/уліво (проти напрямку руху стрілки годинника) |
|  | FЗ | Накл | Перемикання режиму вимірювань вертикальних кутів у діапазоні 0°...360° (Выкл) або ±90° (Вкл) |
|  | F4 | СЗ↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на першій сторінці (С1) дисплея |

Продовження таблиці М.1

| Режим вимірювання віддалей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | Вимір. | Виконання вимірювання |
|  | F2 | Режим | Установлення режиму вимірювань (Точно/Грубо/Відстеження) |
|  | FЗ | Сигн | Вибір наведення за рівнем відбитого сигналу, введення сталої відбивача і поправки за атмосферу |
|  | F4 | С1↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на наступній сторінці (С2) дисплея |
| 2 | F1 | Перегл | Вибір режиму вимірювань з промірами |
|  | F2 | Вин | Режим виносу віддалей в натуру |
|  | FЗ | м/ф/д | Перемикання одиниць вимірювань: метри, фути, дюйми |
|  | F4 | С2↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на першій сторінці (С1) дисплея |
| Режим вимірювання координат |  |  |  |
| 1 | F1 | Вимір. | Виконання вимірювання |
|  | F2 | Режим | Установлення режиму вимірювань (Точно/Грубо/ Відстеження) |
|  | FЗ | Сигн | Вибір режиму наведення за рівнем відбитого сигналу, введення сталої відбивача і поправки за атмосферу |
|  | F4 | С1↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на наступній сторінці (С2) дисплея |
| 2 | F1 | Нv | Введення значення висоти відбивача |
|  | F2 | Ні | Введення значення висоти приладу |
|  | FЗ | Стнц | Введення координат станції установлення приладу |
|  | F4 | С2↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на наступній сторінці (СЗ) дисплея |
| 3 | F1 | Перегл | Вибір режиму вимірювань з промірами |
|  | FЗ | м/ф/д | Перемикання одиниць вимірювань: метри або фути, дюйми |
|  | F4 | СЗ↓ | Виклик функцій клавіш, вказаних на першій сторінці (С1) дисплея |

Навчальне видання

ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА

Частина 2

Навчальний посібник

для студентів  спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

Укладачі:

к.т.н., доц.  Калинич І.В., к.г.н., доц. Карабінюк М.М.,

старший викладач Ничвид М.Р., викладач Луцьо В.В.

Гарнітура Times New Roman

Формат 60х84/16.

Ум.друк.арк. 10,57. Обл.вид.арк. 6,44.

Зам. № 113. Наклад 100 прим.

Редакційно-видавничий відділ ДВНЗ «УжНУ»

88000, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89.

E-mail: dep-editors@uzhnu.edu.ua

Видавництво УжНУ «Говерла».

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 18.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія Зт № 32 від 31 травня 2006 року